Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu

ul. Batorego 17/19

87-100 Toruń

tel. 0-56 61 00 319, fax. 0-56 655 75 30

adres strony internetowej: www.med.torun.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP:/ssmtorun/skrytkaesp

e-mail: dzp@med.torun.pl

nr sprawy: SSM.DZP.200.155.2019

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dotyczy postępowania na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE  MYCIA, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZACJI SPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA  MIEJSKIEGO  im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA w TORUNIU.

(Kod CPV 85112000-7)

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „ustawa”).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym wraz z transportem oraz dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody na rzecz Zleceniodawcy, w szczególności:

- usługa dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego oraz fartuchów chirurgicznych parą wodną pod ciśnieniem w temperaturach 1340C i 1210C,

- usługa dezynfekcji, mycia, pakowania i sterylizacji sprzętu medycznego tlenkiem etylenu (sterylizacja niskotemperaturowa),

- usługa dostarczania sterylnych pakietów zabiegowych z narzędziami chirurgicznymi, sprzętem medycznym Zleceniodawcy oraz materiałem opatrunkowym i serwetami zabiegowymi Zleceniobiorcy,

- usługa dezynfekcji sprzętu medycznego, obuwia operacyjnego zapewniająca wysoki poziom czystości mikrobiologicznej,

- sukcesywna dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym i zabiegowym,

- dzierżawa od Zamawiającego pomieszczeń centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody o powierzchni całkowitej 256,80 m2,

- dzierżawa od Zamawiającego sprzętu stanowiącego wyposażenie centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody.

2.Wykaz rodzajowy i ilościowy pakietów objętych usługą sterylizacji i dezynfekcji oraz dostawy sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym i zabiegowym określają załączniki nr 1,10

3. Specyfikację asortymentowo-ilościową określa Załącznik Nr 1 - formularz cenowy  do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Organizację i warunki realizacji usługi stanowią załączniki nr  2,8,9,10,12 do SIWZ.

4.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,  przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z usługa pralniczą:

1) czynności fizyczne, w szczególności obsługa maszyn stosowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia  na  umowę o pracę zawarte zostały we wzorze umowy,  który stanowi załącznik do SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość świadczenia
przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin obowiązywania umowy:  30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 270 000 zł.

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 usług sterylizacji narzędzi lub sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto każda usługa.

1.3.1. W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

1.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

1.4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.

1.4.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

1.4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.4.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1.4.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

1.4.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli ,wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia dalej zwanym jednolitym dokumentem, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy.

1.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

1.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

VA. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy.

V B. Informacja o zastosowaniu art. 24aa ust. 1. ustawy.

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

VI A. Dokumenty wymagane

1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.1.1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

1.1.1.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

1.1.1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

1.1.1.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie ( Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej DZ.U. z 2016 r. poz. 1579 ).

1.1.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz w rozdziale VI pkt. 2 i 3 SIWZ.

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

1.3. Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte

w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.6. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia

następujących dokumentów:

2.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.1.2. wykazu usług (wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

3.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia

następujących dokumentów:

3.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.1.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 pzp składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: 3.1.1. - składa informację z odpowiedniego

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument

wskazany w pkt 3.1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.2, w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

3.4. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.

3.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda

dokumentów, które określają w szczególności:

3.5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

3.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.1. – 3.1.2.

UWAGA,

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

4.1.W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie zobowiązany będzie do przedłożenia następujących dokumentów:

4.1.1 zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług sterylizacji podmiotom zewnętrznym.

4.1.2.zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającej środki transportu Wykonawcy do przewozu materiału objętego usługą.

4.1.3.aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO na usługę sterylizacji,

4.1.4.oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 12

VI B. Oferta powinna zawierać:

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, formularz ofertowy.

2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, formularz cenowy ,

3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. SIWZ. – załącznik nr 6 do SIWZ

4. Dowód wniesienia wadium,

5. Pełnomocnictwo.

VI C. Wymagania dotyczące dokumentów:

1. Zamawiający informuje, że dokumenty i oświadczenia , które nie zostały oryginalnie sporządzone

w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem mogą być złożone jako elektroniczna kopia dokumentu lub oświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, złożonym przez osobę upoważnioną. Za dokument równoważny zostanie uznana elektroniczna kopia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy zgodność kopii elektronicznej z oryginałem

poświadczy notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (/ssmtorun/skrytkaesp ).

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

6. Zamawiający wymaga aby dokument przesłany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej był podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną lub przez osobę umocowaną przez Wykonawcę .

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art.38 ust.1 pzp).

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  20 000,00 zł .

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym,                         że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millenium S.A. nr 09 1160 2202 0000 0000 6172 0675 (za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania środków na rachunku Zamawiającego).

2.3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony Gwaranta.

2.4. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zawierać w swej treści wskazanie warunków gwarancji w taki sposób aby możliwość zaspokojenia się z gwarancji nie była kwestionowana. Warunki świadczenia z gwarancji powinny obejmować także sytuację określoną w przepisie art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp.

2.6. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

3. Zwrot wadium:

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych   w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa                       w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2    pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IX. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu  o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

X A. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,

7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu . Każda oferta musi być zaszyfrowana. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani

wycofać złożonej oferty.

11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

11.1. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku (ZIP).

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

X B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera.

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ssmtorun/skrytkaesp

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00

2. Miejsce otwarcia ofert:

Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,

pok. nr 110 – Dział Zamówień Publicznych  dnia 29 sierpnia 2019 r.  o godz. 11:00

3. Sesja otwarcia ofert:

1.1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i dokonywane jest poprzez

odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.

1.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

1.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.med.torun.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

-  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

-  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Wynagrodzenie to jest równe wynagrodzeniu wynikającemu z formularza cenowego Wykonawcy załączonego przez Wykonawcę w ofercie. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

2. Oferowana cena wynikająca z formularza cenowego powinna być podana w formularzu oferty cyfrowo i słownie w złotych polskich.

3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty.

4. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden.

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa  lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Nie złożenie oświadczenia  oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u  zamawiającego obowiązku podatkowego.

6. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):

Ogólną wartość zamówienia stanowi suma za wyszczególnione w załączniku nr 1 pakiety wykonywane w ramach świadczenia usług sterylizacji wysokotemperaturowej, sterylizacji niskotemperaturowej, sterylnych pakietów zabiegowych, dezynfekcji automatycznej, sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 100 % |

2.  Sposób oceny kryteriów określa załącznik Nr 3 do SIWZ.

3.  Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone

w niniejszej specyfikacji.

4.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty   o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6.  Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika

Zamawiającego.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom   w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

4) unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4,  na swojej stronie       internetowej.

3. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183:

- w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze   najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu

o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko

jedna oferta.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,                                   o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

8. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem

do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4).

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian

umowy.

Wymagane istotne  warunki umowy określone są w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5     ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI  ustawy Pzp.

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych.

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia powtarzające się

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się

drogą elektroniczną

1. Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

3. Adres strony internetowej: www.med.torun.pl

4. Adres poczty elektronicznej / skrzynki podawczej ePUAP na który należy przesłać ofertę oraz

składać wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ: / ssmtorun/skrytkaesp

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z

zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93 ust. 4.

ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVI. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 3a

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a.

XXVII. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4.

XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

XXIX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) oraz kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im.M.Kopernika w Toruniu jest Pani/Pani Ewa Kacprzak, iod@med.torun.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy SSM.DZP.200.155.2019  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXX. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1)  Formularz cenowy – Załącznik Nr 1,

2)  Istotne warunki umowy – Załącznik Nr 2,

3) Sposób oceny kryterium – Załącznik Nr 3,

4)  Wykaz realizowanych wcześniej usług - Załącznik Nr 4,

5)  Formularz oferty  – Załącznik Nr 5,

6)  Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz  spełnianiu warunków udziału  postępowaniu, a także  wymaganych oświadczeniach   lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  – Załącznik Nr 6,

7)  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7,

8) Organizacja realizacji usługi  - oddziały, pracownie, zakłady, ZPP – Załącznik nr 8,

9) Organizacja realizacji usługi  - blok operacyjny –  Załącznik nr 9,

10) Warunki realizacji usługi – Załącznik nr 10,

11) Wykaz wyposażenia centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody  – Załącznik nr 11,

12) Oświadczenie – wymagania techniczno użytkowe i warunki realizacji usługi – Załącznik nr 12.

## Załącznik Nr 1

- Sterylizacja wysokotemperaturowa

Narzędzia pojedyncze, drobne pakiety zabiegowe (do czterech narzędzi) pakowane w rękaw foliowo-papierowy.

Zestawy operacyjne, fartuchy operacyjne barierowe

| Szer. rękawa | długość opak. | do [cm] | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. opak. | Ilość/ 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 7,5 | cm | 0,015 | m² | 7110 |  |  |  |  |
| 10,0 | cm | 0,020 | m² | 1920 |  |  |  |  |
| 12,0 | cm | 0,024 | m² | 19170 |  |  |  |  |
| 15,0 | cm | 0,030 | m² | 6420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| Szer. rękawa | długość opak. | do [cm] | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. opak. | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 7,5 | cm | 0,03 | m² | 308 |  |  |  |  |
| 10,0 | cm | 0,04 | m² | 1140 |  |  |  |  |
| 12,0 | cm | 0,05 | m² | 1230 |  |  |  |  |
| 15,0 | cm | 0,06 | m² | 10893 |  |  |  |  |
| 20,0 | cm | 0,08 | m² | 27000 |  |  |  |  |
| 25,0 | cm | 0,10 | m² | 2940 |  |  |  |  |
| 32,0 | cm | 0,13 | m² | 1950 |  |  |  |  |
| 42,0 | cm | 0,17 | m² | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| Szer. rękawa | długość opak. | do [cm] | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. opak. | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 7,5 | cm | 0,05 | m² | 300 |  |  |  |  |
| 10,0 | cm | 0,06 | m² | 90 |  |  |  |  |
| 12,0 | cm | 0,07 | m² | 150 |  |  |  |  |
| 15,0 | cm | 0,09 | m² | 660 |  |  |  |  |
| 20,0 | cm | 0,12 | m² | 720 |  |  |  |  |
| 25,0 | cm | 0,15 | m² | 1530 |  |  |  |  |
| 32,0 | cm | 0,19 | m² | 1620 |  |  |  |  |
| 42,0 | cm | 0,25 | m² | 1290 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| Blok operacyjny |
| --- |
| liczba narzędzi w zestawie | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| < 10 | 570 |  |  |  |  |
| < 30 | 1860 |  |  |  |  |
| < 50 | 810 |  |  |  |  |
| < 70 | 840 |  |  |  |  |
| < 90 | 1830 |  |  |  |  |
| > 91 | 930 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | - |  |

| Blok operacyjny ortopedia i neurochirurgia |
| --- |
| liczba narzędzi w zestawie | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| < 10 | 810 |  |  |  |  |
| < 30 | 5640 |  |  |  |  |
| < 50 | 7080 |  |  |  |  |
| < 70 | 2340 |  |  |  |  |
| < 90 | 1470 |  |  |  |  |
| > 91 | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

|  | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterylizacja wysokotemperaturowa |  |  |  |

- Sterylizacja fartuchów operacyjnych barierowych

Sposób pakowania – 1 sztuka (fartuch) w torebkę papierowo – foliową, sposób składania fartucha w uzgodnieniu z Zleceniodawcą

| Wielkość opakowania | Ilośc na 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250mmx500mm | 28710 |  |  |  |  |

- Sterylizacja niskotemperaturowa

Narzędzia pojedyncze, drobne pakiety zabiegowe (do czterech narzędzi) pakowane w rękaw foliowo-papierowy.

| Szer. rękawa | długość opak. | do [cm] | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. opak. | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 7,5 | cm | 0,015 | m² | 330 |  |  |  |  |
| 10,0 | cm | 0,020 | m² | 7140 |  |  |  |  |
| 12,0 | cm | 0,024 | m² | 1260 |  |  |  |  |
| 15,0 | cm | 0,030 | m² | 720 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| Szer. rękawa | długość opak. | do [cm] | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. opak. | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 7,5 | cm | 0,03 | m² | 210 |  |  |  |  |
| 10,0 | cm | 0,040 | m² | 150 |  |  |  |  |
| 12,0 | cm | 0,050 | m² | 30 |  |  |  |  |
| 15,0 | cm | 0,060 | m² | 540 |  |  |  |  |
| 20,0 | cm | 0,080 | m² | 4620 |  |  |  |  |
| 25,0 | cm | 0,1 | m² | 2940 |  |  |  |  |
| 32,0 | cm | 0,13 | m² | 300 |  |  |  |  |
| 42,0 | cm | 0,17 | m² | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| Szer. rękawa | długość opak. | do [cm] | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. opak. | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 7,5 | cm | 0,05 | m² | 24 |  |  |  |  |
| 10,0 | cm | 0,060 | m² | 10 |  |  |  |  |
| 12,0 | cm | 0,070 | m² | 10 |  |  |  |  |
| 15,0 | cm | 0,090 | m² | 10 |  |  |  |  |
| 20,0 | cm | 0,120 | m² | 60 |  |  |  |  |
| 25,0 | cm | 0,15 | m² | 10 |  |  |  |  |
| 32,0 | cm | 0,19 | m² | 30 |  |  |  |  |
| 42,0 | cm | 0,25 | m² | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

|  | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterylizacja niskotemperaturowa |  |  |  |

- Sterylne zestawy zabiegowe

Narzędzia i sprzęt medyczny Zleceniodawcy, materiał opatrunkowy i serwety zabiegowe Zleceniobiorcy

| Lp. | Oddział | Ilość/ 30 m-cy | Nazwa pakietu | Skład pakietu | Wymiary i przeznaczenie serwet | cena jedn. netto | wartość netto | VAT [%] | wartość brutto | Producent/nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GZOCH | 60 | Zestaw zabiegowy | Chapii Allis 1, pęseta anatomiczna 1, imadło1, nasadka do noża nr 3 1, pęseta chirurgiczna 1, nożyczki 1, kocher 1, moskit prosty 1, moskit krzywy1, pean prosty mały 1, pean krzywy mały 2, kompres 10x10 10, rożek 10, | Serweta 80cm x 80cm z otworem 8cm x 8cm i przylepcem – 1 szt. serweta do zawinięcia 80cm x 80cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GZOCH | 210 | Rektoskop | Rektoskop | Serweta do zawinięcia 70cm x 45cm, zielona – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GZOUOiO | 30 | Narzędzia różne | sito, kocher mały 1, moskit prosty 1, nasadka do noża nr 4 2, nasadka do noża nr 3 1, pęseta anatomiczna 4, pęseta chirurgiczna 3, haczyk 2/zębny 1, moskit krzywy 1, łyżeczka kostna 4. | Serweta do zawinięcia 80cm x 60cm, zielona – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GZPCH | 390 | Zestaw zabiegowy | kompres 10x10 10, rożek 15, nożyczki ostre 1, imadło 1, pean krzywy 1, moskit 1, pean prosty 1, pęseta chirurgiczna 1, nasadka do noża 1, | Serweta 80cm x 80cm z otworem 8cm x 8cm –1 szt. serweta do zawinięcia 80cm x 80cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GZPO | 240 | Zestaw do usunięcia drutu Kirschnera | Kompres 10x20 1, kocher 1, kleszcze do usuwania drutu Kirschner 1, kompres 7,5x7,5 5, rożek 8. | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GZPU – C | 3052 | Cystoskop | kompres chłonny 10x20 2, cystoskop 1, rożek 3. | Serweta do zawinięcia 80cm x 60cm, zielona – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GZPU – C | 387 | Dźwignia Albarana | Dźwignia w pudełku z jeżykiem | Serweta do zawinięcia 60cm x 40cm zielona - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IP | 60 | Zestaw do nacięcia | kompres 7,5x7,5 10, kompres 10x10 10, kocher krzywy 1, pean krzywy 1,łyżka chirurgiczna 1, | serweta 40cm x 40cm z otworem 5cm x 5cm – 1 szt. serweta do zawinięcia 80cm x 80cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IP | 60 | Zestaw do opracowania ręki | kompres 7,5x7,5 6, kompres 10x10 6, nożyczki 1k ostry-1k tępy 2, kocher prosty 1, hak tępy 1, kocher krzywy 1, pean prosty 1, pean krzywy 2, imadło 1, pęseta chirurgiczna 1, opinak 2, skrobaczka 1, luer 1, dłuto 1, | Serweta 80cm x 80cm z otworem 8cm x 8cm i przylepcem – 1 szt. serweta do zawinięcia 80cm x 80cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IP | 30 | Zestaw do ścięgien | kompres 7,5x7,5 6, kompres 10x10 6, imadło 1, hak tępy 1, hak ostry 2, opinak 2 , pęseta chirurgiczna 1, pęseta anatomiczna 1, nożyczki 1k ostry-1k tępy 1, nożyczki preparacyjne 1, moskit krzywy 2, kocher krzywy 1, pean krzywy, pean prosty 3, kocher prosty 1, pean prosty sredni 1, | Serweta 80cm x 80cm z otworem 8cm x 8cm i przylepcem – 1 szt. serweta do zawinięcia 80cm x 80cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | PH | 300 | Z. z narzędziamni do ICD | Gaziki 7,5 x7,5 - 50 szt, Hak Faraubefa 1, Lira 1, Nasadka do noża mała 1,Moskit prosty 2, Pean krzywy srednia 2,Maoskit Krzywy 2, Kochaer prosty 2,Nozyczki preparacyjne 1, Nozyczki do nici 1, Imadło 1, Pęseta anat 1, Pęseta chir 1,Pean prosty duży 1,Miska 1, |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SEU p.IV | 162 | Dźwignia Albarana | Dźwignia w pudełku z jeżykiem | Serweta do zawinięcia 60cm x 40cm zielona - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | GZOCH | 3354 | Pakiet indywidualny | Kompres 10x20 3 szt.; Narzędzie 1 szt.; Rożek 4 szt. | - |  |  |  |  |  |
| 15 | GZOCH | 247 | Zestaw do szycia | Pęseta anatomiczna 1, imadło 1, nasadka do noża nr 3 1, pęseta chirurgiczna 1, nożyczki 1, moskit krzywy1, pean krzywy mały 2, kompres 10x10 10, rożek 10, . | Serweta 80cm x 80cm z otworem 8cm x 8cm i przylepcem – 1 szt. serweta do zawinięcia 80cm x 80cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | ODDZ. ZABIEGOWE IZBA PRZYJĘĆ | 517 | Zestaw do szycia | kompres 10x10 10, nożyczki ostre 1, imadło, pean lub kocher 1, pęseta chirurgiczna 1, | Serweta 50cm x 60cm z otworem 8cm x 8cm i przylepcem –1 szt. serweta do zawinięcia 45cm x 75cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | OITM | 60 | Zestaw do wenepunkcji | kompres 10x10 30, pęseta 1, kocher 1, pean 1, imadło 1, nożyczki 1. | serweta 80cm x 80cm z otworem 8cm x 8cm, z przylepcem – 1 szt. serweta 210x160 - 1 szt., serweta do zawinięcia 160cm x 90cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | OITM | 5 | Zestaw do tracheotomi | opinak mały 4, nożyczki proste1, nożyczki preparacyjne 1, nożyczki krzywe 1, pęseta anatom. mała 1, pęseta chirurg.mała 2, pean krzywy mały 6, pean prosty mały 1, kocher 1, imadło 1, hak okulistyczny 2, hak2/zębny ostry 2, hak faraubefa 2, lira 1, odgryzacz 1, pean krzywy średni 1, pean krzywy duży 1, nasadka do noża nr 3 i nr 4, kompresy 10x10 30, | serweta 80cm x 80cm z otworem 8cm x 8cm, z przylepcem – 1 szt. serweta 210cm x 160cm – 1 szt.serweta do zawinięcia 160cm x 120cm – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V.Dezynfekcja automatyczna

Narzędzia pakowane w torebkę posterylizacyjną

| Szer. rękawa | długość opak. | do [cm] | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. opak. | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| 7,5 | cm | 0,03 | m² | 10 |  |  |  |  |
| 10,0 | cm | 0,04 | m² | 337 |  |  |  |  |
| 12,0 | cm | 0,05 | m² | 249 |  |  |  |  |
| 15,0 | cm | 0,06 | m² | 827 |  |  |  |  |
| 20,0 | cm | 0,08 | m² | 255 |  |  |  |  |
| 25,0 | cm | 0,10 | m² | 3919 |  |  |  |  |
| 32,0 | cm | 0,13 | m² | 1755 |  |  |  |  |
| 42,0 | cm | 0,17 | m² | 165 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| liczba narzędzi w zestawie | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 10 | 5 |  |  |  |  |
| < 30 | 409 |  |  |  |  |
| < 50 | 127 |  |  |  |  |
| < 70 | 77 |  |  |  |  |
| < 90 | 5 |  |  |  |  |
| > 91 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| Asortyment | Ilość/ 30 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obuwie operacyjne | 43474 |  |  |  |  |

|  | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Dezynfekcja automatyczna |  |  |  |

VI.Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym

| l.p. | Nazwa pakietu | Nazwa | Rozmiar | Ilość | j.m. | zamawiana ilość pakietów | cena | Wartość | VAT% | wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | materiału opatrunkowego w pakiecie |  | w pakiecie | w pakiecie |  | opak. netto | netto |  | brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | Serwety gazowe duże, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Serwety operacyjne z elementem radiacyjnym i tasiemką, 4 warstwy 17-20 nitek | 45x45cm | 5 | Szt. | 1247 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45x70cm | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serwety gazowe małe, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Serwety operacyjne z elementem radiacyjnym i tasiemką, 4 warstwy 17-20 nitek | 45cm x 45cm | 5 | Szt. | 15515 |  |  |  |  |  |
| 3 | Serwety gazowe malwńkie, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Serwety operacyjne z elementem radiacyjnym i tasiemką, 4 warstwy 17-20 nitek | 45cm x 45cm | 2 | Szt. | 2842 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaziki duże, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompresy gazowe 8 warstw 17 - 20 nitek z nitką RTG | 10cm x 10cm | 40 | Szt. | 4582 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaziki małe, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompresy gazowe 8 warstw 17 -20 z nitką RTG | 10cm x 10cm | 20 | Szt. | 4118 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bandaże elastyczne ( 2 ), min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Opaski elastyczne, min. 2 | 5m x 15cm | 2 | Szt. | 203 |  |  |  |  |  |
| 7 | bandaże elastyczne ( 1 ), min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Opaska elastyczna | 5m x 15cm | 1 | Szt. | 1044 |  |  |  |  |  |
| 8 | bandaże dziane ( 1 ), min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Opaska wiskozowa dziana | 4m x 15cm | 1 | Szt. | 2175 |  |  |  |  |  |
| 9 | groszki ( 5 ), min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Tupfery gazowe typu groszek 1 warstwa 17-20 nitek | 12cm x 12cm | 5 | Szt. | 2034 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompres 10 x 20 ( 12 x 2 ) - zawiera 12 szt. pakietów jednostkowych, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompresy gazowe 12 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami x 2 szt. | 10cm x 20cm | 12 | Szt. | 3654 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pakiet rożków 3 szt. | Tupfery gazowe typu rożek 17-20 nitek | 18cm x 18cm | 3 | Szt. | 2523 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pakiet rożków 5 szt. | Tupfery gazowe typu rożek 17-20 nitek | 18cm x 18cm | 5 | Szt. | 2146 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pakiet rożków 10 szt. | Tupfery gazowe typu rożek 17-20 nitek | 18cm x 18cm | 10 | Szt. | 203 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pakiet rożków 15 szt., min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Tupfery gazowe typu rożek 17-20 nitek | 18cm x 18cm | 15 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kompresy 10 x 10 - 5 szt. | kompresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami | 10cm x 10cm | 5 | Szt. | 10121 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kompresy 10 x 10 - 10 szt., min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | kompresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami, nitka RTG | 10cm x 10cm | 10 | Szt. | 3828 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kompresy 10 x 20 - 2 szt. | kompresy gazowe 12 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami | 10cm x 20cm | 2 | Szt. | 6467 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kompresy 10 x 20 - 4 szt. | Kompresy gazowe 12 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami | 10cm x 20cm | 4 | Szt. | 1827 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kompresy 10 x 20 - 10 szt., min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | kompresy gazowe 12 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami | 10cm x 20cm | 10 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kompresy 7,5 x 7,5 - 5 szt. | Kompresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami | 7,5cm x 7,5cm | 5 | Szt. | 9106 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kompresy 7,5 x 7,5 - 10 szt. | Kompresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami | 7,5cm x 7,5cm | 10 | Szt. | 1537 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kompresy 7,5 x 7,5 - 25 szt., min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami | 7,5cm x 7,5cm | 25 | Szt. | 377 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kompres chłonny 10 x 20 - 1 szt. | Kompres gazowo - włókninowy ( gaza opatrunkowa 17-20 nitek, 16 warstw; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g ) | 10 cm x 20 cm | 1 | Szt. | 1508 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kompres chłonny 10 x 20 - 2 szt. | kompresy gazowo - włókninowe ( gaza opatrunkowa 17-20 nitek, 16 warstw; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g ) | 10 cm x 20 cm | 2 | Szt. | 6177 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kompres chłonny 10 x 20 - 4 szt. | Kompresy gazowo - włókninowe ( gaza opatrunkowa 17-20 nitek, 16 warstw; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g ) | 10 cm x 20 cm | 4 | Szt. | 1682 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kompres oparzeniowy 20 x 40 - 1 szt., min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompres włókninowy 4 warstwy, włóknina 40g | 20cm x 40cm | 1 | Szt. | 377 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kompres oparzeniowy 20 x 40 - 2 szt., min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompresy włókninowe 4 warstwy, włóknina 40g | 20cm x 40cm | 2 | Szt. | 29 |  |  |  |  |  |
| 28 | Serweta gazowa 45 x 45 - 1 szt., min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Serweta operacyjna z elementem radiacyjnym i tasiemką, 4 warstwy 17-20 nitek | 45cm x 45cm | 1 | Szt. | 1827 |  |  |  |  |  |
| 29 | Serweta gazowa 45 x 70 - 1 szt., min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Serweta operacyjna z elementem radiacyjnym i tasiemką, 4 warstwy 17-20 nitek | 45cm x 70cm | 1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kompres włókninowy 10x 10 do T - 1 szt. | Kompres włókninowy 4 warstwy, włóknina 40g do tracheostomii cięty w Y | 10cm x 10cm | 1 | Szt. | 2639 |  |  |  |  |  |
| 31 | Kompres włókninowy 10x 10 do T - 2 szt. | Kompresy włókninowe 4 warstwy, włóknina 40g do tracheostomii cięty w Y | 10cm x 10cm | 2 | Szt. | 9715 |  |  |  |  |  |
| 32 | Kompres włókninowy 10x 10 do T - 3 szt. | kompresy włókninowe 4 warstwy, włóknina 40g do tracheostomii cięty w Y | 10cm x 10cm | 3 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | Seton 200 x 1 - 1 szt. | Seton gazowy 17-20 nitek | 200cm x 1cm | 1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Seton 200 x 2 - 1 szt. | Seton gazowy 17-20 nitek | 200cm x 2cm | 1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Seton 100 x 5 - 1 szt. | Seton gazowy 17-20 nitek | 100cm x 5cm | 1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Kompres włókninowy do drenów 10 x 20 Y - 2 szt. | Kompresy włókninowe 4 warstwy, włóknina 40g cięty w Y | 10cm x 20cm | 2 | Szt. | 1015 |  |  |  |  |  |
| 37 | Kompres włókninowy 7,5 x 7,5 ( 2 ) | Kompresy włókninowe 4 warstwy, włóknina 40g | 7,5cm x 7,5cm | 2 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 | Pakiet opatrunkowy, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompresy gazowo - włókninowe ( gaza opatrunkowa 17-20 nitek, 16 warstw; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g ) | 10cm x 20cm | 4 | Szt. | 2320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tupfery gazowe typu rożek 17-20 nitek, z nitką RTG | 18cm x 18cm | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| 39 | Zestaw 1, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kmpresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami, nitka RTG | 7,5cm x 7,5cm | 40 | Szt. | 551 |  |  |  |  |  |
| 40 | Zestaw 2, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | kompresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami, nitka RTG | 7,5cm x 7,5cm | 80 | Szt. | 638 |  |  |  |  |  |
| 41 | Zestaw 3, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | kompresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami, nitka RTG | 7,5cm x 7,5cm | 20 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | seton ( BON ), min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Seton gazowy 17-20 nitek, z elementem radiacyjnym | 200cm x 7,5cm | 1 | Szt. | 261 |  |  |  |  |
| 43 | Zestaw C, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompresy gazowe 8 warstw 17-20 nitek z podwijanymi brzegami, nitka RTG | 7,5cm x 7,5cm | 120 | Szt. | 29 |  |  |  |  |
|  |  | Kompresy gazowo - włókninowe ( gaza opatrunkowa 17-20 nitek, 16 warstw; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g ) | 10cm x 20cm | 3 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | Serweta z laminatu, min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Serweta z laminatu włókninowo - foliowego o gramaturze 43 g/m2 | 75 cm x 45 cm | 1 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 45 | Jałowy zestaw do cewnikowania w składzie: 1 x serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m2, chłonność min. 7g/g 50cmx60cm , 1 x serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m2, chłonność min. 7g/g 50cmx60cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem , 1 x pęseta plastikowa, 1 x kleszczyki plastikowe (pean) 8 x kompresy gazowe 17nitek, 8warswt o gramaturze min. 1,3g 7,5cmx7,5cm, 5 x tupfery w kształcie kuli 17nitek 20cmx20cm, 1 x przeźroczysty pojemnik plastikowy z miarką 125ml., 2 x rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, pokryte obustronnie polimerem, o chropowatej powierzchni, poziom AQL 1,5 rozmiar M, 1 x strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml, 1 x strzykawka z żelem poślizgowym ze środkiem znieczulającym Lidokaina i środkiem antyseptycznym w postaci roztworu wodnego chlorhexidine o pojemności 6ml 1 x roztwór Octanilin (antybakteryjny płyn myjący – niszczy bakterie, wirusy i grzyby) w saszetce 30ml Opakowanie typu twardy blister, poza blisterem – strzykawka z wodą sterylną, strzykawka żelem poślizgowym i roztwór Octanilin, wszystkie elementy zapakowane w worek, na którym znajduje się Etykieta (jedna dla całego zestawu) zgodna z normą EN-PN 15223 trójdzielna z dwoma samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu. | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 10237 |  |  |  |  |
| 46 | Jałowy zestaw do cewnikowania w składzie: 1 x serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m2, chłonność min. 7g/g 50cmx60cm, 1 x serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m2, chłonność min. 7g/g 50cmx60cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem 1 x pęseta plastikowa, 1 x kleszczyki plastikowe (pean), 8 x kompresy gazowe 17nitek, 8warswt o gramaturze min. 1,3g 7,5cmx7,5cm – 8szt, 5 x tupfery w kształcie kuli 17nitek 20cmx20cm, 1 x przeźroczysty pojemnik plastikowy z miarką 125ml, 2 x rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, pokryte obustronnie polimerem, o chropowatej powierzchni, poziom AQL 1,5 rozmiar M, 1 x strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml, 1 x strzykawka z żelem poślizgowym ze środkiem znieczulającym Lidokaina i środkiem antyseptycznym w postaci roztworu wodnego chlorhexidine o pojemności 6ml, Opakowanie typu twardy blister, poza blisterem – strzykawka z wodą sterylną, strzykawka żelem poślizgowym, wszystkie elementy zapakowane w worek, na którym znajduje się Etykieta (jedna dla całego zestawu) zgodna z normą EN-PN 15223 trójdzielna z dwoma samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serie, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji. Etykieta główna pozostaje na opakowaniu | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 10 |  |  |  |  |
| 47 | Zestaw opatrunkowy mały o składzie: 3 x kompres z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm 3 x tupfer rożek, gaza 17N, 18 x 18 cm 1 x kleszczyki rochester pean proste 14 cm metalowe Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 15348 |  |  |  |  |
| 48 | Zestaw opatrunkowy duży o składzie: 3 x kompres włokninowo – gazowy 10x20, 16 - warstwowy (8 warstw gazy + 8 warstw włókniny ) 4 x tupfer rożek, gaza 17N, 18 x 18 cm 1 x kleszcze metalowe z nacinaną branszą 20 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 10621 |  |  |  |  |
| 49 | Zestaw do znieczulenia podpajenczynówkowego o składzie: 1 x serweta 45 x 75 cm z laminatu włókninowo - foliowego 43 g/m2 - owinięcie 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 5 x Kompres z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm 1 x Opatrunek chłonny samoprzylepny 5 x 7,2 cm 1 x Strzykawka Luer 5ml 1 x Igła 11G 5 x Tupfer kula, gaza 17N, 20 x 20 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 5394 |  |  |  |  |
| 50 | Zestaw do wkłucia centralnego o składzie: 1 x fartuch chirurgiczny "L" z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 30 x kompresy z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm 1 x pęseta metalowa anatomiczna 14 cm 1 x kleszcze metalowe 14 1 x imadło metalowe 13 cm 1 x nożyczki metalowe ostro - ostre 11 cm 1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego o gr. 43g/m2, 90 x 75 cm otwór ø 8cm, przylepiec wokół otworu 1 x serweta typu SMS 35 g/m2, rozmiar 210 x 160 1 x serweta z włókniny typu SMS 35 g/m2, 160 x 90 cm - owinięcie Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 1537 |  |  |  |  |
| 51 | Zestaw do usuwania szwów o składzie: 1 x nożyczki ostro - ostre 11 cm 4 x tupfer rożek 18 x 18 cm 5 x kompres z gazy 17N, 8W, 7,5 x 7,5 cm 1 x tacka plastikowa trójdzielna Wszystkie elementy ułożone na tacy Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 4169 |  |  |  |  |
| 52 | Zestaw do trepanobiopsji o składzie: 5 x tupfer rożek 18 x 18 cm 5 x kompres z gazy 17N, 8W, 7,5 x 7,5 cm 1 x kleszczyki typu kocher plastikowe 14 cm 1 x serweta z włókniny typu SMS gr. 35 g/m2, wymiary 45 x 40 cm z otworem okrągłym ø 5 cm 1 x serweta z włókniny typu SMS gr. 35 g/m2, 45 x 40 cm - owinięcie zestawu 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 15 x 8 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 1132 |  |  |  |  |
| 53 | Zestaw do tracheotomii o składzie: 1 x kleszczyki metalowe zagięte 14 cm 1 x kleszczyki metalowe zagięte (pean naczyniowy) 12,5 cm 1 x kleszcze plastikowe 14 cm 1 x nożyczki ostro - ostre 11 cm 1 x imadło metalowe 13 cm 5 x tupfer rożek 18 x 18 cm 30 x kompres z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm 1 x fartuch chirurgiczny "L" z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, 90 x 80 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu 1 x serweta 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, 210 x 160 cm 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, 160 x 120 cm - owinięcie 3 x kompresy włókninowe tracheotomijne, 10 x 10 cm, z wycięciem "Y" Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 87 |  |  |  |  |
| 54 | Zestaw do szycia o składzie: 1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12, 5 cm 1 x nożyczki ostro - ostre 11 cm 1 x imadło metalowe 13 cm 10 x kompres z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm 1 x serweta z laminatu nieprzemakalnego o gr. 42 g/m2, rozmiar 50 x 60 cm, otwór ø 8 cm, przylepiec wokół otworu 1 x serweta z laminatu nieprzemakalnego o gr. 42 g/m2, wymiary 45 x 75 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 3161 |  |  |  |  |
| 55 | Zestaw do usuwania staplerów o składzie: 1 x narzędzie do usuwania staplerów 4 x tupfer rożek 18 x 18 cm 3 x kompres z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 2059 |  |  |  |  |
| 56 | Zestaw do elektrody endokawitarnej o składzie: 1 x kubek plastikowy 125 ml 15 x kompres z gazy 17N, 8W, 7,5 x 7,5 cm 4 x tupfer rożek 18 x 18 1 x kleszczyki plastikowe niebieskie 19 cm 1 x imadło metalowe 13 cm 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, rozmiar 90 x 80 cm, otwór 8 cm, przylepiec wokół otworu 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, wymiary 210 x 160 cm 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, wymiary 160 x 90 cm - owinięcie zestawu Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 87 |  |  |  |  |
| 57 | Zestaw do PEG o składzie: 1 x nożyczki chirurgiczne metalowe ostro - ostre 15 cm 1 x kleszczyki plastikowe zagięte 1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego, gr. 43 g/m2, rozmiar 90 x 75 cm, otwór ø 8 cm, przylepiec wokół otworu 1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego, gr. 43 g/m2 - owinięcie zestawu 10 x tupfer rożek 18 x 18 cm 1 x fartuch chirurgiczny "XL" z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 116 |  |  |  |  |
| 58 | Zestaw do drenażu opłucnej o składzie: serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 150 x 75cm (owinięcie zestawu) - 1szt, serweta dwuwarstwowa przylepna 2-częściowa 75 x 90cm - 1szt, strzykawka Luer 20ml (3-częściowa) -1szt, igła injekcyjna 1,1 x 40mm - 1szt, skalpel jednorazowy Nr 11 - 1szt, kompresy z gazy 8W, 17N z nitką radiacyjną o min gramaturze 2,2g; 10cm x 10cm -15szt, miska nerkowata - 1szt, pojemnik plastikowy 125ml z podziałką - 1szt, ikleszczyki plast. do mycia pola oper. 14cm -1szt, metalowe narzędzie do zamknięcia drenu opłucnowego – 1szt., imadło metalowe 15cm – 1szt., ltupfery 17N 20 x 20cm - 6szt. łfartuch chirurgiczny gramatura min. 35g/m2 rozmiar L. min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji | Opis jak w pierwszej kolumnie | Nie dotyczy | Opis jak w pierwszej kolumnie | Opak. | 40 |  |  |  |  |
| 59 | Kompres chłonny 10 x 20 - 4 szt. min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | Kompresy gazowo - włókninowe ( gaza opatrunkowa 17-20 nitek, 16 warstw; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g ) | 10 cm x 20 cm | 4 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE OD I DO VI

| L.p. | Nazwa usługi | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizacja wysokotemperaturowa |  |  |  |
| 2 | Sterylizacja fartuchów barierowych operacyjnych |  |  |  |
| 3 | Sterylizacja niskotemperaturowa |  |  |  |
| 4 | Sterylne zestawy zabiegowe |  |  |  |
| 5 | Dezynfekcja automatyczna |  |  |  |
| 6 | Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |

## Załącznik Nr 2

ISTOTNE  WARUNKI  UMOWY :

UMOWA Nr SSM.DZP.200.155.2019

zawarta w dniu  ………………… w Toruniu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

## reprezentowanym przez:

Krystynę Zaleską –  Dyrektora

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, a

……………….. z siedzibą w …………, ul…………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  w …………, …………..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………,  NIP …………., REGON …………

reprezentowaną przez:

……………………………………………

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1

- Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego świadczenie usług w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz dzierżawa pomieszczeń centralnej sterylizacji dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.M.Kopernika w Toruniu.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Zleceniobiorcy.

- Organizację świadczenia usług, wymagania techniczno-użytkowe, dokumentację związaną z jej wykonywaniem oraz ceny określają  załączniki nr  …. które stanowią jej integralną część.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym wraz z transportem oraz dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody na rzecz Zleceniodawcy, w szczególności:

1)usługa dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego oraz fartuchów operacyjnych barierowych parą wodną pod ciśnieniem w temperaturach 1340C i 1210C,

2)usługa dezynfekcji, mycia, pakowania i sterylizacji sprzętu medycznego tlenkiem etylenu (sterylizacja niskotemperaturowa),

3)usługa dostarczania sterylnych pakietów zabiegowych z narzędziami chirurgicznymi, sprzętem medycznym Zleceniodawcy oraz materiałem opatrunkowym i serwetami zabiegowymi Zleceniobiorcy,

4)usługa dezynfekcji sprzętu medycznego, obuwia operacyjnego zapewniająca wysoki poziom czystości mikrobiologicznej,

5)sukcesywna dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym i zabiegowym,

6)dzierżawa od Zamawiającego pomieszczeń centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody o powierzchni całkowitej 256,80 m2,

7)dzierżawa od Zamawiającego sprzętu stanowiącego wyposażenie centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody

2.Wykaz rodzajowy i ilościowy pakietów objętych usługą sterylizacji i dezynfekcji oraz dostawy sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym i zabiegowym określają załączniki nr ...

3.Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu. W przypadku nie wykorzystania przez Zleceniodawcę całości zamówienia Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie.

§ 3

- Zleceniobiorca świadczyć będzie usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy w dzierżawionych od Zleceniodawcy pomieszczeniach centralnej sterylizacji i na rzecz Zleceniodawcy.

- Centralna sterylizacja określona w ust. 1 musi spełniać wszystkie wymagania określone dla Zleceniobiorcy.

- Zleceniodawca dopuszcza  świadczenie usługi przez Zleceniobiorcę w centralnej sterylizacji usytuowanej poza siedzibą Zleceniodawcy wyłącznie w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń lub w sytuacji wystąpienia siły wyższej.

- Zleceniobiorca może realizować usługi na rzecz osób trzecich w przypadku uzyskania zgody od Zleceniodawcy i dokonaniu wszelkich ustaleń ze Zleceniodawcą.

- Pakiety z materiałem opatrunkowym i zabiegowym będą wykonywane poza dzierżawionymi pomieszczeniami centralnej sterylizacji.

- Zleceniodawca będzie zamawiał sterylne pakiety z materiałem opatrunkowym i zabiegowym w ilościach określonych każdorazowo w protokole/zamówieniu.

- Koszty transportu sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym i zabiegowym przewożonym w przeznaczonej do tego komorze samochodu jest zawarty w cenie usługi.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do zakupu wszelkich materiałów eksploatacyjnych związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest świadczyć usługę Zleceniodawcy  w dni robocze, święta i dni wolne od pracy zgodnie z ustaleniami zawartymi w załącznikach nr ...

- Dopuszcza się zakończenie usługi poza godzinami określonymi w załącznikach nr .. w przypadku, kiedy blok operacyjny nie jest w posiadaniu innego zestawu niż ten, który został przekazany do sterylizacji.

- Strony uzgadniają organizację świadczenia usługi oraz godziny dostarczania do Zleceniodawcy sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym i zabiegowym zgodnie z ustaleniami zawartymi w załącznikach nr ...

- Zleceniodawca będzie przekazywał narzędzia, sprzęt medyczny, bieliznę operacyjną do dezynfekcji i sterylizacji w ilościach określonych każdorazowo w protokole.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjąć narzędzia, sprzęt medyczny, bieliznę operacyjną od  Zleceniodawcy i dokonać pełnej obróbki technologicznej w określonych parametrach i zwrócić Zleceniodawcy sterylne narzędzia, sprzęt medyczny, bieliznę operacyjną w  terminach zgodnie z załącznikami nr ...

- Na czas trwania umowy Zleceniobiorca w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, dostarczy Zleceniodawcy niezbędną do zabezpieczenia warunków transportu materiału skażonego i  sterylnego oraz bielizny operacyjnej przekazywanych do sterylizacji ilość kuwet transportowych, sit i innych materiałów pomocniczych. Kuwety transportowe, sita i inne materiały pomocnicze pozostają własnością Zleceniobiorcy. Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić kuwety transportowe,  sita i inne materiały pomocnicze Zleceniobiorcy najpóźniej następnego dnia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

- Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy niezbędne materiały informacyjne, instrukcje dotyczące sposobu obróbki technologicznej przekazywanego do wykonania usługi sprzętu, narzędzi medycznych.

- Zleceniobiorca zapewnia odpowiednie opakowania do transportu materiału sterylnego i skażonego w ilości ustalonej przez Zleceniodawcę.

- Obuwie operacyjne jest poddawane jest myciu i dezynfekcji chemiczno – termicznej.

§ 4

- Zleceniodawca będzie powierzał Zleceniobiorcy narzędzia, sprzęt medyczny i bieliznę przygotowaną zgodnie z  wymogami określonymi w załącznikach nr ...

- Ze względów epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym przekazanych narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, odbywać się będzie w komorze przyjmowania materiału skażonego.

- Zwrot wysterylizowanych narzędzi, sprzętu medycznego będzie potwierdzany dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania usługi, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

- Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przekazane narzędzia, sprzęt medyczny, bieliznę operacyjną, oraz kuwety transportowe od chwili przejęcia ich od Zleceniodawcy do momentu przekazania wysterylizowanych pakietów w kuwetach transportowych do Zleceniodawcy. Zleceniobiorca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku, którego powstaje materiał sterylny.

- Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony asortyment od chwili przejęcia materiału skażonego od Zleceniodawcy do momentu przekazania Zleceniodawcy materiału sterylnego.

- Zleceniodawca odpowiada za dostarczenie bielizny operacyjnej w stanie czystości mikrobiologicznej właściwym dla materiału przeznaczonego do sterylizacji. W odniesieniu do bielizny operacyjnej  Zleceniobiorca odpowiada za przygotowanie pakietów zgodnie z zamówieniem, pakowanie, prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i zabezpieczenie materiału sterylnego  na czas transportu.

- Materiał skażony dostarczany będzie Zleceniobiorcy w kuwetach transportowych do komory przyjmowania materiału skażonego przez pracownika Zleceniodawcy. W odniesieniu do materiału skażonego z bloku operacyjnego przekazywany będzie w kuwetach transportowych windą „brudną”.

- Materiał sterylny wydawany będzie z punktu ekspedycji przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy w kuwetach transportowych. W odniesieniu do materiału sterylnego z bloku operacyjnego dostarczany będzie na blok operacyjny windą „czystą”.

- Zleceniobiorca dostarczał będzie sterylne pakiety z materiałem opatrunkowym i zabiegowym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zleceniobiorca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności sprzętu medycznego wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez Zleceniodawcę właściwych warunków przechowywania sterylnego materiału, sprzętu medycznego (pomieszczenia suche z dala od promieni słonecznych, optymalna temperatura powietrza 18-22( C, optymalna wilgotność powietrza 40-55 %, materiał nie narażony na przesuwanie, zbędne przenoszenie, uszkodzenia mechaniczne).

- W ramach usługi prowadzona będzie przez Zleceniobiorcę pełna dokumentacja zdawczo – odbiorcza, oraz pełna dokumentacja procesowa uzyskiwana automatycznie bez udziału personelu z dwóch niezależnych źródeł. Kopia dokumentacji będzie udostępniana przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy na każde jego żądanie.

- Opakowania z materiałem sterylnym Zleceniobiorca musi transportować w przeznaczonej do tego celu komorze samochodu, spełniającej wymagania do przewozu materiału sterylnego.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności z włączeniem wadliwego wykonania usług oraz z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe powstałe w przekazanym mieniu.

- Kserokopię polisy oc Zleceniobiorca przekaże niezwłocznie Zleceniodawcy.

- Zasady zgłoszeń reklamacyjnych określają załączniki nr ...

§ 5

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy ul. Batorego 17/19 i Bażyńskich 33-37, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15, o pow. 2,6325 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 40191, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Zleceniodawca na czas trwania niniejszej umowy oddaje Zleceniobiorcy w dzierżawę z nieruchomości wymienionej w ust. 1 pomieszczenia centralnej sterylizacji o powierzchni 246,90m2 i pomieszczenia stacji uzdatniania wody o powierzchni 9,90m2 wraz ze sprzętem stanowiącym jej wyposażenie z przeznaczeniem świadczenia przez Zleceniobiorcę w szczególności na rzecz Zleceniodawcy usług  stanowiących przedmiot działalności przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zakupu wyposażenia niezbędnego do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykaz sprzętu stanowiącego własność Zleceniodawcy będącego na wyposażeniu centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody stanowi załącznik nr .. do niniejszej umowy.

5. Zleceniobiorca użytkował będzie dzierżawione od Zleceniodawcy pomieszczenia z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi warunkami technologicznymi z uwzględnieniem przepisów prawa w zakresie higeniczno-sanitarnym, ppoż., bhp oraz ochrony mienia oraz z uwzględnieniem procedur obowiązujących u Zleceniodawcy.

6. Konserwacja i bieżące remonty urządzeń, maszyn, wyposażenia, itp. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać na własny koszt z częstotliwością wynikającą z instrukcji ich użytkowania.

7. W przypadku awarii maszyn, urządzeń, wyposażenia powodującej brak możliwości ich dalszego użytkowania Zleceniobiorca zobowiązany jest do kupienia na własny koszt maszyn, urządzeń, wyposażenia o podobnych parametrach.

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt do dokonywania bieżących  napraw dzierżawionych pomieszczeń celem zapewnienia stanu nie pogorszonego.

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistniałych istotnych usterkach, awariach, uszkodzeniach dzierżawionych pomieszczeń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie Zleceniodawcy.

10. Koszty związane w szczególności  z konserwacją wind, sprawdzaniem przewodów kominowych, kontrolę instalacji gazowej, p.poż i pomiarami skuteczności zerowania obciążają Zleceniodawcę.

11.  Bez zgody Zleceniodawcy  Zleceniobiorca  nie może oddawać dzierżawionych pomieszczeń do bezpłatnego używania osobie trzeciej, ani jej poddzierżawiać.

12. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy zmieniać przeznaczenia dzierżawionych pomieszczeń.

13. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 11 i ust. 12 Zleceniodawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym

14. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dzierżawione pomieszczenia w stanie zdatnym do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

15. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli dzierżawionych pomieszczeń.

16. Po zakończeniu niniejszej umowy  Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić dzierżawione pomieszczenia Zleceniodawcy w stanie niepogorszonym wynikającym z właściwego ich użytkowania dla celów określonych w § 2 niniejszej umowy.

17. Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniodawca może odkupić wyposażenie niezbędnego do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zakupione przez Zleceniobiorcę, z uwzględnieniem stanu ich zużycia.

§ 6

- Z tytułu dzierżawy pomieszczeń od Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest do płacenia Zleceniodawcy miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 2 311,20  zł netto bez podatku od towarów i usług VAT /słownie: dwa tysiące trzysta jedenaście 20/100zł/. Kwota za 1 m2 powierzchni wynosi 9,00 zł netto bez podatku od towarów i usług VAT /słownie: dziewięć zł/.

- Wysokość stawki czynszu dzierżawnego urealniana będzie co rok wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza zmiana obowiązywać będzie od  01.02.2020 r. W przypadku gdy wyżej wymieniony wskaźnik osiągnie wartość poniżej 100% stawka czynszu dzierżawnego pozostaje bez zmian.

- Zmiana opłat w przypadku wymienionym w ust. 2 nie wymaga wypowiedzenia postanowień umowy, a o zmianach w tym zakresie Zleceniobiorca będzie powiadomiony przez Zleceniodawcę w formie pisemnej.

- Kwota czynszu dzierżawnego określona w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie każdorazowo Zleceniobiorca zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami.

- Kwota czynszu dzierżawnego określona w ust. 1 obejmuje podatek od nieruchomości oraz ochronę mienia.

- Z tytułu dzierżawy od Zleceniodawcy sprzętu stanowiącego wyposażenie centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody Zleceniobiorca zobowiązany jest do płacenia Zleceniodawcy miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 14 628,89 zł brutto wraz z podatkiem od towarów i usług VAT /słownie: czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 89/100 zł/.

- Zapłata czynszu dzierżawnego określonego w ust. 1 i ust. 6 następować będzie za każdy miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zleceniobiorcy.

§ 7

1.Zleceniobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich opłat wg rzeczywistego zużycia mediów, w szczególności:  c.o., zimnej i ciepłej wody, ścieków, prądu,  usług telekomunikacyjnych, itp. według cen wskazanych na fakturach przez dostawców mediów.

2. Zleceniodawca obciążał będzie Zleceniobiorcę za media w następujący sposób:

1) za energię elektryczna według wskazań zużycia zainstalowanych układów pomiarowych zgodnie z średnią ceną  zakupu 1MWh energii elektrycznej Zleceniodawcy podanej na fakturze przez jej dostawcę mediów,

2) za zimną wodę do celów technologicznych i kanalizację według wskazań zainstalowanych wodomierzy zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi na fakturze przez dostawcę mediów,

3) za ciepłą wodę użytkową dla celów technologicznych – wg wskazań wodomierzy: 0,242 GJ (wskaźnik Cergia S.A.) x cena jednostkową 1GJ podgrzania wody podana na fakturze x ilość zużytych m3ciepłej wody

4)za wodę zimną i ciepłą dla celów socjalno – bytowych – nie objętych opomiarowaniem oraz za kanalizację z tych źródeł – wg obliczonego ryczałtu:

  - woda zimna i ścieki: ilość osób (liczba osób na dzień zawarcia umowy) x 1m3 x aktualna cena dostawcy

  - za ciepłą wodę: 0,242 GJ (wskaźnik Cergia S.A.) x cena jednostkowa 1GJ podgrzania wody podana na fakturze x 0,2 x ilość osób,

5) za c.o. wg % udziału w miesięcznych kosztach ogrzewania budynku bloków operacyjnych (budynku D): 16,94% x całkowity koszt utrzymania budynku D podany na fakturze przez dostawcę mediów,

6)połączeń telefonicznych – wg bilingów na podstawie aktualnych cen wystawionych przez operatora usług telefonicznych,

7)odbiór i wywóz odpadów komunalnych wg rzeczywistych kg x aktualny koszt odbiorcy,

8)utrzymanie czystości wg aktualnej ceny usługi porządkowo – czystościowej świadczonej w Szpitalu – na dzień dzisiejszy: 2 765,29  zł (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 29/100 zł) netto bez podatku od towarów i usług VAT (kwota ta nie obejmuje: środków do dezynfekcji powierzchni, worków na odpady, ręczników papierowych, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru toaletowego).

4. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywane przerwy w dostawie mediów spowodowane przez czynniki niezależne od Zleceniodawcy.

5. Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 i 2 ulegać będzie automatycznej zmianie w przypadku zmiany umów zawartych przez Zleceniodawcę z dostawcami poszczególnych mediów.

6. Zleceniodawca rozliczał będzie zużycie przez aptekę szpitalną wody zdemineralizowanej produkowanej przez Zleceniobiorcę w stacji uzdatniania wody wg rzeczywistych wskazań licznika zainstalowanego na rurze odprowadzającej wodę zdemineralizowaną do apteki szpitalnej. Ustalenie ceny zakupu wody zdemineralizowanej będzie przedmiotem obustronnych ustaleń dokonanych przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę. Przy ustaleniu ceny zakupu wody zdemineralizowanej strony wezmą pod uwagę rzeczywisty koszt wytworzenia 1m3 wody zdemineralizowanej.

7.Zleceniobiorca każdorazowo zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę o zwiększeniu/zmniejszeniu  liczby osób, od której uzależnione jest naliczenie opłaty określonej w ust. 2.

8.Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy miejsce na umieszczenie w magazynie odpadów medycznych zakaźnych pojemnika o pojemności max. 240 litrów, koloru czerwonego do magazynowania odpadów medycznych zakaźnych.

9.Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za przechowywanie i przekazywanie odpadów medycznych zakaźnych do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

- Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od daty upływu lub rozwiązania niniejszej umowy w obecności stron umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zwrócić pomieszczenia i sprzęt Zleceniodawcy w stanie niepogorszonym wynikającym z właściwego użytkowania nieruchomości dla celów określonych w § 2.

- Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na urządzenie, przystosowanie pomieszczeń oraz z tytułu zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia.

- W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty Zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń, w wysokości 150% stawki czynszu dzierżawy, określonej w § 6 ust. 1 i ust. 6, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z pomieszczeń.

§ 9

- Ogólna wartość umowy wynosi …..  zł (słownie: … zł) brutto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.

- Za wykonaną usługę Zleceniobiorca wystawiał będzie Zleceniodawcy na koniec danego miesiąca  fakturę.

- Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły przyjęcia/odbioru oraz stawki za poszczególne pakiety i sterylne pakiety z materiałem opatrunkowym. Stawki określają załącznik nr ...

- Zleceniodawca będzie płacił wynagrodzenie w terminie 60  dni od daty wpływu do niego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zleceniodawca będzie płacił wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

- Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, a jego numer NIP to 879-20-76-803.

- Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, a jego numer NIP to……………………………………………………………..

- Zleceniobiorca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Zleceniodawcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 10

- Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli, w tym m. in.: przed organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej za nieprawidłową realizację usług stanowiących przedmiot umowy, za jakość produkowanych i dostarczanych pakietów, za powstałe szkody np. uszczerbek na zdrowiu pacjenta spowodowany zakażeniem.

- Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich.

- Zleceniobiorca odpowiada za szkody materialne wyrządzone Zleceniodawcy i innym osobom przy wykonywaniu umowy, które powstaną w trakcie realizacji usług na zasadach uregulowanych  w kodeksie cywilnym.

§ 11

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

1)za opóźnienia w realizacji usługi w wysokości 0,10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie usługi za każdy dzień zwłoki,

2)za opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości 0,10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki,

3)w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę  z przyczyn za które odpowiada Zleceniobiorca zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

2. Zleceniodawca zapłaci karę umowną Zleceniobiorcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca w wysokości 5% wartości umowy, z zastrzeżeniem § 16.

3.W przypadku nienależytego wykonania usługi Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za jeden miesiąc, w którym nastąpiło nienależyte wykonanie usługi.

4.Za nienależyte wykonanie usługi przyjmuje się:

  - dostarczenie narzędzi chirurgicznych lub sprzętu medycznego w mokrym lub nieszczelnym opakowaniu sterylizacyjnym,

  - dostarczenie narzędzi chirurgicznych lub sprzętu medycznego, na których  materiał biologiczny lub inne zabrudzenia powstałe w procesie obróbki technologicznej lub transportu bądź dostarczenie narzędzi chirurgicznych lub sprzętu medycznego, co do którego zachodzi podejrzenie niesterylności spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem sprzętu medycznego lub narzędzi chirurgicznych do sterylizacji,

  - dostarczenie pakietów z materiałem sterylnym w kuwetach lub kartonach, w których powierzchnie zewnętrzne lub wewnętrzne są wizualnie zabrudzone np. kurzem lub innymi niezidentyfikowanymi zanieczyszczeniami.

5.W przypadku naliczenia przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy kar umownych, Zleceniobiorca potrąci należne kwoty z wynagrodzenia wynikającego z dostarczonej faktury za wykonaną usługę.

6. Zleceniodawca może żądać kary od Zleceniobiorcy w przypadku niespełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 15 ust. 1 pkt 1) umowy czynności w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Zleceniobiorcę w   wyznaczonym przez Zleceniodawcę   terminie   żądanych   przez    Zleceniodawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie również jako niespełnienie przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 15 ust. 1 pkt 1) czynności. Kara ta przysługuje także w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, że Zleceniobiorca  lub   podwykonawca   nie zatrudnia lub   nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 15 ust. 1 pkt 1) czynności.

§ 12

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość                                                      ustalonych kar umownych.

§ 13

1.Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) zmiany cen na korzyść Zleceniodawcy na skutek udzielonych, w szczególności promocji, rabatów, zmiany kursów walut,

2) zmiany nazw, nr katalogowych zestawów zabiegowych, pakietów z materiałem opatrunkowym objętych umową, która nie spowoduje istotnej zmiany przedmiotu umowy,

3) zaprzestania produkcji któregokolwiek z zestawów zabiegowych, pakietów z materiałem opatrunkowym objętych umową – wówczas Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu oraz przedstawienia Zleceniodawcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu propozycji Zleceniobiorcy.

2. Dopuszcza się także możliwość dokonywania zmian asortymentowych i ilościowych w zestawach zabiegowych w pakietach z materiałem opatrunkowym oraz wprowadzania do użytkowania nowego zestawu w ramach obowiązujących rodzajów opakowań i wielkości STE, w przypadku wystąpienia takiego zapotrzebowania u Zleceniodawcy. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu propozycji Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.

§ 14

1.Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności), każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę.

2.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

3.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

6.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Zleceniobiorcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Zleceniobiorcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7.W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy oraz ze wskazaniem podstawy prawnej zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 Umowy. Do wniosku należy dołączyć pismem projekt aneksu do umowy, o którym mowa w ust.1.

8.W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zleceniobiorca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Zleceniobiorcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

9.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zleceniodawca jest on uprawniony do zobowiązania Zleceniobiorcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.

10.W terminie  10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11.W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.

12.Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy.

13.Zleceniodawca jest uprawniony do wezwania Zleceniobiorcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, wyliczeń w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie ich przez Zleceniobiorcę w wyznaczony, terminie uważane będzie za odstąpienie przez Zleceniobiorcę od żądania podwyższenia wynagrodzenia.

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, będzie obowiązywała Strony od daty wskazanej w aneksie do Umowy, o którym mowa w ust.1, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu.

§ 15

1.  Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z usługą pralniczą:

1) czynności fizyczne, w szczególności obsługa maszyn stosowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zleceniodawca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Zleceniobiorcy odnośnie spełniania przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zleceniodawca uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Zleceniobiorcy.

3.W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zleceniodawcy, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:

1) oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zleceniodawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Zleceniobiorcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, o których mowa w ww. ust. 1 pkt 1) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez    adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak imię, nazwisko pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4.Z tytułu niespełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt 1) czynności, Zleceniodawca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 3 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Zleceniobiorcę w wyznaczonym przez Zleceniodawcę  terminie żądanych przez Zleceniodawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie również jako niespełnienie przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt 1) czynności.

5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, Zleceniodawca może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, że Zleceniobiorca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt. 1) czynności, Zmawiającemu od Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w wysokości określonej w § 11 ust. 6 niniejszej umowy.

§ 16

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Zleceniobiorcy do naliczania kar umownych w przypadku stwierdzenia uchybień w świadczeniu usługi lub dostaw i nie zachowania przez Zleceniobiorcę ustaleń zawartych w niniejszej umowie i jej załącznikach.

- Zleceniodawca może odstąpić od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Zleceniodawcy do naliczania kar umownych w przypadku stwierdzenia nie zachowania przez Zleceniodawcę ustaleń zawartych w niniejszej umowie.

§ 17

- Do kontaktów i nadzoru nad realizacja niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy wyznaczona została Pani…………………………………….

- Stały i bezpośredni kontakt ze Zleceniodawcą ze strony Zleceniobiorcy będzie utrzymywał/a…………………………………….

§ 18

Umowę niniejszą zawiera się na okres 30 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 19

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, a także rozwiązanie niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 21

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia  publicznego, strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii.

- W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Zleceniodawcy.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA 							ZLECENIODAWCA

UMOWA

zawarta w dniu …. roku w Toruniu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

## reprezentowanym przez:

Krystynę Zaleską –  Dyrektora

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, a

……………….. z siedzibą w …………, ul…………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  w …………, …………..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………,  NIP …………., REGON …………

reprezentowaną przez:

……………………………………………

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1

- Biorąc pod uwagę zapis § 3 ust. 4 umowy nr SSM.DZP.200.155.2019 zwartej w dniu ………………… roku Zleceniodawca wyraża zgodę Zleceniobiorcy na świadczenie usług sterylizacji na rzecz osób trzecich w dzierżawionych od Zleceniodawcy pomieszczeniach centralnej sterylizacji.

- Świadczenie przez Zleceniobiorcę usług w zakresie sterylizacji na rzecz osób trzecich obejmuje, w szczególności:

1)usługę dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego oraz fartuchów operacyjnych barierowych parą wodną pod ciśnieniem w temperaturach 1340C i 1210C,

2) usługę dezynfekcji, mycia, pakowania i sterylizacji sprzętu medycznego tlenkiem etylenu (sterylizacja niskotemperaturowa),

3) usługę dostarczania sterylnych pakietów zabiegowych z narzędziami chirurgicznymi, sprzętem medycznym oraz materiałem opatrunkowym i serwetami zabiegowymi,

4)usługę dezynfekcji sprzętu medycznego, obuwia operacyjnego zapewniająca wysoki poziom czystości mikrobiologicznej,

5)każdą inną usługę sterylizacji, która zostanie wykonana w pomieszczeniach centralnej sterylizacji dzierżawionych przez Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy.

§ 2

- Z tytułu świadczenia usług sterylizacji na rzecz osób trzecich Zleceniobiorca zobowiązuje się do płacenia Zleceniodawcy comiesięcznej kwoty stanowiącej 4% wartości miesięcznego przychodu Zleceniobiorcy wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się składać Zleceniodawcy comiesięczne oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu z tytułu świadczenia usług sterylizacji na rzecz osób trzecich.

- Oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu z tytułu świadczenia usług sterylizacji na rzecz osób trzecich Zleceniodawca składał będzie Zleceniobiorcy do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania usług.

- Zleceniodawca zobowiązany jest na podstawie otrzymanego oświadczenia o wysokości osiągniętego przychodu z tytułu świadczenia usług sterylizacji na rzecz osób trzecich wystawić Zleceniobiorcy fakturę VAT w terminie 5 dni od daty wpłynięcia do Zleceniodawcy oświadczenia.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się w terminie 14 dni do zapłaty wynagrodzenia od daty wpłynięcia do niego faktury.

- Zleceniodawca będzie płacił wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

- Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, a jego numer NIP to 879-20-76-803.

- Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, a jego numer NIP to: …………………………………………………………………………………….….

§ 3

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za opóźnienia  terminu określonego w § 2 ust. 3  wysokości 0,10% wartości brutto faktury za dany miesiąc za każdy dzień wystąpienia opóźnienia.

§ 4

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokości ustalonych kar umownych.

§ 5

Umowę niniejszą zawiera się na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, a także rozwiązanie niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

1.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii.

2.W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Zleceniodawcy.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA 								ZLECENIODAWCA

### Załącznik Nr 3

KRYTERIA OCENY OFERT

Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

1. Przeliczenie kryterium cena 100%

Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert

oferta oceniana  =    ----------------------------------------------------------    x  ranga

Cena oferty badanej

Maksymalną ilość 100 pkt. otrzyma Wykonawca przedkładający ofertę o najniższej cenie.

Załącznik Nr 4

…………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot usługi | Okres realizacji rozpoczęcie – zakończenie (podać: dzień/m-c/rok) | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie ............ szt.

....................................							  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

### Załącznik Nr 5

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY:

1.Pełna nazwa:............................................................................................................................................

2.Adres prowadzenia działalności:.............................................................................................................

3.tel/fax/......................................................................................................................................................

4. Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP:/………………………………………………………….

5.Imię nazwisko*: ......................................................................................................................................

6.Adres zamieszkania*: .............................................................................................................................

7.NIP, REGON...........................................................................................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy przetargu:...........................................................................................................................

/określić w jakim trybie/

ogłoszonego przez:.....................................................................................................................................

/podać nazwę i adres Zamawiającego/

na………...................................................................................................................................................

/określenie przedmiotu zamówienia/

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogółem / - wartość netto

1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................

/słownie złotych/........................................................................................................................................

IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /za ogółem/ - wartość brutto

1.Określenie wartości /cyfrowo/.................................................................................................................

/słownie złotych/.........................................................................................................................................

V.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ: 1)WYKONANIE NASTĘPUJACYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 2) NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY**...................................................

/podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać podwykonawcę/

60 dni

VI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.................................................................................................

*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi

** wypełnić o ile dotyczy

W załączeniu: /wymienić załączniki/

........................................................

/podpis osoby uprawionej do reprezentowania/

Załącznik Nr 6

…………………………………………….….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

formularz jednolitego dokumentu ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia

oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer […………..], data […………………….], strona […………………….-2019-PL],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/………………………….

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): []

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia 
i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Nazwa: | Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MYCIA, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZACJ |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | SSM.DZP.200.155.2019 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego dokumentu zamówienia

musi wypełnić Wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź (wypełnić, podać, określić): |
| --- | --- |
| Nazwa: | ……………………………………………………… |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | …………………………………………………….. ……………………………………………………. |
| Adres pocztowy: | ……………………………………………………. |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź (zaznaczyć odpowiednie, wypełnić, określić): |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie …………………………………………….……… ……………………………………………………. |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […………………………………………………] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) […………………………………………………] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź (zaznaczyć odpowiednie, wypełnić, określić): |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): […………………………………………………] b): [……………………………………………….…] c): [……………………………………………….…] |
| Części | Odpowiedź (wypełnić, określić): |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ …………………………………………………… ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania  o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź (wypełnić, określić): |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [………………………………………………….…], [………………………………………………….…] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……………………………………………………] |
| Adres pocztowy: | [……………………………………………………] |
| Telefon: | [……………………………………………………] |
| Adres e-mail: | [……………………………………………………] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……………………………………………………] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź (zaznaczyć odpowiednie, wypełnić, określić): |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych  za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć  – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda)

| Podwykonawstwo | Odpowiedź (zaznaczyć odpowiednie, wypełnić, określić): |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […………………………………………………….…] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub  w dokumentach zamówienia. 
Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Jeżeli tak: -Proszę podać szczegółowe informacje: -Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: Czy Wykonawca podlega wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 20 ustawy Pzp? | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp? | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie - nie wypełniać. | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 16 - 18 ustawy Pzp? | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 13, 14, 21, 22 ustawy Pzp Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia,  o których mowa  
w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji. Czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V, pkt 1.2, 1.3 | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź: (podać, określić) |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź (podać, określić): |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku, gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że: Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź (podać, określić): |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące: | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: Wykonawca w swoim oświadczeniu o wskazuje procentową część zamówienia powierzoną ewentualnie konkretnemu podwykonawcy. Jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź (podać, określić): : |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego 
i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie - nie wypełniać. Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne 
i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia 
w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Specjalistyczny Szpital Miejski  im.M.Kopernika w Toruniu uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………).

Data: ………………..……………

Miejscowość: …………………….

Podpis(-y) osób uprawnionych:

………………………………………………..………..

………………………………………………………….

# Załącznik nr 7

# OŚWIADCZENIE*

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE  MYCIA, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZACJ, SSM.DZP.200.155.2019

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

1. nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.)

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................						……...................................

data							             podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8

##### ORGANIZACJIA REALIZACJI USŁUGI STERYLIZACJI

##### ODDZIAŁY, PRACOWNIE, ZAKŁADY, ZPP

1. Realizacja usługi:

1.1.Dni robocze od poniedziałku do piątku:

- usługa jest realizowana przez całą dobę w godz. od 600 – 6 00

- materiał do sterylizacji parowej jest przekazywany o godz. 9 00 , 12 00 , 14 30 , 17 30, 20 30,

- materiał  do sterylizacji tlenkiem etylenu jest przekazywany do godz. 14 00

- materiał sterylny jest gotowy do odbioru na godz. 600 następnego dnia.

1.2. Dni wolne od pracy:

1) usługa jest realizowana w godzinach od  1100 – 2200

- materiał skażony, po dezynfekcji wstępnej, jest dostarczany do sterylizacji w godz. 730 – 800 do odbioru jest tego samego dnia od godz. 1400  (dostarczony do komórek organizacyjnych transportem o godz. 2000 )

- materiał skażony, po dezynfekcji wstępnej, jest dostarczany w godz. 2030 – 21 00 do odbioru jest następnego dnia od godz.1400 (dostarczony do komórek organizacyjnych transportem o godz. 2000 )

# 2. Realizacja usługi „PILNA”:

# Usługa jest realizowana, gdy oddział powiadomi telefonicznie pracownika centralnej sterylizacji oraz na protokole przekazania przy danym asortymencie będzie zaznaczona litera „P”.

# Czas obróbki technologicznej, liczony od chwili przekazania materiału z oddziału do odbioru z centralnej sterylizacji, wynosi  – 3 godz. 30 minut

- materiał odbiera i  dostarcza pracownik transportu w godzinach wymienionych w pkt.1.1. i  1.2

- poza w/w wym. godz. materiał odbiera i dostarcza pracownik z danej komórki organizacyjnej

Pielęgniarka informuje pracownika sterylizacji o usłudze „PILNA” i  podaje przewidywaną godzinę przekazania materiału.

# 3. Przygotowanie i transport materiału do centralnej sterylizacji:

# 3.1. dezynfekcji wstępnej nie wymagają narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny bez kontaktu z materiałem biologicznym oraz przekazywane do sterylizacji w czasie nie przekraczającym 3 godziny od użycia

3.2. dezynfekcji wstępnej należy poddać narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny:

- użyte do zabiegów septycznych lub na salach izolacji pacjentów z powodu zakażenia

- użyte do zabiegów poza godzinami pracy sterylizacji

- przekazywane do sterylizacji przez pracownika z danej komórki organizacyjnej

- dezynfekcję wstępną należy przeprowadzić zgodnie z procedurą akredytacyjną KZ 1.5-2

- materiał bezpośrednio po dezynfekcji wstępnej lub użyciu należy włożyć do koszosita umieszczonego w kuwecie transportowej

- pracownik transportu dostarcza kuwety w wózku do tego celu przeznaczonym z zamkniętą przestrzenią ładunkową, oznakowanym piktogramem „niebezpieczeństwo skażenia biologicznego”

- pracownik danej komórki organizacyjnej transportuje materiał zgodnie z zasadami BHP.

- sprzęt, który podczas transportu może ulec uszkodzeniu, należy włożyć do opakowania papierowo-foliowego po materiale sterylny.

4. Zamawianie i dostarczanie sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym i zabiegowym :

4.1. Protokół zamówienia materiału jest przekazywany  do Apteki Szpitalnej w poniedziałek i/lub w czwartek przez pracownika z danej komórki organizacyjnej.

4.2. Na protokole zamówienia materiału (nr SSM-MED. – 29) należy wpisać numer lub nazwę pakietu

(zgodnie z wykazem  pakietów z materiałem opatrunkowym i zabiegowym)  i  ilość zamawianych pakietów oraz  pozostałe dane.

4.3. Dostarczone pakiety są oznakowane  numerem lub nazwą zgodnie z wykazem j.w.

4.4. Pakiety dostarczane są we wtorek i piątek  transportem o godz. 6 30 .

4.5. Zamówienie wysłane w poniedziałek jest realizowane w piątek, wysłane w czwartek jest realizowane we wtorek.

4.6. Przekazanie/przyjmowanie  materiału odbywa się  na podstawie  dokumentu w – z  przekazywanego z materiałem.

4.7. Przyjęcie materiału pielęgniarka potwierdza podpisem na 2 egzemplarzach dokumentu w – z.

4.8.   Dokumenty  w – z (2 szt.) są przekazywane do centralnej sterylizacji przez pracownika z danej komórki organizacyjnej lub pracownika transportu. Pracownik sterylizacji przekazuje 1 szt. do Apteki.

4.9.  Terminy ważności  materiału sterylnego są odnotowane  na dokumencie w – z .

4.10. Pielęgniarka  jest odpowiedzialna za odnotowanie na dokumencie w – z stwierdzonych niezgodności w zakresie ilości i asortymentu dostarczonego materiału.

4.11. Sprawy wyjaśniania stwierdzonych niezgodności prowadzą Kierownik Apteki Szpitalnej – mgr

Stanisław Doroszewski tel. 0 –56 – 61 – 00 – 283 oraz Kierownik Sterylizacji nr tel. 723 185805 lub 52 37 – 58 -385.

4.12.Materiał sterylny jest dostarczany w szczelnie zamykanej kuwecie transportowej wyłożonej workiem  foliowym z atestem do pakowania żywności lub w opakowaniu kartonowym zgodnie z wymogami    transportu sterylnych wyrobów medycznych.

5. Przekazywanie protokołów przekazania / przyjęcia do centralnej sterylizacji:

5.1.W pozycji nazwa jednostki, należy wpisać  przyjęty skrót nazwy lub czytelną pieczątkę komórki organizacyjnej.

5.2. Protokół z etykietami naklejonymi w rubryce nazwa asortymentu, odnotowaną datą i podpisem,    należy umieścić w kieszonce   kuwety.

# 6.  Zgłaszanie  reklamacji ilościowej i jakościowej materiału przekazanego do centralnej sterylizacji:

Podczas obróbki manualnej pracownik centralnej sterylizacji dokonuje oceny ilościowego 
i jakościowego (widoczne uszkodzenie) składu zestawu z obowiązującym wykazem narzędzi 
w zestawie.  Stwierdzone niezgodności są  odnotowywane  w raporcie niezgodności.

7. Zgłaszanie reklamacji jakościowej lub ilościowej materiału sterylnego przekazanego ze sterylizacji:

7.1.Pielęgniarka po stwierdzeniu niezgodności przy wyjmowaniu materiału z kuwety  lub po otwarciu sterylnych pakietów zgłasza reklamację w dniu stwierdzenia niezgodności lub najpóźniej w dniu następnym.

7.2.Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej na odwrotnej stronie listy potwierdzenia narzędzi w zestawie lub na osobnej kartce.

7.3.Zgłoszenie musi zawierać 2 małe etykiety z kodem jednostki, opis wady – przyczyny reklamacji, datę i podpis osoby stwierdzającej niezgodność

7.4.Do zgłoszenia musi być załączony przedmiot reklamacji  lub jego dokumentacja fotograficzna, jeżeli reklamacja dotyczy opakowania należy dołączyć opakowanie.

7.5.Przedmiot reklamacji wraz z dokumentacją są przekazywane w osobnej kuwecie, w kieszonkę kuwety należy włożyć kartkę z napisem – „reklamacja”.

7.6.W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia sprzętu medycznego lub  narzędzi chirurgicznych, dodatkowo należy  przekazać do Dyrekcji Szpitala pismo informujące o stwierdzonym uszkodzeniu.

7.7.W przypadku wad, których usunięcie może być wykonane w siedzibie Zleceniobiorcy -  Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 24 godz. od zgłoszenia.

7.8.W przypadku wad, których usunięcie wymaga udziału stron nie związanych umową - Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji o przewidywanym terminie ich usunięcia.

7.9.W przypadku uznania reklamacji -  Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem  zgłoszonych reklamacji.

8. Wprowadzanie zmian w składach zestawów  operacyjnych oraz zgłaszanie uwag dotyczących np.  sposobu pakowania, ułożenia narzędzi lub  sprzętu, zabezpieczenia sprzętu, rodzaju i wielkości opakowania sterylizacyjnego:

- Odnotować na liście potwierdzenia ilości narzędzi w  zestawie lub na osobnej kartce następujące informacje: nazwę jednostki organizacyjnej, numer z prawego dolnego  rogu dużej etykiety, rodzaj wprowadzanych zmian,  datę, potwierdzić podpisem i przekazać do sterylizacji razem z kuwetą zawierającą zestaw, powiadomić koordynatora sterylizacji nr tel. 266.

9.W przypadku gdy jest przekazywany do sterylizacji po raz pierwszy zestaw narzędzi lub sprzęt medyczny,  który nie różni się składem asortymentowym i ilościowym od zestawu i sprzętu  już sterylizowanego, należy wpisać na protokole przekazania / przyjęcia w rubryce nazwa asortymentu - nazwę zestawu, w rubryce uwagi  “nowy”.

10. W przypadku gdy jest przekazywany po raz pierwszy nowy zestaw lub sprzęt należy:

10.1. Wpisać nazwę zestawu lub sprzętu i ilość sztuk na protokole przekazania/przyjęcia. W przypadku długiej nazwy, ewentualne skróty należy ustalić z pracownikiem centralnej sterylizacji tel.  266

10.2. Dołączyć listę narzędziową i ew. zdjęcia złożonego zestawu oraz ksero  instrukcji producenta w języku polskim zawierającej informacje dot. sposobu czyszczenia, konserwacji, składania oraz warunków dezynfekcji i sterylizacji.

11. W przypadku gdy zaginą kody identyfikujące zestaw, pakiet lub narzędzie pojedyncze, należy wpisać do protokołu przekazania / przyjęcia ich nazwę.

12. W przypadku stwierdzenia w komorze przyjęć  pojedynczych narzędzi chirurgicznych nie odnotowanych w protokole przekazania/przyjęcia, należy zapakować każde  z   osobna   w opakowanie   papierowo- foliowe,     oznakować  opakowanie etykietą  z nazwą narzędzia i odnotować zaistniałą sytuację w protokole wydania /  przyjęcia.

13. Kuwety przeznaczone do transportu materiału do/z centralnej sterylizacji, materiału opatrunkowego i bielizny  są oznakowane skrótem danej komórki organizacyjnej.

14. W celu bieżącego monitorowania ilości i asortymentu materiału przekazywanego i otrzymywanego ze sterylizacji należy wkleić, do  przeznaczonego do tego celu zeszytu, etykietę dotyczącą danego zestawu/narzędzia/sprzętu przekazanego do sterylizacji . W przypadku braku etykiety wpisać do zeszytu nazwę zestawu/narzędzi/sprzętu, ilość sztuk.

Po otrzymaniu materiału sterylnego potwierdzić odbiór parafką na etykiecie lub wpisie do zeszytu.

15. Lista potwierdzenia ilości narzędzi w zestawie jest wkładana pomiędzy warstwy papieru sterylizacyjnego lub przyklejana do opakowania sterylizacyjnego papierowo – foliowego.

- Obowiązujące terminy ważności materiału sterylnego ( przy zapewnieniu warunków przechowywania materiału sterylnego:

  - Opakowanie sterylizacyjne papierowo- foliowe: 6 miesięcy

  - Opakowanie sterylizacyjne 2 warstwy papieru sterylizacyjnego: 1 miesiąc

- Obowiązujący termin ważności sprzętu poddanego dezynfekcji - zapakowanego w opakowanie papier – folia lub worek posterylizacyjny (przy zapewnieniu warunków przechowywania jak dla materiału sterylnego ) wynosi, co najmniej 1 miesiąc.

- Kody potwierdzające sterylność używanego sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych oraz innych materiałów, należy wklejać do dokumentacji medycznej pacjenta:

- izba przyjęć: Karta Indywidualnej Pielęgnacji

- oddział: historia choroby – Karta Dokumentowania Użycia Materiału Sterylnego

- pracownia: pacjenci hospitalizowani - historia choroby – Karta Dokumentowania Użycia Materiału Sterylnego, pacjenci ambulatoryjni – dokumentacja medyczna, która pozostaje w pracowni

- gabinet zabiegowy w ZPP - Karta Dokumentowania Użycia Materiału Sterylnego

- Dokumentacja podlegająca zwrotowi do centralnej sterylizacji:

19.1. Protokół wydania/przyjęcia (przekazywany jest w 1 egzemplarzu  dotyczy  zawartości kuwety) – jest przekazywany  po potwierdzeniu zgodności.

19.2. Lista potwierdzenia  ilości narzędzi w zestawie –  w przypadku wprowadzenia zmian na stałe lub przejściowo oraz stwierdzenia niezgodności..

- Sposób pakowania  materiału sterylnego:

  - Papier sterylizacyjny – metoda pakowania kopertowa (rozmiar arkusza odpowiedni do wielkości  materiału sterylnego).

  - Opakowanie papierowo - foliowe:

    - odległość materiału do wewnętrznego brzegu opakowania nie powinna być mniejsza niż 1 – 2 cm, w przypadku pakietów z materiałem opatrunkowym odległość materiału do wewnętrznego brzegu opakowania nie powinna być mniejsza niż 2 cm

    - długość opakowania powinna być odpowiednia do zawartości

  - Zestawy ciężki są dodatkowo pakowane w  włókninę.

20.4.Sposób zapakowania oraz rodzaj opakowania, powinny zabezpieczać materiał sterylny przed  skażeniem.

20.5 .Ustalony   rodzaj   opakowania  sterylizacyjnego  i sposób pakowania  nie   powinny  być   zmieniane  bez uzgodnienia  z pielęgniarką oddziałową/koordynującą lub zabiegową.

21.    Wszystkie stwierdzone uszkodzenia kuwet transportowych, w tym „kieszonek” , koszosit i innych

materiałów   pomocniczych   stanowiących własność Zleceniobiorcy są przekazywane  w formie

pisemnej.

22. Zleceniobiorca jest zobowiązany do bieżącego zapewnienia kuwet i koszosit nieuszkodzonych.

Załącznik nr 9

# ORGANIZACJA REALIZACJI USŁUGI STERYLIZACJI – BLOK OPERACYJNY

1. Realizacja usługi:

1.1.Dni robocze od poniedziałku do piątku:

- Usługa jest realizowana przez całą dobę w godz. od 600 – 6 00

1.2. Dni wolne od pracy:

-usługa jest realizowana w godzinach od  1100 – 2200

-materiał skażony, bez dezynfekcji wstępnej,  jest przekazywany sukcesywnie do centralnej sterylizacji od godz. 1100 – 2130

-zestawy użyte po godz.2130 są przekazywane  po dezynfekcji wstępnej o godz. 1100 dnia następnego

- materiał sterylny jest dostarczany na blok operacyjny zgodnie z prośbą pracownika bloku, bądź w momencie, gdy jest gotowy do wydania – dotyczy obróbki technologicznej standardowej, w przypadku usługi „PILNA” i „CITO” odpowiednio wg punktu 2 i 3.

# 2. Realizacja usługi „PILNA”:  ze wskazaniem zestawów, które powinny być poddane obróbce    technologicznej  w pierwszej kolejności. Dotyczy  jednocześnie maksymalnie 6 zestawów oraz narzędzi pojedynczych. Na protokóle przekazania materiału, pielęgniarka operacyjna zaznacza zestaw   literą „P”.

Czas obróbki technologicznej (liczony od chwili przekazania materiału z bloku operacyjnego) – 3 godz. 30 minut.

Pielęgniarka operacyjna informuje telefonicznie pracownika sterylizacji o usłudze „PILNA”, podaje nazwę i przewidywaną godzinę  przekazania materiału. Pracownik sterylizacji telefonicznie informuje pielęgniarkę operacyjną, że zestawy lub narzędzia są wysterylizowane.

W przypadku konieczności skrócenia okresu kwarantanny zestaw  przekazywany jest na blok operacyjny w pokrowcu bawełnianym.

# 3.  Realizacja usługi „CITO” – dotyczy szczególnych przypadków np.

  - zabrudzenie narzędzia podczas zabiegu

oraz

  - wykonanie zabiegu ze wskazań życiowych

  - zestaw „naczyniówka”

  - reklamacja ilościowa lub jakościowa

Czas obróbki technologicznej- w zależności od wielkości zestawu  od 1 godz. 30 minut (dot. narzędzi

zabrudzonych podczas zabiegu)   do  2 godz. 30 minut.

Pielęgniarka operacyjna informuje telefonicznie pracownika sterylizacji o usłudze „CITO”, podaje nazwę i przewidywaną godzinę  przekazania materiału. Pracownik sterylizacji telefonicznie informuje pielęgniarkę operacyjną, że zestawy są wysterylizowane.

W przypadku konieczności skrócenia okresu kwarantanny zestaw  przekazywany jest na blok operacyjny w pokrowcu bawełnianym.

# Zasady dostarczania materiału skażonego i sterylnego:

4.1.  Dni robocze:

- materiał skażony, bez dezynfekcji wstępnej, jest przekazywany sukcesywnie (w czasie nie przekraczającym 3 godzin.) do centralnej sterylizacji od godz. 600  do godz. 600 dnia następnego

- materiał sterylny jest dostarczany  na blok operacyjny o godz. 14:00 18:00 22:00 06:00) dot. obróbki technologicznej standardowej,  w przypadku usługi „PILNA” i „CITO” odpowiednio wg  pkt. 2 i 3

# 4.2. Dni wolne od pracy:

- materiał skażony, bez dezynfekcji wstępnej, jest przekazywany sukcesywnie  do centralnej sterylizacji od godz. 1100  do godz. 2130

- zestawy użyte po godz. 2130  są przekazywane po dezynfekcji wstępnej o godz. 11 00

- materiał sterylny jest dostarczany  na blok operacyjny zgodnie z prośbą pracownika bloku, bądź w momencie, gdy jest gotowy do wydania  dot. obróbki technologicznej standardowej,  w przypadku usługi „PILNA” i „CITO” odpowiednio wg pkt. 2 i 3

# Warunki  transport materiału:

  - Materiał sterylny jest przekazywany w  szczelnie zamykanej kuwecie lub pokrowcu bawełnianym (dot. dużych zestawów), windą „czystą”. Materiał dostarcza pracownik sterylizacji, po  telefonicznym powiadomieniu pracownika bloku operacyjnego nr tel. 404

  - Koszosita/tace z materiałem skażonym, bez/lub po dezynfekcji wstępnej, należy umieścić w kuwecie transportowej i niezwłocznie przekazać do sterylizacji windą „brudną”, po telefonicznym powiadomieniu pracownika sterylizacji nr  tel. 266

- Materiał opatrunkowy:

  - Zamówienia materiału opatrunkowego są przekazywane  do Apteki Szpitalnej od poniedziałku do piątku. Pracownik apteki wysyła zamówienia do godziny 10 00   na numer  fax.  052 – 37 - 58  - 381

  - Na protokole zamówienia materiału opatrunkowego ( nr SSM-MED. – 288 ) należy wpisać numer pakietu ( zgodnie z wykazem  pakietów z materiałem opatrunkowym )  i ilość zamawianych pakietów oraz  pozostałe dane.

  - Dostarczone pakiety są oznakowane  numerem,   pod którym pakiet jest zapisany w wykazie j.w.

  - Pakiety dostarczane są codziennie od poniedziałku do piątku  transportem o godz. 6 30 .

  - Materiał  zamówiony w piątek jest dostarczany w poniedziałek transportem o godz. 6 30  .

  - Przekazanie/przyjmowanie  materiału odbywa się  na podstawie  dokumentu w-z. Materiał opatrunkowy jest sprawdzany ilościowo i jakościowo przez pracownika apteki. Dokument w-z jest dostarczany do apteki.

  - Terminy ważności  materiału sterylnego są odnotowane  na dokumencie w – z .

6.11. Sprawy wyjaśniania stwierdzonych niezgodności prowadzą Kierownik apteki szpitalnej – mgr Stanisław Doroszewski tel. 0 –56 – 61 – 00 – 283 oraz Kierownik sterylizacji nr tel. 723 185 805 lub 52 37 – 58 -385.

6.12. Korekta do dokumentu w – z  jest przysyłana w 2 egzemplarzach łącznie z korektą  do faktury.

6.13. Materiał sterylny jest dostarczany w szczelnie zamykanej kuwecie transportowej wyłożonej workiem foliowym z atestem do pakowania żywności lub w opakowaniu kartonowym zgodnie z wymogami transportu sterylnych wyrobów medycznych.

6.14.Materiał sterylny jest dostarczany na blok operacyjny z centralnej sterylizacji windą „czystą”w kuwetach    transportowych lub opakowaniu posterylizacyjnym,  oznakowanych nazwą sali operacyjnej.

7. Przekazywanie protokołów przekazania / przyjęcia:

7.2.W pozycji nazwa jednostki, należy wpisać  przyjęty skrót nazwy lub czytelną pieczątkę komórki organizacyjnej.

7.3. Protokół z etykietami naklejonymi w rubryce nazwa asortymentu, odnotowaną datą i podpisem,    należy umieścić w kieszonce   kuwety.

# 8. Zgłaszanie  reklamacji ilościowej i jakościowej materiału przekazanego do centralnej sterylizacji:

Podczas obróbki manualnej pracownik centralnej sterylizacji dokonuje oceny ilościowego 
i jakościowego (widoczne uszkodzenie) składu zestawu z obowiązującym wykazem narzędzi 
w zestawie.  Stwierdzone niezgodności są niezwłocznie zgłaszane i wyjaśniane telefonicznie  nr tel. 404 oraz odnotowywane  w raporcie niezgodności.

9. Zgłaszanie reklamacji jakościowej lub ilościowej materiału sterylnego dostarczonego na blok operacyjny:

9.1. Pielęgniarka po stwierdzeniu niezgodności przy wyjmowaniu materiału z kuwety  lub po otwarciu sterylnych pakietów zgłasza reklamację w dniu stwierdzenia niezgodności lub najpóźniej w dniu następnym.

9.2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej na odwrotnej stronie listy potwierdzenia narzędzi

w zestawie lub na osobnej kartce.

9.3. Zgłoszenie musi zawierać 2 małe etykiety z kodem jednostki, opis wady – przyczyny reklamacji, datę

i podpis osoby stwierdzającej niezgodność

9.4. Do zgłoszenia musi być załączony przedmiot reklamacji  lub jego dokumentacja fotograficzna, jeżeli

reklamacja dotyczy opakowania należy dołączyć opakowanie.

9.5. Przedmiot reklamacji wraz z dokumentacją są przekazywane w osobnej kuwecie ( zestawy operacyjne

przekazywane są w kuwecie, w której zostały dostarczone ) w kieszonkę kuwety należy włożyć kartkę

z napisem – „reklamacja”

9.6. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia sprzętu medycznego lub  narzędzi chirurgicznych,

dodatkowo należy  przekazać do Dyrekcji Szpitala pismo informujące o stwierdzonym uszkodzeniu.

10. W przypadku wad, których usunięcie może być wykonane w siedzibie Zleceniobiorcy -

Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 24 godz. od zgłoszenia.

11.W przypadku wad, których usunięcie wymaga udziału stron nie związanych umową - Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji o przewidywanym terminie ich usunięcia.

12. W przypadku uznania reklamacji -  Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem  zgłoszonych reklamacji.

13. Wprowadzanie zmian w składach zestawów  operacyjnych oraz zgłaszanie uwag dotyczących np.  sposobu pakowania, ułożenia narzędzi lub sprzętu, zabezpieczenia sprzętu, rodzaju i wielkości opakowania sterylizacyjnego:

13.1.Odnotować na liście potwierdzenia ilości narzędzi w  zestawie lub na osobnej kartce następujące informacje: nazwę jednostki organizacyjnej, numer z prawego dolnego  rogu dużej etykiety, rodzaj wprowadzanych zmian,  datę, potwierdzić podpisem i przekazać do sterylizacji razem z kuwetą zawierającą zestaw, powiadomić koordynatora sterylizacji nr tel. 266.

14. W przypadku gdy jest przekazywany do sterylizacji po raz pierwszy zestaw narzędzi lub sprzęt medyczny,  który nie różni się składem asortymentowym i ilościowym od zestawu i sprzętu  już sterylizowanego, należy wpisać na protokole przekazania / przyjęcia w rubryce nazwa asortymentu - nazwę zestawu, w rubryce uwagi  “nowy”.

15.   W przypadku gdy jest przekazywany po raz pierwszy nowy zestaw lub sprzęt należy:

15.1  Wpisać nazwę zestawu lub sprzętu i ilość sztuk na protokole przekazania/przyjęcia. W przypadku długiej nazwy, ewentualne skróty należy ustalić z pracownikiem centralnej sterylizacji tel.  266

15.2. Dołączyć listę narzędziową i ew. zdjęcia złożonego zestawu oraz ksero  instrukcji producenta w języku polskim zawierającej informacje dot. sposobu czyszczenia, konserwacji, składania oraz warunków dezynfekcji i sterylizacji.

16.W przypadku gdy zaginą kody identyfikujące zestaw, pakiet lub narzędzie pojedyncze, należy wpisać do protokołu przekazania / przyjęcia ich nazwę.

17.W przypadku stwierdzenia w komorze przyjęć  pojedynczych narzędzi chirurgicznych nie odnotowanych w protokole przekazania / przyjęcia, należy zapakować każde  z   osobna   w opakowanie   papierowo- foliowe,     oznakować  opakowanie etykietą  z nazwą narzędzia i odnotować zaistniałą sytuację w protokole wydania /  przyjęcia.

18.Kuwety przeznaczone do transportu materiału do/z centralnej sterylizacji, materiału opatrunkowego i bielizny  są oznakowane BO.

19.W celu bieżącego monitorowania ilości i asortymentu materiału przekazywanego i otrzymywanego ze sterylizacji należy wkleić, do  przeznaczonego do tego celu zeszytu, etykietę dotyczącą danego zestawu/narzędzia/sprzętu przekazanego do sterylizacji . W przypadku braku etykiety wpisać do zeszytu nazwę zestawu/narzędzi/sprzętu, ilość sztuk.

Po otrzymaniu materiału sterylnego potwierdzić odbiór parafką na etykiecie lub wpisie do zeszytu.

20.Lista potwierdzenia ilości narzędzi w zestawie jest wkładana pomiędzy warstwy papieru sterylizacyjnego lub przyklejana do opakowania sterylizacyjnego papierowo – foliowego.

21.Obowiązujące terminy ważności materiału sterylnego ( przy zapewnieniu warunków przechowywania materiału sterylnego:

  - Opakowanie sterylizacyjne papierowo- foliowe: 6 miesięcy

  - Opakowanie sterylizacyjne 2 warstwy papieru sterylizacyjnego: 1 miesiąc

  - Kontener sterylizacyjny – 6 miesięcy

22.Obowiązujący termin ważności sprzętu poddanego dezynfekcji zapakowanego w opakowanie papier – folia lub worek posterylizacyjny (przy zapewnieniu warunków przechowywania jak dla materiału sterylnego ) wynosi, co najmniej 1 miesiąc.

23.Kody potwierdzające sterylność używanego sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych oraz innych materiałów, należy wklejać do dokumentacji medycznej pacjenta: historia choroby – karty dokumentowania użycia materiału sterylnego SSM-MED.267/A4 lub A5

24.Dokumentacja podlegająca zwrotowi do centralnej sterylizacji:

24.1. Protokół wydania/przyjęcia (przekazywany jest w 1 egzemplarzu  dotyczy  zawartości kuwety) – jest przekazywany  po potwierdzeniu zgodności.

24.2. Lista potwierdzenia  ilości narzędzi w zestawie – jest przekazywana z każdym zestawem narzędziowym.

25.Sposób pakowania  materiału sterylnego:

25.1.Papier sterylizacyjny – metoda pakowania kopertowa (rozmiar arkusza odpowiedni do wielkości  materiału sterylnego).

25.2.Opakowanie papierowo - foliowe:

-odległość materiału do wewnętrznego brzegu opakowania nie powinna być mniejsza niż 1 – 2 cm, w przypadku pakietów z materiałem opatrunkowym odległość materiału do wewnętrznego brzegu opakowania nie powinna być mniejsza niż 2 cm

-długość opakowania powinna być odpowiednia do zawartości

25.3.Zestawy ciężki są dodatkowo pakowane w serwetę lub włókninę.

25.4.Sposób zapakowania oraz rodzaj opakowania, powinny zabezpieczać materiał sterylny przed  skażeniem.

25.5.Ustalony   rodzaj   opakowania  sterylizacyjnego  i sposób pakowania  nie   powinny  być   zmieniane  bez uzgodnienia  z Kierownikiem bloku operacyjnego.

26. Wszystkie stwierdzone uszkodzenia kuwet transportowych, sit i innych materiałów pomocniczych  stanowiących własność Zleceniobiorcy są przekazywane  w formie pisemnej w kieszonce kuwety.

27. Zestawy operacyjne, narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny  użyte do zabiegów poza godzinami realizacji usługi lub przekazywane w czasie dłuższym niż 3 godziny od użycia należy poddać dezynfekcji wstępnej zgodnie z procedurą akredytacyjną KZ  1.5–2.

Załącznik nr 10

Warunki realizacji usługi:

1.Sterylne pakiety  oznakowane  są etykietą zawierającą następujące informacje

1)Data sterylizacji

2)Termin ważności

3)Nazwa produktu

4)Nazwa klienta

5)Numer identyfikacyjny produktu zapewniający jednoznaczną identyfikację

2.Pakiety ze sprzętem poddanym dezynfekcji  oznakowane są etykietą zawierającą następujące informacje:

1)Data dezynfekcji

2)Termin ważności

3)Nazwa produktu

4)Nazwa klienta

5)Numer identyfikacyjny produktu zapewniający jednoznaczną identyfikację

3.Zestawy kompletowane są zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy.

4.Pakiety z materiałem opatrunkowym sterylizowane są  parą wodną w nadciśnieniu.

5.Wymagania dla materiału opatrunkowego  wchodzącego w skład zestawów zabiegowych,  określonych w załączniku nr 1:

- Kompres 7,5 x 7,5 – kompres niejałowy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowy, z podwijanym brzegiem,

- Kompres 10 x 10 – kompres niejałowy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowy, z podwijanym brzegiem,

- Kompres 10 x 20 - kompres niejałowy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowy, z podwijanym brzegiem,

- Kompres chłonny 10 x 20  - kompres gazowo -włókninowy niejałowy (gaza opatrunkowa 17-20 nitkowa, 16 warstwowy; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g),

- Rożek - tupfery z gazy 17-20 nitkowej, z wykroju 18cm x 18cm, niejałowy

- Wyrób zgodny z normą PN-EN 14079:2004.

6.Wymagania dla serwet operacyjnych niejałowych wchodzących w skład zestawów zabiegowych, określonych w załączniku nr  1:

- Serwety z włókniny TMS

- Gramatura [g/m2] – minimum 35

- Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795:2013 dla powierzchni krytycznych

Załącznik Nr 11

Wykaz wyposażenia centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stół ociekowy | 2 |
| 2 | Stół roboczy z 2 komorami zlewozmykowakowymi | 3 |
| 3 | Stół roboczy z 1 komora zlewozykowakową | 2 |
| 4 | Stół do pakietowania | 2 |
| 5 | Stół do pakietowania pojedynczy | 1 |
| 6 | Stół roboczy z podświetlanym blatem | 1 |
| 7 | Sterylizator parowy przelotowy do pełnej zabudowy | 2 |
| 8 | Myjnia dezynfektor przelotowa | 2 |
| 9 | System komputerowy | 1 |
| 10 | Stół roboczy zlewozmywakowy z wbudowaną myjnia ultradźwiękową | 1 |
| 11 | Stacja uzdatniania wody | 1 |
| 12 | Autoczytnik z inkubatorem | 2 |
| 13 | Sterylizator gazowy przelotowy | 1 |
| 14 | Urządzenie do katalitycznego spalania | 1 |
| 15 | Komora degazacyjna | 1 |
| 16 | Wyciąg nad drzwiami sterylizatora | 1 |
| 17 | Autoklaw | 1 |
| 18 | Regał jezdny | 6 |

Załącznik Nr 12

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy):

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE  MYCIA, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZACJI, SSM.DZP.200.155.2019

Oświadczam, że:

WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE  I WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

- Stosowana technologia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 roku,  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Dokumentacja przeprowadzanych procesów sterylizacji tworzona jest automatycznie w postaci wykresów graficznych i wydruków alfanumerycznych przez dwa niezależne od siebie źródła.

- Proces sterylizacji jest walidowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

- Urządzenia: myjnie dezynfektory, sterylizatory są wytwarzane zgodnie z:

- Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC dotyczącą wyposażenia medycznego

- Normą Europejską EN 292:1991 “ Pojęcia podstawowe – ogólne zasady projektowania “ odwołującą się do Dyrektywy o maszynach 98/37/EEC

- Sterylizatory odpowiadają wymaganiom normy PN EN 285 +A1 :2009 sterylizacja - sterylizatory na parę wodną - duże sterylizatory.

- Wszystkie urządzenia posiadają znak CE.

- Mycie i dezynfekcja odbywa się w automatycznych przelotowych urządzeniach z zachowaniem zgodności z normą BGA ( A + B ) i przebiegiem procesu udokumentowanym wydrukiem.

- Do pakietowania będą używane opakowania sterylizacyjne spełniające następujące wymagania:

- -  opakowanie foliowo – papierowe:  widoczna zawartość, napisy poza obszarem wypełnienia, napisy w języku polskim, min. 5 warstw folii, zgodne z PN EN 868-5; EN ISO 11140 (wskaźniki sterylizacji na opakowaniu);

- - papier sterylizacyjny (krepowy) tzw. dwa kolory: opakowanie zewnętrzne - kolor biały lub włóknina kolor niebieski, opakowanie wewnętrzne – kolor zielony, zgodne z PN-EN 868-2:2009 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych – Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji - Wymagania i metody badań.

.............................						    …………................................

data					                                   podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW 
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.