SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm., zwaną dalej ustawą PZP)

na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO

im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU.

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19,

87-100 Toruń,
telefon (56) 61 00 319, fax. (56) 61 00 306 lub (56) 655 75 30, dzp@med.torun.pl

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej w rozbiciu na zadania:

Zadanie nr 1 – Mikroskop diagnostyczny,

Zadanie nr 2 – Aparat USG,

Zadanie nr 3 – Zamrażarka niskotemperaturowa.

  - Dokładny opis, zakres, ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.

1.3. CPV: 33100000-1.

1.4. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 (załącznik nr 1 pełni

również rolę formularza cenowego).

1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. Oferta częściowa musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione dla danej części w załączniku nr 1.

1.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 prawo zamówień publicznych oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

1.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 prawo zamówień publicznych.

1.10. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

- Termin realizacji zamówienia:

Dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2019 r.

3.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

3.1. nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

3.2. spełniają warunki, dotyczące:

3.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.2.3.   zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP.

3.8. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik.

4.  Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę:

4.1. Składane wraz z ofertą:

4.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 (Wykonawca załącza wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego),

4.1.2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1 (Wykonawca załącza wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego),

4.1.3. Oświadczenia:

- oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy – załącznik nr 4,

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24 ust. 1 pkt 23  ustawy  PZP.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5.

4.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, tj.:

4.3.1. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.3.2.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

4.3.3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile  są one aktualne.

4.3.4. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców – jeśli dotyczy.

5. Podstawy wykluczenia z postępowania

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 PZP:

1-11) – warunki uchylone,

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)  lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

5.2. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, b) w ust. 1 pkt 15, c) w ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

3.W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres  dzp@med.torun.pl.

W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

6.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala.

6.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 56 61 00 306 lub 56 655 75 30.

6.4. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję.

6.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

6.6. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

Pani Anna Wiczanowska,

Pani Elżbieta Onoszko,

Pan Krzysztof Wierzbowski,

– fax (56) 61 00 306 lub (56) 655 75 30.

6.7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.8. Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

6.9. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej (www.med.torun.pl)

6.10. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Jeżeli zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana ta zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację.

7.  Wadium

7.1. Brak.

8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

8.1. Brak.

9.  Okres związania ofertą

9.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty – Załącznik nr 3.

10. Sposób przygotowania oferty

10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez notariusza.

10.2. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.

10.3. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

10.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

10.5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

10.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.7. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

10.8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone.

10.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walutach obcych.

10.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składnia ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych. Za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych powyżej przepisie. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć jako: „dokumenty tajne”. Zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji.

11. Termin i miejsce składania ofert

11.1. Oferty należy składać do dnia 4 października 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala.

11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.

12. Opakowanie i oznakowanie ofert

12.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala, oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej, zadanie nr …. – przetarg, nr sprawy SSM.DZP.200.205.2019

12.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą.

13. Sposób potwierdzenia złożenia ofert

13.1. Oferta złożona w kancelarii (pok. nr 009) Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, zostanie potwierdzona, tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina jej złożenia.

13.2. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w terminie określonym w pkt. 10.1 niniejszej specyfikacji.

14. Wycofanie i zmiana oferty

14.1.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa, w miejsce dotychczasowej, nową ofertę.

15. Otwarcie ofert

15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 października 2019 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 110.

15.2. Otwarcie ofert jest jawne.

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz informacje zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych.

15.4. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 prawo zamówień Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stornie internetowej.

15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych.

15.6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

16. Sposób obliczenia ceny oferty

16.1.Wynagrodzenie to jest równe wynagrodzeniu wynikającemu z formularza cenowego Wykonawcy załączonego przez Wykonawcę w ofercie. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

16.2. Oferowana cena wynikająca z formularza cenowego powinna być podana w formularzu oferty cyfrowo i słownie w złotych polskich.

16.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę.

16.4. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden.

16.5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Niezłożenie oświadczenia oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

16.6. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): a) cena jedn. netto x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT.

17. Kryteria oceny złożonych ofert

Cena oferty – 60 %

Jakość techniczna – 40%

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

18.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych w pkt 17 kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy.

18.2 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone

w niniejszej specyfikacji.

18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.

18.4 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

18.5. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty, wg:

Cena:

cena minimalna (najniższa z cen)

oferta  oceniana =    -----------------------------------------------------  x  100 x ranga

cena oferty ocenianej

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt.

Jakość techniczna – dla Zadania nr 1:

| Lp. | Parametr oceniany | Podać odpowiedź TAK / NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość rozbudowy o polaryzację | Tak |  | 20 |
|  |  | Nie |  | 0 |
| 2. | Wymiana źródła światła bez konieczności podnoszenia mikroskopu | Tak |  | 20 |
|  |  | Nie |  | 0 |

Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg Zał. 1 do SIWZ

oferta  oceniana =     ----------------------------------------------------------------------------   x  100 x ranga

Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg Zał. 1 do SIWZ

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Jakość techniczna – dla Zadania nr 2:

| Lp. | Parametr oceniany | Podać odpowiedź TAK / NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki obrazu W zakresie 50 dB – 80 dB – 0 pkt. - NIE Zakres szerszy – 10 pkt. TAK | Tak |  | 10 |
|  |  | Nie |  | 0 |
| 2. | Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku | Tak |  | 10 |
|  |  | Nie |  | 0 |
| 3. | Głowica liniowa typu „hokej” do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 7,0 – 18,0 MHz +/-1MHz , liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 160, obrazowanie trapezowe | Tak |  | 10 |
|  |  | Nie |  | 0 |
| 4 | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, o regulacji płaszczyzny skanowania od 0 do 180 stopni co jeden stopień, zakres częstotliwości pracy od 3,0 – 7,0 MHz | Tak |  | 10 |
|  |  | Nie |  | 0 |

Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg Zał. 1 do SIWZ

oferta  oceniana =     ----------------------------------------------------------------------------   x  100 x ranga

Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg Zał. 1 do SIWZ

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

Jakość techniczna – dla Zadania nr 3:

| Lp. | Parametr oceniany | Podać odpowiedź TAK / NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi | Tak |  | 10 |
|  |  | Nie |  | 0 |
| 2. | Obudowa pokryta trwałą farbą epoksydową w kolorze białym | Tak |  | 10 |
|  |  | Nie |  | 0 |
| 3. | Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem LCD umożliwiającym wyświetlanie komunikatów tekstowych oraz wykresów | Tak |  | 10 |
|  |  | Nie |  | 0 |
| 4 | Automatyczna diagnostyka usterek | Tak |  | 10 |
|  |  | Nie |  | 0 |

Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg Zał. 1 do SIWZ

oferta  oceniana =     ----------------------------------------------------------------------------   x  100 x ranga

Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg Zał. 1 do SIWZ

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.

19. Wybór oferty, zawarcie umowy

19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183: - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

19.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

19.4 W przypadku nieotrzymania dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z art.93 ust.1a ustawy Pzp.

20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy na stronie internetowej.

21. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21.1. Wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

22.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia

- wyboru najkorzystniejszej oferty

22.2. Odwołanie powinno:

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

- określać żądanie oraz

- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

22.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

22.5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

22.6. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5 i 22.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

22.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

22.8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

22.9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

22.10. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

23. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

23.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Specjalistyczny Miejski Szpital im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

- kontakt do inspektora ochrony danych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu: Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ul. Batorego 17/19, Toruń, Budynek Administracyjno – Medyczny pok.131 Ip  ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

24. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy.

- Istotne warunki umowy

- Formularz oferty

- Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 1

Zadanie nr 1 – Mikroskop diagnostyczny

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA MIKROSKOPU DIAGNOSTYCZNEGO

Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, gotowy do pracy i niewymagający żadnych dodatkowych zakupów.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka | Korygowana do nieskończoności Długość optyczna obiektywów 45 mm | TAK |  |
| 2 | Statyw | Uchwyt rewolwerowy obiektywów 5 gniazdowy Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem, Wbudowany oświetlacz do światła przechodzącego, halogenowy o mocy 35 Wat, z możliwością zastosowania diod LED 3000K. Obydwa źródła światła w komplecie z mikroskopem Zasilacz wbudowany w statyw | TAK |  |
| 3 | Tubus | Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, kąt 30 stopni, pole widzenia 23 mm. | TAK |  |
| 4 | Podgląd asystencki | Podgląd asystencki boczny/lewy jednostanowiskowy z tubusem binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, kąt 30 stopni, pole widzenia 23 mm, Widoczny w polu widzenia wskaźnik LED z możliwością wyboru pomiędzy trzema kolorami - czerwony, zielony, biały | TAK |  |
| 5 | Okulary | Powiększenie 10x Szerokopolowe, pole widzenia 20 mm | TAK |  |
| 6 | Obiektywy | Planachromatyczne 10x / apertura 0,25 WD 4,5 mm 40x / apertura 0,65 WD 0,60 mm 100x / apertura 1,25 WD 0,29 mm/ immersyjny | TAK |  |
| 7 | Stolik mechaniczny | Zakres ruchu 75 x 30 mm Posuw preparatu w osiach X i Y (ukryte prowadnice) Skala posuwu x i y Regulowana o 15 mm wysokość pokręteł X i Y, regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y | TAK |  |
| 8 | Kondensor | Kondensor Abbego z regulowaną przysłoną aperturową, w pełni centrowalny | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie | Zestaw ochronny antystatyczny Filtr niebieski podnoszący kontrast Zestaw narzędzi Olejek Immersyjny 20 ml | TAK |  |
| 10 | -- | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
| 11 | Warunki oceniane | Możliwość rozbudowy o polaryzację | Tak / Nie – (zaznaczyć tak lub nie) Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 12 | Warunki oceniane | Wymiana źródła światła bez konieczności podnoszenia mikroskopu | Tak / Nie – (zaznaczyć tak lub nie) Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył dany parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest obligatoryjnie wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop diagnostyczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

* Podać wszystkie nr katalogowe i typu oferowanej aparatury / sprzętu składającej się na przedmiot zamówienia (jeśli dotyczy).

UWAGA: Należy wypełnić poniższą tabelę do Zadania nr 1.

| Lp. | Parametr oceniany | Podać odpowiedź TAK / NIE | Podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość rozbudowy o polaryzację | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |
| 2. | Wymiana źródła światła bez konieczności podnoszenia mikroskopu | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |

Zadanie nr 2 – Aparat USG

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU USG

Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, gotowy do pracy i niewymagający żadnych dodatkowych zakupów.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagane wartości parametrów | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe | 220-240V |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
| 4 | Ciężar aparatu z akumulatorem | ≤ 6 kg |  |
| 5 | Ilość niezależnych portów do podłączenia głowic obrazowych, zainstalowane bezpośrednio w ultrasonografie lub na wózku. | Min. 3 porty |  |
| 6 | Monitor wysokiej rozdzielczości. | Minimalna rozdzielczość 1024x768 pikseli |  |
| 7 | Minimalna przekątna monitora | 15 cali |  |
| 8 | Dynamika systemu | min. 170 dB |  |
| 9 | Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki obrazu | W zakresie min. od 50 do 80 Db Zakres 50 dB – 80 dB – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |
| 10 | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 2,0-22,0 MHz (+/-0,5MHz ) |  |
| 11 | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm |  |
| 12 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 750 obrazów na sekundę |  |
| 13 | Pamięć Cine | min 10000 obrazów |  |
| 14 | Wózek do aparatu , z regulacją wysokości i uchwytami do głowic oraz półką na printer | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 15 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności | min. 120 GB |  |
| 16 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na zewnętrznych nośnikach typu PenDrive w formatach jpeg, avi. | TAK |  |
| 17 | Videoprinter czarno-biały (zainstalowany na wózku od aparatu) | TAK |  |
| 18 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 19 | 2D | TAK |  |
| 20 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 21 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
| 22 | 2D+M, | TAK |  |
| 23 | M-mode | TAK |  |
| 24 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
| 25 | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 0 – 90° |  |
| 26 | Regulacja wielkości bramki w zakresie | min. 1 – 16 mm |  |
| 27 | Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku | TAK/NIE NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt. |  |
| 28 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach z archiwum | TAK |  |
| 29 | Kolor doppler | TAK |  |
| 30 | Regulacja uchylności pola dopplera kolorowego | Min. ±20 stopni |  |
| 31 | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego dopplera z obrazów z archiwum | TAK |  |
| 32 | Power doppler | TAK |  |
| 33 | Kierunkowy Power Doppler | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
| 34 | Głowica konweks do badań abdominalnych | o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 2,0 – 5,0 MHz +/-1MHz |  |
| 35 | Obrazowanie harmoniczne | min 3 pary częstotliwości harmonicznych - wymienić |  |
| 36 | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK |  |
| 37 | Obrazowanie w trybie pw-doppler | TAK |  |
| 38 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 39 | Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) | TAK |  |
| 40 | Ilość elementów | Min. 192 |  |
| 41 | Głowica liniowa | O zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz +/-1MHz |  |
| 42 | Obrazowanie harmoniczne | min 3 pary częstotliwości harmonicznych - wymienić |  |
| 43 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 44 | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK |  |
| 45 | Obrazowanie w trybie pw-doppler | TAK |  |
| 46 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 47 | Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) | TAK |  |
| 48 | Ilość elementów | Min. 192 |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 49 | Do badań abdominalnych | TAK |  |
| 50 | Do badań płytko położonych narządów | TAK |  |
| 51 | Do badań kardiologicznych | TAK |  |
| 52 | Do badań naczyniowych | TAK |  |
| 53 | Do badań położniczo-ginekologicznych | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU (Opcje dostępne na dzień składania ofert ) |  |  |
| 54 | Głowica liniowa typu „hokej” do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 7,0 – 18,0 MHz +/-1MHz , liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 160, obrazowanie trapezowe. | TAK/NIE NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 55 | Głowica liniowa do badań powierzchniowych o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 10,0 – 22,0 MHz +/-1MHz . | TAK |  |
| 56 | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, o regulacji płaszczyzny skanowania od 0 do 180 stopni co jeden stopień, zakres częstotliwości pracy od 3,0 – 7,0 MHz | TAK/NIE NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 57 | Głowica mikrokonweksowa o zakresie częstotliwości obrazowania min. 7,0 – 10,0 MHz+/-1MHz , kącie skanowania min. 130 stopni | TAK |  |
| 58 | Głowica sektorowa kardiologiczna o zakresie częstotliwości obrazowania min 2,0-4,0MHz | TAK |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D | TAK |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o badania panoramiczne | TAK |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tkankowego dopplera spektralnego i kolorowego dopplera tkankowego | TAK |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy o protokół Stress Echo | TAK |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT z zaznaczonego przez użytkownika obszaru | TAK |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o ilościową analizę przepływu w kolorowym Dopplerze i power Dopplerze | TAK |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode | TAK |  |
| 66 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
| 67 | Moduł EKG | TAK |  |
| 68 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK podać |  |

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył dany parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest obligatoryjnie wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

* Podać wszystkie nr katalogowe i typu oferowanej aparatury / sprzętu składającej się na przedmiot zamówienia (jeśli dotyczy).

UWAGA: Należy wypełnić poniższą tabelę do Zadania nr 2.

| Lp. | Parametr oceniany | Podać odpowiedź TAK / NIE | Podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki obrazu W zakresie 50 dB – 80 dB – 0 pkt. - NIE Zakres szerszy – 10 pkt. TAK | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |
| 2. | Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |
| 3. | Głowica liniowa typu „hokej” do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 7,0 – 18,0 MHz +/-1MHz , liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 160, obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |
| 4 | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, o regulacji płaszczyzny skanowania od 0 do 180 stopni co jeden stopień, zakres częstotliwości pracy od 3,0 – 7,0 MHz | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |

Zadanie nr 3 – Zamrażarka niskotemperaturowa

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ

Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, gotowy do pracy i niewymagający żadnych dodatkowych zakupów.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia | TAK |  |
| 2 | Pojemność użytkowa komory ok. 250 litrów (±5%). | TAK |  |
| 3 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 670 mm głębokość 660 mm wysokość 1530 mm | TAK |  |
| 4 | Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 520 mm głębokość 520 mm wysokość 1040 mm | TAK |  |
| 5 | Zakres kontroli temperatury od -20°C do -40°C z dokładnością regulacji nie gorszą niż ±1°C. | TAK |  |
| 6 | Wnętrze ze stali lakierowanej na biało, oświetlane diodami LED. | TAK |  |
| 7 | Drzwi zewnętrzne pełne, uchylne z mechanizmem samoczynnego domykania oraz zamkiem na klucz. | TAK |  |
| 8 | Dodatkowe, wykonane ze metalu drzwiczki wewnętrzne ograniczające upływ zimnego powietrza w trakcie załadunku lub rozładunku zamrażarki (minimum 3 szt.) | TAK |  |
| 9 | Wysuwane na rolkach szuflady ze stali nierdzewnej z płaskim perforowanym dnem (co najmniej 4 szt.) | TAK |  |
| 10 | Wymiary pojedynczej szuflady nie mniejsze niż: szerokość 450 mm i głębokość 420 mm. | TAK |  |
| 11 | Zintegrowany ze sterownikiem zamrażarki system rejestracji i archiwizacji parametrów pracy pozwalający na zachowanie informacji o odnotowanych temperaturach, otwarciach drzwi oraz zdarzeniach alarmowych. Możliwość podglądu danych archiwalnych bezpośrednio na wyświetlaczu lub przeniesienia ich na pamięć pendrive podłączoną do wbudowanego w panel kontrolny portu USB. | TAK |  |
| 12 | Czujnik temperatury otoczenia. | TAK |  |
| 13 | Ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami parametrów przy pomocy indywidualnych kodów użytkowników ustanawianych dla minimum różnych 5 osób. | TAK |  |
| 14 | Wizualne i akustyczne alarmy informujące o wzroście lub spadku temperatury oraz niedomkniętych drzwiach. | TAK |  |
| 15 | Podtrzymywany bateryjnie alarm zaniku napięcia z podglądem poziomu naładowania baterii. | TAK |  |
| 16 | Styki bezpotencjałowe dla centralnych systemów monitorowania. | TAK |  |
| 17 | Wykonany fabrycznie port kablowy w ścianie komory służący do wprowadzania do wnętrza dodatkowego oprzyrządowania (np. niezależnych czujników temperatury) | TAK |  |
| 18 | Bezfreonowy czynnik chłodniczy. | TAK |  |
| 17 | Zasilanie 230 V, 50 Hz. | TAK |  |
| 18 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK - podać |  |
| 19 | Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi | TAK/ NIE PODAĆ NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 20 | Obudowa pokryta trwałą farbą epoksydową w kolorze białym | TAK/ NIE PODAĆ NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 21 | Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem LCD umożliwiającym wyświetlanie komunikatów tekstowych oraz wykresów | TAK/ NIE PODAĆ NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 22 | Automatyczna diagnostyka usterek | TAK/ NIE PODAĆ NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył dany parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest obligatoryjnie wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

* Podać wszystkie nr katalogowe i typu oferowanej aparatury / sprzętu składającej się na przedmiot zamówienia (jeśli dotyczy).

UWAGA: Należy wypełnić poniższą tabelę do Zadania nr 3.

| Lp. | Parametr oceniany | Podać odpowiedź TAK / NIE | Podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |
| 2. | Obudowa pokryta trwałą farbą epoksydową w kolorze białym | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |
| 3. | Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem LCD umożliwiającym wyświetlanie komunikatów tekstowych oraz wykresów | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |
| 4 | Automatyczna diagnostyka usterek | Tak |  |  |
|  |  | Nie |  |  |

Załącznik nr 2

ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

UMOWA   DOSTAWY

### Nr: SSM.DZP.200.205.2019/…..

zawarta w Toruniu, dniu .......................... roku pomiędzy:

..............................

reprezentowaną przez:

## ..............................

zwaną dalej „Dostawcą”, a

## Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564

reprezentowanym przez:

Krystynę Zaleską – Dyrektora

zwanym dalej „Odbiorcą”.

§ 1

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr …., w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu i aparatury medycznej.

2. Niniejsza umowa jest finansowana ze środków programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …… dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną cześć.

§ 3

Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym z dostawy i odbioru przedmiotu umowy w terminie do 31.10.2019 roku.

§ 4

1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy.

2. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy.

§ 5

Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za których działania /zaniechania jak za własne ponosi odpowiedzialność Dostawca.

§ 6

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy kwotę brutto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości  ….. zł (słownie: …… zł) przelewem bankowym na wskazane w fakturze konto Dostawcy  w terminie do 60 dni od  daty doręczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru przedmiotu umowy. Dostawca zobowiązuje się doręczyć Odbiorcy prawidłowo wystawioną fakturę w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.10.2019 r.

2. Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

3. Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

4. Dostawca nie ma prawa bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7

1. Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na dostawę i montaż i potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania przekazania i odbioru przedmiotu umowy:

1/ ze strony Dostawcy: ..........................................................................................................,

2/ ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska.

§ 8

1. Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres ... miesięcy (minimum 24 miesiące) od daty jego dostawy oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

2. W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu.

3. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w............ ,  ul.................., tel..............., fax ....................

4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji.

5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie nr…..............., faxem nr........................lub e-mailem na adres ....................................

6. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wad, usterek zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do siwz, w czasie do 48 godzin od momentu zawiadomienia go przez Odbiorcę.

7. W przypadku nie usunięcia wad, usterek w czasie 72 godzin od momentu zawiadomienia Dostawcy przez Odbiorcę, Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy.

8. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów przedmiotu umowy w czasie trwania gwarancji.

9. W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę wad, usterek w czasie określonym w ust. 7 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki.

§ 9

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jego dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do zamówienia.

§ 10

1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1/ za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych, w szczególności Odbiorca może, obok kar umownych zastrzeżonych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, domagać się od Dostawcy zapłaty różnicy w wysokości pomiędzy karami umownymi, jakimi został obciążony Odbiorca na podstawie umowy na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zawartej pomiędzy Odbiorcą a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a karami umownymi nałożonymi na Dostawcę na podstawie niniejszej Umowy, jeżeli obciążenie Odbiorcy karami umownymi nastąpiło w następstwie lub w związku z nienależytym wykonaniem i/lub niewykonaniem niniejszej Umowy przez Dostawcę.

§ 12

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego towaru bądź nieterminowości w jego dostawach Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Odbiorca może odstąpić od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 14

1. Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej.

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 16

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

DOSTAWCA							ODBIORCA

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY:

1.Pełna nazwa:............................................................................................................................................

2.Adres prowadzenia działalności:.............................................................................................................

3.tel/fax/e-mail............................................................................................................................................

4.Imię nazwisko*: ......................................................................................................................................

5.Adres zamieszkania*: .............................................................................................................................

6.NIP, REGON...........................................................................................................................................

7. Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem **

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy przetargu:...........................................................................................................................

/określić w jakim trybie/

ogłoszonego przez:.....................................................................................................................................

/podać nazwę i adres Zamawiającego/

na dostawę...................................................................................................................................................

/określenie przedmiotu zamówienia/

Zadanie nr ..................................................................................................................................................

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto

1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................................

/słownie złotych/........................................................................................................................................

IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto

1.Określenie wartości /cyfrowo/.................................................................................................................

/słownie złotych/.........................................................................................................................................

V.TERMIN DOSTAWY-  do 31 października 2019 r.

VI.TERMIN GWARANCJI....................................................................................................................

/podać ilość miesięcy minimum 24 miesiące/

VII.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ WYKONANIE NASTĘPUJACEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY***.....................................................                                                                                                  /podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać firmę podwykonawcy/

NALEŻY PODAĆ WARTOŚĆ LUB PROCENTOWĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, JAKA ZOSTANIE POWIERZONA PODWYKONAWCY LUB PODWYKONAWCOM …................................................................................................................................................................

30 dni

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...............................................................................................

IX. Adres serwisu, osoba do kontaktu, tel./fax, e-mail……………………………………………

*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi

** niepotrzebne skreślić

*** wypełnić o ile dotyczy

W załączeniu: /wymienić załączniki/

........................................................

/podpis osoby uprawionej do reprezentowania/

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:

……………………………………………….………………………

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

### DOSTAWY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ – SSM.DZP.200.205.2019

prowadzonego przez

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-22  ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                         na podstawie art. …………………………………………………………………….………..…. ustawy PZP

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,tj.:……………………………………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

(stosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………………………..…………………..………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

……………………………………………..

PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY

# OŚWIADCZENIE*

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

### DOSTAWY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ – SSM.DZP.200.205.2019

Oświadczam/my zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – prawo zamówień publicznych,  że:

1. nie należymy(1) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 prawo zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.)

2. należymy(1) do grupy kapitałowej  i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

(1) niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.