Toruń, dn. 4 grudnia 2020 r.

L.dz. SSM.DZP.200.178.2020

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej.

I. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 3.12.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet 11 Pyt. 1

 Czy Zamawiający w pakiecie nr 11, zgodzi się na dopuszczenie wyrobu, zgodnego z opisem SIWZ,

z wyjątkiem długości 45 cm czyli na PROWADNIKI HYDROFILNE o następującym opisie:

* długości prowadników: 150cm, 180cm, 260cm – do wyboru zamawiającego,
* dostępne średnice: 0.018”/ 0.025”/ 0.032”/ 0.035”/ 0.038” – do wyboru zamawiającego,
* giętkie, dobrze widoczne w skopii, pokryte substancją ułatwiającą manewrowanie,
* dostępna wersja z końcówką prostą oraz „Angeled” ?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości - prowadników duńskiej firmy SP Medical, jak również złożenie oferty z konkurencyjną ceną

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja siwz.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 1 do siwz, w zadaniu nr 11 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

ZADANIE NR 11 – PROWADNIKI HYDROFILNE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | JM. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | PRODUCENT/ NAZWA HANDLOWA/ PODAĆ WSZYSTKIE NR KATALOGOWE  | PODAĆ NAJMNIEJSZE OPAKOWANIE ZBIORCZE |
| 1. | PROWADNIKI HYDROFILNE: dostępne długości prowadników: 45cm, 150cm, 180cm, 260cm – do wyboru zamawiającego, dostępne średnice: 0.018”/ 0.025”/ 0.032”/ 0.035”/ 0.038” – do wyboru zamawiającego, giętkie, dobrze widoczne w skopii, pokryte substancją ułatwiającą manewrowanie, dostępna wersja z końcówką prostą oraz „Angeled” | SZT. | 450 |  |  |  |  |   |   |

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

**ZADANIE NR 11 – PROWADNIKI HYDROFILNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | JM. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | PRODUCENT/ NAZWA HANDLOWA/ PODAĆ WSZYSTKIE NR KATALOGOWE  | PODAĆ NAJMNIEJSZE OPAKOWANIE ZBIORCZE |
| 1. | PROWADNIKI HYDROFILNE: dostępne długości prowadników: 150cm, 180cm, 260cm – do wyboru zamawiającego, dostępne średnice: 0.018”/ 0.025”/ 0.032”/ 0.035”/ 0.038” – do wyboru zamawiającego, giętkie, dobrze widoczne w skopii, pokryte substancją ułatwiającą manewrowanie, dostępna wersja z końcówką prostą oraz „Angeled” | SZT. | 450 |  |  |  |  |   |   |

Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Dnia 4.12.2020 r. odpowiedź na pytanie i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej [www.med.torun.pl](http://www.med.torun.pl)