Toruń, dn. 5 stycznia 2021 r.

L.dz. SSM.DZP.200.178.2020

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej.

I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 28.12.2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytania

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 12 pętle wewnątrznaczyniowe o średnicach introducera 4 i 6F. Pozostałe Parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytania

Patrz modyfikacja siwz.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: 1) w załączniku nr 1, w zadaniu nr 12 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści:

**ZADANIE NR 12 – PĘTLA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z NACZYŃ WIEŃCOWYCH I JAM SERCA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | JM. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | PRODUCENT/ NAZWA HANDLOWA/ PODAĆ WSZYSTKIE NR KATALOGOWE  | PODAĆ NAJMNIEJSZE OPAKOWANIE ZBIORCZE |
| 1. | Zestaw pętli wewnątrznaczyniowej do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych i jam serca. Wielkość pętli w zakresie 5mm – 30mm co 5mm; średnica introducera w zakresie od 4F – 7F. | Szt. | 6 |  |  |  |  |   |   |

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

**ZADANIE NR 12 – PĘTLA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z NACZYŃ WIEŃCOWYCH I JAM SERCA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | JM. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | PRODUCENT/ NAZWA HANDLOWA/ PODAĆ WSZYSTKIE NR KATALOGOWE  | PODAĆ NAJMNIEJSZE OPAKOWANIE ZBIORCZE |
| 1. | Zestaw pętli wewnątrznaczyniowej do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych i jam serca. Wielkość pętli w zakresie 5mm – 30mm co 5mm; średnica introducera w zakresie od 4F – 7F **lub** pętle wewnątrznaczyniowe o średnicach introducera 4 i 6F. | Szt. | 6 |  |  |  |  |   |   |

”.

2) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ssmtorun/ W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez Zamawiającego. Ofertę należy złożyć do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 2. Miejsce otwarcia ofert: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 109 – Dział Zamówień Publicznych dnia 11 stycznia 2021 r. o godz. 11:00

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ssmtorun/ W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez Zamawiającego. Ofertę należy złożyć do dnia 20 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 2. Miejsce otwarcia ofert: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 109 – Dział Zamówień Publicznych dnia 20 stycznia 2021 r. o godz. 11:00

Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Dnia 5.01.2021 r. odpowiedź na pytanie i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej [www.med.torun.pl](http://www.med.torun.pl)