Toruń, dn. 3 grudnia 2020 r.

L.dz. SSM.DZP.200.196.2020

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 1x użytku do infuzji płynów, przedłużaczy.

 W związku ze skierowanym przez Wykonawców w dniu 27.11.2020 r. i 30.11.2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Zadanie 2, poz.2

* Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

Zadanie 2, poz.2

* Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź na pytanie

Minimalne warunki określono w siwz

Pytanie

Zadanie 2, poz.2

* Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź na pytanie

Minimalne warunki określono w siwz.

Pytanie

Zadanie II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy pakowane a’250 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 88 opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Zadanie III, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewód do cytoskopu, rektoskopu pojedynczy: jednokanałowa igła biorcza z osłonką, dren o średnicy 4,8x6,8mm, komora do wytworzenia ciśnienia, rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy, w zestawie osobno pakowana przedłużka wykonana z miękkiego silikonu?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 1 do siwz, w zadaniu nr 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

*ZAŁĄCZNIK Nr 2*

*ISTOTNE WARUNKI UMOWY*

Zadanie nr 2 – Zadanie II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/podać wszystkie nr-y katalogowe | Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze |
| 1 | KRANIK TRÓJDROŻNY - PRZEZROCZYSTY,WYKONANY Z MATERIAŁU ODPORNEGO NADZIAŁANIE SILNIE DZIAŁAJĄCYCH LEKÓW,ELIMINUJĄCEGO PĘKNIĘCIA KRANIKA IPRZECIEKANIE LEKU. POKRĘTŁO OBRACANE O 360 STOPNI. NIE ZAWIERA DEHP I LATEKSU. OPAK. A'50 SZT. PRÓBKA 2 SZT. | OPAK. | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI IPREPARATÓW KRWI. - FILTR KRWI O WIELKOŚCI OCZEK 200µM -ODPOWIETRZNIK Z FILTREMP/BAKTERYJNYM Z ZAMYKANĄ CZERWONĄKLAPKĄ - DREN MEDYCZNY DŁUGOŚĆ 150 CM WOLNY OD FTALANÓW OPAK. A'100 SZT. \* LUB A'200 SZT.\* PRÓBKA 2 SZT. | OPAK. | 220\*Lub110\* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH DO LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH BURSZTYNOWY LUB CZARNY, - DŁUGOŚĆ 150-180CM – ŚREDNICA WEWN. 0,9 – 1,5 MM, - ZAKOŃCZENIA LUERLOCK - WOLNY OD FTALANÓW - PRÓBKA | SZT. | 13300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCHPRZEZROCZYSTY - DŁUGOŚĆ 150-180 CM, - ŚREDNICA WEWN. 0,9-1,5 MM, - ZAKOŃCZENIA LUER-LOCK - WOLNY OD FTALANÓW - PRÓBKA | SZT. | 6388 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.SPRZĘT STERYLNY - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE, ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE. NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM NADRUK FABRYCZNY ZAWIERAJĄCY: NAZWĘ, NR KATALOGOWY, NR SERII DATĘ PRODUKCJI DATĘ WAŻNOŚCI ORAZ INNE INFORMACJE (NP. PIKTOGRAMY) WYMAGANE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.2. \* - zaznaczyć właściwe opakowanie | -- | -- | -- | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| -- | -- |

 | -- | -- | -- |
| 5 | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Zadanie nr 2 – Zadanie II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/podać wszystkie nr-y katalogowe | Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze |
| 1 | KRANIK TRÓJDROŻNY - PRZEZROCZYSTY,WYKONANY Z MATERIAŁU ODPORNEGO NADZIAŁANIE SILNIE DZIAŁAJĄCYCH LEKÓW,ELIMINUJĄCEGO PĘKNIĘCIA KRANIKA IPRZECIEKANIE LEKU. POKRĘTŁO OBRACANE O 360 STOPNI. NIE ZAWIERA DEHP I LATEKSU. OPAK. A'50 SZT. PRÓBKA 2 SZT. | OPAK. | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI IPREPARATÓW KRWI. - FILTR KRWI O WIELKOŚCI OCZEK 200µM -ODPOWIETRZNIK Z FILTREMP/BAKTERYJNYM Z ZAMYKANĄ CZERWONĄKLAPKĄ - DREN MEDYCZNY DŁUGOŚĆ 150 CM WOLNY OD FTALANÓW OPAK. A'100 SZT. \* LUB A'200 SZT.\* LUB A/250 szt. PRÓBKA 2 SZT. | OPAK. | 220\*Lub110\*Lub88\* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH DO LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH BURSZTYNOWY LUB CZARNY, - DŁUGOŚĆ 150-180CM – ŚREDNICA WEWN. 0,9 – 1,5 MM, - ZAKOŃCZENIA LUERLOCK - WOLNY OD FTALANÓW - PRÓBKA | SZT. | 13300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCHPRZEZROCZYSTY - DŁUGOŚĆ 150-180 CM, - ŚREDNICA WEWN. 0,9-1,5 MM, - ZAKOŃCZENIA LUER-LOCK - WOLNY OD FTALANÓW - PRÓBKA | SZT. | 6388 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.SPRZĘT STERYLNY - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE, ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE. NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM NADRUK FABRYCZNY ZAWIERAJĄCY: NAZWĘ, NR KATALOGOWY, NR SERII DATĘ PRODUKCJI DATĘ WAŻNOŚCI ORAZ INNE INFORMACJE (NP. PIKTOGRAMY) WYMAGANE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.2. \* - zaznaczyć właściwe opakowanie | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 5 | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

”.

Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Dnia 3/12/2020 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie internetowej [www.med.torun.pl](http://www.med.torun.pl)