Toruń, dnia 16.12.2020 r.

SSM.DZP.200.220.2020

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprzyrządowania do diatermii.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowe tabele do zadania nr 1 i nr 2 o następującej treści: ‘

Zadanie nr 1  – Oprzyrządowanie do diatermii I

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda neutralna z gumy silikonowej, duża 15×26 cm, z kablem 4 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa zagięta, długość 23 mm | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel do pincet bipolarnych, dł. 5 m, wtyk symetryczny | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód bipolarny, wtyk COAX, dł. 5M Pojedynczy przewód przeznaczony do min. 150 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przewód bipolarny, wtyk COAX, dł. 3m Pojedynczy przewód przeznaczony do min. 150 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewód monopolarny dł. 4M wtyk Ø 4 mm/ Ø12,5 mm oraz Ø 3 mm/ Ø6 mm do akcesoriów Olympus | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Włącznik nożny diatermii chirurgicznej, MONOpolarny; podwójny: CIĘCIE-KOAGULACJA, bryzgoszczelny, model lekki, z kablem 5 m, wtyczka KOAX 4-złączowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kabel do monopolarnych instrumentów MARTIN ME-MIC, wtyczka "banankowa-gniazdo", dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda argonowa igłowa, długość igły 13 mm, długość całej elektrody 110 mm, igła wysuwana | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Uchwyt monopolarny argonowy wielorazowy, przewód podłączeniowy 4,5 m. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 150 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | MABS-elektroda argonowa, do laparoscopy i pelviscopy, śr. 5 mm, dł. części roboczej 320mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, dł. 4 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pęseta bipolarna o własnościach nieadhezyjnych NST-RED, bagnetowa, prosta, 1,0 MM, 20 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pęseta bipolarna o własnościach nieadhezyjnych NST-RED, bagnetowa, prosta,1,0 MM, 23 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pęseta bipolarna o własnościach nieadhezyjnych NST-RED, bagnetowa, prosta, 2,0 MM, 20 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda nożowa prosta SYN, długość ostrza 25 mm, trzpień połączeniowy Ø 4 mm; opak. a' 5 szt. | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Przewód bipolarny złącze zagięte, wtyk 2 pin, dł. 4 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Klem bipolarny MARCLAMP IQ z kodowaniem narzędzi, dł.23cm, kabel 4m i Klem bipolarny MARCLAMP IQ z kodowaniem narzędzi, dł.28cm, kabel 4m - do wyboru przez Zamawiającego | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Elektroda argonowa Ø 5mm, dł. części roboczej 100mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Zadanie nr 2  – Oprzyrządowanie do diatermii II

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A.Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm2 - 50 szt. * Lub B.Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. * | Opak. | 152 opak. dla A .lub 76 opak. dla B |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 25mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 5 szt. * Lub Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 56mm, do rękojeści śr. 4 mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. * | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda monopolarna izolowana nożowa, długość części roboczej 29 mm, długość całości 130 mm ± 1 mm* Lub Elektroda monopolarna izolowana nożowa, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm, długość całości 154 mm? przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji* | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4 m Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji* Lub Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji* | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 5 m., wtyczka płaska 3-bolcowa* Lub Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa., wtyczka płaska 3-bolcowa* | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 m., wtyczka współosiowa KOAX. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pęseta nieprzywierająca, prosta, tępa 2,0 mm, dł. 23 cm Pojedyncza pęseta przeznaczona na min. 100 cykli sterylizacji | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga * należy zakreślić wybrany

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Zadanie nr 1  – Oprzyrządowanie do diatermii I

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda neutralna z gumy silikonowej, duża 15×26 cm, z kablem 4 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa zagięta, długość 23 mm | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel do pincet bipolarnych, dł. 5 m, wtyk symetryczny | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód bipolarny, wtyk COAX, dł. 5M Pojedynczy przewód przeznaczony do min. 150 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przewód bipolarny, wtyk COAX, dł. 3m Pojedynczy przewód przeznaczony do min. 150 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewód monopolarny dł. 4M wtyk Ø 4 mm/ Ø12,5 mm oraz Ø 3 mm/ Ø6 mm do akcesoriów Olympus | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Włącznik nożny diatermii chirurgicznej, MONOpolarny; podwójny: CIĘCIE-KOAGULACJA, bryzgoszczelny, model lekki, z kablem 5 m, wtyczka KOAX 4-złączowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kabel do monopolarnych instrumentów MARTIN ME-MIC, wtyczka "banankowa-gniazdo", dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda argonowa igłowa, długość igły 13 mm, długość całej elektrody 110 mm, igła wysuwana | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Uchwyt monopolarny argonowy wielorazowy, przewód podłączeniowy 4,5 m. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 150 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | MABS-elektroda argonowa, do laparoscopy i pelviscopy, śr. 5 mm, dł. części roboczej 320mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, dł. 4 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pęseta bipolarna o własnościach nieadhezyjnych NST-RED, bagnetowa, prosta, 1,0 MM, 20 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pęseta bipolarna o własnościach nieadhezyjnych NST-RED, bagnetowa, prosta,1,0 MM, 23 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pęseta bipolarna o własnościach nieadhezyjnych NST-RED, bagnetowa, prosta, 2,0 MM, 20 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda nożowa prosta SYN, długość ostrza 25 mm, trzpień połączeniowy Ø 4 mm; opak. a' 5 szt. | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Przewód bipolarny złącze zagięte, wtyk 2 pin, dł. 4 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Klem bipolarny MARCLAMP IQ z kodowaniem narzędzi, dł.23cm, kabel 4m i Klem bipolarny MARCLAMP IQ z kodowaniem narzędzi, dł.28cm, kabel 4m - do wyboru przez Zamawiającego | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Elektroda argonowa Ø 5mm, dł. części roboczej 100mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Zadanie nr 2  – Oprzyrządowanie do diatermii II

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A.Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm2 - 50 szt. * Lub B.Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. * | Opak. | 152 opak. dla A .lub 76 opak. dla B |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 25mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 5 szt. * Lub Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 56mm, do rękojeści śr. 4 mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. * | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda monopolarna izolowana nożowa, długość części roboczej 29 mm, długość całości 130 mm ± 1 mm* Lub Elektroda monopolarna izolowana nożowa, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm, długość całości 154 mm? przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji* | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4 m Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji* Lub Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji* | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 5 m., wtyczka płaska 3-bolcowa* Lub Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa., wtyczka płaska 3-bolcowa* | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 -4,5 m., wtyczka współosiowa KOAX. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pęseta nieprzywierająca, prosta, tępa 2,0 mm, dł. 22-23 cm Pojedyncza pęseta przeznaczona na min. 100 cykli sterylizacji | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga * należy zakreślić wybrany

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

16.12.2020 r.  modyfikację siwz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl