Toruń, dnia 21.01.2021 r.

SSM.DZP.200.257.2020

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cewników do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści:”

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe | Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego: sterylny, jednorazowy czujnik pracujacy w oparciu o technologię światłowodową. Zestaw OLM do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmózgowo (wyposażony w śrubę mocującą„bolt”) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe | Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.* Czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego: sterylny, jednorazowy czujnik pracujacy w oparciu o technologię światłowodową. Zestaw OLM do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmózgowo (wyposażony w śrubę mocującą„bolt”) lub B*. Czujnik do monitorowania ciśnienia śródczaszkowego śródmiąższowy lub dokomorowy: - Czujnik mikroprocesorowy (piezoelektryczny) umieszczony na dystalnym końcu drenu, - Precyzyjny pomiar kierunkowy względem okienka mikroprocesora, - Czujnik prekalibrowany fabrycznie - brak konieczności kalibracji przed użyciem, - Centymetrowa podziałka na cewniku czujnika, - Tytanowa obudowa czujnika – kompatybilność z rezonansem magnetycznym, - Czujnik wykonany z poliuretanu – wykazuje własności termoplastyczne, odporny na zaginanie, wykończony w ostrzegawczym pomarańczowym kolorze, -- Mocowany za pomocą śruby typu Bolt - - Produkt jednorazowy, przygotowany sterylnie do użycia, Na czas trwania umowy zostanie przekazany moduł zerujący NPS2 wraz z przewodem umożliwiający eksploatację czujników do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego w torze pomiaru IBP posiadanego monitora pacjenta typ Mindray. Nie wymagający kaibracji, wielorazowego użytku. Umożliwia implantację czujników do pomiarów mózgowych w warunkach Bloku Operacyjnego Czujnik do monitorowania ciśnienia śródczaszkowego śródmiąższowy lub dokomorowy do wyboru przez Zamawiającego. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zaznaczyć właściwe A lub B

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego”,

2) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 27 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala.

11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.”

3) W Części 17 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2021 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

21.01.2021 r. modyfikację siwz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl