Toruń, 2021-01-21

L.dz. SSM.DZP.200.264.2020

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ubrań chirurgicznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 28.12.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej  na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Załącznik nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  ubrań chirurgicznych jednorazowego użytku, wykonanych z nieprzezroczystego tworzywa SMS 40 g/m2, spełniających normę 
PN EN 13 795-2:2019-05 ( Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych), która zastępuję normę PN-EN 13795+A1:2013-06; pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

# Odpowiedź na pytanie:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 29.12.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej  na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z tkaniny SMS o gramaturze 35gr/m2?

# Odpowiedź na pytanie:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 29.12.2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji                 (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego)

Odpowiedź na pytanie nr 1

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 30.12.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej  na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Załącznik 1

Pozycja. 1 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubranie chirurgiczne gdzie bluza posiada 2 kieszenie w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź na pytanie:

Patrz modyfikacja SIWZ.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 30.12.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej  na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 04.01.2021 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

ZADANIE 1, P- UBRANIE CHIRURGICZNE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dopuszczenie ubrania chirurgicznego typu SMS  o gramaturze 43 gr/m?

Pytanie nr 2

ZADANIE 1, P- UBRANIE CHIRURGICZNE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dopuszczenie ubrania chirurgicznego typu SMS  w rozmiarach od M do XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 30.12.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej  na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści •	Komplet chirurgiczny niesterylny, wykonany z miękkiej , niepylącej włókniny

•	Komplet składa się z bluzy i spodni,  pakowanych razem

•	Materiał – włóknina nieprzeźroczysta, nieprzemakalna

•	Włóknina typu SMMMS, gramatura 40 g/m2

•	Kolory: niebieski.

•	Bluza luźna z trzema kieszeniami

•	Dekolt w kształcie litery V,  przy szyi wykończony białą lamówką

•	Krótki standardowy prosty rękaw

•	Spodnie proste, bez mankietów , ściągane w pasie trokami

•	Opakowanie zewnętrzne – folia

Odpowiedź na pytanie:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść siwz  w taki sposób, że w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści:

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy | Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubranie chirurgiczne (spodnie+bluza) niejałowe z włókniny SMS lub włókniny polipropylenowej typu Spunbond (typu PPSB) rozmiar S,M,L,XL,XXL, gramatura tkaniny min. 45g/m2, nie prześwitujące, bluza krótki rękaw, spodnie na gumkę w pasie lub troki, komplet zawierający bluzę z wycięciem typu V z lamówką oraz 3 kieszonki (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie), kolor – niebieski lub ciemno-niebieski lub jasno-niebieski. Ubrania spełniające wymagania normy EN 13795, pakowane pojedynczo – próbka (musi potwierdzać nadrukowany fabrycznie na opakowaniu nr katalogowy zgodny z zaoferowanym w formularzu cenowym). | Kpl. | 12856 |  |  |  |  |  |  |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy | Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubranie chirurgiczne (spodnie+bluza) niejałowe z włókniny SMS lub włókniny polipropylenowej typu Spunbond (typu PPSB) lub włókniny SMMS rozmiar S,M,L,XL,XXL, gramatura tkaniny min. 45g/m2, nie prześwitujące, bluza krótki rękaw, spodnie na gumkę w pasie lub troki, komplet zawierający bluzę z wycięciem typu V z lamówką oraz 3 kieszonki (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie) lub bluzę z wycięciem typu V z lamówką oraz 2 kieszonkami (2 kieszenie w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach), kolor – niebieski lub ciemno-niebieski lub jasno-niebieski lub zielony. Ubrania spełniające wymagania normy EN 13795, pakowane pojedynczo – próbka (musi potwierdzać nadrukowany fabrycznie na opakowaniu nr katalogowy zgodny z zaoferowanym w formularzu cenowym). | Kpl. | 12856 |  |  |  |  |  |  |

„.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść siwz  w taki sposób, że w załączniku nr 2 – Istotne warunki umowy w nagłówku umowy  wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „mgr Krystynę Zaleska – Dyrektora”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Justynę Wileńską – Dyrektora”.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 21.01.2021 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl