Toruń, dnia 25.01.2020 r.

SSM.DZP.200.271.2020

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprzyrządowania do diatermii.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 6.01.2021 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Ze względu na możliwość zaoferowania asortymentu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i stworzenie osobnego zadania na elektrody neutralne dzielone.

Posiadamy w ofercie produkt o następujących parametrach w wyjątkowo atrakcyjnej cenie:

- elektroda neutralna dzielona , uniwersalna dla dzieci i dorosłych

- owalna

- hydrożel 1,5 mm

- powierzchnia 107cm2 (164 x 117mm)

- każda elektroda pakowana pojedynczo

- opakowanie zbiorcze 25 sztuk.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 5.01.2021 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej dla dorosłych i dla dzieci o wadze od 2kg o powierzchni 110cm2, wymiary 170,5 x 128,5mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody monopolarnej lancetowej prostej długość 55mm, do rękojeści śr. 4 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 3

Załącznik nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody monopolarnej nożowej długość 160mm, do rękojeści śr. 4 mm

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 4

Załącznik nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rękojeści elektrochirurgicznej z dwoma przyciskami, kabel 5 m ? Prosimy o podanie śr. trzpienia oraz rodzaju wtyku

Odpowiedź na pytanie nr 5

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A.Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm2 - 50 szt. * Lub B.Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. * | Opak. | 152 opak. dla A .lub 76 opak. dla B |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 25mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 5 szt. * Lub Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 56mm, do rękojeści śr. 4 mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. * | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda monopolarna izolowana nożowa, długość części roboczej 29 mm, długość całości 130 mm ± 1 mm* Lub Elektroda monopolarna izolowana nożowa, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm, długość całości 154 mm? przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji* | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4 m Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji* Lub Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji* | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 5 m., wtyczka płaska 3-bolcowa* Lub Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa., wtyczka płaska 3-bolcowa* | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga * należy zakreślić wybrany

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A.Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm2 - 50 szt. * Lub B.Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. * | Opak. | 152 opak. dla A .lub 76 opak. dla B |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 25mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 5 szt. * Lub Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 56mm, do rękojeści śr. 4 mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. * | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda monopolarna izolowana nożowa, długość części roboczej 29 mm, długość całości 130 mm ± 1 mm* Lub Elektroda monopolarna izolowana nożowa, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm, długość całości 154 mm? przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji* | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami do średnicy ostrza 4 mm, gniazdo wtykowe - średnica 12,5 mm do diatermii Martin i Aesculap, kabel 4-4,5 m Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 5 m., wtyczka płaska 3-bolcowa* Lub Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa., wtyczka płaska 3-bolcowa* | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 -4,5 m., wtyczka współosiowa KOAX. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pęseta nieprzywierająca, prosta, tępa 2,0 mm, dł. 22-23 cm Pojedyncza pęseta przeznaczona na min. 100 cykli sterylizacji | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga * należy zaznaczyć wybrany

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

2) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 26 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 1 lutego 2021 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala.

11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.”

3) W Części 17 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2020 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2021 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

25.01.2021 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl