Toruń, 2021-03-24

L.dz. SSM.DZP.200.02.2021

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą aparatu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 19.03.202 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje   treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

1.Dotyczy Rozdziału III SWZ – opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.

Czy opis „[...] wraz z dzierżawą aparatu do utylizacji w maceratorach” jest omyłką?

Ad. 1 Patrz modyfikacja SWZ.

2.Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz cenowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie kontroli zewnątrz laboratoryjnej Labquality zamiast Randoxa dla większości parametrów, mając na uwadze, że wszystkie parametry wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym zostaną objęte kontrolą zewnątrz laboratoryjną?

Ad. 2 Tak.

3.Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Opis analizatora. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu nr 14 „Opisu analizatora” –„Codzienna kontrola wewnętrzna wykonywana przy użyciu materiału kontrolnego wieloparametrowego niezależnego producenta dla: TSH, fT3, fT4, PSA, free PSA, bHCG,CEA, ferrytyna, CA125, Wit. 25-OH D3, anty-TG, anty-TPO, witamina B12.”? Uzasadnienie: większość parametrów wymienionych w tym punkcie nie jest zawarta w formularzu asortymentowo-cenowym, a więc Zamawiający nie zamierza ich wykonywać i tym samym wymóg ten staje się niezasadny.

Ad. 3 Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych w załączniku nr 1 – „opis analizatora” następujący punkt „14. Ad. 3 Codzienna kontrola wewnętrzna wykonywana przy użyciu materiału kontrolnego wieloparametrowego niezależnego producenta dla: TSH, fT3, fT4, PSA, free PSA, bHCG, CEA,  ferrytyna, CA125, Wit. 25-OH D3, anty-TG, anty-TPO, witamina B12. TAK.” Pozostałe punkty przyjmują odpowiednią kolejną numerację.

4.Dotyczy par. 3 ust. 2umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy?

Ad.4 Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 2, w § 3 ust. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „14 dni”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „21dni”

5.Dotyczy par. 3 ust. 13 umowy. Czy Zamawiający dopuści możliwość zgłaszania awarii analizatora telefonicznie w godz. 8.00-21.00na wskazany nr telefonu, oraz w pozostałych godzinach drogą e-mail lub za pomocą wiadomości głosowej? Uzasadnienie: Wykonawca nie posiada placówek serwisowych działających 24 godziny na dobę.

Ad.5 Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 2, w § 3 ust. 13 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Zgłoszenia awarii analizatora określonego w ust. 1 Odbiorca może dokonywać przez 24 godziny w placówkach serwisowych Dostawcy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Zgłoszenia awarii analizatora określonego w ust. 1 Odbiorca może dokonywać codziennie telefonicznie w godz. 8-21.00 na wskazany nr telefonu …………………. Oraz w pozostałych godzinach drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości głosowej.”

6.Dotyczy par. 3 ust. 17 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w następujący sposób: „W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora określonego w ust. 1 Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu max 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii analizatora. W przypadku braku możliwości naprawy analizatora/ów w ciągu 24 godzin w dni robocze od rozpoczęcia naprawy Dostawca zobowiązuje się do wstawienia Odbiorcy aparatu zastępczego lub zapewnienia ciągłości badań wykonywanych na uszkodzonym aparacie w innym laboratorium na własny koszt. ”Uzasadnienie: Zamawiający wskazał, że Dostawca musi rozpocząć naprawę analizatora w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Jednak Dostawca nie jest w stanie przewidzieć czy w danym przypadku awaria będzie możliwa do usunięcia w ciągu zaledwie 1 godziny.

Ad. 6 Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 2, w § 3 ust. 17 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora określonego w ust. 1  Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu max 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii analizatora. W przypadku braku możliwości naprawy analizatora/ów przez 49 godzin w dni robocze od otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego wstawienia Odbiorcy aparatu zastępczego lub zapewnienia ciągłości badań wykonywanych na uszkodzonym aparacie w innym laboratorium na własny koszt Dostawcy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora określonego w ust. 1  Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu max 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii analizatora. W przypadku braku możliwości naprawy analizatora/ów w ciągu 24 godzin w dni robocze od otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego wstawienia Odbiorcy aparatu zastępczego lub zapewnienia ciągłości badań wykonywanych na uszkodzonym aparacie w innym laboratorium na własny koszt Dostawcy.”

7.Dotyczy par. 3 ust. 18 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeszkolenie personelu z obsługi dzierżawionego analizatora w terminie 7 dni od momentu jego zainstalowania?

Ad. 7 Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 2, w § 3 ust. 18 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „W ramach ceny umownej, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się przeszkolić personel Odbiorcy z obsługi dzierżawionego analizatora określonego w ust. 1 na miejscu w siedzibie Odbiorcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „W ramach ceny umownej, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się przeszkolić personel Odbiorcy z obsługi dzierżawionego analizatora określonego w ust. 1 na miejscu w siedzibie Odbiorcy w terminie do 7 dni od daty jego zainstalowania.”

8.Dotyczy par. 4 ust. 7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w następujący sposób: „Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%.”

Ad. 8 Zgodnie z SWZ.

9.Dotyczy par. 6 umowy. Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce zmodyfikować niniejszy zapis i wprowadzić do wzoru umowy zapis w brzmieniu przedstawionym poniżej? „Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:-numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)-nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów-przedmiotowym/ produkt zamienny-sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)-liczby opakowań-wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony-wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową”.

Ad. 9 Zgodnie z SWZ.

10.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie zmian w umowie w zakresie numerów katalogowych, bez konieczności jej aneksowania?

Ad. 10 Zgodnie z SWZ.

11.Dotyczy par. 7 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 umowy.

Prosimy o doprecyzowanie w powyższych zapisach, jakie wartości Zamawiający ma na myśli podając„0,10%”?

Ad. 11 Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 2, w § 7 ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

„2)  za zwłokę w dostawie analizatora, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) za zwłokę w wykonaniu obowiązków, określonych w § 3 ust. 17 niniejszej Umowy, w wysokości 0,10% , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„2)  za zwłokę w dostawie analizatora, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) za zwłokę w wykonaniu obowiązków, określonych w § 3 ust. 17 niniejszej Umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Zapis § 7 ust. 1 pkt 4 umowy był uregulowany.

Dnia 24.03.2021 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl