Toruń, 2021-03-26

L.dz. SSM.DZP.200.02.2021

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą aparatu.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w załączniku nr 2, w § 3 ust. 17 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora określonego w ust. 1  Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu max 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii analizatora. W przypadku braku możliwości naprawy analizatora/ów w ciągu 24 godzin w dni robocze od otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego wstawienia Odbiorcy aparatu zastępczego lub zapewnienia ciągłości badań wykonywanych na uszkodzonym aparacie w innym laboratorium na własny koszt Dostawcy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora określonego w ust. 1  Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu max 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii analizatora. W przypadku braku możliwości naprawy analizatora/ów w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu rozpoczęcia naprawy, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego wstawienia Odbiorcy aparatu zastępczego lub zapewnienia ciągłości badań wykonywanych na uszkodzonym aparacie w innym laboratorium na własny koszt Dostawcy.”

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że;

1)w Rozdziale IV – „Informacje podstawowe”, w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „27.04.2021 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „29.04.2021 r.”,

2) w Rozdziale XVIII – „Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „29.03.2021 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „31.03.2021 r.”,

4) w Rozdziale XVIII – „Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „29.03.2021 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „31.03.2021 r.”,

5) W załączniku nr 3 – „Formularz oferty”, w pkt VII- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „27.04.2021 r.” a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „29.04.2021r.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 26.03.2021 r. modyfikację SWZ  zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl