Toruń, dnia 09.12.2021 r.

SSM.DZP.200.146.2021

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 24.11.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

część 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści :

Preparat mający w składzie niejonowe i kationowe środki powierzchniowo czynne oraz kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza). Preparat niepieniący o ph 10,3 roztworu roboczego, dozowany od 0,2ml do 0,5ml na 1 litr wody?

Odpowiedź na pytanie nr 1                                                                                                                                     Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

część 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści :

Preparat płuczący, który w składzie posiada niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, kwas mlekowy, izopropanol i substancje pomocnicze, o ph 4,2 roztworu roboczego, dozowanego od 0,3ml do 3ml na 1 litr wody?

Odpowiedź na pytanie nr 2                                                                                                                                     .

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 25.11.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści środek z zawartością fosforanów na bazie matakrzemianu dipotasu, matakrzemianu disodu i wodorotlenku potasu, spełniającego pozostałe wymagania ?

Odpowiedź na pytanie nr 1                                                                                                                                                         Patrz poniżej modyfikacja swz.

Pytanie nr 2                                                                                                                                                                           Poz. 1 – Czy Zamawiający oczekuje preparatu do mycia czy mycia i dezynfekcji? W opisie jest „alkaliczny preparat myjący…” oraz „ Przeznaczenie: mycie i dez….”?                                                                            Odpowiedź na pytanie nr 2                                                                                                                                              Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 3                                                                                                                                                                 Dotyczy wzoru umowy                                                                                                                                                           Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6 ust. 1 p.2 i ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia:                                                                                                                                                              „2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto nie wykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy,

Odpowiedź na pytanie nr 3                                                                                                                                   Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4                                                                                                                                                                 Dotyczy wzoru umowy                                                                                                                                                           W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.”                                   Odpowiedź na pytanie nr 4                                                                                                                                  Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

na pytanie nr 6                                                                                                                                      Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5                                                                                                                                                                 Dotyczy wzoru umowy                                                                                                                                          Czy Zamawiający doda w § 6 ust. 5 o treści:                                                                                                                      „6. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź na pytanie nr 5                                                                                                                                     Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 6                                                                                                                                                                                           Dotyczy wzoru umowy                                                                                                                                          Czy Zamawiający zmieni § 9 ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia:                                                                                „2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:

a. 3 – krotnego stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,

b. zwłoki w dostawie przedmiotu umowy przekraczającej 7 dni roboczych

c. zbyt krótkiego okresu ważności przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Na podstawie art. 286 ust. 41prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | opakowanie | dozowanie | Ilość opakowań. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkaliczny preparat myjący. Skład: krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów, fosforanów i fosfonianów. Przeznaczenie: mycie i dez.termiczna szkła laboratoryjnego i przedmiotów z tworzyw sztucznych. Możliwość stosowania w twardej wodzie. pH: 14 (koncentrat). | Kanister 5l | 5ml/l | 18 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat neutralizujący. Skład: kwas cytrynowy. Przeznaczenie: neutralizacja po myciu alkalicznym szkła laboratoryjnego i przedmiotów z tworzyw sztucznych. pH: 1,1(koncentrat). | Kanister 5l | 1ml/1 | 18 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat dezynfekcyjny. Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Spektrum działania - B, F, Tbc(m. tuberculosis), V(Tr HSV-1) - 5min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 oC. | Kanister 5l | 10ml/l | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat płuczący, ułatwiający schnięcie szkła laboratoryjnego. Skład:niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji. pH neutralne. | Kanister 5l | 1-3ml/l | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | opakowanie | dozowanie | Ilość opakowań. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preoarat myjący. Skład: Niejonowe i kationowe środki powierzchniowo czynne o właściwościach przeciwpieniących, związek kompleksujący, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza i amylaza), pH roztworu roboczego 9,00 - 11,00 | Kanister 5l | 2-5ml/l | 14 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat neutralizujący. Skład: kwas cytrynowy. Przeznaczenie: neutralizacja po myciu alkalicznym szkła laboratoryjnego i przedmiotów z tworzyw sztucznych. pH: 1,1(koncentrat). | Kanister 5l | 1 ml/l | 14 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat dezynfekcyjny. Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Spektrum działania - B, F, Tbc(m. tuberculosis), V(Tr HSV-1) - 5min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 oC. | Kanister 5l | 10ml/l | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat płuczący, ułatwiający schnięcie szkła laboratoryjnego. Skład:niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji. pH neutralne. | Kanister 5l | 0,3-3ml/l | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) w Rozdziale IV –„Informacje podstawowe”, w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „.08.01.2021 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „12.01.2021 r.”,

2) w Rozdziale XVII –„Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „10.12.2021 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „14.12.2021 r. o godz. 10:00”,

3) w Rozdziale XVII –„Miejsce oraz termin składania  ofert” w ust. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „10.12.2021 r. o godz. 12:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „14.12.2021 r. o godz. 12:00”,

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 09.12.2021 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.