Toruń, dnia 5.01.2022 r.

SSM.DZP.200.168.2021

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę masek z rezerwuarem.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.01.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści maski sterylne ?

Dotyczy części 2

Odpowiedź na pytanie nr 1                                                                                                                                     Zamawiający dopuszcza maski z rezerwuarem tlenowym sterylne pod warunkiem spełnienie pozostałych wymagań swz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby maski były bez zawartości DEHP i bisfenolu ?

Odpowiedź na pytanie nr 2                                                                                                                                     .

Minimalne warunki określono w swz..

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 4.01.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytania

Część 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie pro-duktu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert:

Maska tlenowa dla dorosłych z workiem tlenowym. Elastyczne paski z klipsem nastawnym na nosi, wykonana z poniższych tworzyw: Maska: PCV Część nosowa: Aluminium Rurka: PCV Torba: PVC Zawór: Silikon Elastyczne elementy: PP/Lycra Złącze: PP Z drenem o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ tlenu nawet podczas zagięcia o dłu-gości min. 210 cm. Miktobiologicznie czyste. Dostępne rozmiary: dla dzieci, dla dorosłych Próbka dowolnego rozmiaru. FiO2 w % przy natężeniu przepływu l/min 40% przy 6 l/min 45 % przy 8 l/min 55 % przy 10 l/min

Część 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie pro-duktu o poniższych parametrach technicznych na zasadach równoważności ofert: Dostępne rozmiary: dla dzieci, dla dorosłych. Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na pytania                                                                                                                                      Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 4.01.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1                                                                                                                                                              Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6- cioma pasami.?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści i wymaga produkt sterylny?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza maski z rezerwuarem tlenowym sterylne pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań swz.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 4.01.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza maski z rezerwuarem tlenowym sterylne pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań swz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach M,L,XL?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 5.01.2022 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.