Toruń, 2021-08-23

L.dz. SSM.DZP.200.95.2021

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę narzędzi endoskopowych dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1)w Załączniku nr 1, w Części 2 – „Zestaw akcesoriów do procedur urologicznych” wykreśla następujący zapis: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Zestaw akcesoriów do procedur urologicznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 316mm; autoklawowalna ; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery w zestawie kontener do sterylizacji | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład do narzędzi laparoskopowych kompatybilny z narzędziami firmy Olympus- HiQ+ lub równoważny będących w posiadaniu Zamawiającego średnica 5 mm, długość 330 mm, typu grasper | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płaszcz do narzędzi laparoskopowych kompatybilny z narzędziami firmy Olympus -HiQ+ lub równoważny będących w posiadaniu Zamawiającego średnica 5mm, długość 330 mm; pokrętło do obrotu narzędzia o 360st.; przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia, kompatybilny z oferowanym wkładem typu grasper i uchwytem narzędziowym | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego kompatybilny z narzędziami firmy Olympus- HiQ+ lub równoważny będących w posiadaniu Zamawiającego z zamkiem, monopolarny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ureterorenofiberoskop PARAMETRY WYMAGANE: Rozmiar 7,95 Fr Rozmiar końca dystalnego 4,9 Fr Rozmiar kanału roboczego 3,6 Fr Głębia ostrości 2-50 mm Długość robocza 670 mm Pole widzenia 900 Wygięcie końcówki góra/dół 2750/2750 Kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów Odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miekką) Odcinek proksymalny usztywniony (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią) Sterylizacja: ETO, STERIS V-Pro max oraz STERRAD NX/100NX z technologią All Clear | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | kontener do sterylizacji kompatybilny z oferowanym w poz.5 ureterofiberoskopem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | W zestawie z endoskopem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | port narzędzia - irygacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | zaworki do portu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | nasadka do sterylizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | system do irygacji ręcznej podczas procedur RIRS | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | szczoteczki do czyszczenia endoskopu | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | kleszczyki chwytające typu ząb szczura, rozmiar 3 Fr, giętkie, długość min. 100cm, wielorazowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza następujący zapis: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Zestaw akcesoriów do procedur urologicznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 316mm; autoklawowalna ; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery w zestawie kontener do sterylizacji | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład do narzędzi laparoskopowych kompatybilny z narzędziami firmy Olympus- HiQ+ lub równoważny będących w posiadaniu Zamawiającego średnica 5 mm, długość 330 mm, typu grasper | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płaszcz do narzędzi laparoskopowych kompatybilny z narzędziami firmy Olympus -HiQ+ lub równoważny będących w posiadaniu Zamawiającego średnica 5mm, długość 330 mm; pokrętło do obrotu narzędzia o 360st.; przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia, kompatybilny z oferowanym wkładem typu grasper i uchwytem narzędziowym | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego kompatybilny z narzędziami firmy Olympus- HiQ+ lub równoważny będących w posiadaniu Zamawiającego z zamkiem, monopolarny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ureterorenofiberoskop PARAMETRY WYMAGANE: Rozmiar 7,95 Fr Rozmiar końca dystalnego 4,9 Fr Rozmiar kanału roboczego 3,6 Fr Głębia ostrości 2-50 mm Długość robocza 670 mm Pole widzenia 900 Wygięcie końcówki góra/dół 2750/2750 Kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów Odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miekką) Odcinek proksymalny usztywniony (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią) Sterylizacja: ETO, STERIS V-Pro max oraz STERRAD NX/100NX z technologią All Clear | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | kontener do sterylizacji kompatybilny z oferowanym w poz.5 ureterofiberoskopem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | W zestawie z endoskopem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | port narzędzia - irygacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | zaworki do portu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | nasadka do sterylizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | system do irygacji ręcznej podczas procedur RIRS | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | szczoteczki do czyszczenia endoskopu | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | kleszczyki chwytające typu ząb szczura, rozmiar 3 Fr, giętkie, długość min. 100cm, wielorazowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 23.08.2021 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.