Toruń, 2021-09-02

L.dz. SSM.DZP.200.98.2021

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę mebli i wyposażenia dla Specjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im. Mikołaja  Kopernika w Toruniu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 27.08.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Wymagania dotyczące rolet okiennych wewnętrznych

Pytanie nr 1

Rolety okienne wewnętrzne montowane do listew przyszybowych, charakteryzujące się prostotą działania. Czy mają być to rolety wolnowiszące, czy kasetowe z prowadnicami? Prostotą działania i niższą ceną charakteryzują się wolnowiszące, jednak dłuższa żywotność należy do kasetowych. Poniżej przykład, po lewej wolnowisząca roleta, po prawej zamknięta w kasecie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Rolety kasetowe z prowadnicami.

Pytanie nr 2

Rolety wykonane w systemie aluminiowym, sterowane mechanizmem samoblokującym.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak.

Pytanie nr 3

Montaż inwazyjny.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak.

Pytanie nr 4

Tkanina A - średnio kryjąca oraz jak niżej 1 roleta zaciemniająca. Co rozumieć przez średniokryjącą, a co prze zaciemniającą? Średniokryjąca: przepuszczalność światła 30-70%, zaciemniająca: przepuszczalność światła poniżej 10%? Czy to wystarczy? Przepuszczalność światła na poziomie 0% będzie wiązało się z zastosowaniem najdroższych tkanin powlekanych gumą.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Średniokryjąca przepuszczalność światła 30-70%.

Zaciemniająca: przepuszczalność światła 0%.

Pytanie nr 5

W pomieszczeniu dyżurki na planowanym Oddziale SOR – roleta zaciemniająca pozwalająca na prowadzenie badań. Jak są wymiary okna (szyby) do rolety zaciemniającej? Czy ma to być całkowite zaciemnienie i przepuszczalność światła na poziomie 0%? Wycena materiałów blackout wiążę się z wyższą ofertą.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zaciemniająca: przepuszczalność światła 0%. 55x170cm – 2 szt., 140x70cm – 1 szt.

Pytanie nr 6

Trudnoplane. Czy wymagany jest certyfikat niepalności, czy wystarczy użycie materiałów zgodnych z wymogami UE i dopuszczone do obrotu, posiadające oznaczenie CE?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Pytanie nr 7

Kolor do ustalenia z użytkownikiem.

Tak. Kolor do ustalenie z użytkownikiem.

Czy pomiary podane w SIWZ dokonane były na szybie, czy na całej ramie okiennej?. Do rolet wymagane są pomiary samej szyby.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Na szybie.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.08.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na nie odpowiedziach.

Część 1 – MEBLE, WYPOSAŻENIE I

Pytanie nr 1

Poz. 67 – głębokość szafy 30 cm nie pozwoli na schowanie np. segregatorów. Po odliczeniu drzwi i pleców zostanie niespełna 27 cm. Czy ten wymiar ma pozostać ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 2

Poz. 68 – czy w szafie ma być zamontowany drążek wysuwny (szafa jest za płytka) czy haczyki -wieszaki. ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 3

Poz. 72 – głębokość szafy 30 cm nie pozwoli na schowanie np. segregatorów. Po odliczeniu drzwi i pleców zostanie niespełna 27 cm. Czy ten wymiar ma pozostać ?

Odpowiedź na pytanie nr3

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 4

Poz. 77 -  Jaki ma być wymiar obudowy ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz modyfikacja SWZ.

Część 2 – MEBLE, WYPOSAŻENIE II

Pytanie nr 5

Poz. 7, 9, 11, 14 – głębokość szafy 30 cm nie pozwoli na schowanie np. segregatorów. Po odliczeniu drzwi i pleców zostanie niespełna 27 cm. Czy ten wymiar ma pozostać ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 6

Poz. 22 - Z jakiego materiału ma być wykonany i jakie wymiary ma mieć wieszak ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 7

Pytanie do SIWZ – Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia , ppkt. f:

- Czy w meblach medycznych można zastąpić uchwyty drzwi i nóżki w szafkach dolnych ze stali kwasoodpornej stalą nierdzewną ? Na rynku nie występują standardowo takie akcesoria.

- Czy  w meblach medycznych można zastąpić „zawiasy ze stopów metali kwasoodpornych, pozwalające na pełną ich regulację w trakcie eksploatacji” zawiasami ze stali nierdzewnej? Na rynku bowiem nie występują zawiasy o parametrach określonych w SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 7

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 wykreśla następujący zapis: „

Część 1 – MEBLE, WYPOSAŻENIE I

| L.p. | Nr pok. | Skrót pok. | Opis | Ilość szt./ kpl | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.59 |  | SALA RESUSCYTACJI |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.59 | Mmed | meble medyczne zabudowa górna i dolna o długości 240 cm; 4 szafki dolne o wym szerokość 60 cm gł 50x h=80 cm; 2 szafki z 3 szufladami ; odległość pomiędzy szafkami dół- góra ok 50-55 cm; 2 szafki z 2 regulowanymi półkami, drzwiczki zamykane na klucz; szafki dolne na stopkach z płynną możliwością regulacji wysokości; szuflady samodomykające się ; blaty pokryte laminatem wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy; wyposażone w listwy laminatowe i przyblatowe | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 1.59 | Meble1 | szafka z wbudowana umywalką oraz zlewozmywakiem jedokomorowym z małym ociekaczem o szerokości 140 cm/ gł 50 cm/ h=80 cm; 2 szafki każda po 70 cm szerokości z regulowaną półką; wykonanie z płyty meblowej oklejonej melaminą ; wyposażone w listwy laminatowe i przyblatowe, szafki na n stopkach z możliwością płynnej regulacji* | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 1.59 | Bk1 | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, 80x60x120 cm | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 1.59 | Lod | lodówka o wysokości ~ 140 cm | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 1.57 |  | Magazyn pościeli czystej |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.57 | Sza | szafy do przechowywania pościeli i odzieży ochronnej czystej jedno- i wielorazowego użytku; o szerokości całkowitej = 360 cm/ wys = 200 cm x gł = 50 cm. Szafy zamykane na klucz z regulowanymi półkami ; ilość półek 4; wykonanie z płyty meblowej na płynnie regulowanych nóżkach | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 1.58 i 1.56 |  | Pokoje lekarzy |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.58 i 1.56 | Bk1 | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, 80x60x120 cm | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 1.58 i 1.56 | Koz | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Uchwyt do powieszenia prześcieradła na rolce o szer..50cm. Wymiary kozetki: Całkowita szerokość: 55 cm, Całkowita długość: 190 cm. Całkowita wysokość: 51 cm. Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 1.58 i 1.56 | Lus | Lustro klejone do ściany/ zawieszane o wymiarach 80cmx40cm. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 1.58 i 1.56 | Par | parawan przyłóżkowy stojący; wykonanie z metalu malowanego proszkowo; podstawa jezdna wyposażona w kółka; wymiary wys=170; szer100 cm (opcja składania) | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 1.58 i 1.56 | Szum | szafka z umywalka wpuszczana w blat wykonana z płyty meblowej o wymiarach szer=80 cm / wys= 85 cm; wewnątrz 1 regulowana półka; blat kuchenny odporny na detergenty* | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 1.55 |  | POKÓJ INTENSYWNEJ TERAPII |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.55 | Lod | lodówka podblatowa o wysokości nie większej niż 80 cm; pozwalająca na zachowanie spójnych ciągów meblowych; | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 1.55 |  | taboret przy łóżkach pacjenta, okrągłe; siedzisko wykończone skajem medycznym lub tworzywem równoważnym – materiał wykończeniowy musi być zmywalny i odporny na środki do dezynfekcji | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 1.55 | Mmed2 | meble medyczne zabudowa dolna; o długości 300cm/ gł 60 cm/ wys 80 cm; , z wpuszczana umywalką oraz zlewem 1 komorowym; złożona z 2 szafek z 3 szufladami każda o szerokości 80 cm oraz 2 szafek po 70 cm szerokości każda zamykanych na drzwiczki z regulowaną półką w środku; szafki zamykane na klucz; szafki dolne na stopkach z płynną możliwością regulacji wysokości; szuflady samodomykające się ; blaty pokryte laminatem wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy; wyposażone w listwy laminatowe i przyblatowe * | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 1.55 | Meble2 | zabudowa meblowa - meble dolne - o długości 120 cm/ gł 60 cm/ wys 80 cm; złożona z 2 szafek 0 szerokości 60 cm każda; z regulowaną półką; wykonanie z płyty meblowej oklejonej melaminą ; wyposażone w listwy laminatowe i przyblatowe, szafki na n stopkach z możliwością płynnej regulacji | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 1.54 |  | POKÓJ NADZORU |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.54 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 1.54 | Szdok | Szafa biurowa na dokumenty; dwudrzwiowa z płyty meblowej oklejonej melaminą o szer. 60cm, gł. 35cm. h=200cm wykonane cokole. Wewnątrz ogółem 6 półek - z możliwością regulacji wysokości. Drzwi zamykane na klucz. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 1.54 | Szcentr | szafka na potrzeby przechowania/osadowienia centrali monitorującej o wym szer. 60 cm/ gł 50cm/ wys 80 cm; z półką regulowaną; drzwiczki zamykane na klucz; wykonanie z płyty meblowej; z płynna regulacja nóżek | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 1.53 |  | POKÓJ OBSERWACJI |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.53 | Meble3 | zabudowa meblowa - szafki dolne o łącznej długości 150 cm, z wpuszczana w blat umywalką; zabudowa złożona z dwóch szafek o sze80 i 70 cm/ gł 50 cm/ wys 80 cm; z drzwiczkami i regulowana półką w środku; wykonane na płynnie regulowanych nóżkach; * | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 1.53 | Meble4 | zabudowa meblowa górna i dolna o szerokości 75 cm; szafka dolna z drzwiczkami i regulowana półką w środku; wykonanie z płyty meblowej; z płynną regulacją nóżek; szafka górna o wysokości 60 cm/ gł 35cm/dł 75 cm z regulowaną półką w środku | 1 |  |  |  |  |
|  | 1.53 |  | taboret przy łóżkach pacjenta, okrągłe; siedzisko wykończone skajem medycznym lub tworzywem równoważnym – materiał wykończeniowy musi być zmywalny i odporny na środki do dezynfekcji | 4 |  |  |  |  |
| 26 | 1.53 |  | wózek jezdny półkowy z szufladą; medyczny z pojemnikami na odpady, solidna konstrukcja metalowa; rama aluminiowa; krawędzie zaoblone - wykonanie bezpieczne; po bokach pojemniki plastikowe z pojemnikami do przechowywania środków czystości czy też odpadków medycznych; kółka obrotowe wyposażone w hamulce; | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 1.52 |  | GIPSOWNIA |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.52 | Zlewgp | wolnowiszący zlew z odpływem do zlewania gipsu | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 1.52 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 1.52 |  | szafka z umywalka wpuszczana w blat o szerokości 100cm/gł 50 cm/wys 80cm; wykonanie z płyty meblowej ; zabudowa złożona z dwóch szafek o szerokości 50cm z regulowaną półką w środku; szafka na płynnie regulowanych nóżkach | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 1.52 |  | zabudowa meblowa (pod oknem) - blat roboczy o długości 150cm/głębokości 60cm/ na wysokości roboczej 78-85 cm/ odporny na substancje żrące (np. wapno); | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 1.50 |  | MYJNIA |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.50 |  | Regał listwowy (przeznaczony do zawieszenia półek wiszących na kaczki i baseny) z haczykami do zawieszenia akcesoriów, metalowy - malowany proszkowo; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; wysokość 1800 mm/ szerokość 600 mm | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 1.48 |  | POMIESZCZENIE ADM- MAGAZYNOWE |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.48 |  | regały do przechowywania odzieży i sprzętu o łącznej długości 3500cm/wysokość 200cm/gł 30-40cm; wykonanie metalowe- malowane proszkowo; komplet | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 1.48 |  | pod oknem - regały szer 80cm/gł 30cm/wys 200cm; wykonane z płyty meblowej - zamykane na klucz; wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji; wykonane na nóżkach - z płynną możliwością regulacji | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 1.47 |  | POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.47 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 1.47 | K2 | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 1.47 |  | szafka pod drukarkę - o wymiarach 60cm/50cm/80cm - otwarta z 1 regulowaną półką wykonana z płyty meblowej | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 1.47 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 1.46; |  | POKÓJ KIEROWNIKA ODDZIAŁU |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.46 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 1.46 |  | szafka pod drukarkę - o wymiarach 60cm/50cm/80cm - otwarta z 1 regulowaną półką wykonana z płyty meblowej | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 1.46 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 1.46 |  | szafka z umywalką wpuszczaną w blat o szerokości 60 cm/ gł 50cm/ wys 80cm; pokryta blatem kuchennym odpornym na detergenty z wpuszczaną umywalką, wyposażona w 1 półkę z możliwością regulacji* | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 1.45 | 1.45 A i 1.45 B | POKÓJ ODPOCZYNKU LEKARZY/podział na 2 gabinety |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.45 |  | szafka podumywalkowa z umywalka wpuszczana w blat; o szerokości 120cm/gł 50cm/wysokości 80cm; z regulowana półką w środku; zamykana na drzwiczki, wykonanie z płyty meblowej; blat odporny na detergenty ; zabezpieczona listwą przyblatową* | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 1.45 |  | półka wisząca naścienna o szerokości 80cm/gł 25cm | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 1.45 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 1.45 |  | szafki przyłóżkowe wykonane z płyty meblowej, o wymiarach wysokość50cm/gł 40 cm | 2 |  |  |  |  |
| 52 | 1.45 |  | Stolik - ława na 4 nogach wykonany w całości z płyty meblowej oklejonej melaminą, wymiary h=70~do 78cm x szer.50cm x dł.60cm. | 2 |  |  |  |  |
| 53 | 1.45 |  | fotel typu "finka " na drewnianych płozach; obicie tkanina odporną na szorowanie; udżwig minimum 120 kg; kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem | 2 |  |  |  |  |
| 54 | 1.44 |  | POKÓJ LEKARZY KONSULATACYJNY |  |  |  |  |  |
| 55 | 1.44 |  | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 1.44 |  | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 2 |  |  |  |  |
| 57 | 1.44 | Kozlek | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Uchwyt do powieszenia prześcieradła na rolce o szer..50cm. Wymiary kozetki: Całkowita szerokość: 55 cm, Całkowita długość: 188 cm. Całkowita wysokość: 51 cm. Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 1.44 |  | parawan przyłóżkowy stojący; wykonanie z metalu malowanego proszkowo; podstawa jezdna wyposażona w kółka; wymiary wys=170; szer100 cm (opcja składania) ; Kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 1.44 |  | szafka podumywalkowa z umywalka wpuszczaną w blat; o szerokości 80cm/gł 50cm/wysokości 80cm; z regulowana półką w środku; zamykana na drzwiczki, wykonanie z płyty meblowej; blat odporny na detergenty ; zabezpieczona listwą przyblatową* | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 1.43 |  | PRZEBIERALNIA PACJENTÓW |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.43 |  | Ławeczka drewniana, wolnostojąca, wykonana ze sklejki lakierowanej, konstrukcja stalowa 30x60cm z przeznaczeniem do szatni | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 1.43 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 1.42 |  | POKÓJ LEKARSKI - konsultacyjny |  |  |  |  |  |
| 64 | 1.42 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 1.42 | K2 | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 2 |  |  |  |  |
| 66 | 1.42 |  | szafka pod drukarkę - o wymiarach 60cm/50cm/80cm - otwarta z 1 regulowaną półką wykonana z płyty meblowej | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 1.42 |  | regał na dokumety zamykany o wymiarach 210 cmx gł 30 cm/ szer 60 cm; | 2 |  |  |  |  |
| 68 | 1.42 |  | szafa ubraniowa zamykany na klucz o wymiarach szer60 cm/ gł 30 cm/ wys210 cm | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 1.42 |  | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, wys robocza 78-85cm/x60cm/x120 cm | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 1.42 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 1.37 |  | REJESTRACJA |  |  |  |  |  |
| 72 | 1.37 |  | zabudowa meblowa - szafy do przechowywania dokumentów o wymiarach szer 80cm/gł 30 cm/wys 210cm; z 4 regulowanymi półkami ; zamykane na klucz; wykonanie z płyty meblowej; na płynnie rulowanych nóżkach | 2 |  |  |  |  |
| 73 | 1.37 |  | zabudowa recepcyjna o długości 200cm/gł 60 cm/ wys blatu roboczego 80cm; z nadstawką; zabudowa recepcyjna do sufitu - wykonanie ze szkła bezpiecznego lub plexi) z dwoma okienkami na potrzeby komunikacji z pacjentami. Zabudowa - wyposażona w maksymalną ilość półek i drzwiczek zamykanych na klucz, wykonanie z płyty meblowej; szczegóły do ustalenia z użytkownikiem. - kpl | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 1.37 |  | szafka zamykana na klucz z regulowana półką w środku na potrzeby posadowienia urządzeń biurowych (np. drukarka), wymiary długość 150cm/ gł60cm/wys 80cm; wykonanie z płyty meblowej, na płynnie regulowanych nóżkach | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 1.37 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 2 |  |  |  |  |
| 76 | 1.37 |  | lampki biurkowe stojąca nablatowa z ramieniem umożliwiającym regulację położenia źródła światła; typu led | 2 |  |  |  |  |
| 77 | 1.37 |  | OBUDOWA NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA CENTRALI PPOŻAROWEJ - WYKONANA Z PŁYTY MEBLOWEJ | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 1.35 |  | SEKRETARIAT |  |  |  |  |  |
| 79 | 1.35 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 1.35 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 1.35 |  | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 1.35 |  | szafka otwarta z regulowana półką na przechowywanie urządzeń biurowych wymiarach szerokość 50 cm/gł 50cm/ wys 60-70 cm | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 1.34;1.33;1.31 |  | SZATNIA PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 84 | 1.34; 1.33;1.31 |  | szafki bhp - Podwójna szafka dwudzielna na odzież wierzchnią i roboczą personelu, Szafa metalowa malowana proszkowo kolorystyce wg palety RAL typu BHP szer. 800 x 500 x 1900 +/50 mm na nóżkach. Szafka składająca się z dwóch jednakowych części, jednoskrzydłowych z półką w górnej części , z podziałem pionowym na brudną i czystą odzież i półką w górnej części drążki na wieszaki ubraniowe, zamek patentowy w drzwiach otwory wentylacyjne | 35 |  |  |  |  |
| 85 | 1.34; 1.33;1.31 |  | Ławeczka drewniana, wolnostojąca, wykonana ze sklejki lakierowanej, konstrukcja stalowa 30x60cm z przeznaczeniem do szatni | 15 |  |  |  |  |
| 86 | 1.34; 1.33;1.31 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 1.29 |  | Pokój konsultacyjny/ Pokój przyjęć planowych |  |  |  |  |  |
| 88 | 1.29 |  | szafka podumywalkowa z umywalka wpuszczana w blat; o szerokości 100cm/gł 50cm/wysokości 80cm; z regulowana półką w środku; zamykana na drzwiczki, wykonanie z płyty meblowej; blat odporny na detergenty ; zabezpieczona listwą przyblatową* | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 1.29 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 1.29 |  | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 1.29 |  | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Uchwyt do powieszenia prześcieradła na rolce o szer..50cm. Wymiary kozetki: Całkowita szerokość: 55 cm, Całkowita długość: 190 cm. Całkowita wysokość: 51 cm. Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | 1 |  |  |  |  |
| 92 | 1.28 |  | POKÓJ BADAŃ (Ekg, pobranie krwi) |  |  |  |  |  |
| 93 | 1.28 |  | wózek jezdny półkowy z szufladą; medyczny z pojemnikami na odpady, solidna konstrukcja metalowa; rama aluminiowa; krawędzie zaoblone - wykonanie bezpieczne; po bokach pojemniki plastikowe z pojemnikami do przechowywania środków czystości czy też odpadków medycznych; kółka obrotowe wyposażone w hamulce; | 1 |  |  |  |  |
| 94 | 1.28 | Z2 | zabudowa meblowa - szafki dolne o szerokości 210cm; z wbudowaną umywalką i zlewem jednokomorowym z małym ociekaczem; blat odporny na działanie detergentów; blaty zabezpieczone listwami przyściennymi, meble na nóżkach z płynną możliwością regulacji; drzwiczki szafek i szuflad z cichym domykiem* | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 1.28 | Kozlek | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Uchwyt do powieszenia prześcieradła na rolce o szer..50cm. Wymiary kozetki: Całkowita szerokość: 55 cm, Całkowita długość: 188 cm. Całkowita wysokość: 51 cm. Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 1.28 | Z1 | zabudowa meblowa z blatem roboczym o szerokości 100cm ; pod spodem szafka o szerokości 70cm; z jedną szufladą i drzwiczkami; pozostała przestrzeń pusta (pod blatem); blat odporny na działanie detergentów, wykończone i zabezpieczone listwaprzyścienną; szuflada i dzrwiczki z cichym domykiem; górna szafka o wymiarach szer 60 cm/gł 50cm/wys 60cm | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 1.28 |  | fotel z oparciem do pobierania krwi; Wyrób wyposażony we wspornik "podłokietnik", który służy do podparcia przedramienia pacjenta lub osoby poddawanej zabiegowi. Dopuszczalne obciążenie 120 kg; kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 1.28 |  | szafka otwarta z regulowana półką na przechowywanie urządzeń biurowych wymiarach szerokość 50 cm/gł 50cm/ wys 60-70 cm | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 1.28 |  | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 1.28 |  | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 1.28 |  | taboret medyczny posiadający metalowy szkielet lakierowany proszkowo. Siedzisko z wodoodpornej płyty UNILAM dostępnej w różnych kolorach. Długość 320 mm Szerokość 285 mm Wysokość 420 mm; kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 102 |  |  | MAGAZYN POŚCIELI CZYSTEJ |  |  |  |  |  |
| 103 | 1.26 |  | szafy wykonane z płyty meblowej z regulowanymi półkami, po 5 szt każda z szaf; szafy o wymiarach 2 sztuki: o szer 80cm/gł 50 cm/wys 210cm i ; zamykane na klucz - | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 1.26 |  | szafy wykonane z płyty meblowej z regulowanymi półkami, po 5 szt każda z szaf; szafy o wymiarach 2 sztuki: szer 60cm/gł 50cm/ wys 210 cm; zamykane na klucz - komplet | 2 |  |  |  |  |
| 105 | 1.23 |  | POKÓJ SOCJALNY |  |  |  |  |  |
| 107 | 1.23 |  | Kanapa dwuosobowa z funkcją spania, tapicerowana tkaniną, szer. 200cm, wymiary po rozłożeniu 190x110cm, kolor i rodzaj tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Kanapa dwuosobowa z funkcją spania, tapicerowana tkaniną, szer. 150cm, kolor i rodzaj tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 1.23 |  | Zabudowa meblowa - kuchenna - górna i dolna o długości całkowitej 320 cm; wykonanie ciągu meblowego - szafki dolne 2 szafki o szer60cm/gł 50cm/wys 80cm, szafka z szufladami o szer 60cm/ gł 50cm/wys 80cm; kolejna szafka o szer 80cm/gł 50cm/wys 80cm, zabudowa zakończona lodówką; zabudowa górna - 2 szafki o szer 80cm/gł 45 cm/wys55-60 cm; półka ścienna wykonana z płyty meblowej o szerokości 80cm; całość wykonana z płyty meblowej oklejonej melaminą, blat odporny na działanie detergentów; zabezpieczony listwami przyściennymi ; szuflady i drzwiczki z cichym domykiem; blat kuchenny z wbudowaną umywalką i zlewem 1-komorowym z małym ociekaczem* | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 1.23 |  | lodówka wolnostojąca o wys 140 cm | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 1.23 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 1.20 |  | ŚLUZA PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 112 | 1.20 |  | regały metalowe malowane proszkowo na odzież jednorazową dla personelu o wym szer 60cm/gł 35 cm/wys 180 cm | 2 |  |  |  |  |
| 113 | 1.18 |  | SALA ZABIEGOWA |  |  |  |  |  |
| 114 | 1.18 | Szmed1 | Meble medyczne;(część instrumentarna) zabudowa meblowa górna i dolna o długości całkowitej 240 cm; część dolan dwie szafki z szufladami o szerokości 80cm i 1 szafka z drzwiczkami i 1 półką z regulacją wysokości o szer 80 cm; gł 45cm/wys 80cm; na nóżkach z płynną możliwością regulacji; szuflady i drzwiczki z cichym domykiem; szafki górne o szerokości 3x 80/ gł 35 cm/wys 60cm; z drzwiczkami i regulowana półką w środku; blaty i uchwyty odporne na działanie detergentów, zabezpieczone listwami przyściennymi | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 1.18 | Szmed2 | Meble medyczne (część anestezjologiczna) - szafa meblowa o szerokości 100cm/gł 40cm/ wys 200 cm; z 4 półkami z możliwością regulacji wysokości; częściowo przeszklone drzwi frontowe | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 1.18 |  | wózek jezdny półkowy z szufladą; medyczny z pojemnikami na odpady, solidna konstrukcja metalowa; rama aluminiowa; krawędzie zaoblone - wykonanie bezpieczne; po bokach pojemniki plastikowe z pojemnikami do przechowywania środków czystości czy też odpadków medycznych; kółka obrotowe wyposażone w hamulce; | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 1.18 |  | obrotowe krzesło zabiegowe - taboret lekarski; wysokość 60-85 cm; gł siedziska 43-48 cm; dopuszczalne obciążenie 120 kg; podstawa chromowana na kółkach; z regulacją wysokości siedziska; siedzisko wykonane z materiałów łatwozmywalnych; odporny na szorowanie | 2 |  |  |  |  |
| 118 | 1.13 |  | ŚLUZA I IZOLATKI |  |  |  |  |  |
| 119 | 1.13 |  | regał na odzież jednorazową zamykany o wymiarach szer 60cm/ gł 35cm/ wys 180 cm wykonanie medyczne | 1 |  |  |  |  |
| 120 | 1.11 |  | POCZEKALNIA SOR |  |  |  |  |  |
| 121 | 1.11 |  | krzesełka ze składanym siedziskiem - przykręcane do podłogi/ściany; Stelaż nośny wykonany z metalowych rur lub kształtowników, I malowanych proszkowo - kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem ; SIEDZISKA I OPARCIA WYKONANE Z PLASTIKU; pojedyncze krzesełka o dopuszczalnym obciążeniu do 120 kg; dopuszczane zestawy modułowe | 12 |  |  |  |  |
| 122 | 1.10 |  | REJESTRACJA SOR |  |  |  |  |  |
| 123 | 1.10 |  | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 1.10 |  | lampki biurkowe stojąca nablatowa z ramieniem umożliwiającym regulację położenia źródła światła; typu led | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 1.10 |  | Szafa do przechowywnia dokumentów wykonana z płyty meblowej o wymiarach szer 60cm/gł 35cm/ wys 180cm; zamykana na klucz, z 4 półkami z możliwością regulacji wysokości; na nóżkach z płynną możliwością regulacji wysokości | 1 |  |  |  |  |
| 126 | 1.9 |  | POKÓJ SEGREGACJI MEDYCZNEJ |  |  |  |  |  |
| 127 | 1.9 |  | wózek jezdny półkowy z szufladą; medyczny z pojemnikami na odpady, solidna konstrukcja metalowa; rama aluminiowa; krawędzie zaoblone - wykonanie bezpieczne; po bokach pojemniki plastikowe z pojemnikami do przechowywania środków czystości czy też odpadków medycznych; kółka obrotowe wyposażone w hamulce; | 1 |  |  |  |  |
| 128 | 1.9 |  | szafka wykonana z płyty meblowej o szerokości całkowitej blatu 120cm/ gł 50 cm/ wys 80cm; składają się na nią: szafka z 3 szufladami o szerokości 60 cm oraz szafka z drzwiczkami - z 1 półką z reg wysokości; blat i uchwyty meblowe odporne na działanie detergentów, zabezpieczony listwą przyścienną; | 1 |  |  |  |  |
| 129 | 1.4 |  | POM PORZĄDKOWE |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Wózek sprzątacza Wózek serwisowy typu VERMOP lub równorzędny o wymiarach max.: szerokość 118-121cm, głębokość 54-57cm, wysokość 110-112cm, koła wózka skrętne, podstawa z odbojnikami, rama na dwa worki zamykane pokrywą, podpora na worki składana z jednym kółkiem, półka na wiaderka, w tym ze ściereczkami jednorazowymi, system mocowania kuwet umożliwiający bezpieczne ich wysuwanie, możliwość demontażu elementów wózka – uchwytu oraz podpory na worki, wyposażony w pięć kuwet z możliwością zamykania pokrywą z uszczelką (w zależności od przeznaczenia), zamykany na klucz pojemnik na koncentraty środków myjąco-czyszczących i dezynfekcyjnych, zamocowany w miejscu nie zwiększającym szerokości wózka-otwierany od góry, wieszak na opakowanie z rękawicami ochronnymi, uchwyty na stelaż do mopów wraz z podstawą pod mop i inne dodatkowe akcesoria, w tym zestaw do zamiatania, uchwyt do zamocowania dozownika łokciowego z preparatem do dezynfekcji rąk. W/w wózki zapewniają przygotowanie mopów do użycia metodą preparowania. Zestaw do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni, umożliwiający bezdotykową zmianę mopa oraz mycie i dezynfekcję powierzchni pionowych na całej wysokości-ilość zapewniająca stałą dostępność dla pracowników. | 1 |  |  |  |  |
| 131 | 1.3 |  | POMIESZCZENIE NA ODPADY |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, o pojemności 120 l. Pokrywy malowane proszkowo w kolorze wybranym przez Zamawiającego. Pokrywy otwierane i zamykane nożnie za pomocą systemu pedałowego Po otwarciu pokrywa blokuje się samoczynnie w pozycji otwartej. Odblokowanie i zamkniecie pokrywy następuje po powtórnym naciśnięciu pedałem. Obręcze wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się. Postawa stelaża wyposażona w ruchomą (zdejmowaną) tackę z zagłębieniem. Tacka służąca do zabezpieczenia podłogi przed zabrudzeniem. Tacka zdejmowana w celu łatwego mycia. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem).Wymiary 900x440x700 mm (+/- 50mm) | 2 |  |  |  |  |
| 133 | 1.2 |  | POKÓJ DEKONTAMINACJI |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, 80x60x120 cm | 1 |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 136 |  |  | kozetka | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |  |

*wskazane w zestawieniu powyżej umywalki w zabudowach i szafkach podumywalkowych  - montowane będą przez Wykonawcę z umywalek  posiadanych przez Zamawiającego.

Część 2 – MEBLE, WYPOSAŻENIE II

| L.p. | Nr pok. | Skrót pok. | Opis | Ilość szt./ kpl | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.59; 1.58;1.56;1.54;1.47; | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 1.58 i 1.56 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 1.58 i 1.56; 1.29; 1.47; 1.46 | K2 | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 7 |  |  |  |  |
| 4 | 1.23 |  | krzesła stołowe do pomieszczenia socjalnego; wytrzymałe do 120 kg; stelaż stalowy malowany proszkowo; siedzisko oraz oparcie zapewniające komfort użytkowania; obicie z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 1.30;1.39;1,38; 1.35 |  | KRZESŁA DO POCZEKALNI ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM - PRZYKRĘCANE DO PODŁOGI/ ŚCIANY - Stelaż nośny wykonany z metalowych rur lub kształtowników, I malowanych proszkowo - kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem ; SIEDZISKA I OPARCIA WYKONANE Z PLASTIKU; pojedyncze krzesełka o dopuszczalnym obciążeniu do 120 kg; podana łączna ilość siedzisk niezbędna we wskazanych lokalizacjach - ILOŚĆ 20 SZTUK POJEDYNCZYCH / lub zestawy modułowe | 22 |  |  |  |  |
| 6 | 1.45 |  | tapicerowane krzesło o trwałej powierzchni, która jest odporna na zarysowania, zabrudzenia oraz działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Konstrukcja mebla wykonana z wytrzymałej płyty MDF, którą dodatkowo zabezpieczono odporną na uszkodzenia folią PVC. kolor tapicerki do ustalenia z użytkownikiem | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 1.58 i 1.56 | Szdok | szafa biurowa na dokumenty wykonana z płyty meblowej laminowanej o wymiarach szer=80/ gł=30/ wys=180 cm z regulacja półek; wykonanie na nóżkach z płyty meblowej z możliwością regulacji; drzwi zamykane na klucz | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 1.52 | Szdok | Szafa biurowa na dokumenty; dwudrzwiowa z płyty meblowej oklejonej melaminą o szer. 80cm, gł. 40cm. h=200cm . Do wysokości 80 cm - 3 szuflady; powyżej drzwiczki zamykane na klucz, wewnątrz 3 regulowane półki; drzwiczki zamykane na klucz; wykonane na płynnie rulowanych nóżkach; | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 1.47 |  | szafa na dokumenty o wymiarach szer 60cm /gł 30cm/wysokość 210 cm - zamykana na klucz, wewnątrz półki z możliwością regulacji; wykonana na nóżkach z płynną możliwością regulacji | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 1.47; 1.46 | Szdok | Szafa do przechowywania odzieży , płyta meblowa oklejona melaminą, 80x50x210 cm; ;Wewnątrz 1 drążek oraz 2 półki z możliwością regulacji wysokości. Drzwi zamykane na klucz. | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 1.46; 1.42;1.44 | Szdok | szafa na dokumenty o wymiarach szer 60cm /gł 30cm/wysokość 210 cm - zamykana na klucz, wewnątrz półki z możliwością regulacji; wykonana na nóżkach z płynną możliwością regulacji | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 1.45 | Sz | szafa wykonana z płyty meblowej o wymiarach szerokość 100cm/gł 60 cm/ wysokość 210 cm; podział wewnętrzna część 5 półkami z możliwościa regulacji oraz część z drążkiem na wieszaki (odzież); oraz regulowaną półką; szafa zamykana na klucz | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 1.35 |  | Szafa biurowa, płyta meblowa oklejona melaminą, 90x35x210 cm w tym jedna szafa częściowo przeszklona; wewnątrz 5 półek z możliwością regulacji; zamykana na klucz; wykonana na nóżkach - możliwość regulacji | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 1.29 |  | szafa - regał na dokumenty o wymiarach wysokość 150cm/gł30cm/szer 80cm; wykonany z płyty meblowej, zamykany na klucz, z 3 regulowanymi półkami; wykonany na płynnie regulowanych nóżkach | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 1.26 |  | szafy wykonane z płyty meblowej z regulowanymi półkami, po 5 szt każda z szaf; szafy o wymiarach 2 sztuki: o szer 80cm/gł 50 cm/wys 210cm i ; zamykane na klucz - | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 1.23 | Stół | Ławo-stół na 4 nogach wykonany w całości z płyty meblowej oklejonej melaminą, wymiary h=78 x szer.70x dł.140cm I 6 krzeseł | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 1.54;1.52;1.47;1.46x2; 1.44; 1.29 | Bk1 | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, wys robocza 78-85cm/x60cm/x120 cm | 7 |  |  |  |  |
| 18 | 1.35; 1.28 | Bk2 | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, wys robocza 78- 80cm x60x 140 cm | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 1.10 | Lr | Lada recepcyjna (biurko)wykonana z płyty meblowej o długości całkowitej 140 cm/ gł 60cm/ wys 80 cm z kontenerem | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 1.10 |  | umywalka 50 cm wpuszczana w blat | 12 |  |  |  |  |
| 21 | 1.55; 1.53 | Sz.p | szafka przyłóżkowa z półką boczną ; wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS lub stalowa malowana proszkowo; wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych; drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym; wymiary około gł 45 cm; szerokość 50 cm; regulacja wysokości 85-100 cm; odporna na ścieranie i środki dezynfekcyjne; | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 1.58;1.56; 1.47;1.42;1.45X2; 1.43; 1.35;1.34;1.33;1.31 X 2;1.23 | W | wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 ubrania | 13 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Pojemniki na żuzyte ręczniki = kosz nierdzewny pedałowy o pojemności 20-30l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; trwały mechanizm otwierania pokrywy - zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro | 30 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Kosz na odpady = kosz nierdzewny pedałowy o pojemności 20-30l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; trwały mechanizm otwierania pokrywy - zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro | 12 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | dozowniki na mydło = dozownik łokciowy wykonany z wytrzymałego plastiku ABS; przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni; plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych; kolor biały; dostosowany do pojemników o poj. 0,5 l z preparatami stosowanymi przez Szpital np. typu skinmann; Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika - wyjmowana pompka dozująca; regulowana ilość stosowanego preparatu. Dozowanie preparatów od góry pojemnika. Możliwość szybkiego demontażu całego dozownika np w celu umycia lub dezynfekcji ściany bez konieczności odkręcania śrubek. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem podczas pobierania preparatu i zabezpieczającej powłoki akrylowe przed preparatami. | 20 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Pojemniki z ręcznikami papierowymi - Podajnik do ręczników "ZZ"; kolor biały; materiał: plastik ABS; wymiary wys. 291 mm(+- 5mm); szer. 332 mm (+- 5mm); gł. 135 mm (+- 5mm); zamykany metalowym kluczykiem z możliwością otwierania również przy użyciu przycisku; pokrywa otwierana na bok co ułatwia konserwację | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |  |

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy następujący zapis: „

Część 1 – MEBLE, WYPOSAŻENIE I

| L.p. | Nr pok. | Skrót pok. | Opis | Ilość szt./ kpl | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.59 |  | SALA RESUSCYTACJI |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.59 | Mmed | meble medyczne zabudowa górna i dolna o długości 240 cm; 4 szafki dolne o wym szerokość 60 cm gł 50x h=80 cm; 2 szafki z 3 szufladami ; odległość pomiędzy szafkami dół- góra ok 50-55 cm; 2 szafki z 2 regulowanymi półkami, drzwiczki zamykane na klucz; szafki dolne na stopkach z płynną możliwością regulacji wysokości; szuflady samodomykające się ; blaty pokryte laminatem wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy; wyposażone w listwy laminatowe i przyblatowe | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 1.59 | Meble1 | szafka z wbudowana umywalką oraz zlewozmywakiem jedokomorowym z małym ociekaczem o szerokości 140 cm/ gł 50 cm/ h=80 cm; 2 szafki każda po 70 cm szerokości z regulowaną półką; wykonanie z płyty meblowej oklejonej melaminą ; wyposażone w listwy laminatowe i przyblatowe, szafki na n stopkach z możliwością płynnej regulacji* | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 1.59 | Bk1 | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, 80x60x120 cm | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 1.59 | Lod | lodówka o wysokości ~ 140 cm | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 1.57 |  | Magazyn pościeli czystej |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.57 | Sza | szafy do przechowywania pościeli i odzieży ochronnej czystej jedno- i wielorazowego użytku; o szerokości całkowitej = 360 cm/ wys = 200 cm x gł = 50 cm. Szafy zamykane na klucz z regulowanymi półkami ; ilość półek 4; wykonanie z płyty meblowej na płynnie regulowanych nóżkach | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 1.58 i 1.56 |  | Pokoje lekarzy |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.58 i 1.56 | Bk1 | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, 80x60x120 cm | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 1.58 i 1.56 | Koz | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Uchwyt do powieszenia prześcieradła na rolce o szer..50cm. Wymiary kozetki: Całkowita szerokość: 55 cm, Całkowita długość: 190 cm. Całkowita wysokość: 51 cm. Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 1.58 i 1.56 | Lus | Lustro klejone do ściany/ zawieszane o wymiarach 80cmx40cm. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 1.58 i 1.56 | Par | parawan przyłóżkowy stojący; wykonanie z metalu malowanego proszkowo; podstawa jezdna wyposażona w kółka; wymiary wys=170; szer100 cm (opcja składania) | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 1.58 i 1.56 | Szum | szafka z umywalka wpuszczana w blat wykonana z płyty meblowej o wymiarach szer=80 cm / wys= 85 cm; wewnątrz 1 regulowana półka; blat kuchenny odporny na detergenty* | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 1.55 |  | POKÓJ INTENSYWNEJ TERAPII |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.55 | Lod | lodówka podblatowa o wysokości nie większej niż 80 cm; pozwalająca na zachowanie spójnych ciągów meblowych; | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 1.55 |  | taboret przy łóżkach pacjenta, okrągłe; siedzisko wykończone skajem medycznym lub tworzywem równoważnym – materiał wykończeniowy musi być zmywalny i odporny na środki do dezynfekcji | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 1.55 | Mmed2 | meble medyczne zabudowa dolna; o długości 300cm/ gł 60 cm/ wys 80 cm; , z wpuszczana umywalką oraz zlewem 1 komorowym; złożona z 2 szafek z 3 szufladami każda o szerokości 80 cm oraz 2 szafek po 70 cm szerokości każda zamykanych na drzwiczki z regulowaną półką w środku; szafki zamykane na klucz; szafki dolne na stopkach z płynną możliwością regulacji wysokości; szuflady samodomykające się ; blaty pokryte laminatem wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy; wyposażone w listwy laminatowe i przyblatowe * | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 1.55 | Meble2 | zabudowa meblowa - meble dolne - o długości 120 cm/ gł 60 cm/ wys 80 cm; złożona z 2 szafek 0 szerokości 60 cm każda; z regulowaną półką; wykonanie z płyty meblowej oklejonej melaminą ; wyposażone w listwy laminatowe i przyblatowe, szafki na n stopkach z możliwością płynnej regulacji | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 1.54 |  | POKÓJ NADZORU |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.54 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 1.54 | Szdok | Szafa biurowa na dokumenty; dwudrzwiowa z płyty meblowej oklejonej melaminą o szer. 60cm, gł. 35cm. h=200cm wykonane cokole. Wewnątrz ogółem 6 półek - z możliwością regulacji wysokości. Drzwi zamykane na klucz. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 1.54 | Szcentr | szafka na potrzeby przechowania/osadowienia centrali monitorującej o wym szer. 60 cm/ gł 50cm/ wys 80 cm; z półką regulowaną; drzwiczki zamykane na klucz; wykonanie z płyty meblowej; z płynna regulacja nóżek | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 1.53 |  | POKÓJ OBSERWACJI |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.53 | Meble3 | zabudowa meblowa - szafki dolne o łącznej długości 150 cm, z wpuszczana w blat umywalką; zabudowa złożona z dwóch szafek o sze80 i 70 cm/ gł 50 cm/ wys 80 cm; z drzwiczkami i regulowana półką w środku; wykonane na płynnie regulowanych nóżkach; * | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 1.53 | Meble4 | zabudowa meblowa górna i dolna o szerokości 75 cm; szafka dolna z drzwiczkami i regulowana półką w środku; wykonanie z płyty meblowej; z płynną regulacją nóżek; szafka górna o wysokości 60 cm/ gł 35cm/dł 75 cm z regulowaną półką w środku | 1 |  |  |  |  |
|  | 1.53 |  | taboret przy łóżkach pacjenta, okrągłe; siedzisko wykończone skajem medycznym lub tworzywem równoważnym – materiał wykończeniowy musi być zmywalny i odporny na środki do dezynfekcji | 4 |  |  |  |  |
| 26 | 1.53 |  | wózek jezdny półkowy z szufladą; medyczny z pojemnikami na odpady, solidna konstrukcja metalowa; rama aluminiowa; krawędzie zaoblone - wykonanie bezpieczne; po bokach pojemniki plastikowe z pojemnikami do przechowywania środków czystości czy też odpadków medycznych; kółka obrotowe wyposażone w hamulce; | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 1.52 |  | GIPSOWNIA |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.52 | Zlewgp | wolnowiszący zlew z odpływem do zlewania gipsu | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 1.52 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 1.52 |  | szafka z umywalka wpuszczana w blat o szerokości 100cm/gł 50 cm/wys 80cm; wykonanie z płyty meblowej ; zabudowa złożona z dwóch szafek o szerokości 50cm z regulowaną półką w środku; szafka na płynnie regulowanych nóżkach | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 1.52 |  | zabudowa meblowa (pod oknem) - blat roboczy o długości 150cm/głębokości 60cm/ na wysokości roboczej 78-85 cm/ odporny na substancje żrące (np. wapno); | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 1.50 |  | MYJNIA |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.50 |  | Regał listwowy (przeznaczony do zawieszenia półek wiszących na kaczki i baseny) z haczykami do zawieszenia akcesoriów, metalowy - malowany proszkowo; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; wysokość 1800 mm/ szerokość 600 mm | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 1.48 |  | POMIESZCZENIE ADM- MAGAZYNOWE |  |  |  |  |  |
| 35 | 1.48 |  | regały do przechowywania odzieży i sprzętu o łącznej długości 3500cm/wysokość 200cm/gł 30-40cm; wykonanie metalowe- malowane proszkowo; komplet | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 1.48 |  | pod oknem - regały szer 80cm/gł 30cm/wys 200cm; wykonane z płyty meblowej - zamykane na klucz; wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji; wykonane na nóżkach - z płynną możliwością regulacji | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 1.47 |  | POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.47 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 1.47 | K2 | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 1.47 |  | szafka pod drukarkę - o wymiarach 60cm/50cm/80cm - otwarta z 1 regulowaną półką wykonana z płyty meblowej | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 1.47 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 1.46; |  | POKÓJ KIEROWNIKA ODDZIAŁU |  |  |  |  |  |
| 43 | 1.46 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 1.46 |  | szafka pod drukarkę - o wymiarach 60cm/50cm/80cm - otwarta z 1 regulowaną półką wykonana z płyty meblowej | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 1.46 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 1.46 |  | szafka z umywalką wpuszczaną w blat o szerokości 60 cm/ gł 50cm/ wys 80cm; pokryta blatem kuchennym odpornym na detergenty z wpuszczaną umywalką, wyposażona w 1 półkę z możliwością regulacji* | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 1.45 | 1.45 A i 1.45 B | POKÓJ ODPOCZYNKU LEKARZY/podział na 2 gabinety |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.45 |  | szafka podumywalkowa z umywalka wpuszczana w blat; o szerokości 120cm/gł 50cm/wysokości 80cm; z regulowana półką w środku; zamykana na drzwiczki, wykonanie z płyty meblowej; blat odporny na detergenty ; zabezpieczona listwą przyblatową* | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 1.45 |  | półka wisząca naścienna o szerokości 80cm/gł 25cm | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 1.45 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 1.45 |  | szafki przyłóżkowe wykonane z płyty meblowej, o wymiarach wysokość50cm/gł 40 cm | 2 |  |  |  |  |
| 52 | 1.45 |  | Stolik - ława na 4 nogach wykonany w całości z płyty meblowej oklejonej melaminą, wymiary h=70~do 78cm x szer.50cm x dł.60cm. | 2 |  |  |  |  |
| 53 | 1.45 |  | fotel typu "finka " na drewnianych płozach; obicie tkanina odporną na szorowanie; udżwig minimum 120 kg; kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem | 2 |  |  |  |  |
| 54 | 1.44 |  | POKÓJ LEKARZY KONSULATACYJNY |  |  |  |  |  |
| 55 | 1.44 |  | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 1.44 |  | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 2 |  |  |  |  |
| 57 | 1.44 | Kozlek | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Uchwyt do powieszenia prześcieradła na rolce o szer..50cm. Wymiary kozetki: Całkowita szerokość: 55 cm, Całkowita długość: 188 cm. Całkowita wysokość: 51 cm. Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 1.44 |  | parawan przyłóżkowy stojący; wykonanie z metalu malowanego proszkowo; podstawa jezdna wyposażona w kółka; wymiary wys=170; szer100 cm (opcja składania) ; Kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 1.44 |  | szafka podumywalkowa z umywalka wpuszczaną w blat; o szerokości 80cm/gł 50cm/wysokości 80cm; z regulowana półką w środku; zamykana na drzwiczki, wykonanie z płyty meblowej; blat odporny na detergenty ; zabezpieczona listwą przyblatową* | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 1.43 |  | PRZEBIERALNIA PACJENTÓW |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.43 |  | Ławeczka drewniana, wolnostojąca, wykonana ze sklejki lakierowanej, konstrukcja stalowa 30x60cm z przeznaczeniem do szatni | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 1.43 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 1.42 |  | POKÓJ LEKARSKI - konsultacyjny |  |  |  |  |  |
| 64 | 1.42 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 1.42 | K2 | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 2 |  |  |  |  |
| 66 | 1.42 |  | szafka pod drukarkę - o wymiarach 60cm/50cm/80cm - otwarta z 1 regulowaną półką wykonana z płyty meblowej | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 1.42 |  | regał na dokumenty zamykany o wymiarach 210 cmx gł 35 cm/ szer 60 cm; | 2 |  |  |  |  |
| 68 | 1.42 |  | szafa ubraniowa zamykany na klucz o wymiarach szer60 cm/ gł 45cm/ wys210 cm | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 1.42 |  | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, wys robocza 78-85cm/x60cm/x120 cm | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 1.42 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 1.37 |  | REJESTRACJA |  |  |  |  |  |
| 72 | 1.37 |  | zabudowa meblowa - szafy do przechowywania dokumentów o wymiarach szer 80cm/gł 35 cm/wys 210cm; z 4 regulowanymi półkami ; zamykane na klucz; wykonanie z płyty meblowej; na płynnie rulowanych nóżkach | 2 |  |  |  |  |
| 73 | 1.37 |  | zabudowa recepcyjna o długości 200cm/gł 60 cm/ wys blatu roboczego 80cm; z nadstawką; zabudowa recepcyjna do sufitu - wykonanie ze szkła bezpiecznego lub plexi) z dwoma okienkami na potrzeby komunikacji z pacjentami. Zabudowa - wyposażona w maksymalną ilość półek i drzwiczek zamykanych na klucz, wykonanie z płyty meblowej; szczegóły do ustalenia z użytkownikiem. - kpl | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 1.37 |  | szafka zamykana na klucz z regulowana półką w środku na potrzeby posadowienia urządzeń biurowych (np. drukarka), wymiary długość 150cm/ gł60cm/wys 80cm; wykonanie z płyty meblowej, na płynnie regulowanych nóżkach | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 1.37 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 2 |  |  |  |  |
| 76 | 1.37 |  | lampki biurkowe stojąca nablatowa z ramieniem umożliwiającym regulację położenia źródła światła; typu led | 2 |  |  |  |  |
| 77 | 1.35 |  | SEKRETARIAT |  |  |  |  |  |
| 78 | 1.35 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 1.35 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 1.35 |  | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 1.35 |  | szafka otwarta z regulowana półką na przechowywanie urządzeń biurowych wymiarach szerokość 50 cm/gł 50cm/ wys 60-70 cm | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 1.34;1.33;1.31 |  | SZATNIA PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 83 | 1.34; 1.33;1.31 |  | szafki bhp - Podwójna szafka dwudzielna na odzież wierzchnią i roboczą personelu, Szafa metalowa malowana proszkowo kolorystyce wg palety RAL typu BHP szer. 800 x 500 x 1900 +/50 mm na nóżkach. Szafka składająca się z dwóch jednakowych części, jednoskrzydłowych z półką w górnej części , z podziałem pionowym na brudną i czystą odzież i półką w górnej części drążki na wieszaki ubraniowe, zamek patentowy w drzwiach otwory wentylacyjne | 35 |  |  |  |  |
| 84 | 1.34; 1.33;1.31 |  | Ławeczka drewniana, wolnostojąca, wykonana ze sklejki lakierowanej, konstrukcja stalowa 30x60cm z przeznaczeniem do szatni | 15 |  |  |  |  |
| 85 | 1.34; 1.33;1.31 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 1.29 |  | Pokój konsultacyjny/ Pokój przyjęć planowych |  |  |  |  |  |
| 87 | 1.29 |  | szafka podumywalkowa z umywalka wpuszczana w blat; o szerokości 100cm/gł 50cm/wysokości 80cm; z regulowana półką w środku; zamykana na drzwiczki, wykonanie z płyty meblowej; blat odporny na detergenty ; zabezpieczona listwą przyblatową* | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 1.29 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 1.29 |  | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 1.29 |  | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Uchwyt do powieszenia prześcieradła na rolce o szer..50cm. Wymiary kozetki: Całkowita szerokość: 55 cm, Całkowita długość: 190 cm. Całkowita wysokość: 51 cm. Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 1.28 |  | POKÓJ BADAŃ (Ekg, pobranie krwi) |  |  |  |  |  |
| 92 | 1.28 |  | wózek jezdny półkowy z szufladą; medyczny z pojemnikami na odpady, solidna konstrukcja metalowa; rama aluminiowa; krawędzie zaoblone - wykonanie bezpieczne; po bokach pojemniki plastikowe z pojemnikami do przechowywania środków czystości czy też odpadków medycznych; kółka obrotowe wyposażone w hamulce; | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 1.28 | Z2 | zabudowa meblowa - szafki dolne o szerokości 210cm; z wbudowaną umywalką i zlewem jednokomorowym z małym ociekaczem; blat odporny na działanie detergentów; blaty zabezpieczone listwami przyściennymi, meble na nóżkach z płynną możliwością regulacji; drzwiczki szafek i szuflad z cichym domykiem* | 1 |  |  |  |  |
| 94 | 1.28 | Kozlek | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Uchwyt do powieszenia prześcieradła na rolce o szer..50cm. Wymiary kozetki: Całkowita szerokość: 55 cm, Całkowita długość: 188 cm. Całkowita wysokość: 51 cm. Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° Dopuszczalne obciążenia min. 180 kg. | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 1.28 | Z1 | zabudowa meblowa z blatem roboczym o szerokości 100cm ; pod spodem szafka o szerokości 70cm; z jedną szufladą i drzwiczkami; pozostała przestrzeń pusta (pod blatem); blat odporny na działanie detergentów, wykończone i zabezpieczone listwaprzyścienną; szuflada i dzrwiczki z cichym domykiem; górna szafka o wymiarach szer 60 cm/gł 50cm/wys 60cm | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 1.28 |  | fotel z oparciem do pobierania krwi; Wyrób wyposażony we wspornik "podłokietnik", który służy do podparcia przedramienia pacjenta lub osoby poddawanej zabiegowi. Dopuszczalne obciążenie 120 kg; kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 1.28 |  | szafka otwarta z regulowana półką na przechowywanie urządzeń biurowych wymiarach szerokość 50 cm/gł 50cm/ wys 60-70 cm | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 1.28 |  | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 1.28 |  | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 1.28 |  | taboret medyczny posiadający metalowy szkielet lakierowany proszkowo. Siedzisko z wodoodpornej płyty UNILAM dostępnej w różnych kolorach. Długość 320 mm Szerokość 285 mm Wysokość 420 mm; kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 101 |  |  | MAGAZYN POŚCIELI CZYSTEJ |  |  |  |  |  |
| 102 | 1.26 |  | szafy wykonane z płyty meblowej z regulowanymi półkami, po 5 szt każda z szaf; szafy o wymiarach 2 sztuki: o szer 80cm/gł 50 cm/wys 210cm i ; zamykane na klucz - | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 1.26 |  | szafy wykonane z płyty meblowej z regulowanymi półkami, po 5 szt każda z szaf; szafy o wymiarach 2 sztuki: szer 60cm/gł 50cm/ wys 210 cm; zamykane na klucz - komplet | 2 |  |  |  |  |
| 104 | 1.23 |  | POKÓJ SOCJALNY |  |  |  |  |  |
| 105 | 1.23 |  | Kanapa dwuosobowa z funkcją spania, tapicerowana tkaniną, szer. 200cm, wymiary po rozłożeniu 190x110cm, kolor i rodzaj tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Kanapa dwuosobowa z funkcją spania, tapicerowana tkaniną, szer. 150cm, kolor i rodzaj tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 1.23 |  | Zabudowa meblowa - kuchenna - górna i dolna o długości całkowitej 320 cm; wykonanie ciągu meblowego - szafki dolne 2 szafki o szer60cm/gł 50cm/wys 80cm, szafka z szufladami o szer 60cm/ gł 50cm/wys 80cm; kolejna szafka o szer 80cm/gł 50cm/wys 80cm, zabudowa zakończona lodówką; zabudowa górna - 2 szafki o szer 80cm/gł 45 cm/wys55-60 cm; półka ścienna wykonana z płyty meblowej o szerokości 80cm; całość wykonana z płyty meblowej oklejonej melaminą, blat odporny na działanie detergentów; zabezpieczony listwami przyściennymi ; szuflady i drzwiczki z cichym domykiem; blat kuchenny z wbudowaną umywalką i zlewem 1-komorowym z małym ociekaczem* | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 1.23 |  | lodówka wolnostojąca o wys 140 cm | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 1.23 |  | Lustro klejone do ściany lub mocowane na haczyk o wymiarach 85cm x40cm | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 1.20 |  | ŚLUZA PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 111 | 1.20 |  | regały metalowe malowane proszkowo na odzież jednorazową dla personelu o wym szer 60cm/gł 35 cm/wys 180 cm | 2 |  |  |  |  |
| 112 | 1.18 |  | SALA ZABIEGOWA |  |  |  |  |  |
| 113 | 1.18 | Szmed1 | Meble medyczne;(część instrumentarna) zabudowa meblowa górna i dolna o długości całkowitej 240 cm; część dolan dwie szafki z szufladami o szerokości 80cm i 1 szafka z drzwiczkami i 1 półką z regulacją wysokości o szer 80 cm; gł 45cm/wys 80cm; na nóżkach z płynną możliwością regulacji; szuflady i drzwiczki z cichym domykiem; szafki górne o szerokości 3x 80/ gł 35 cm/wys 60cm; z drzwiczkami i regulowana półką w środku; blaty i uchwyty odporne na działanie detergentów, zabezpieczone listwami przyściennymi | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 1.18 | Szmed2 | Meble medyczne (część anestezjologiczna) - szafa meblowa o szerokości 100cm/gł 40cm/ wys 200 cm; z 4 półkami z możliwością regulacji wysokości; częściowo przeszklone drzwi frontowe | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 1.18 |  | wózek jezdny półkowy z szufladą; medyczny z pojemnikami na odpady, solidna konstrukcja metalowa; rama aluminiowa; krawędzie zaoblone - wykonanie bezpieczne; po bokach pojemniki plastikowe z pojemnikami do przechowywania środków czystości czy też odpadków medycznych; kółka obrotowe wyposażone w hamulce; | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 1.18 |  | obrotowe krzesło zabiegowe - taboret lekarski; wysokość 60-85 cm; gł siedziska 43-48 cm; dopuszczalne obciążenie 120 kg; podstawa chromowana na kółkach; z regulacją wysokości siedziska; siedzisko wykonane z materiałów łatwozmywalnych; odporny na szorowanie | 2 |  |  |  |  |
| 117 | 1.13 |  | ŚLUZA I IZOLATKI |  |  |  |  |  |
| 118 | 1.13 |  | regał na odzież jednorazową zamykany o wymiarach szer 60cm/ gł 35cm/ wys 180 cm wykonanie medyczne | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 1.11 |  | POCZEKALNIA SOR |  |  |  |  |  |
| 120 | 1.11 |  | krzesełka ze składanym siedziskiem - przykręcane do podłogi/ściany; Stelaż nośny wykonany z metalowych rur lub kształtowników, I malowanych proszkowo - kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem ; SIEDZISKA I OPARCIA WYKONANE Z PLASTIKU; pojedyncze krzesełka o dopuszczalnym obciążeniu do 120 kg; dopuszczane zestawy modułowe | 12 |  |  |  |  |
| 121 | 1.10 |  | REJESTRACJA SOR |  |  |  |  |  |
| 122 | 1.10 |  | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 1.10 |  | lampki biurkowe stojąca nablatowa z ramieniem umożliwiającym regulację położenia źródła światła; typu led | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 1.10 |  | Szafa do przechowywnia dokumentów wykonana z płyty meblowej o wymiarach szer 60cm/gł 35cm/ wys 180cm; zamykana na klucz, z 4 półkami z możliwością regulacji wysokości; na nóżkach z płynną możliwością regulacji wysokości | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 1.9 |  | POKÓJ SEGREGACJI MEDYCZNEJ |  |  |  |  |  |
| 126 | 1.9 |  | wózek jezdny półkowy z szufladą; medyczny z pojemnikami na odpady, solidna konstrukcja metalowa; rama aluminiowa; krawędzie zaoblone - wykonanie bezpieczne; po bokach pojemniki plastikowe z pojemnikami do przechowywania środków czystości czy też odpadków medycznych; kółka obrotowe wyposażone w hamulce; | 1 |  |  |  |  |
| 127 | 1.9 |  | szafka wykonana z płyty meblowej o szerokości całkowitej blatu 120cm/ gł 50 cm/ wys 80cm; składają się na nią: szafka z 3 szufladami o szerokości 60 cm oraz szafka z drzwiczkami - z 1 półką z reg wysokości; blat i uchwyty meblowe odporne na działanie detergentów, zabezpieczony listwą przyścienną; | 1 |  |  |  |  |
| 128 | 1.4 |  | POM PORZĄDKOWE |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Wózek sprzątacza Wózek serwisowy typu VERMOP lub równorzędny o wymiarach max.: szerokość 118-121cm, głębokość 54-57cm, wysokość 110-112cm, koła wózka skrętne, podstawa z odbojnikami, rama na dwa worki zamykane pokrywą, podpora na worki składana z jednym kółkiem, półka na wiaderka, w tym ze ściereczkami jednorazowymi, system mocowania kuwet umożliwiający bezpieczne ich wysuwanie, możliwość demontażu elementów wózka – uchwytu oraz podpory na worki, wyposażony w pięć kuwet z możliwością zamykania pokrywą z uszczelką (w zależności od przeznaczenia), zamykany na klucz pojemnik na koncentraty środków myjąco-czyszczących i dezynfekcyjnych, zamocowany w miejscu nie zwiększającym szerokości wózka-otwierany od góry, wieszak na opakowanie z rękawicami ochronnymi, uchwyty na stelaż do mopów wraz z podstawą pod mop i inne dodatkowe akcesoria, w tym zestaw do zamiatania, uchwyt do zamocowania dozownika łokciowego z preparatem do dezynfekcji rąk. W/w wózki zapewniają przygotowanie mopów do użycia metodą preparowania. Zestaw do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni, umożliwiający bezdotykową zmianę mopa oraz mycie i dezynfekcję powierzchni pionowych na całej wysokości-ilość zapewniająca stałą dostępność dla pracowników. | 1 |  |  |  |  |
| 130 | 1.3 |  | POMIESZCZENIE NA ODPADY |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, o pojemności 120 l. Pokrywy malowane proszkowo w kolorze wybranym przez Zamawiającego. Pokrywy otwierane i zamykane nożnie za pomocą systemu pedałowego Po otwarciu pokrywa blokuje się samoczynnie w pozycji otwartej. Odblokowanie i zamkniecie pokrywy następuje po powtórnym naciśnięciu pedałem. Obręcze wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się. Postawa stelaża wyposażona w ruchomą (zdejmowaną) tackę z zagłębieniem. Tacka służąca do zabezpieczenia podłogi przed zabrudzeniem. Tacka zdejmowana w celu łatwego mycia. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem).Wymiary 900x440x700 mm (+/- 50mm) | 2 |  |  |  |  |
| 132 | 1.2 |  | POKÓJ DEKONTAMINACJI |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, 80x60x120 cm | 1 |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 1 |  |  |  |  |
| 135 |  |  | kozetka | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |  |

*wskazane w zestawieniu powyżej umywalki w zabudowach i szafkach podumywalkowych  - montowane będą przez Wykonawcę z umywalek  posiadanych przez Zamawiającego.

Część 2 – MEBLE, WYPOSAŻENIE II

| L.p. | Nr pok. | Skrót pok. | Opis | Ilość szt./ kpl | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.59; 1.58;1.56;1.54;1.47; | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 1.58 i 1.56 | K1 | Krzesło biurowe tapicerowane , zmywalne, obrotowe na kółkach, pneumatyczna regulacja wysokości, kółka nierysujące podłogi, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję, kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem stelaż chrom | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 1.58 i 1.56; 1.29; 1.47; 1.46 | K2 | Krzesło tapicerowane typu Iso, tapicerowane tkaniną, sztywny metalowy stelaż krzesła dostępność 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego: czarny, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący). Wymiary 545mmx425mmx 820mm | 7 |  |  |  |  |
| 4 | 1.23 |  | krzesła stołowe do pomieszczenia socjalnego; wytrzymałe do 120 kg; stelaż stalowy malowany proszkowo; siedzisko oraz oparcie zapewniające komfort użytkowania; obicie z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 1.30;1.39;1,38; 1.35 |  | KRZESŁA DO POCZEKALNI ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM - PRZYKRĘCANE DO PODŁOGI/ ŚCIANY - Stelaż nośny wykonany z metalowych rur lub kształtowników, I malowanych proszkowo - kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem ; SIEDZISKA I OPARCIA WYKONANE Z PLASTIKU; pojedyncze krzesełka o dopuszczalnym obciążeniu do 120 kg; podana łączna ilość siedzisk niezbędna we wskazanych lokalizacjach - ILOŚĆ 20 SZTUK POJEDYNCZYCH / lub zestawy modułowe | 22 |  |  |  |  |
| 6 | 1.45 |  | tapicerowane krzesło o trwałej powierzchni, która jest odporna na zarysowania, zabrudzenia oraz działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Konstrukcja mebla wykonana z wytrzymałej płyty MDF, którą dodatkowo zabezpieczono odporną na uszkodzenia folią PVC. kolor tapicerki do ustalenia z użytkownikiem | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 1.58 i 1.56 | Szdok | szafa biurowa na dokumenty wykonana z płyty meblowej laminowanej o wymiarach szer=80/ gł=35/ wys=180 cm z regulacja półek; wykonanie na nóżkach z płyty meblowej z możliwością regulacji; drzwi zamykane na klucz | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 1.52 | Szdok | Szafa biurowa na dokumenty; dwudrzwiowa z płyty meblowej oklejonej melaminą o szer. 80cm, gł. 40cm. h=200cm . Do wysokości 80 cm - 3 szuflady; powyżej drzwiczki zamykane na klucz, wewnątrz 3 regulowane półki; drzwiczki zamykane na klucz; wykonane na płynnie rulowanych nóżkach; | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 1.47 |  | szafa na dokumenty o wymiarach szer 60cm /gł 35cm/wysokość 210 cm - zamykana na klucz, wewnątrz półki z możliwością regulacji; wykonana na nóżkach z płynną możliwością regulacji | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 1.47; 1.46 | Szdok | Szafa do przechowywania odzieży , płyta meblowa oklejona melaminą, 80x50x210 cm; ;Wewnątrz 1 drążek oraz 2 półki z możliwością regulacji wysokości. Drzwi zamykane na klucz. | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 1.46; 1.42;1.44 | Szdok | szafa na dokumenty o wymiarach szer 60cm /gł 35cm/wysokość 210 cm - zamykana na klucz, wewnątrz półki z możliwością regulacji; wykonana na nóżkach z płynną możliwością regulacji | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 1.45 | Sz | szafa wykonana z płyty meblowej o wymiarach szerokość 100cm/gł 60 cm/ wysokość 210 cm; podział wewnętrzna część 5 półkami z możliwością regulacji oraz część z drążkiem na wieszaki (odzież); oraz regulowaną półką; szafa zamykana na klucz | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 1.35 |  | Szafa biurowa, płyta meblowa oklejona melaminą, 90x35x210 cm w tym jedna szafa częściowo przeszklona; wewnątrz 5 półek z możliwością regulacji; zamykana na klucz; wykonana na nóżkach - możliwość regulacji | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 1.29 |  | szafa - regał na dokumenty o wymiarach wysokość 150cm/gł 35cm/szer 80cm; wykonany z płyty meblowej, zamykany na klucz, z 3 regulowanymi półkami; wykonany na płynnie regulowanych nóżkach | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 1.26 |  | szafy wykonane z płyty meblowej z regulowanymi półkami, po 5 szt każda z szaf; szafy o wymiarach 2 sztuki: o szer 80cm/gł 50 cm/wys 210cm i ; zamykane na klucz - | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 1.23 | Stół | Ławo-stół na 4 nogach wykonany w całości z płyty meblowej oklejonej melaminą, wymiary h=78 x szer.70x dł.140cm I 6 krzeseł | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 1.54;1.52;1.47;1.46x2; 1.44; 1.29 | Bk1 | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, wys robocza 78-85cm/x60cm/x120 cm | 7 |  |  |  |  |
| 18 | 1.35; 1.28 | Bk2 | Biurko z kontenerem na kółkach 3-szuflady, płyta meblowa oklejona melaminą, wys robocza 78- 80cm x60x 140 cm | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 1.10 | Lr | Lada recepcyjna (biurko)wykonana z płyty meblowej o długości całkowitej 140 cm/ gł 60cm/ wys 80 cm z kontenerem | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 1.10 |  | umywalka 50 cm wpuszczana w blat | 12 |  |  |  |  |
| 21 | 1.55; 1.53 | Sz.p | szafka przyłóżkowa z półką boczną ; wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS lub stalowa malowana proszkowo; wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych; drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym; wymiary około gł 45 cm; szerokość 50 cm; regulacja wysokości 85-100 cm; odporna na ścieranie i środki dezynfekcyjne; | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 1.58;1.56; 1.47;1.42;1.45X2; 1.43; 1.35;1.34;1.33;1.31 X 2;1.23 | W | wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 ubrania wykonany z płyty meblowej 60x40 cm + wieszaki metalowe | 13 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Pojemniki na zużyte ręczniki = kosz nierdzewny pedałowy o pojemności 20-30l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; trwały mechanizm otwierania pokrywy - zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro | 30 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Kosz na odpady = kosz nierdzewny pedałowy o pojemności 20-30l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; trwały mechanizm otwierania pokrywy - zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro | 12 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | dozowniki na mydło = dozownik łokciowy wykonany z wytrzymałego plastiku ABS; przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni; plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych; kolor biały; dostosowany do pojemników o poj. 0,5 l z preparatami stosowanymi przez Szpital np. typu skinmann; Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika - wyjmowana pompka dozująca; regulowana ilość stosowanego preparatu. Dozowanie preparatów od góry pojemnika. Możliwość szybkiego demontażu całego dozownika np w celu umycia lub dezynfekcji ściany bez konieczności odkręcania śrubek. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem podczas pobierania preparatu i zabezpieczającej powłoki akrylowe przed preparatami. | 20 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Pojemniki z ręcznikami papierowymi - Podajnik do ręczników "ZZ"; kolor biały; materiał: plastik ABS; wymiary wys. 291 mm(+- 5mm); szer. 332 mm (+- 5mm); gł. 135 mm (+- 5mm); zamykany metalowym kluczykiem z możliwością otwierania również przy użyciu przycisku; pokrywa otwierana na bok co ułatwia konserwację | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |  |

„.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 w pkt „f” wykreśla następujący zapis: „ Szafki dolne wykonane  na stopkach ze stali kwasoodpornej o wys. 10 cm z płynną regulacją wysokości. Zawiasy drzwi ze stopów metali kwasoodpornych ,pozwalające na pełną ich regulację w trakcie eksploatacji. ”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy następujący zapis: „ Szafki dolne wykonane  na stopkach ze stali nierdzewnej o wys. 10 cm z płynną regulacją wysokości. Zawiasy drzwi ze stopów metali nierdzewnych ,pozwalające na pełną ich regulację w trakcie eksploatacji. ”.

Dnia 02.09.2021 r. odpowiedzi na pytania i  modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.