Toruń, dnia 10.06.2022 r.

SSM.DZP.200.104.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 1.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w zakresie części nr 6 „Dostawa ubrań chirurgicznych niejałowych” komplet medyczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g z zachowaniem pozostałych wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby komplet medyczny opisany w części nr 6 posiadał certyfikację jako środek ochrony osobistej kat 3 typ 6b?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Minimalne warunki określono w swz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 1.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepki z napotnikiem pakowane w kartoniki po 50 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Część 6

Czy Zamawiający dopuści ubrania wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 40 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Część 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści czepek na gumkę?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Część 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4

Część 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maskę, w której każda warstwa jest o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Część 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ciśnienie różnicowe <40 Pa?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 6

Część 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maskę z gumkami zakładanymi za uszy?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 7

Część 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 8

Część 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maskę:

- jednorazowego użytku

• hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich

• wykonana z trzech warstw włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 75g/m²

• pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

• z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiająca dopasowanie do twarzy o długości 10,5 cm

• ciśnienie różnicowe <40 Pa

• czysta mikrobiologiczne I <30 CFU/g zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex S I EN ISO 11737-1:2018

• wymiary maski 17,5 cm x 9,5 cm

• bezzapachowa

• z gumkami zakładanymi na uszy – ok. 17,5 cm

• wyrób medyczny klasa I

• dostępna w kolorach: niebieski, zielony

• pakowana w kartonik w formie podajnika

• opakowanie 50 szt

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 9

Część 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ciśnienie różnicowe <40 Pa?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 10

Część 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 11

Część 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z folii PE

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 12

Część 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o wymiarach 38 X 45CM?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 13

Część 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 14

Część 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 15

Część 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze w włókniny PP+PE?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 16

Część 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o wymiarach 48x31cm?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 17

Część 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze zakończone gumką i dodatkowo wiązane?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 18

Część 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 10szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1                                                                                                                                                                 dotyczy zad. nr 1, poz. 1                                                                                                                                                    Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego niejałowego czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającą gumką w rozmiarze ±50 cm, wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor biały, rozmiar uniwersalny, złożony w harmonijkę. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z EN 13485. Pakowany po 100 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2                                                                                                                                                                 dotyczy zad. nr 1, poz. 2                                                                                                                                                  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego niejałowego czepka typu furażerka wykonanego z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną, gramaturze 20g/m² z trokami w części tylnej. Zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania. Pakowany po 100 szt. Kolor zielony. Rozmiar wstawki pochłaniającej pot: 60x4,5cm Wysokość czepka: 12 cm

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Dotyczy zad. nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje czepka z napotnikiem w  części bocznej wykonanego ze wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 4

Dotyczy zad. nr 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu II wykonanej z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maska zgodna z normą PN-EN 14683: 2019, skuteczność filtracji bakteryjnej 99% BFE, opór oddechowy >38 Pa/cm2, odporność na spryskanie >16 kPa, czystość mikrobiologiczna >30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana za uszy, za pomocą elastycznych gumek.

Gramatura poszczególnych warstw: zewnętrzna 23, środkowa 25, wewnętrzna 28 g/m2.

Wymiary maski: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (±0,5 cm). Opakowanie zawiera 50 szt., pełni funkcję dyspensera.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Dotyczy zad. nr 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu II zgodnie z EN 14683, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą 93/42.

Dł. troków góra: 42,5 cm

Dł. troków dół: 38,5 cm

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 6

Dotyczy zad. nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 7

Dotyczy zad. nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z czerech warstw włókniny (warstwa zewnętrzna celuloza, warstwa filtracyjna polipropylen meltblown i HDPE, warstwa wewnętrzna miękka celuloza). Wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99%, ciśnienie różnicowe ≤35 (Pa/cm²), czystość mikrobiologiczna ≤21(cfu/g), odporna na zachlapanie, maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.

Czy zamawiający oczekuje aby maska posiadała wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 8

Dotyczy zad. nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej hipoalergicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin – (w częściach  zewnętrznych  z celulozy),  wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na troki mocowane na szerszej części maski, nie zawierająca barwników (w kolorze białym). Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 9

Dotyczy zad. nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego jednorazowego ubrania chirurgicznego wykonanego z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo 70 kompletów w kartonie zbiorczym.

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje ubrań z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru bezpośrednio na ubraniu, w postaci metki?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 10

Dotyczy zad. nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na buty jednorazowego użytku wykonane z polipropylenu o gramaturze 25-30 g/m2, ściągane elastyczną gumką dookoła kostki, rozmiar uniwersalny. Wyrób medyczny klasy I. Pakowane po 100 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w kolorze niebieskim z białym denkiem?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany po 50szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 3

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny typu furażerka, który zamiast napotnika posiada wydłużoną część przednią, która po wywinięciu tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm2?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną za uszy za pomocą gumek?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 6

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną  w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 7

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje wyrobu o monitorowanym poziomie biobudernu (czystości mikrobiologicznej) zgodnie z normą ISO 11737-1:2018 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia- Metody mikrobiologiczne- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach potwierdzonymi wynikami badań akredytowanego laboratorium nie starszymi niż rok?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 8

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 9

Część 6, pozycja 1

W związku z wystąpieniem w specyfikacji zapisu zawierającego nieaktualną normę EN 13795, która  zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, została zastąpiona wydaniem EN 13795-2:2019, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zgodności z obecnie obowiązującym, najnowszym wydaniem normy tj. EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych co potwierdzone ma być załączeniem do oferty przetargowej raportu z badań z jednostki niezależnej?

Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie  rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczony naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. Taki podział wprowadza najnowsze wydanie normy z 2019 roku, w związku z tym bazowanie na wydaniach wcześniejszych jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi stawianymi ubraniom operacyjnym.

W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien stosować rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne a żądanie przedstawienia  badań z laboratorium niezależnego gwarantuje Zamawiającemu spełnienie tych wymagań

Odpowiedź na pytanie nr 9

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 10

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki występujące w rozmiarze uniwersalnym (140cm po rozciągnięciu w pasie) i rozmiarze XL (150cm po rozciągnięciu w pasie)?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 11

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści majtki występujące w rozmiarze uniwersalnym (120cm po rozciągnięciu w pasie)?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 12

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści majtki pakowane a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 13

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści majtki zawierające lateks?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 14

Część 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 4.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Załącznik 1

Pozycja. 3 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek chirurgiczny typu furażerka z napotnikiem w części czołowej, wydłużona część tylnia ze ściągaczem, kolor aqua, włókninowy, niejałowy gramatura min.  25 g/m2, rozmiar uniwersalny, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Załącznik 6

Pozycja. 1 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubranie chirurgiczne gdzie bluza posiada 2 kieszenie w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 6.06.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dot. części 2, po. 1

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji masek wyposażonych w nieuciskające gumki o długości 16 cm w miejsce nieuciskających, elastycznych pasków. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 6.06.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski w rozmiarze 180(+5/-3) x 187 (+/-5 cm), typu II, który nie wymaga badania na rozprysk płynów, o ciśnieniu różnicowym < 29,4 Pa/cm2.

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) Zamawiający w Załączniku nr 1  usuwa dotychczasowe tabele do zadań nr 1,3,6,7,8 o następującej treści: „

Części nr 1 -  Dostawa czepków jednorazowego użytku

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny damski typu beret, gumka, zielony lub niebieski, włókninowy niejałowy. Gramatura min. 14 g/m2, średnica MIN. 50 cm pakowane po 100 szt. próbka | Opak. | 890 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny męski typu furażerka wiązany kolor zielony lub niebieski lub aqua włókninowy niejałowy gramatura min. 25 g/m2, rozmiar uniwersalny, pakowane po 100 szt. próbka | Opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny męski typu furażerka z napotnikiem (MINIMUM W CZĘŚCI CZOŁOWEJ) wiązany kolor zielony lub niebieski włókninowy niejałowy gramatura min. 25 g/m2, rozmiar uniwersalny, pakowane po 100 szt. próbka | Opak. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 3 -  Dostawa maseczek medycznych II

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa w rozmiarze 17 x 18cm, niesterylna . Materiał filtracyjny ( Spunbonded , Meltblown, Spunbonded) , wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz gumki, zgrzewane ultradźwiękowo. w części środkowej posiadająca zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,w jednej krawędzi posiadająca wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, Bezwonna, bez lateksu, nie zawiera włókien szklanych, długa kształtka na nos . Zgodna z normą 14683, typu IIR , BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2, odporność na rozprysk płynów ≥16 cm Hg. Kolor zielony lub niebieski. Mikrobiologicznie czyste Pakowana po 50 szt. w kartoniku w formie podajnika próbka | Opak. | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 6 -  Dostawa ubrań chirurgicznych niejałowych

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne (spodnie+bluza) niejałowe z włókniny SMS lub włókniny polipropylenowej typu Spunbond (typu PPSB) lub włókniny SMMS rozmiar S,M,L,XL,XXL, gramatura tkaniny min. 45g/m2, nie prześwitujące, bluza krótki rękaw, spodnie na gumkę w pasie lub troki, komplet zawierający bluzę z wycięciem typu V z lamówką oraz 3 kieszonki (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie) lub bluzę z wycięciem typu V z lamówką oraz 2 kieszonkami (2 kieszenie w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach), kolor – niebieski lub ciemno-niebieski lub jasno-niebieski lub zielony. Ubrania spełniające wymagania normy EN 13795, pakowane pojedynczo – próbka (musi potwierdzać nadrukowany fabrycznie na opakowaniu nr katalogowy zgodny z zaoferowanym w formularzu cenowym). | Kpl. | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 7 -  Dostawa majtek jednorazowego użytku do badań

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MAJTKI DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH (SPODENKI). Spodenki do kolonoskopii z krótkimi nogawkami, dostępne w różnych rozmiarach M/L; XL/XXL. Z rozcięciem w okolicy odbytu zapewniającym personelowi medycznemu łatwy dostęp przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu badań lub zabiegów kolonoskopii, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności pacjenta. Mocowane za pomocą bezlateksowej gumki. Majtki dla pacjenta jednorazowe, wykonane z SMS o gramaturze min.28g/m2, opakowanie A'10 SZT. Próbka | opak. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe majtki z gumkami wokół ud i w pasie. Służą do ochrony intymności pacjenta przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu badań i zabiegów. Bezlateksowe. Majtki dla pacjenta jednorazowe, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.40g/m2, nieprześwitujące, gumki bezlateksowe, w kroku – dodatkowa warstwa tkaniny, ROZMIAR M/L, XL/XXL, opakowanie A'25szt.. Próbka | opak. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 8 -  Dostawa ochraniaczy jednorazowego użytku na obuwie

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 38cm (+/- 1cm) x 17cm (+/- 0,5cm). Kolor niebieski/ZIELONY./biały. Opakowanie A’100 sztuk. Próbka | Opak. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego., a w miejsce wykreślonych tabel wprowadza nowe tabele do zadań nr 1,3,6,7,8 o następującej treści: „

Części nr 1 -  Dostawa czepków jednorazowego użytku

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny damski typu beret, gumka, zielony lub niebieski lub niebieski z białym denkiem, włókninowy niejałowy. Gramatura min. 14 g/m2, średnica MIN. 50 cm pakowane po 100 szt. próbka | Opak. | 890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny męski typu furażerka wiązany kolor zielony lub niebieski lub aqua włókninowy niejałowy gramatura min. 25 g/m2, rozmiar uniwersalny, pakowane po 100 szt. próbka | Opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek chirurgiczny męski typu furażerka z napotnikiem (MINIMUM W CZĘŚCI CZOŁOWEJ) wiązany kolor zielony lub niebieski lub aqua włókninowy niejałowy gramatura min. 25 g/m2, rozmiar uniwersalny, pakowane po 100 szt.* lub po 50 szt.* próbka | Opak. | 27 po 100 szt. * Lub 54 po 50 szt.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Zaznaczyć właściwe

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 3 -  Dostawa maseczek medycznych II

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa w rozmiarze 17 x 18cm (+/-1cm), niesterylna . Materiał filtracyjny ( Spunbonded , Meltblown, Spunbonded) , wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz gumki, zgrzewane ultradźwiękowo. w części środkowej posiadająca zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,w jednej krawędzi posiadająca wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, Bezwonna, bez lateksu, nie zawiera włókien szklanych, długa kształtka na nos . Zgodna z normą 14683, typu IIR , BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2, odporność na rozprysk płynów ≥16 cm Hg lub zgodna z normą 14683, typu II , BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2. Kolor zielony lub niebieski. Mikrobiologicznie czyste Pakowana po 50 szt. w kartoniku w formie podajnika próbka | Opak. | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 6 -  Dostawa ubrań chirurgicznych niejałowych

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne (spodnie+bluza) niejałowe z włókniny SMS lub włókniny polipropylenowej typu Spunbond (typu PPSB) lub włókniny SMMS rozmiar S,M,L,XL,XXL, gramatura tkaniny min. 45g/m2, nie prześwitujące, bluza krótki rękaw, spodnie na gumkę w pasie lub troki, komplet zawierający bluzę z wycięciem typu V z lamówką oraz 3 kieszonki (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie) lub bluzę z wycięciem typu V z lamówką oraz 2 kieszonkami (2 kieszenie w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach), kolor – niebieski lub ciemno-niebieski lub jasno-niebieski lub zielony. Materiał ubrania spełniający wymagania normy PN-EN 13795-2:2019, Pakowane pojedynczo – próbka (musi potwierdzać nadrukowany fabrycznie na opakowaniu nr katalogowy zgodny z zaoferowanym w formularzu cenowym). | Kpl. | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 7 -  Dostawa majtek jednorazowego użytku do badań

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MAJTKI DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH (SPODENKI). Spodenki do kolonoskopii z krótkimi nogawkami, dostępne w różnych rozmiarach M/L; XL/XXL. Z rozcięciem w okolicy odbytu zapewniającym personelowi medycznemu łatwy dostęp przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu badań lub zabiegów kolonoskopii, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności pacjenta. Mocowane za pomocą bezlateksowej gumki. Majtki dla pacjenta jednorazowe, wykonane z SMS o gramaturze min.28g/m2, opakowanie A'10 SZT. Próbka | opak. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe majtki z gumkami wokół ud i w pasie. Służą do ochrony intymności pacjenta przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu badań i zabiegów. Bezlateksowe. Majtki dla pacjenta jednorazowe, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.40g/m2, nieprześwitujące, gumki bezlateksowe, w kroku – dodatkowa warstwa tkaniny, ROZMIAR M/L, XL/XXL, opakowanie A'25szt.* lub A’10 szt.*. Próbka | OPAK. | 550 po A’25 szt.* lub 1375 po A’10 szt.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*zaznaczyć właściwe

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 8 -  Dostawa ochraniaczy jednorazowego użytku na obuwie

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 38cm (+/- 1cm) x 17cm (+/- 0,5cm). Kolor niebieski/ZIELONY./biały. Opakowanie A’100 sztuk. Próbka | Opak. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

2) w pkt 2 do swz Zamawiający wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  ze względu na fakt, iż niniejsze zamówienie jest podzielone na trzy części. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w załączniku nr 1 dla danej części.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  ze względu na fakt, iż niniejsze zamówienie jest podzielone na 8 części. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w załączniku nr 1 dla danej części.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 10.05.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.