Toruń, dnia 21.06.2022 r.

SSM.DZP.200.107.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego).

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) Zamawiający w Załączniku nr 1  usuwa dotychczasowe tabelę do zadania nr 4 o następującej treści: „

Części nr 4 -  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BUTELKI DO TRWAŁEGO ODSYSANIA WYDZIELINY Z RAN (STERYLNA) WYKONANA Z POLIETYLENU POJ. 250ML. KOŃCÓWKA DOSTOSOWANA DO RÓŻNYCH ŚREDNIC DRENÓW. | SZT. | 2 566 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KATETERY DO EMBOLEKTOMII FOGARTYEGO 3F-8F (STOPNIOWANE CO 1) DŁUGOŚĆ 80-80CM | SZT. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KATETERY MOCZOWODOWE TYPU NELATON 3F-8F (STOPNIOWANE CO 1) DŁUGOŚĆ 70CM | SZT. | 1 136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ZESTAW DO SZYNOWANIA JELIT TRZYKANAŁOWY 22F / 300CM | SZT. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PROWADNIKI TEFLONOWE 0,035” I 0,038”, 80-90CM i 150CM TYPU PROSTE I J | SZT. | 568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ZESTAW DO NEFROSTOMII 9F, 12F, 14F DŁUGOŚĆ 45CM. W ZESTAWIE: CEWNIK TYPU PIGTAIL, PROWADNIK TYPU LUNDERQUISTA J 0,38”X80CM, IGŁA WPROWADZAJĄCA DWUCZĘŚCIOWA 18GX20CM, ROZSZERZACZE, ROZSZERZACZ Z KOSZULKĄ, STRZYKAWKA 10ML LL, OPASKA, KOŁNIERZ MOCUJĄCY, SKALPEL. | SZT. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ZESTAW DO DRENAŻU PRZEZSKÓRNEGO 6F/26CM PIGTAIL, 9F/26CM PIGTAIL, 12F/26CM PIGTAIL, 12F/26CM PROSTY, 14F/26CM PROSTY, 16F/26CM PROSTY METODĄ JEDNOSTOPNIOWĄ. SKŁAD ZESTAWU: KATETER TYP PROSTY LUB PIGTAIL, IGŁA DWUCZĘŚCIOWA (ROZMIAR 18G DLA ROZMIARU GF/26CM PIGTAIL I 15G DLA POZOSTAŁYCH ROZMIARÓW I TYPÓW KATETERÓW), OPASKA ZACISKOWA, KOŁNIERZ, BEZPIECZNY ATRAUMATYCZNY DREN UMOŻLIWIAJĄCY PERFORACJĘ DRENOWANEJ RANY. | SZT. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.: „

Części nr 4 -  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BUTELKI DO TRWAŁEGO ODSYSANIA WYDZIELINY Z RAN (STERYLNA) WYKONANA Z POLIETYLENU POJ. 250ML. KOŃCÓWKA DOSTOSOWANA DO RÓŻNYCH ŚREDNIC DRENÓW. | SZT. | 2 566 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KATETERY DO EMBOLEKTOMII FOGARTYEGO 3F-8F (STOPNIOWANE CO 1) DŁUGOŚĆ 80-80CM | SZT. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KATETERY MOCZOWODOWE TYPU NELATON 3F-8F (STOPNIOWANE CO 1) DŁUGOŚĆ 70CM | SZT. | 1 136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PROWADNIKI TEFLONOWE 0,035” I 0,038”, 80-90CM i 150CM TYPU PROSTE I J | SZT. | 568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ZESTAW DO NEFROSTOMII 9F, 12F, 14F DŁUGOŚĆ 45CM. W ZESTAWIE: CEWNIK TYPU PIGTAIL, PROWADNIK TYPU LUNDERQUISTA J 0,38”X80CM, IGŁA WPROWADZAJĄCA DWUCZĘŚCIOWA 18GX20CM, ROZSZERZACZE, ROZSZERZACZ Z KOSZULKĄ, STRZYKAWKA 10ML LL, OPASKA, KOŁNIERZ MOCUJĄCY, SKALPEL. | SZT. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ZESTAW DO DRENAŻU PRZEZSKÓRNEGO 6F/26CM PIGTAIL, 9F/26CM PIGTAIL, 12F/26CM PIGTAIL, 12F/26CM PROSTY, 14F/26CM PROSTY, 16F/26CM PROSTY METODĄ JEDNOSTOPNIOWĄ. SKŁAD ZESTAWU: KATETER TYP PROSTY LUB PIGTAIL, IGŁA DWUCZĘŚCIOWA (ROZMIAR 18G DLA ROZMIARU GF/26CM PIGTAIL I 15G DLA POZOSTAŁYCH ROZMIARÓW I TYPÓW KATETERÓW), OPASKA ZACISKOWA, KOŁNIERZ, BEZPIECZNY ATRAUMATYCZNY DREN UMOŻLIWIAJĄCY PERFORACJĘ DRENOWANEJ RANY. | SZT. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

2) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „23 czerwca 2022 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „27 czerwca 2022 r. o godz. 10:00”,

4) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „23 czerwca 2022 r. do godz. 12:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „27 czerwca 2022 r. o godz. 12:00”,

5) w Rozdziale 22 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „22 lipca 2022 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „26 lipca 2022 r.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 21.06.2022 r. modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.