Toruń, dnia 22.06.2022 r.

SSM.DZP.200.107.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego).

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) Zamawiający w Załączniku nr 1  usuwa dotychczasowe tabelę do części nr 8 o następującej treści: „

Części nr VIII -  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku VIII

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEWNIK POOPERACYJNY TYPU DUFOUR, TRÓJDROŻNY, WYKONANY Z SILIKONU LUB SILIKONU POKRYTEGO HYDROŻELEM (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), Z KOŃCÓWKĄ WYGIĘTĄ KU GÓRZE, ZAKOŃCZONĄ OBLE, OTWÓR DRENUJĄCY W FORMIE WYŻŁOBIENIA, BĘDĄCY W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE Z WYGIĘTĄ CZĘŚCIĄ CEWNIKA, Z BALONEM, Z LINIĄ RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Z OZNACZENIEM ROZMIARU CEWNIKA, WIELKOŚCI BALONU ORAZ MATERIAŁU CEWNIKA BEZPOŚREDNIO NA WEJŚCIU CEWNIKA. PAKOWANE W OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER FOLIA, W ŚRODKU OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE FOLIOWE PE Z TRZEMA NACIĘCIAMI DO OTWARCIA — JEDNO POZIOMO WZDŁUŻ CAŁEGO OPAKOWANIA I DWA PIONOWO PRZY OBU KOŃCACH OPAKOWANIA. ROZMIARY: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, POJEMNOŚĆ BALONU 50ML, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 38-42CM. ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU LUB CEWNIK POOPERACYJNY TYPU DUFOUR, TRÓJDROŻNY, WYKONANY Z SILIKONU Z KOŃCÓWKĄ WYGIĘTĄ KU GÓRZE, ZAKOŃCZONĄ OBLE, OTWÓR DRENUJĄCY W FORMIE WYŻŁOBIENIA, BĘDĄCY W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE Z WYGIĘTĄ CZĘŚCIĄ CEWNIKA, Z BALONEM, Z LINIĄ RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Z OZNACZENIEM ROZMIARU CEWNIKA, WIELKOŚCI BALONU ORAZ MATERIAŁU CEWNIKA BEZPOŚREDNIO NA WEJŚCIU CEWNIKA. PAKOWANE W OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER FOLIA, W ŚRODKU OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE FOLIOWE PE Z TRZEMA NACIĘCIAMI DO OTWARCIA — JEDNO POZIOMO WZDŁUŻ CAŁEGO OPAKOWANIA I DWA PIONOWO PRZY OBU KOŃCACH OPAKOWANIA. ROZMIARY: 18CH - POJEMNOŚĆ BALONU 50ML, 20CH - POJEMNOŚĆ BALONU 60ML, 22CH -POJEMNOŚĆ BALONU 70 ML 24CH - POJEMNOŚĆ BALONU 80ML, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 38-42CM. ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU lub CEWNIK SILIKONOWY TRÓJDROŻNY TYPU DUFOUR. wymagane rozmiary: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, POJEMNOŚĆ BALONU 40ML DLA 18CH, 50ML DLA 20CH, 60ML DLA 22CH, 70ML DLA 24CH; KANAŁ PŁUCZĄCY ZAOPATRZONY W ŁĄCZNIK LUER-LOCK Z ZATYCZKĄ; PAKOWANY ŁĄCZNIE; STERYLNE; ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU | SZT. | 1 492 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści: „

Części nr VIII -  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku VIII

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEWNIK POOPERACYJNY TYPU DUFOUR, TRÓJDROŻNY, WYKONANY Z SILIKONU, Z KOŃCÓWKĄ WYGIĘTĄ KU GÓRZE, ZAKOŃCZONĄ OBLE, OTWÓR DRENUJĄCY W FORMIE WYŻŁOBIENIA, BĘDĄCY W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE Z WYGIĘTĄ CZĘŚCIĄ CEWNIKA, Z BALONEM, Z LINIĄ RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Z OZNACZENIEM ROZMIARU CEWNIKA, WIELKOŚCI BALONU ORAZ MATERIAŁU CEWNIKA BEZPOŚREDNIO NA WEJŚCIU CEWNIKA. PAKOWANE W OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER FOLIA, W ŚRODKU OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE FOLIOWE PE Z TRZEMA NACIĘCIAMI DO OTWARCIA — JEDNO POZIOMO WZDŁUŻ CAŁEGO OPAKOWANIA I DWA PIONOWO PRZY OBU KOŃCACH OPAKOWANIA. ROZMIARY: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, POJEMNOŚĆ BALONU 50ML, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 38-42CM. ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU LUB CEWNIK POOPERACYJNY TYPU DUFOUR, TRÓJDROŻNY, WYKONANY Z SILIKONU Z KOŃCÓWKĄ WYGIĘTĄ KU GÓRZE, ZAKOŃCZONĄ OBLE, OTWÓR DRENUJĄCY W FORMIE WYŻŁOBIENIA, BĘDĄCY W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE Z WYGIĘTĄ CZĘŚCIĄ CEWNIKA, Z BALONEM, Z LINIĄ RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Z OZNACZENIEM ROZMIARU CEWNIKA, WIELKOŚCI BALONU ORAZ MATERIAŁU CEWNIKA BEZPOŚREDNIO NA WEJŚCIU CEWNIKA. PAKOWANE W OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER FOLIA, W ŚRODKU OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE FOLIOWE PE Z TRZEMA NACIĘCIAMI DO OTWARCIA — JEDNO POZIOMO WZDŁUŻ CAŁEGO OPAKOWANIA I DWA PIONOWO PRZY OBU KOŃCACH OPAKOWANIA. ROZMIARY: 18CH - POJEMNOŚĆ BALONU 50ML, 20CH - POJEMNOŚĆ BALONU 60ML, 22CH -POJEMNOŚĆ BALONU 70 ML 24CH - POJEMNOŚĆ BALONU 80ML, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 38-42CM. ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU lub CEWNIK SILIKONOWY TRÓJDROŻNY TYPU DUFOUR. wymagane rozmiary: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, POJEMNOŚĆ BALONU 40ML DLA 18CH, 50ML DLA 20CH, 60ML DLA 22CH, 70ML DLA 24CH; KANAŁ PŁUCZĄCY ZAOPATRZONY W ŁĄCZNIK LUER-LOCK Z ZATYCZKĄ; PAKOWANY ŁĄCZNIE; STERYLNE; ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU | SZT. | 1 492 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 22.06.2022 r. modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.