Toruń, dnia 15.06.2022 r.

SSM.DZP.200.107.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego).

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 2.06.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dot. części 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie silikonowego cewnika trójdrożnego Dufour w rozmiarach 18, 20, 22, 24F o rozmiarach balonu od 40 do 70ml?

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley’a z balonem o pojemności 30ml dla rozmiaru CH12?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trójdrożne cewniki typu Foley’a z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Część 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann w rozmiarze CH8-24?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4

Część 1 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Couvelaire o długości tylko 40cm dla rozmiarów CH6, 8, 10?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Część 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki silikonowe typu Foley’a z balonem o pojemności 5-10ml dla rozmiaru CH16-22 lub z balonem o pojemności 30ml dla rozmiaru CH16-20?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 6

Część 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 7

Część 6 poz. 4, 6                                                                                                                                                     Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 8

Część 8 poz. 1                                                                                                                                                                  Czy Zamawiający dopuści cewniki pooperacyjne typu Dufour tylko z silikonu z balonem o pojemności 50-80ml dla rozmiaru CH18-20 oraz z balonem o pojemności 80-100ml dla rozmiaru CH22-24?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 9

Część 13 poz. 1                                                                                                                                                                  Czy Zamawiający dopuści rektoskopy jednorazowe o długości 250mm i średnicy w opakowaniach a’25szt. z przeliczeniem na 8 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 3.06.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający w części 8 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik pooperacyjny typu dufour, trójdrożny, wykonany z silikonu, z końcówką wygiętą ku górze, zakończoną oble, otwór drenujący w formie wyżłobienia, będący w jednej płaszczyźnie z wygiętą częścią cewnika, z balonem, z linią rtg na całej długości. z oznaczeniem rozmiaru cewnika, wielkości balonu oraz materiału cewnika bezpośrednio na wejściu cewnika. pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe, rozmiary: 18ch, 20ch, 22ch, 24ch, pojemność balonu 16 Ch -40 ml,18 Ch - 50 ml, 20 Ch - 60 ml, 22 Ch - 70 ml, 24 Ch - 80 ml. Długość całkowita 38-42cm. rozmiar cewnika do wyboru przez zamawiającego – próbka dowolnego rozmiaru?

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

część VI, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

część VI, poz. 2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika foley dwudrożny jałowy z lateksu silikonowanego obustronnie z balonem 5-10ml dla rozmiaru 12 Ch.                                                                                                                         Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. 2                                                                                                                                                                                                         Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów cewnika CH18-22, tak jak obecnie stosowane.                 Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz. 4                                                                                                                                                                                   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości roboczej 360mm, jak tak obecnie stosowane.                            Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4

Pakiet 1 poz. 5                                                                                                                                                                          Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednej długości cewnika Couvelaire 40 cm, tak jak obecnie stosowane. Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Pakiet 1 poz. 6                                                                                                                                                                             Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 10 ml. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 6

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik dwudrożny wykonany z 100% silikonu z balonem pozbawionym lateksu, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, CH10/CH13, dł. całkowita 40cm, dwa oczka drenażowe, pojemność balonu 5ml; rozrywalny trokar 12cm o średnicy wewnętrznej CH 12 dla cewnika CH10 oraz CH15 dla cewnika CH13, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, zacisk, skalpel, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny. Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 7

Pakiet 5 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego - cystostomii. Skład zestawu: dwudrożny cewnik typu Foley wykonany z 100% silikonu CH12 oraz CH16, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon, pojemność balonu 10ml dla CH12 oraz 15ml dla CH16; trokar z plastikową rozrywalną koszulką o średnicy wewnętrznej CH16 dla cewnika CH10 oraz CH20 dla cewnika CH16; skalpel. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.

2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego o składzie: cewnik typu pigtail wykonany z 100% silikonu CH8/11/14, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, dł. całkowita 54cm, dziesięć oczek drenażowych wewnątrz pętli; rozrywalny trokar dł. 12cm o średnicy wewnętrznej CH9 dla cewnika CH8, CH12 dla cewnika CH11 oraz CH15 dla cewnika CH14, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, skalpel, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny.                                              Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 3.06.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1) Czy Zamawiający dopuści w Części nr X:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej osłonce, jednorodną, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość min. 250 μm, max. 2314 μm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne zielone pętelki, z zestawem narzędzi wielorazowych ze stali chirurgicznej o średnicy 4 mm, z ergonomicznym aluminiowym uchwytem, zakończone zamkniętym oczkiem, aby umożliwić przejście szwów tj.:

- 2 szt. igieł spiralnych (lewa+prawa) do implantacji zasłonowej,

- 1 szt. igły łukowatej do implantacji załonowej?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) Zamawiający w Załączniku nr 1  usuwa dotychczasowe tabelę do zadania nr 8 o następującej treści: „

Części nr VIII -  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku VIII

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEWNIK POOPERACYJNY TYPU DUFOUR, TRÓJDROŻNY, WYKONANY Z SILIKONU LUB SILIKONU POKRYTEGO HYDROŻELEM (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), Z KOŃCÓWKĄ WYGIĘTĄ KU GÓRZE, ZAKOŃCZONĄ OBLE, OTWÓR DRENUJĄCY W FORMIE WYŻŁOBIENIA, BĘDĄCY W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE Z WYGIĘTĄ CZĘŚCIĄ CEWNIKA, Z BALONEM, Z LINIĄ RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Z OZNACZENIEM ROZMIARU CEWNIKA, WIELKOŚCI BALONU ORAZ MATERIAŁU CEWNIKA BEZPOŚREDNIO NA WEJŚCIU CEWNIKA. PAKOWANE W OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER FOLIA, W ŚRODKU OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE FOLIOWE PE Z TRZEMA NACIĘCIAMI DO OTWARCIA — JEDNO POZIOMO WZDŁUŻ CAŁEGO OPAKOWANIA I DWA PIONOWO PRZY OBU KOŃCACH OPAKOWANIA. ROZMIARY: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, POJEMNOŚĆ BALONU 50ML, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 38-42CM. ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU | SZT. | 1 492 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę do zadania nr 8 o następującej treści: „

Części nr VIII -  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku VIII

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEWNIK POOPERACYJNY TYPU DUFOUR, TRÓJDROŻNY, WYKONANY Z SILIKONU LUB SILIKONU POKRYTEGO HYDROŻELEM (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), Z KOŃCÓWKĄ WYGIĘTĄ KU GÓRZE, ZAKOŃCZONĄ OBLE, OTWÓR DRENUJĄCY W FORMIE WYŻŁOBIENIA, BĘDĄCY W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE Z WYGIĘTĄ CZĘŚCIĄ CEWNIKA, Z BALONEM, Z LINIĄ RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Z OZNACZENIEM ROZMIARU CEWNIKA, WIELKOŚCI BALONU ORAZ MATERIAŁU CEWNIKA BEZPOŚREDNIO NA WEJŚCIU CEWNIKA. PAKOWANE W OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER FOLIA, W ŚRODKU OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE FOLIOWE PE Z TRZEMA NACIĘCIAMI DO OTWARCIA — JEDNO POZIOMO WZDŁUŻ CAŁEGO OPAKOWANIA I DWA PIONOWO PRZY OBU KOŃCACH OPAKOWANIA. ROZMIARY: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, POJEMNOŚĆ BALONU 50ML, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 38-42CM. ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU LUB CEWNIK POOPERACYJNY TYPU DUFOUR, TRÓJDROŻNY, WYKONANY Z SILIKONU Z KOŃCÓWKĄ WYGIĘTĄ KU GÓRZE, ZAKOŃCZONĄ OBLE, OTWÓR DRENUJĄCY W FORMIE WYŻŁOBIENIA, BĘDĄCY W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE Z WYGIĘTĄ CZĘŚCIĄ CEWNIKA, Z BALONEM, Z LINIĄ RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Z OZNACZENIEM ROZMIARU CEWNIKA, WIELKOŚCI BALONU ORAZ MATERIAŁU CEWNIKA BEZPOŚREDNIO NA WEJŚCIU CEWNIKA. PAKOWANE W OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER FOLIA, W ŚRODKU OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE FOLIOWE PE Z TRZEMA NACIĘCIAMI DO OTWARCIA — JEDNO POZIOMO WZDŁUŻ CAŁEGO OPAKOWANIA I DWA PIONOWO PRZY OBU KOŃCACH OPAKOWANIA. ROZMIARY: 18CH - POJEMNOŚĆ BALONU 50ML, 20CH - POJEMNOŚĆ BALONU 60ML, 22CH -POJEMNOŚĆ BALONU 70 ML 24CH - POJEMNOŚĆ BALONU 80ML, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 38-42CM. ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU lub CEWNIK SILIKONOWY TRÓJDROŻNY TYPU DUFOUR. wymagane rozmiary: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, POJEMNOŚĆ BALONU 40ML DLA 18CH, 50ML DLA 20CH, 60ML DLA 22CH, 70ML DLA 24CH; KANAŁ PŁUCZĄCY ZAOPATRZONY W ŁĄCZNIK LUER-LOCK Z ZATYCZKĄ; PAKOWANY ŁĄCZNIE; STERYLNE; ROZMIAR CEWNIKA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU | SZT. | 1 492 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

2) w pkt części 16 w pkt. 3 do swz Zamawiający wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „3. Przedmiotowe środki dowodowe tj. próbki należy składać w kancelarii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala. Przedmiotowe środki dowodowe tj. próbki powinny posiadać następujące oznaczenie: Dostawa odzieży ochronnej jednorazowego użytku, zadanie nr ……….. - próbka, nr sprawy SSM.DZP.200.104.2022.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „3. Przedmiotowe środki dowodowe tj. próbki należy składać w kancelarii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala. Przedmiotowe środki dowodowe tj. próbki powinny posiadać następujące oznaczenie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego, zadanie nr ……….. - próbka, nr sprawy SSM.DZP.200.107.2022”

3) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „20 czerwca 2022 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „23 czerwca 2022 r. o godz. 10:00”,

4) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „20 czerwca 2022 r. do godz. 12:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „23 czerwca 2022 r. o godz. 12:00”,

5) w Rozdziale 22 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „19 lipca 2022 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „22 lipca 2022 r.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 15.06.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.