Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

podstawowym poniżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego).

W częściach nr 8 i 12 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:

część nr 8

IVRA Medical T. Kaczmarek A. Twardowski Sp. j.

Ul. Czerniakowska 28 , lok. VIIIB

00-714 Warszawa

Część nr 12

SUN-MED. Spółka cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty

Ul. Franciszkańska 104/112

91-845 Łódź

Uzasadnienie wyboru: oferty najkorzystniejsze w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Części nr 1,3,4,5,6,9 unieważniono  w/w postępowaniu na podstawie  art. 255 pkt  2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone w tych częściach oferty podlegały odrzuceniu.

Części  nr 2,7,10,11,13,14  unieważniono w  w/w postępowaniu na podstawie  art. 255 pkt 1 prawo zamówień publicznych, ponieważ w tych zadaniach nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o złożonych ofertach:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze – część 1 i 12 | 5 | Balton Sp. z o.o. Ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa – część nr 4 |
| 2 | Skamex Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź – część nr 1, 6 i 8 | 6 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22 43-100 Tychy – część 3 i 9 |
| 3 | SUN-MED. Spółka cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty Ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź – część nr 12 | 7 | TeleflexPolska Sp. z o.o. Ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa – część nr 8 |
| 4 | IVRA Medical T. Kaczmarek A. Twardowski Sp. j. Ul. Czerniakowska 28 , lok. VIIIB 00-714 Warszawa – część 5 i 8 |  |  |

Streszczenie oceny i porównania ofert w części nr 8:

Oferta nr 4

Cena – 95 pkt

Termin dostawy – 5 pkt

Razem: 100 pkt

Oferta nr 2

Cena – 79,89 pkt

Termin dostawy – 5 pkt

Razem: 84,89 pkt

Streszczenie oceny i porównania ofert w części nr 12:

Oferta nr 3

Cena – 95 pkt

Termin dostawy – 5 pkt

Razem: 100 pkt

Informacja o Wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych:

Oferta Firmy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze podlega w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) w części nr 12 odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 c) ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie złożył w przewidzianym przez Zamawiającego terminie niżej wskazanego przedmiotowego środka dowodowego.

Wykonawca został wezwany pismem z dnia 13.07.2022 r. do uzupełnienia do dnia 18 lipca 2022 roku do godziny 10.00 oświadczenia wymaganego w swz dla oferowanego asortymentu  o następującej treści: „oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia, 2017 r. (jeśli dotyczy)”. Wykonawca do wskazanego wyżej terminu nie uzupełnił oświadczenia o takiej treści dla zaoferowanej w części nr 12 asortymentu.

Oferta Firmy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze podlega w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) podlega w części nr 1  odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby załączona do oferty próbka potwierdzała wymogi swz i  nadrukowany fabrycznie na opakowaniu nr katalogowy zgodny z zaoferowanym w formularzu cenowym. Załączona do pozycji nr 5 próbka cewnika urologicznego Couvelaire o długości 40 cm nie potwierdza numeru katalogowego wpisanego w ofercie dla  oferowanego przez Wykonawcę cewnika.

W pozycji nr 6 załącznika cenowego Zamawiający wymagał dostarczenia próbki cewnika silikowanego Foley do wyboru w rozmarze CH16, CH18, CH20 lub CH22. Wykonawca do tej pozycji dostarczył próbkę  cewnika w rozmiarze CH14.

Oferta Firmy  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy podlega w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) w części nr 3 odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 c) ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie złożył w przewidzianym przez Zamawiającego terminie niżej wskazanego przedmiotowego środka dowodowego.

Wykonawca został wezwany pismem z dnia 13.07.2022 r. do uzupełnienia do dnia 18 lipca 2022 roku do godziny 10.00 oświadczenia wymaganego w swz dla oferowanego asortymentu  o następującej treści: „oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia, 2017 r. (jeśli dotyczy)”. Wykonawca do wskazanego wyżej terminu nie uzupełnił oświadczenia o takiej treści dla zaoferowanej w części nr 3 asortymentu.

Oferta Firmy  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy podlega w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) w części nr 9 odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 c) ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie złożył w przewidzianym przez Zamawiającego terminie niżej wskazanego przedmiotowego środka dowodowego.

Wykonawca został wezwany pismem z dnia 13.07.2022 r. do uzupełnienia do dnia 18 lipca 2022 roku do godziny 10.00 oświadczenia wymaganego w swz dla oferowanego asortymentu  o następującej treści: „oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia, 2017 r. (jeśli dotyczy)”. Wykonawca do wskazanego wyżej terminu nie uzupełnił oświadczenia o takiej treści dla zaoferowanej w części nr 9 asortymentu

Oferta Firmy  IVRA Medical T. Kaczmarek A. Twardowski Sp. j., Ul. Czerniakowska 28 , lok. VIIIB, 00-714 Warszawa podlega w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) w części nr 5 odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 c) ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie złożył w przewidzianym przez Zamawiającego terminie niżej wskazanego przedmiotowego środka dowodowego.

Wykonawca został wezwany pismem z dnia 13.07.2022 r. do uzupełnienia do dnia 18 lipca 2022 roku do godziny 10.00 opisów, katalogów, bądź kart technicznych potwierdzających, że zaoferowany w części 5 zestaw do cytostomii spełnia wszystkie wymagane w swz parametry. Wykonawca do wskazanego wyżej terminu nie uzupełnił wymaganych dokumentów dla zaoferowanego w części nr 9 asortymentu.

Oferta Firmy Balton Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa złożona w postępowaniu  na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) podlega w części nr 4  odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający w pozycji nr 4 Załącznika cenowego do części nr 4 wymagał zaoferowania prowadników 0,035” i 0,038” o długości 80-90cm prostych i J. Wykonawca nie zaoferował prowadników o w/w parametrach . Ponadto w poz. 6 załącznika cenowego do części nr 4 Wykonawca wymagał zaoferowania zestawu do szynowania jelit, trzykanałowego o następujących parametrach 12F/26cm Pigtail. Wykonawca nie zaoferował wymaganego zestawu.

Oferta Skamex Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52 z Łodzi złożona w postępowaniu  na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) podlega w części nr 1  odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby załączona do oferty próbka potwierdzała wymogi swz i  nadrukowany fabrycznie na opakowaniu nr katalogowy zgodny z zaoferowanym w formularzu cenowym. Załączona do pozycji nr 5 próbka cewnika urologicznego Couvelaire nie potwierdza numeru katalogowego wpisanego w ofercie dla  oferowanego przez Wykonawcę cewnika.

Oferta Skamex Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52 z Łodzi złożona w postępowaniu  na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) podlega w części nr 6  odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby załączona do oferty próbka potwierdzała wymogi swz i nadrukowany fabrycznie na opakowaniu nr katalogowy zgodny z zaoferowanym w formularzu cenowym. Załączona do pozycji nr 4 próbka worka do zbiórki moczu nie potwierdza numeru katalogowego wpisanego w ofercie dla  oferowanego przez Wykonawcę asortymentu.  Ponadto w pozycji nr 5 Wykonawca zaoferował worek do zbiórki moczu o numerze katalogowym 38129s, a załączona do tej pozycji próbka ma numer 281291S-40.

Oferta Teleflex Polska Sp. z o.o., Ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa podlega w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do badań, diagnostyki i zabiegów operacyjnych (urologicznego, chirurgicznego) w części nr 8 odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ nie została sporządzona i przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

W Rozdziale 19 specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający określił sposób składania oferty. Zgodnie z zamieszczonym tam zapisem oferty powinny być zawsze złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu wraz z kompletem następujących dokumentów:

a)  Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu – w zakresie wskazanym w pkt 13 SWZ

b) Formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący treść oferty) zgodny z załącznikiem nr 1,

c) Formularz oferty (stanowiący treść oferty) zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ.

Zamieszczony przez Wykonawcę na Miniportalu w ofertach przesłanych do postępowania plik pod nazwą: „oferta teleflex” ma status zmodyfikowany dnia 21.06.2022 o godz. 14:22. Dnia 24.06.2022 r. o godz. 18:19 Wykonawca dodał na Miniportalu drugi plik pod nazwą „zmiana oferty teleflex.”

Zamawiający dnia 27.06.2022 r. o godz. 12:00 dokonał deszyfrowania wszystkich złożonych na miniPortalu ofert. Próba deszyfrowania pliku pod nazwą „oferta -teleflex” zakończyła się niepowodzeniem i na miniportalu wyświetlił się rezultat deszyfrowania z następującym hasłem; „Plik został zastąpiony lub wycofany z postępowania przez Wykonawcę”. Drugi plik pod nazwą „Modyfikacja swz-2 zmiana FC pak VII.pdf”  został odszyfrowany poprawnie. Natomiast odszyfrowany plik zawiera tylko Formularz cenowy załącznik nr 1 do części nr 8. W odszyfrowanym poprawnie pliku brak jest wymaganego w swz: oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu – w zakresie wskazanym w pkt 13 SWZ )  oraz formularza oferty (stanowiącego treść oferty) zgodnego z załącznikiem nr 3 do SWZ. Dlatego Oferta Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ nie została sporządzona i przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

Dnia 12.08.2022 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.