Toruń, dnia 22.06.2022 r.

SSM.DZP.200.111.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę osprzętu do aparatury i sprzętu medycznego firmy Smith&Nephew, Stryker, Storz, Linvatec, Aesculap, Johnson&Johnson, Olympus i innych używanych na bloku operacyjnym.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 6.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dot. części XII Ad.poz.4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie nr kat z OPZ. Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje EG61038BX oraz EG61046BX?

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 9op łącznie z pozostawieniem możliwości wyboru między jednym artykułem, a drugim, czy też po 9 op. z każdego nr kat?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający oczekuje zaoferowania 9 op łącznie z pozostawieniem możliwości wyboru między jednym artykułem, a drugim

Pytanie nr 2

Dot. części XII Ad.poz.5

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie nr kat z OPZ. Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje EG5220002BX?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza nr katalogowy  eg5220002bx pakowany indywidualnie z odpowiednim przeliczeniem ilości 1 opak. = 5 szt.  i pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków swz

Pytanie nr 3

Dot. części XII Ad.poz.6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie nr kat z OPZ. Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje WA00014A?

Odpowiedź na pytanie nr3

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 4

Dot. części XII Ad.poz.8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie nr kat z OPZ. Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje A0559?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 5

Dot. części XII Ad.poz.10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, który nr kat włókna należy zaoferować? W związku z tym, że włókna laserowe pakowane są po 5szt w op zbiorczych, a Zamawiający wymaga zaoferowania 1op to oferowanie włókien o średnicach 272,365 lub 550 mikronów nie ma sensu, chyba, że Zamawiający oczekuje zaoferowania po 1 opakowaniu z każdego z włókien?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający oczekuje zaoferowania łącznie 1 opak.,  wszystkich wymienionych rozmiarów/nr katalogowych z pozostawieniem możliwości wyboru między włóknami laserowymi z różnymi nr katalogowymi/rozmiarami.

Pytanie nr 6

Dot. części XII Ad.poz.12

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 5op łącznie z pozostawieniem możliwości wyboru między elektrodami z różnymi nr katalogowymi czy też po 5op z każdego nr kat?

Zamawiający oczekuje zaoferowania 5 opak. łącznie, wszystkich wymienionych elektrod/nr katalogowych z pozostawieniem możliwości wyboru między elektrodami z różnymi nr katalogowymi/rozmiarami.

Pytanie nr 7

Dot. części XII Ad.poz.16

W związku z zaprzestaniem produkcji artykułu nr A5887 w 2020 r, bardzo prosimy o doprecyzowanie jakiego wyboru oczekuje Zamawiający. Opis przedmiotu z poz. 16 to nie uszczelka tylko stożek do trokara Hassona. Prosimy o odstąpienie i usunięcie tej pozycji z zadania 12.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 8

Dot. części XII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności potwierdzenia wymaganej kompatybilności przez producenta w przypadku złożenia oferty przez autoryzowanego dystrybutora producenta firmy Olympus na terenie Polski?

Odpowiedź na pytanie nr 8

zamawiający zgodnie z swz dopuszcza brak konieczności potwierdzenia wymaganej kompatybilności przez producenta w przypadku zaoferowania wymaganych oryginalnych produktów producenta Olympus i wymaganych w swz nr katalogowych Olympus.

Kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta tj. Olympusa wymagana jest w przypadku oferowania produktów równoważnych.

Pytanie nr 9

Dot. projektu umowy par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 10

Dot. projektu umowy par. 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu rozpatrzenia reklamacji w dni robocze oraz wydłużenie go do 72 godzin?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Patrz odpowiedzi na pytania i modyfikacja swz z dnia 15.06.2022 r.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) Zamawiający w Załączniku nr 1  usuwa dotychczasowe tabelę do części nr 12 o następującej treści: „

Części nr XII -  Dostawa akcesoriów do sprzętu firmy Olympus

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UCHWYT DO SSAKA NR KAT. A5796 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT Z ZAWOREM DWUDROZNYM, DO SONDY INSTRUMENTU SSACO-PŁUCZACEGO A5797, A5798, A5799 (ŚR. SOND 5 I 10 MM); ROZBIERALNY, AUTOKLAWOWALNY. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TUBA SSACO-PŁUCZĄCA 5MM NR KAT. A5798 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA SONDA SSANIE/PŁUKANIE, 5 MM, PASUJĄCA DO UCHWYTU A5796 OLYMPUSA Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | HYBRYDOWY DRUT ULTRATRACK NR KAT. EGGWH3505R OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNY DRUT PROWADZĄCY ULTRATRACK O BUDOWIE HYBRYDOWEJ; RDZEŃ NITINOLOWY; KOŃCÓWKA DYSTALNA GIĘTKA, PROSTA; CZĘŚĆ DYSTALNA NITINOLOWA, HYDROFILOWA O DŁUGOŚCI 5 CM; DALSZA CZĘŚĆ W OPLOCIE STALOWYM, POWLECZONA PTFE I USZTYWNIONA DLA ŁATWIEJSZEGO MANEWROWANIA; KONIEC PROKSYMALNY POWLECZONY PTFE I GIĘTKI DLA BEZPIECZNEJ APLIKACJI ENDOSKOPU (ZGODNOŚĆ Z TECHNIKĄ BACK LOADING); INTRODUKTOR STEROWANY KCIUKIEM ORAZ KLASYCZNY; ROZMIAR 0.035''; DŁUGOŚĆ 150CM; STERYLNY; OPAK. A'5 SZT | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | OSŁONY UROPASS NR KATALOGOWEEG61038BX/EG61046BX OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE OSŁONY DOSTĘPU MOCZOWODOWEGO (KOSZULKI DOSTĘPOWE) UROPASS - POWŁOKA HYDROFILOWA - OPLOT STALOWY ZWIĘKSZAJĄCY ODPORNOŚĆ NA SKRĘCANIE I ZAŁAMANIE - ATRAUMATYCZNY OBTURATOR ROZSZERZAJĄCY UJŚCIE MOCZOWODU OD 6 FR Z PROKSYMALNYM PRZYŁĄCZEM TYPU LUER - ROZMIAR 10/12 FR - DŁUGOŚĆ 38CM i 46CM- STERYLNA – A’5 SZT | Opak. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | SYSTEM RĘCZNEJ IRYGACJI IRRI FLO II R KATALOGOWY EG592002BX OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNY SYSTEM RĘCZNEJ IRYGACJI : STRZYKAWKA SAMONAPEŁNIAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYNOWYM TŁOKIEM O POJEMNOŚ CI 12 ML, Z DRENEM DO ENDOSKOPU Z PRZYŁĄ CZEM TYPU LUER I SPINKĄ BLOKUJĄCĄ , DO ZABIEGÓW URETERORENOSKOPII, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, STERYLNY, A’5 SZT. | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KABEL HF BIPOLARNY NR KATALOGOWY WA0014A OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY KABEL HF, BIPOLARNY DO TURIS/TCRIS DO GENERATORA ESG-400, DŁUGOŚĆ 4 M. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | STRZYKAWKA 150ML NR KATALOGOWY A0556 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA STRZYKAWKA, 150 ML, Z KOŃCÓWKĄ ZATRZASKOWĄ. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ZAPASOWY CYLINDER DO A0556 NR KATALOGOWY A0059 LUB RÓWNOWAŻNY CYLINDER ZAPASOWY, DO STRZYKAWKI A0556 - POŁĄCZENIE SZTYWNE. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KABEL PACJENTA NR KATALOGOWY WA99510A OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY PRZEWÓD PŁYTKI PACJENTA, WIELORAZOWY, DŁUGOŚĆ 4,5M. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | WŁÓKNO DO LASERA NR KATALOGOWE EGEMP-FBX272HR/ EGEMP-FBX365HR/ EGEMP-FBX550HR OLYMPUS, A'5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE A’5 SZT. WŁÓKIEN WIELORAZOWEGO UŻYTKU (10 UŻYĆ), ROZMIARY DOSTĘPNE 272 μm, 365μm, 550μm KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI LASEROWYMI OLYMPUS EMPOWER, STERYLNE. STERYLIZACJA: AUTOKLAW. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | OSŁONA DO LASERA NR KATALOGOWY EGEMP-AHBS OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA OSŁONA OCHRONNA DO SYSTEMU LASEROWEGO OLYMPUS EMPOWER (H35/H65/H100). KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ELEKTRODY PĘTLOWE, 24FR NR KATALOGOWE WA22305D/ WA22306D/ WA22507D A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE ELEKTRODY RESEKCYJNA BIPOLARNA, MAŁA /ŚREDNIA/ DUŻA PĘTLA 0,2MM, TURIS/TCRIS, DO OPTYKI 30°, STERYLNE, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNE ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ELEKTRODA KULKOWA NR KATALOGOWY WA22351C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA KULKOWA TURIS/TCRIS, DO PŁASZCZA 24 FR., DO OPTYK 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZTUK KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ELEKTRODA RESEKCYJNA BIPOLARNA NR KATALOGOWY WA22558C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA RESEKCYJNA BIPOLARNA TURIS, PĘTLA WYGIĘTA POD KĄTEM 45° Z OSŁONĄ (POPYCHACZEM) - DO ZABIEGÓW ENUKLEACJI BIPOLARNEJ TUEB, DO OPTYKI 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ELEKTRODA RESEKCYJNA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ NR KATALOGOWY WA22557C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA RESEKCYJNA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ W 0,9% NACL TURIS/TCRIS, GRZYBKOWA, DO OPTYKI 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | USZCZELKA TYPU NR KATALOGOWY A5887 OLYMPUS A’10 SZTUK, KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA* | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | USZCZELKA DO TROKARA A’10 SZTUK SZCZELKA TYPU NR KATALOGOWY A5857, KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę do części nr 12 o następującej treści: „

Części nr XII -  Dostawa akcesoriów do sprzętu firmy Olympus

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UCHWYT DO SSAKA NR KAT. A5796 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT Z ZAWOREM DWUDROZNYM, DO SONDY INSTRUMENTU SSACO-PŁUCZACEGO A5797, A5798, A5799 (ŚR. SOND 5 I 10 MM); ROZBIERALNY, AUTOKLAWOWALNY. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TUBA SSACO-PŁUCZĄCA 5MM NR KAT. A5798 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA SONDA SSANIE/PŁUKANIE, 5 MM, PASUJĄCA DO UCHWYTU A5796 OLYMPUSA Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | HYBRYDOWY DRUT ULTRATRACK NR KAT. EGGWH3505R OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNY DRUT PROWADZĄCY ULTRATRACK O BUDOWIE HYBRYDOWEJ; RDZEŃ NITINOLOWY; KOŃCÓWKA DYSTALNA GIĘTKA, PROSTA; CZĘŚĆ DYSTALNA NITINOLOWA, HYDROFILOWA O DŁUGOŚCI 5 CM; DALSZA CZĘŚĆ W OPLOCIE STALOWYM, POWLECZONA PTFE I USZTYWNIONA DLA ŁATWIEJSZEGO MANEWROWANIA; KONIEC PROKSYMALNY POWLECZONY PTFE I GIĘTKI DLA BEZPIECZNEJ APLIKACJI ENDOSKOPU (ZGODNOŚĆ Z TECHNIKĄ BACK LOADING); INTRODUKTOR STEROWANY KCIUKIEM ORAZ KLASYCZNY; ROZMIAR 0.035''; DŁUGOŚĆ 150CM; STERYLNY; OPAK. A'5 SZT | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | OSŁONY UROPASS NR KATALOGOWE EG61038BX/EG61046BX OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE OSŁONY DOSTĘPU MOCZOWODOWEGO (KOSZULKI DOSTĘPOWE) UROPASS - POWŁOKA HYDROFILOWA - OPLOT STALOWY ZWIĘKSZAJĄCY ODPORNOŚĆ NA SKRĘCANIE I ZAŁAMANIE - ATRAUMATYCZNY OBTURATOR ROZSZERZAJĄCY UJŚCIE MOCZOWODU OD 6 FR Z PROKSYMALNYM PRZYŁĄCZEM TYPU LUER - ROZMIAR 10/12 FR - DŁUGOŚĆ 38CM i 46CM- STERYLNA – A’5 SZT. | Opak. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | SYSTEM RĘCZNEJ IRYGACJI IRRI FLO II NR KATALOGOWY EG592002BX OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNY SYSTEM RĘCZNEJ IRYGACJI : STRZYKAWKA SAMONAPEŁNIAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYNOWYM TŁOKIEM O POJEMNOŚ CI 12 ML, Z DRENEM DO ENDOSKOPU Z PRZYŁĄ CZEM TYPU LUER I SPINKĄ BLOKUJĄCĄ , DO ZABIEGÓW URETERORENOSKOPII, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, STERYLNY, A’5 SZT. | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KABEL HF BIPOLARNY NR KATALOGOWY WA00014A OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY KABEL HF, BIPOLARNY DO TURIS/TCRIS DO GENERATORA ESG-400, DŁUGOŚĆ 4 M. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | STRZYKAWKA 150ML NR KATALOGOWY A0556 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA STRZYKAWKA, 150 ML, Z KOŃCÓWKĄ ZATRZASKOWĄ. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ZAPASOWY CYLINDER DO A0556 NR KATALOGOWY A0559 LUB RÓWNOWAŻNY CYLINDER ZAPASOWY, DO STRZYKAWKI A0556 - POŁĄCZENIE SZTYWNE. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KABEL PACJENTA NR KATALOGOWY WA99510A OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY PRZEWÓD PŁYTKI PACJENTA, WIELORAZOWY, DŁUGOŚĆ 4,5M. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | WŁÓKNO DO LASERA NR KATALOGOWE EGEMP-FBX272HR/ EGEMP-FBX365HR/ EGEMP-FBX550HR OLYMPUS, A'5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE A’5 SZT. WŁÓKIEN WIELORAZOWEGO UŻYTKU (10 UŻYĆ), ROZMIARY DOSTĘPNE 272 μm, 365μm, 550μm KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI LASEROWYMI OLYMPUS EMPOWER, STERYLNE. STERYLIZACJA: AUTOKLAW. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | OSŁONA DO LASERA NR KATALOGOWY EGEMP-AHBS OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA OSŁONA OCHRONNA DO SYSTEMU LASEROWEGO OLYMPUS EMPOWER (H35/H65/H100). KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ELEKTRODY PĘTLOWE, 24FR NR KATALOGOWE WA22305D/ WA22306D/ WA22507D A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE ELEKTRODY RESEKCYJNA BIPOLARNA, MAŁA /ŚREDNIA/ DUŻA PĘTLA 0,2MM, TURIS/TCRIS, DO OPTYKI 30°, STERYLNE, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNE ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ELEKTRODA KULKOWA NR KATALOGOWY WA22351C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA KULKOWA TURIS/TCRIS, DO PŁASZCZA 24 FR., DO OPTYK 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZTUK KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ELEKTRODA RESEKCYJNA BIPOLARNA NR KATALOGOWY WA22558C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA RESEKCYJNA BIPOLARNA TURIS, PĘTLA WYGIĘTA POD KĄTEM 45° Z OSŁONĄ (POPYCHACZEM) - DO ZABIEGÓW ENUKLEACJI BIPOLARNEJ TUEB, DO OPTYKI 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ELEKTRODA RESEKCYJNA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ NR KATALOGOWY WA22557C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA RESEKCYJNA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ W 0,9% NACL TURIS/TCRIS, GRZYBKOWA, DO OPTYKI 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | USZCZELKA DO TROKARA A’10 SZTUK SZCZELKA TYPU NR KATALOGOWY A5857, KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 22.06.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.