Toruń, dnia 20.07.2022 r.

SSM.DZP.200.116.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę igieł do biopsji

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 1.07.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie, czy igła do trepanobiopsji z części nr 2 poz. 1 ma posiadać

kaniulę ekstrakcyjną, gwarantującą pobranie nieuszkodzonego bioptatu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby igła do aspiracji szpiku z części nr 2 poz. 2 posiadała

skalowanie co 5 mm, ułatwiające precyzyjną regulację długości igły

Odpowiedź na pytanie nr 2

Dopuszczamy ale nie wymagamy.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 4.07.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Część 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie wkradła się omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia ponieważ ogólna ilość zamawianych igieł wynosi 200 szt. natomiast w rozbiciu na poszczególne rozmiary (poz. 2A i 2B) w sumie daje to 88 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz.

Pytanie nr 2

Część 2 poz. 1

W związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia jest następujący zapis: „zewnętrzny element wycinający biopat lub igła do trepanobiopsji typu neo oxus” bardzo prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakiego faktycznie rozwiązania będzie Zamawiający oczekiwał, ponieważ oba te rozwiązania nie są wobec siebie równoważne. Różnice techniczne mają również wpływ na cenę

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Część 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie igły o zakończeniu typu diament jako równoważnej do wymaganej z dwoma ząbkami. Zakończenie typu diament zapewnia skuteczniejszą penetrację w kości ponieważ na obwodzie igły jest więcej ząbków (koronka)

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4

Wzór umowy

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- w załączniku nr 1 wykreśla się dotychczasową tabelę do części nr 1 o następującej treści: „

Części nr 1 -  Dostawa igieł do biopsji I

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IGŁA DO BIOPSJI GRUBO IGŁOWEJ TKANEK MIĘKKICH DO PISTOLETU PROMAG ULTRA, PROMAG I POSIADAJĄCA ECHOMARKER POZWALAJĄCY NA ŁATWE POZYCJONOWANIE JEJ POD NADZOREM USG. WYPOSAŻONA W ZNACZNIK CO 1CM DLA ŁATWEGO I PRECYZYJNEGO WPROWADZENIA. WYPOSAŻONA W SPECJALNY ZDEJMOWANY UCHWYT DLA ŁATWEGO UMIESZCZENIA IGŁY W PISTOLECIE BIOPSYJNYM ORAZ WYDOBYCIE JEJ PO ZABIEGU LOŻA MANDRYNU DLA POBIERANEGO WYCINKA O DŁUGOŚCI 19-20MM. ROZMIARY KODOWANE KOLORAMI DLA ŁATWEJ IDENTYFIKACJI ŚREDNICY. KOŃCÓWKA KANIULI ORAZ MANDRYNU POSIADAJĄCE WZMOCNIENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WYGIĘCIEM. MOŻLIWOŚĆ WYBORU ROZMIARU WEDŁUG BIEŻĄCYCH POTRZEB SPOŚRÓD WIELKOŚCI: ŚREDNICE 14G; 16G; 18G; 20G. DŁUGOŚĆ: 10CM; 12CM; 16CM; 20CM; 25CM. PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU | Szt. | 822 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | IGŁY DO WYKONYWANIA BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ ORAZ ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO UCHWYT MANDRYNU WYPOSAŻONY W PROWADNIK DO NASADKI KANIULI, ELIMINUJĄCY BŁĘDNE POŁĄCZENIE OBU ELEMENTÓW WYPOSAŻONY W ECHOMARKER, DLA POPRAWNEGO POPZYCJONOWANIA POD KONTROLĄ USG ODPOWIEDNI SKOŚNY SZLIF OGRANICZAJĄCY INWAZYJNOŚĆ PODCZAS PENETRACJI CENTYMETROWY ZNACZNIK DŁUGOŚCI, UMOŻLIWIAJĄCY KONTROLĘ GŁĘBOKOŚCI WKŁUCIA IGŁY ŻEBROWANY, PRZESUWNY STOPER ZAPEWNIAJĄCY PEWNY CHWYT W PALCACH IGŁA WYPOSAŻONA W PRZEZROCZYSTĄ NASADKĘ ZE ZŁĄCZEM LUER-LOCK. ROZMIARY: 22GX150MM-160MM; 22GX200MM. PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A | IGŁA DO BIOPSJI CHIBA 22GX15CM | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2B | IGŁA DO BIOPSJI CHIBA 22GX20CM | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę o następującej treści:”

Części nr 1 -  Dostawa igieł do biopsji I

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IGŁA DO BIOPSJI GRUBO IGŁOWEJ TKANEK MIĘKKICH DO PISTOLETU PROMAG ULTRA, PROMAG I POSIADAJĄCA ECHOMARKER POZWALAJĄCY NA ŁATWE POZYCJONOWANIE JEJ POD NADZOREM USG. WYPOSAŻONA W ZNACZNIK CO 1CM DLA ŁATWEGO I PRECYZYJNEGO WPROWADZENIA. WYPOSAŻONA W SPECJALNY ZDEJMOWANY UCHWYT DLA ŁATWEGO UMIESZCZENIA IGŁY W PISTOLECIE BIOPSYJNYM ORAZ WYDOBYCIE JEJ PO ZABIEGU LOŻA MANDRYNU DLA POBIERANEGO WYCINKA O DŁUGOŚCI 19-20MM. ROZMIARY KODOWANE KOLORAMI DLA ŁATWEJ IDENTYFIKACJI ŚREDNICY. KOŃCÓWKA KANIULI ORAZ MANDRYNU POSIADAJĄCE WZMOCNIENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WYGIĘCIEM. MOŻLIWOŚĆ WYBORU ROZMIARU WEDŁUG BIEŻĄCYCH POTRZEB SPOŚRÓD WIELKOŚCI: ŚREDNICE 14G; 16G; 18G; 20G. DŁUGOŚĆ: 10CM; 12CM; 16CM; 20CM; 25CM. PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU | Szt. | 822 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | IGŁY DO WYKONYWANIA BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ ORAZ ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO UCHWYT MANDRYNU WYPOSAŻONY W PROWADNIK DO NASADKI KANIULI, ELIMINUJĄCY BŁĘDNE POŁĄCZENIE OBU ELEMENTÓW WYPOSAŻONY W ECHOMARKER, DLA POPRAWNEGO POPZYCJONOWANIA POD KONTROLĄ USG ODPOWIEDNI SKOŚNY SZLIF OGRANICZAJĄCY INWAZYJNOŚĆ PODCZAS PENETRACJI CENTYMETROWY ZNACZNIK DŁUGOŚCI, UMOŻLIWIAJĄCY KONTROLĘ GŁĘBOKOŚCI WKŁUCIA IGŁY ŻEBROWANY, PRZESUWNY STOPER ZAPEWNIAJĄCY PEWNY CHWYT W PALCACH IGŁA WYPOSAŻONA W PRZEZROCZYSTĄ NASADKĘ ZE ZŁĄCZEM LUER-LOCK. ROZMIARY: 22GX150MM-160MM; 22GX200MM. PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A | IGŁA DO BIOPSJI CHIBA 22GX15CM | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2B | IGŁA DO BIOPSJI CHIBA 22GX20CM | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

2) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „21 lipca 2022 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „25 lipca 2022 r. o godz. 10:00”,

3) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „21 lipca 2022 r. do godz. 12:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „25 czerwca 2022 r. o godz. 12:00”,

4) w Rozdziale 22 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „19 sierpnia 2022 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „23 sierpnia  2022 r.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 20.07.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.