Toruń, dnia 15.06.2022 r.

SSM.DZP.200.118.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych do badań EKG, USG, EEG, Holtera

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 6.06.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pytanie do pakietu 2

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do czasowej stymulacji serca o następujących parametrach:

- dostępne 5 F  i 6 F

- długość 120 cm

- rozstaw między pierścieniami 1 mm

- ring 2 mm

- tip 2 mm

- dostępne kilka krzywizn do wyboru, w tym MPA,MPB

- materiał elektrody Pebax

- pierścienie platynowo- irydowe płaskie

Proponowane elektrody były stosowane w postaci próbek na oddziale kardiologii w Państwa Szpitalu, otrzymały pozytywną opinię zarówno w pracowni hemodynamiki jak i elektrofizjologii.

Odpowiedź na pytanie

Minimalne warunki określono w swz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 8.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Proszę o zmiany ilości jakich wymaga Zamawiający w Części nr 1 -  Sprzęt jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych do badań EKG, USG, EEG, Holtera:

Pkt.23. Pkt.23. PAPIER DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK 12/15 (NR KATAL.11240-000016 MEDTRONIC LUB RÓWNOWAŻNY ROZMIAR: 107MM X23M W KRATKĘ , ROLKA)

z ilości 45 do 46 rolek, opakowanie zawiera 2 rolki w opakowaniu.

Pkt. 24. PAPIER DO DEFIBRYLATORA LIFEPAK 20E, ORYGINALNY z ilości 2 do 3 rolek, opakowanie zawiera 3 rolki w opakowaniu

Pkt.30. PRZYSSAWKI 1X DO APARATU LUCAS ZESTAW PRZYSSAWEK 1X DO WSPOMAGANIA RESUSTYTACJI DO LUCAS 2 ORYGINALNY , z ilości 15 sztuk do 12 lub wielokrotność tej liczby przyssawek, opakowanie zawiera 12 szt. w opakowaniu

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Zwracamy się prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu:

Załącznik nr 1

Części nr 1 -  Sprzęt jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych do badań EKG, USG, EEG, Holtera.

Pkt.23. PAPIER DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK 12/15 (NR KATAL.11240-000016 MEDTRONIC LUB RÓWNOWAŻNY ROZMIAR: 107MM X23M W KRATKĘ , ROLKA)

Pkt.24. PAPIER DO DEFIBRYLATORA LIFEPAK 20E, ORYGINALNY

Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Załącznik nr 1

Części nr 1 -  Sprzęt jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych do badań EKG, USG, EEG, Holtera.

Pkt.23. PAPIER DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK 12/15 (NR KATAL.11240-000016 MEDTRONIC LUB RÓWNOWAŻNY ROZMIAR: 107MM X23M W KRATKĘ , ROLKA)

Pkt. 24. PAPIER DO DEFIBRYLATORA LIFEPAK 20E, ORYGINALNY

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Załącznik nr 1

Części nr 1 -  Sprzęt jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych do badań EKG, USG, EEG, Holtera.

Pkt.30. PRZYSSAWKI 1X DO APARATU LUCAS ZESTAW PRZYSSAWEK 1X DO WSPOMAGANIA RESUSTYTACJI DO LUCAS 2 ORYGINALNY

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z urządzeniem do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS, nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi urządzenia LUCAS.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Zwracamy się prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu:

Załącznik nr 1

Części nr 1 -  Sprzęt jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych do badań EKG, USG, EEG, Holtera.

Pkt.30. PRZYSSAWKI 1X DO APARATU LUCAS ZESTAW PRZYSSAWEK 1X DO WSPOMAGANIA RESUSTYTACJI DO LUCAS 2 ORYGINALNY

Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Część 3, poz. 5

Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 szt. Lub 75 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Część 3, poz. 5,17-18,20

Czy zamawiający wydzieli poz. 5,17-18,20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) Zamawiający w Załączniku nr 1  usuwa dotychczasowe tabelę do części nr 3 o następującej treści: „

Części nr 3 -  Sprzęt jednorazowego użytku ogólnomedycznego

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BASEN SZPITALNY PLASTIKOWY Z POKRYWĄ | SZT. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KACZKA SZPITALNA PLASTIKOWA | SZT. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MISKA NERKOWA PLASTIKOWA 20 CM | SZT. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MISKA NERKOWA PLASTIKOWA 28CM | SZT. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KIELISZKI DO LEKÓW PLASTIKOWE A'90 SZT., POJEMNOŚĆ 30 ML Z PODZIAŁKĄ 1X UŻYTKU | OPAK. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | OSTRZA CHIRUGICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO UCHWYTU NR 3 I 4 STERYLNE PAKOWANE POJEDYNCZO W FOLIĘ, NA POJEDYNCZYM OPAKOWANIU RYSUNEK OSTRZA W SKALI 1: 1 LUB ODCISK KSZTAŁTU OSTRZA I OZNACZENIE NUMERU, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI, NA POJEDYNCZYM OSTRZU WYGRAWEROWANA NAZWA PRODUCENTA ORAZ NUMER OSTRZA, PAKOWANE PO 100 SZT. W PUDEŁKU O OZNACZENIU KOLORYSTYCZNYM- KOLOR KROPKI OZNACZA NUMER OSTRZA. ROZMIARY: NR 10, 23, 11, 22, 20, 15, 21, 24, 11P, 12D, 15A, 15C | OPAK. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | OSTRZA CHIRUGICZNE ZE STALI WĘGLOWEJ DO UCHWYTU NR 3 I 4 STERYLNE PAKOWANE POJEDYNCZO W FOLIĘ, NA POJEDYNCZYM OPAKOWANIU RYSUNEK OSTRZA W SKALI 1: 1 LUB ODCISK KSZTAŁTU OSTRZA I OZNACZENIE NUMERU, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI, NA POJEDYNCZYM OSTRZU WYGRAWEROWANA NAZWA PRODUCENTA ORAZ NUMER OSTRZA, PAKOWANE PO 100 SZT. W PUDEŁKU O OZNACZENIU KOLORYSTYCZNYM- KOLOR KROPKI OZNACZA NUMER OSTRZA. ROZMIARY: NR 10, 23, 11, 22, 20, 15, 21, 24 | OPAK. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PISAK MEDYCZNY, STERYLNY, Z LINIJKĄ | SZT. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY, PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE", POJEMNIK O ROZMIARZE „KLAPY" 16,7X16,7 CM, ŚREDNICY GÓRNEJ WEWNĘTRZNEJ 14,8 CM, ŚREDNICY DOLNEJ 10,5 CM, Z OTWOREM WRZUTOWYM W KSZTAŁCIE OWALU O ROZMIARZE 10X8CM, WYSOKOŚCI 50CM PROBKA | SZT. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY 0,5L - 0,7L PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE MYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" | SZT. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY 1L PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" PRÓBKA | SZT. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: POJEMNIK DO ZUŻYTYCH IGIEŁ, OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. EDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE." KOLOR: CZERWONY - POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE” PRÓBKA | SZT. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: W KSZTAŁCIE WALCA, ŚREDNICA PRZY POKRYWIE OK. 11 CM, WYSOKOŚĆ OK. 22 CM, WYKONANY Z POLIPROPYLENU, NIEPRZEMAKALNY, ODPORNY NA PRZEKŁUCIA, OKRĄGŁA POKRYWA POJEMNIKA WYPOSAŻONA W OTWÓR WRZUTOWY O ŚREDNICY OK. 6 CM, POSIADA SPECJALNE WYCIĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE BEZPIECZNE ODDZIELENIE IGŁY OD STRZYKAWKI, OTWÓR WRZUTOWY Z 2-STOPNIOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA - DZIENNEGO ORAZ OSTATECZNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO POWTÓRNE OTWARCIE, SYSTEM ZAMKNIĘCIA TRWAŁEGO WYPOSAŻONY W UCHWYT ULEGAJĄCY ZERWANIU PRZY PRÓBIE OTWARCIA UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI POJEMNIKA, W MIEJSCU POŁĄCZENIA POJEMNIKA Z POKRYWĄ POJEMNIK POSIADA PIERŚCIEŃ, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA ROZDZIELENIE OBU ELEMENTÓW I DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI POJEMNIKA, KOLOR CZERWONY PRÓBKA | SZT. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: POJEMNIK DO ZUŻYTYCH IGIEŁ, OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. ZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. UEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE." KOLOR: NIEBIESKI PRÓBKA | SZT. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 3,5L LUB POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 3,5L I POJEMNOŚCI NOMINALNEJ 4L. PLASTIKOWY OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. STRZYKAWEK, SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW, SZEROKA ŚREDNICA MAX. 25CM WYSOKOŚĆ MAX. 16 CM. KOLOR CZERWONY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" PRÓBKA | SZT. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 3,5L W KSZTAŁCIE WALCA, ŚREDNICA OK. 12CM, WYSOKOŚĆ OK. 28 CM, BEZ UCHWYTU, WYKONANY Z POLIPROPYLENU, NIEPRZEMAKALNY, ODPORNY NA PRZEKŁUCIA, OKRĄGŁA POKRYWA POJEMNIKA WYPOSAŻONA W OTWÓR WRZUTOWY O ŚREDNICY OK. 6 CM, POKRYWA POSIADA SPECJALNE WYCIĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE BEZPIECZNE ODDZIELENIE IGŁY OD STRZYKAWKI, OTWÓR WRZUTOWY Z 2-STOPNIOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA - DZIENNEGO ORAZ OSTATECZNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO POWTÓRNE OTWARCIE, SYSTEM ZAMKNIĘCIA TRWAŁEGO WYPOSAŻONY W UCHWYT ULEGAJĄCY ZERWANIU PRZY PRÓBIE OTWARCIA UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI POJEMNIKA, KOLOR CZERWONY PRÓBKA | SZT. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | PREZERWATYWY PUDROWANE PAKOWANE POJEDYNCZO W OPAKOWANIE FOLIOWE | SZT. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | STAZA 1X UŻYTKU (25 SZT. W JEDNEJ ROLCE) | ROLKA | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | SZCZOTKA CHIRURGICZNA 1X UŻYTKU: SZCZOTECZKI 1X DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK, STERYLNE BEZ DETERGENTU | SZT. | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | SZPATUŁKI DREWNIANE, PAKOWANE POJEDYNCZO, STERYLNE. OPAKOWANIE ZBIORCZE A'100 SZT. | OPAK. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | SZYNA ZIMMERA SZER. 2 CM DŁ. 40 - 42 CM | SZT. | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | TULIPAN DO MOCZU - SŁOJE DO ZBIÓRKI MOCZU Z POKRYWĄ, WYSKALOWANE, TYPU„ TULIPAN", WYKONANE Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ W MYJNI DEZYN. | SZT. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | WOREK DO LEWATYWY, STERYLNY, Z MEDYCZNEGO PVC, POJEMNOŚĆ 1750 ML, SKALOWANY OD 50 DO 1750 ML, SKALA LINEARNA, CO 100 ML, CYFROWA, CO 200 ML, Z DRENEM O DŁUGOŚCI 150 CM Z ZACISKIEM PRZESUWNYM Z ATRAUMATYCZNYM OTWOREM I JEDNYM OTWOREM BOCZNYM, KOŃCÓWKA DRENU ZAKOŃCZONA ZATYCZKĄ | SZT. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ZESTAW DO ODSYSANIA PŁYNU Z DRZEWA OSKRZELOWEGO Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA I DODATKOWĄ NAKRĘTKĄ I NAKLEJKĄ Z INFORMACJĄ O PACJENCIE. SYSTEM SŁUŻY DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRZEWA OSKRZELOWEGO; POJEMNIK NA WYDZIELINĘ Z DRENEM; Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA I LEJKIEM; JAŁOWY, NIE ZAWIERA PIROGENÓW; 10ML; POSIADA NAKLEJKĘ Z INFORMACJĄ O PACJENCIE- | ZESTAW | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę do części nr 3 o następującej treści: „

Części nr 3 -  Sprzęt jednorazowego użytku ogólnomedycznego

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BASEN SZPITALNY PLASTIKOWY Z POKRYWĄ | SZT. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KACZKA SZPITALNA PLASTIKOWA | SZT. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MISKA NERKOWA PLASTIKOWA 20 CM | SZT. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MISKA NERKOWA PLASTIKOWA 28CM | SZT. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KIELISZKI DO LEKÓW PLASTIKOWE, POJEMNOŚĆ 30 ML Z PODZIAŁKĄ 1X UŻYTKU A'90 SZT.* lub A’80 SZT.* lub A’75 SZT.* | OPAK. | 3000 opak. po A’90 szt.* lub 3375 opak. po A’ 80szt. * lub 3600 opak. po A’75szt. * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | OSTRZA CHIRUGICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO UCHWYTU NR 3 I 4 STERYLNE PAKOWANE POJEDYNCZO W FOLIĘ, NA POJEDYNCZYM OPAKOWANIU RYSUNEK OSTRZA W SKALI 1: 1 LUB ODCISK KSZTAŁTU OSTRZA I OZNACZENIE NUMERU, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI, NA POJEDYNCZYM OSTRZU WYGRAWEROWANA NAZWA PRODUCENTA ORAZ NUMER OSTRZA, PAKOWANE PO 100 SZT. W PUDEŁKU O OZNACZENIU KOLORYSTYCZNYM- KOLOR KROPKI OZNACZA NUMER OSTRZA. ROZMIARY: NR 10, 23, 11, 22, 20, 15, 21, 24, 11P, 12D, 15A, 15C | OPAK. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | OSTRZA CHIRUGICZNE ZE STALI WĘGLOWEJ DO UCHWYTU NR 3 I 4 STERYLNE PAKOWANE POJEDYNCZO W FOLIĘ, NA POJEDYNCZYM OPAKOWANIU RYSUNEK OSTRZA W SKALI 1: 1 LUB ODCISK KSZTAŁTU OSTRZA I OZNACZENIE NUMERU, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI, NA POJEDYNCZYM OSTRZU WYGRAWEROWANA NAZWA PRODUCENTA ORAZ NUMER OSTRZA, PAKOWANE PO 100 SZT. W PUDEŁKU O OZNACZENIU KOLORYSTYCZNYM- KOLOR KROPKI OZNACZA NUMER OSTRZA. ROZMIARY: NR 10, 23, 11, 22, 20, 15, 21, 24 | OPAK. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PISAK MEDYCZNY, STERYLNY, Z LINIJKĄ | SZT. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY, PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE", POJEMNIK O ROZMIARZE „KLAPY" 16,7X16,7 CM, ŚREDNICY GÓRNEJ WEWNĘTRZNEJ 14,8 CM, ŚREDNICY DOLNEJ 10,5 CM, Z OTWOREM WRZUTOWYM W KSZTAŁCIE OWALU O ROZMIARZE 10X8CM, WYSOKOŚCI 50CM PROBKA | SZT. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY 0,5L - 0,7L PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE MYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" | SZT. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY 1L PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" PRÓBKA | SZT. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: POJEMNIK DO ZUŻYTYCH IGIEŁ, OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. EDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE." KOLOR: CZERWONY - POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE” PRÓBKA | SZT. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: W KSZTAŁCIE WALCA, ŚREDNICA PRZY POKRYWIE OK. 11 CM, WYSOKOŚĆ OK. 22 CM, WYKONANY Z POLIPROPYLENU, NIEPRZEMAKALNY, ODPORNY NA PRZEKŁUCIA, OKRĄGŁA POKRYWA POJEMNIKA WYPOSAŻONA W OTWÓR WRZUTOWY O ŚREDNICY OK. 6 CM, POSIADA SPECJALNE WYCIĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE BEZPIECZNE ODDZIELENIE IGŁY OD STRZYKAWKI, OTWÓR WRZUTOWY Z 2-STOPNIOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA - DZIENNEGO ORAZ OSTATECZNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO POWTÓRNE OTWARCIE, SYSTEM ZAMKNIĘCIA TRWAŁEGO WYPOSAŻONY W UCHWYT ULEGAJĄCY ZERWANIU PRZY PRÓBIE OTWARCIA UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI POJEMNIKA, W MIEJSCU POŁĄCZENIA POJEMNIKA Z POKRYWĄ POJEMNIK POSIADA PIERŚCIEŃ, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA ROZDZIELENIE OBU ELEMENTÓW I DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI POJEMNIKA, KOLOR CZERWONY PRÓBKA | SZT. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: POJEMNIK DO ZUŻYTYCH IGIEŁ, OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. ZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. UEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE." KOLOR: NIEBIESKI PRÓBKA | SZT. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 3,5L LUB POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 3,5L I POJEMNOŚCI NOMINALNEJ 4L. PLASTIKOWY OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. STRZYKAWEK, SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW, SZEROKA ŚREDNICA MAX. 25CM WYSOKOŚĆ MAX. 16 CM. KOLOR CZERWONY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" PRÓBKA | SZT. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 3,5L W KSZTAŁCIE WALCA, ŚREDNICA OK. 12CM, WYSOKOŚĆ OK. 28 CM, BEZ UCHWYTU, WYKONANY Z POLIPROPYLENU, NIEPRZEMAKALNY, ODPORNY NA PRZEKŁUCIA, OKRĄGŁA POKRYWA POJEMNIKA WYPOSAŻONA W OTWÓR WRZUTOWY O ŚREDNICY OK. 6 CM, POKRYWA POSIADA SPECJALNE WYCIĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE BEZPIECZNE ODDZIELENIE IGŁY OD STRZYKAWKI, OTWÓR WRZUTOWY Z 2-STOPNIOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA - DZIENNEGO ORAZ OSTATECZNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO POWTÓRNE OTWARCIE, SYSTEM ZAMKNIĘCIA TRWAŁEGO WYPOSAŻONY W UCHWYT ULEGAJĄCY ZERWANIU PRZY PRÓBIE OTWARCIA UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI POJEMNIKA, KOLOR CZERWONY PRÓBKA | SZT. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | PREZERWATYWY PUDROWANE PAKOWANE POJEDYNCZO W OPAKOWANIE FOLIOWE | SZT. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | STAZA 1X UŻYTKU (25 SZT. W JEDNEJ ROLCE) | ROLKA | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | SZCZOTKA CHIRURGICZNA 1X UŻYTKU: SZCZOTECZKI 1X DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK, STERYLNE BEZ DETERGENTU | SZT. | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | SZPATUŁKI DREWNIANE, PAKOWANE POJEDYNCZO, STERYLNE. OPAKOWANIE ZBIORCZE A'100 SZT. | OPAK. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | SZYNA ZIMMERA SZER. 2 CM DŁ. 40 - 42 CM | SZT. | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | TULIPAN DO MOCZU - SŁOJE DO ZBIÓRKI MOCZU Z POKRYWĄ, WYSKALOWANE, TYPU„ TULIPAN", WYKONANE Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ W MYJNI DEZYN. | SZT. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | WOREK DO LEWATYWY, STERYLNY, Z MEDYCZNEGO PVC, POJEMNOŚĆ 1750 ML, SKALOWANY OD 50 DO 1750 ML, SKALA LINEARNA, CO 100 ML, CYFROWA, CO 200 ML, Z DRENEM O DŁUGOŚCI 150 CM Z ZACISKIEM PRZESUWNYM Z ATRAUMATYCZNYM OTWOREM I JEDNYM OTWOREM BOCZNYM, KOŃCÓWKA DRENU ZAKOŃCZONA ZATYCZKĄ | SZT. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ZESTAW DO ODSYSANIA PŁYNU Z DRZEWA OSKRZELOWEGO Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA I DODATKOWĄ NAKRĘTKĄ I NAKLEJKĄ Z INFORMACJĄ O PACJENCIE. SYSTEM SŁUŻY DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRZEWA OSKRZELOWEGO; POJEMNIK NA WYDZIELINĘ Z DRENEM; Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA I LEJKIEM; JAŁOWY, NIE ZAWIERA PIROGENÓW; 10ML; POSIADA NAKLEJKĘ Z INFORMACJĄ O PACJENCIE- | ZESTAW | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*zaznaczyć właściwe

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego,

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 15.06.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.