Toruń, 2022-10-14

L.dz. SSM.DZP.200.124.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sterylizacji.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy), w części IV. -„Sterylne zestawy zabiegowe”,  w  tabeli w kolumnie „Wymiary i przeznaczenie serwet”, w poz. 2 – „GZOCH”, wykreśla zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia  70cm x 45cm, zielona – 1 szt.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia  70cm x 45cm, zielona lub niebieska – 1 szt.”,

2) w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy), w części IV. -„Sterylne zestawy zabiegowe”,  w  tabeli, w kolumnie „Wymiary i przeznaczenie serwet”, w poz. 3 – „GZOUOiO”, wykreśla zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia 80cm x 60cm, zielona – 1 szt.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia 80cm x 60cm, zielona lub niebieska – 1 szt.”,

3) w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy), w części IV. -„Sterylne zestawy zabiegowe”,  w  tabeli, w kolumnie „Wymiary i przeznaczenie serwet”, w poz. 7 – „GZPU - C”, wykreśla zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia 80cm x 60cm, zielona – 1 szt.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia 80cm x 60cm, zielona lub niebieska – 1 szt.”,

4) w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy), w części IV. -„Sterylne zestawy zabiegowe”,  w  tabeli, w kolumnie „Wymiary i przeznaczenie serwet”, w poz. 8 – „GZPU-C”, wykreśla zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia 60cm x 40cm, zielona – 1 szt.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia 60cm x 40cm, zielona lub niebieska – 1 szt.”,

5) w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy), w części IV. -„Sterylne zestawy zabiegowe”,  w  tabeli, w kolumnie „Wymiary i przeznaczenie serwet”, w poz. 13 – „SEU p.IV”, wykreśla zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia 60cm x 40cm, zielona – 1 szt.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Serweta do zawinięcia 60cm x 40cm, zielona lub niebieska – 1 szt.”,

6) w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy), w części VI. -„Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym”,  w  tabeli, w kolumnie „Nazwa pakietu”, w poz. 45 wykreśla zapis o następującej treści: „strzykawka żelem poślizgowym i roztwór Octanilin”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „strzykawka z żelem poślizgowym i roztwór typu Octenilin”,

7) w załączniku nr 2, w poz. „Warunki realizacji usługi”, w pkt. 6 – „Wymagania dla serwet operacyjnych niejałowych wchodzących w skład zestawów zabiegowych, określonych w załączniku nr 1:” wykreśla zapis o następującej treści: „-Serwety z włókniny TMS”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „-Serwety włókninowe polipropylenowe trójwarstwowe typu TMS lub SMS”,

8) w Części  1. „Opis przedmiotu zamówienia” wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

1.4. Rozwiązania równoważne

    - Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.  Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej;  w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej.

    - W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

Wszystkie znaki  towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu 
a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe  a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane  w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej.

    - Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji dopisuje się wyrazy "lub równoważne".”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 14.10.2022 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.