Toruń, dnia 12.07.2022 r.

SSM.DZP.200.133.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do drenażu.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 8.07.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Część 3

Dotyczy poz.1C:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki dużej o średnicy 7,5-8/10 (uchwyt ch30), długość robocza 180mm bez kontroli siły ssania, spełniającej pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 12.07.2022 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.