Toruń, dnia 11.08.2022 r.

SSM.DZP.200.138.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę elektrod do stymulacji serca i sprzętu jednorazowego użytku .

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 8.08.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dotyczy pakietu 1

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod endokawitarnych o następujących parametrach:

- długość 120 cm

- 2 krzywizny do wyboru: MPA,MPB

- spacing 10mm

- pierścienie platynowo irydowe

- ring 2 mm

- tip 2 mm

- dostępne 5 i 6 F

Proponowane elektrody były testowane w pracowni i przeszły pozytywnie testy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 11.08.2022 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.