Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym poniżej 215 000 Euro na dostawę elektrod do stymulacji serca i sprzętu jednorazowego użytku.

Część nr 1 unieważniono  na podstawie na podstawie  art. 255 pkt  2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone w tej części oferty podlegały odrzuceniu.

Część nr 2 unieważniono  na podstawie na podstawie  art. 255 pkt  2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone w tej części oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1 | ZARYS International Group sp. z o. o. sp. k. Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze - część nr 2 |
| 2 | Hagmed Sp. z o.o.Sp.k. Ul. Tomaszowska 32 96-200 Rawa Mazowiecka – część nr 1 |

Punktacja ofert:

-

Informacja o Wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych:

Oferta Firmy Zarys International Group sp. z o. o. sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze złożona w części nr 2 w postępowaniu  na  dostawę elektrod do stymulacji serca i sprzętu jednorazowego użytku podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zaoferowany przez Wykonawcę w poniżej wskazanych pozycjach tabeli załącznika nr 1 asortyment nie spełnia następujących wymaganych w swz parametrów:

1.  w poz. nr 9 pojemnik na zużyte igły:

- wymagano pojemnika z pokrywą posiadająca otwór pozwalający na umieszczenie ostrych przedmiotów, zaoferowany pojemnik  nie posiada w pokrywie otworu,

-wymagana  wysokość pojemnika 50 cm, zaoferowany ma wysokość 62 cm,

- wymagany rozmiar „klapy” 16,7x16,7 cm, w złożonej przez Wykonawcę próbce klapa ma rozmiar 16,7x11cm,

- wymagano, aby średnica dolna miała wymiar 10,5 cm, próbka ma wymiar 12 cm,

2. w poz. nr 11 pojemnik na zużyte igły- pokrywa pojemnika nie posiada otworu, jak wymagano w swz,

3. w poz. nr 12 pojemnik na zużyty sprzęt - pokrywa pojemnika nie posiada otworu, jak wymagano w swz,

4. w poz. 13 zaoferowany pojemnik na zużyty sprzęt nie posiada następujących wymaganych w swz parametrów:

- brak okrągłej pokrywy pojemnika wyposażonej w otwór wrzutowy o średnicy ok. 6 cm,

- nie posiada specjalnego wycięcia umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki,

- otworu wrzutowego z 2-stopniowym systemem zamykania - dziennego oraz ostatecznego uniemożliwiającego powtórne otwarcie,

- systemu zamknięcia trwałego wyposażonego w uchwyt ulegający zerwaniu przy próbie otwarcia uniemożliwiający dostęp do zawartości pojemnika,

- w miejscu połączenia pojemnika z pokrywą pojemnik  nie posiada pierścienia, który uniemożliwia rozdzielenie obu elementów i dostęp do zawartości pojemnika,

Oferta Hagmed Sp. z o.o.Sp.k., Ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka złożona w części nr 1 w postępowaniu  na dostawę elektrod do stymulacji serca i sprzętu jednorazowego użytku podlega w niniejszym postepowaniu odrzuceniu na podstawie art.226 ust.1 pkt.12), ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający pismem z dnia 10.10.2022 r. na podstawia art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 11 listopada 2022 roku. Wykonawca do upływu terminu związania ofertą tj. do dnia 12 października 2022 r. nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

Dnia 26.10.2022r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania