Toruń, 2022-09-09

L.dz. SSM.DZP.200.156.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę cystoskopów.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 08.09.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich  treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 1szt ledowego, kieszonkowego źródła światła w celu potwierdzenia kompatybilności wymaganej OPZ 1.11. i 2.11?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczące zapisów umowy paragraf 9 pkt. 2

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie na zapis  z  „W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu”  na zapis  „W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu gwarancyjnego”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek ponoszenia kosztów, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów umowy

Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?  W przypadku zgody prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 20  – „Termin składania ofert”, w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „12 września 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „14 września 2022 r.”,

2) w Rozdziale 20  – „Termin składania ofert”, w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „12 września 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „14 września 2022 r.”,

3)w  Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „11 października 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „13 października 2022 r.”,

4)w załączniku nr 2  – „Projektowane postanowienia umowy”, w § 9 ust.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów serwisu. gwarancyjnego”,

5)w załączniku nr 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CYSTOSKOPY GIĘTKIE - CYSTOFIBEROSKOPY OPTYCZNE- 10 szt. | TAK |  |  |
| 1 | Cystosfiberoskop – 8szt. | TAK |  |  |
| 1.1 | Wymagany rok produkcji – min. 2021 | TAK |  |  |
| 1.2 | pole widzenia 120° | TAK |  |  |
| 1.3 | kierunek widzenia 0° | TAK |  |  |
| 1.4 | odległość widzenia 3-50 mm | TAK |  |  |
| 1.5 | rozmiar zewnętrzny max 16,5 Fr (5,5 mm) | TAK |  |  |
| 1.6 | rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej 11,7 Fr o szerokości 4,6 mm (kształt dzioba) | TAK/NIE | ≤ 11,7 Fr – 10 pkt >11,7 Fr – 0 pkt |  |
| 1.7 | rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (2,4 mm) | TAK |  |  |
| 1.8 | długości: robocza min380 mm, - całkowita min 700 mm | TAK |  |  |
| 1.9 | wygięcia: w górę min 210°, - w dół min 120° | TAK |  |  |
| 1.10 | Sterylizacja: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym) | TAK |  |  |
| 1.11 | Możliwość podłączenia bateryjnego źródła światła, kieszonkowego, przenośnego, waga max 120g bez akumulatorów | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
| 1.12 | Możliwość pracy w nerce jako giętki nefroskop z dedykowanym adapterem i płaszczem nefroskopu 25 Fr - | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
| 1.13 | W zestawie z endoskopem akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego (min. kontener, kleszczyki, światłowód) | TAK |  |  |
| 2 | Cystofiberoskop z zaworem ssącym – 2 szt. |  |  |  |
| 2.1 | Wymagany rok produkcji – min. 2021 | TAK |  |  |
| 2.2 | pole widzenia 120° | TAK |  |  |
| 2.3 | kierunek widzenia 0° | TAK |  |  |
| 2.4 | odległość widzenia 3-50 mm | TAK |  |  |
| 2.5 | rozmiar zewnętrzny max 16,5 Fr (5,5 mm) | TAK |  |  |
| 2.6 | rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej 11,7 Fr o szerokości 4,6 mm (kształt dzioba) | TAK/NIE | ≤ 11,7 Fr – 10 pkt >11,7 Fr – 0 pkt |  |
| 2.7 | rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (2,4 mm) | TAK |  |  |
| 2.8 | długości: robocza min380 mm, - całkowita min 700 mm |  |  |  |
| 2.9 | wygięcia: w górę min 210°, - w dół min 120° | TAK |  |  |
| 2.10 | Sterylizacja: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym) | TAK |  |  |
| 2.11 | Możliwość podłączenia bateryjnego źródła światła, kieszonkowego, przenośnego, waga max 120g bez akumulatorów | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 2.12 | W zestawie z endoskopem akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego (min. kontener, kleszczyki, światłowód) | TAK |  |  |
| 3 | Urządzenia sklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 5 | Wpis (zgłoszenie) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 6 | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na urządzenia i akcesoria pomocnicze |  |  |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cystosfiberoskop | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontener do sterylizacji | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce chwytające ząbkowane 5Fr, giętkie | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne 5Fr, giętkie | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaworek biopsyjny a’10 szt. | Opak. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Światłowód wiązka 2,8mm, 3m | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelki do mostków cystoskopowych, dźwigni a’10 szt. | Opak. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Port biopsyjny, regulowane uszczelnienie do narzędzi max. 9 Fr a’5 szt. | Opak. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cystofiberoskop z zaworem ssącym | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Tester szczelności | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szczypce chwytające ząbkowane 5Fr, giętkie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczypce biopsyjne 5Fr, giętkie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Światłowód wiązka 2,8mm, 3m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kontener do sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CYSTOSKOPY GIĘTKIE - CYSTOFIBEROSKOPY OPTYCZNE- 10 szt. | TAK |  |  |
| 1 | Cystosfiberoskop – 8szt. | TAK |  |  |
| 1.1 | Wymagany rok produkcji – min. 2021 | TAK |  |  |
| 1.2 | pole widzenia 120° | TAK |  |  |
| 1.3 | kierunek widzenia 0° | TAK |  |  |
| 1.4 | odległość widzenia 3-50 mm | TAK |  |  |
| 1.5 | rozmiar zewnętrzny max 16,5 Fr (5,5 mm) | TAK |  |  |
| 1.6 | rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej 11,7 Fr o szerokości 4,6 mm (kształt dzioba) | TAK/NIE | ≤ 11,7 Fr – 10 pkt >11,7 Fr – 0 pkt |  |
| 1.7 | rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (2,4 mm) | TAK |  |  |
| 1.8 | długości: robocza min380 mm, - całkowita min 700 mm | TAK |  |  |
| 1.9 | wygięcia: w górę min 210°, - w dół min 120° | TAK |  |  |
| 1.10 | Sterylizacja: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym) | TAK |  |  |
| 1.11 | Możliwość podłączenia bateryjnego źródła światła, kieszonkowego, przenośnego, waga max 120g bez akumulatorów | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
| 1.12 | Możliwość pracy w nerce jako giętki nefroskop z dedykowanym adapterem i płaszczem nefroskopu 25 Fr - | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
| 1.13 | W zestawie z endoskopem akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego (min. kontener, kleszczyki, światłowód) | TAK |  |  |
| 2 | Cystofiberoskop z zaworem ssącym – 2 szt. |  |  |  |
| 2.1 | Wymagany rok produkcji – min. 2021 | TAK |  |  |
| 2.2 | pole widzenia 120° | TAK |  |  |
| 2.3 | kierunek widzenia 0° | TAK |  |  |
| 2.4 | odległość widzenia 3-50 mm | TAK |  |  |
| 2.5 | rozmiar zewnętrzny max 16,5 Fr (5,5 mm) | TAK |  |  |
| 2.6 | rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej 11,7 Fr o szerokości 4,6 mm (kształt dzioba) | TAK/NIE | ≤ 11,7 Fr – 10 pkt >11,7 Fr – 0 pkt |  |
| 2.7 | rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (2,4 mm) | TAK |  |  |
| 2.8 | długości: robocza min380 mm, - całkowita min 700 mm |  |  |  |
| 2.9 | wygięcia: w górę min 210°, - w dół min 120° | TAK |  |  |
| 2.10 | Sterylizacja: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym) | TAK |  |  |
| 2.11 | Możliwość podłączenia bateryjnego źródła światła, kieszonkowego, przenośnego, waga max 120g bez akumulatorów | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 2.12 | W zestawie z endoskopem akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego (min. kontener, kleszczyki, światłowód) | TAK |  |  |
| 3 | Urządzenia sklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 5 | Wpis (zgłoszenie) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 6 | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na urządzenia i akcesoria pomocnicze |  |  |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cystosfiberoskop | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontener do sterylizacji | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce chwytające ząbkowane 5Fr, giętkie | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne 5Fr, giętkie | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaworek biopsyjny a’10 szt. | Opak. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Światłowód wiązka 2,8mm, 3m | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelki do mostków cystoskopowych, dźwigni a’10 szt. | Opak. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Port biopsyjny, regulowane uszczelnienie do narzędzi max. 9 Fr a’5 szt. | Opak. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cystofiberoskop z zaworem ssącym | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Tester szczelności | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szczypce chwytające ząbkowane 5Fr, giętkie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczypce biopsyjne 5Fr, giętkie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Światłowód wiązka 2,8mm, 3m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kontener do sterylizacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Przenośne dokręcane źródło światła LED | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 09.09.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.