Toruń, dn. 28 września 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.158.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Zakładu Patomorfologii.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTWIERANA. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 5 RÓŻNYCH KOLORÓW. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.  PRÓBKA – PO 5 SZT.KASETEK W 5 KOLORACH | OPAK. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KASETKA BIOPSYJNA DO PRZEPROWADZANIA DROBNYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. . WYMIARY STANDARDOWE (UNIWERSALNE) – DŁ. X SZER. X WYS.: 40 MM X 28 MM X 7 MM (±2%). MAŁE KWADRATOWE OTWORY O WYMIARACH 1 X 1 MM- PO 224 OTWORY NA WIECZKU I PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 6 RÓŻNYCH KOLORÓW. OPAKOWANIE 500 SZT. Z PODAJNIKIEM.PRÓBKA – 6 SZT. KASETEK. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI OWYMIARACH 21X31X2MM +/-1MM lub 30mmx25mmx2mm +/- 1mm.UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. BARWA NIEBIESKA GĄBKI UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE GĄBKI POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH A’500 SZT. \* GĄBKI NIEODBARWIAJĄCE SIĘ I NIE BARWIĄCE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO. PRÓBKA | OPAK. | 8 \* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | \*/ Zamawiający dopuszcza inną wielkość opkaowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTWIERANA. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 5 RÓŻNYCH KOLORÓW. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.  **PRÓBKA – PO 5 SZT.KASETEK W 5 KOLORACH** | OPAK. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KASETKA BIOPSYJNA DO PRZEPROWADZANIA DROBNYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY STANDARDOWE (UNIWERSALNE) – DŁ. X SZER. X WYS.: 40 MM X 28 MM X 7 MM (±2%). MAŁE KWADRATOWE OTWORY O WYMIARACH 1 X 1 MM- PO 192 OTWORY NA WIECZKU I 168 W PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 6 RÓŻNYCH KOLORÓW. OPAKOWANIE 500 SZT. Z PODAJNIKIEM.**PRÓBKA – 6 SZT. KASETEK** | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI OWYMIARACH 21X31X2MM +/-1MM lub 30mmx25mmx2mm +/- 1mm.UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. BARWA NIEBIESKA GĄBKI UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE GĄBKI POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH A’500 SZT. \* GĄBKI NIEODBARWIAJĄCE SIĘ I NIE BARWIĄCE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO. **PRÓBKA** | OPAK. | 8 \* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | \*/ Zamawiający dopuszcza inną wielkość opkaowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 28/09/2022 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania