Toruń, dnia 23.09.2022 r.

SSM.DZP.200.165.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 19.09.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski w której poszczególne warstwy składają się z: warstwa zewnętrzna: spundbonded, filtr: meltblown, warstwa wewnętrzna: celuloza/ poliester. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 19.09.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część nr 1

Pozycja 1 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maskę chirurgiczną trzywarstwową w rozmiarze 17,5 x 9,5 cm (+/- 0,5 cm), niesterylną. Maska wykonana z włókniny polipropylenowej, w części środkowej posiadająca zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa i ust, w jednej krawędzi posiadająca wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, bezwonna, bez lateksu, nie zawiera włókien szklanych, długa kształtka na nos. Zgodna z normą 14683, typu II, BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe  <60 Pa/cm2, odporność na rozprysk płynów  ≥16 cm Hg. Kolor niebieski lub zielony.  Mikrobiologicznie czyste. Pakowana po 50 szt. w kartoniku w formie podajnika.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Część nr 2

Pozycja 1 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania medyczną maskę twarzową zgodną z Europejskim Standardem PN-EN 14683. Maski medyczne – Wymagania i metody badań, dla masek medycznych typu II, 3 warstwowa. Maska medyczna nie zawierająca lateksu, BFE > =98%, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm², ciśnienie oporności na rozpryski >= 16kPa, mikrobiologicznie czyste. Pakowana po 50 szt. w kartoniku w formie podajnika.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 19.09.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Część 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie masek medycznych typu II w rozmiarze 17,5 cm x 9,5 cm ,o ciśnieniu różnicowym:  < 40 Pa/cm2  ,wykonane z polipropylenu

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 19.09.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Część 1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Czy zamawiający dopuszcza maseczki niesterylne?

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 16.09.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie  nr 1

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną  w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2
Część 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści spodenki występujące w rozmiarze uniwersalnym (140cm po rozciągnięciu w pasie) i rozmiarze XL (150cm po rozciągnięciu w pasie)

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści majtki występujące w rozmiarze uniwersalnym (120cm po rozciągnięciu w pasie)?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4
Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści majtki pakowane a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5
Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści majtki z gumkami zawierającymi lateks?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 16.09.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Pakiet 3 poz. 1,

Czy Zamawiający dopuści spodenki z gumonitką z lateksem?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści majtki z gumonitką z lateksem?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) Zamawiający w Załączniku nr 1  usuwa dotychczasowe tabele do zadań nr 1 i 2 o następującej treści: „

Części nr 1 -  Dostawa maseczek medycznych I

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa w rozmiarze 17 x 18cm (+/-1cm), niesterylna . Materiał filtracyjny ( Spunbonded , Meltblown, Spunbonded) , wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz gumki, zgrzewane ultradźwiękowo. w części środkowej posiadająca zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,w jednej krawędzi posiadająca wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, Bezwonna, bez lateksu, nie zawiera włókien szklanych, długa kształtka na nos . Zgodna z normą 14683, typu IIR , BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2, odporność na rozprysk płynów ≥16 cm Hg lub zgodna z normą 14683, typu II , BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2. Kolor zielony lub niebieski. Mikrobiologicznie czyste Pakowana po 50 szt. w kartoniku w formie podajnika próbka | Opak. | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 2 -  Dostawa maseczek medycznych II

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczka pełnobarierowa dla alergików. Medyczna maska twarzowa t zgodna z Europejskim Standardem PN-EN 14683 Maski medyczne – Wymagania i metody badań, dla masek medycznych typu IIR (odporne na rozbryzgi/rozpryski płynów - 4 warstwowa). Maska medyczna nie zawierająca lateksu BFE > =98%, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm², ciśnienie oporności na rozpryski > =16kPa, Mikrobiologicznie czyste . Wymagane - badania na materiały biokompatybilne i bezpieczne. Wymagana ocena biokompatybilności oparta o badania laboratoryjne, określone dla kategorii wyrobu w Tabeli A.1 normy EN ISO 10993-1. - badania cytotoksyczności wg normy EN ISO 10993-5; spełnienie wymagań brak potencjalnej toksyczności dla komórek L-929. - uczulania wg normy EN ISO 10993-10; Wyniki dodatnie dla wszystkich testowanych grup 0%. - podrażnień lub reaktywności śródskórnej wg normy EN ISO 10993-10. indeks czynników najbardziej drażniących skórę dla badanego artykułu zero. Medyczne maski twarzowe pakowane bezpośrednio w opakowanie peel pouch. Każda torebka zawiera 10 masek. 5 torebek jest zapakowane w pudełko kartonowe. Opak. A’50 szt. Próbka | Opak. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego”., a w miejsce wykreślonych tabel wprowadza nowe tabele do zadań nr 1 i 2 o następującej treści: „

Części nr 1 -  Dostawa maseczek medycznych I

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa (warstwa zewnętrzna: spundbonded, warstwa filtrująca: meltblown, warstwa wewnętrzna: celuloza/poliester) w rozmiarze złożonym 17 x 9 cm (+/-1cm), niesterylna . Materiał filtracyjny wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz gumki, zgrzewane ultradźwiękowo. w części środkowej posiadająca zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,w jednej krawędzi posiadająca wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, Bezwonna, bez lateksu, nie zawiera włókien szklanych, długa kształtka na nos . Zgodna z normą 14683, typu IIR , BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2, odporność na rozprysk płynów ≥16 cm Hg lub zgodna z normą 14683, typu II , BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2. Kolor zielony lub niebieski. Mikrobiologicznie czyste Pakowana po 50 szt. w kartoniku w formie podajnika Próbka – 1 opak. Lub Maseczka chirurgiczna trzywarstwowa w rozmiarze 17,5 x 9,5 cm (+/- 0,5 cm), niesterylna. Maska wykonana z włókniny polipropylenowej, w części środkowej posiadająca zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa i ust, w jednej krawędzi posiadająca wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, bezwonna, bez lateksu, nie zawiera włókien szklanych, długa kształtka na nos. Zgodna z normą 14683, typu II, BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2, odporność na rozprysk płynów ≥16 cm Hg. Kolor niebieski. Mikrobiologicznie czyste. Pakowane po 50 szt. Opakowanie podwójne wewn. - worek foliowy/zewn. dyspenser kartonowy Próbka – 1 opak | Opak. | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 2 -  Dostawa maseczek medycznych II

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczka pełnobarierowa dla alergików. Medyczna maska twarzowa t zgodna z Europejskim Standardem PN-EN 14683 Maski medyczne – Wymagania i metody badań, dla masek medycznych typu IIR (odporne na rozbryzgi/rozpryski płynów - 4 warstwowa). Maska medyczna nie zawierająca lateksu BFE > =98%, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm², ciśnienie oporności na rozpryski > =16kPa, Mikrobiologicznie czyste . Wymagane - badania na materiały biokompatybilne i bezpieczne. Wymagana ocena biokompatybilności oparta o badania laboratoryjne, określone dla kategorii wyrobu w Tabeli A.1 normy EN ISO 10993-1. - badania cytotoksyczności wg normy EN ISO 10993-5; spełnienie wymagań brak potencjalnej toksyczności dla komórek L-929. - uczulania wg normy EN ISO 10993-10; Wyniki dodatnie dla wszystkich testowanych grup 0%. - podrażnień lub reaktywności śródskórnej wg normy EN ISO 10993-10. indeks czynników najbardziej drażniących skórę dla badanego artykułu zero. Medyczne maski twarzowe pakowane bezpośrednio w opakowanie peel pouch. Każda torebka zawiera 10 masek. 5 torebek jest zapakowane w pudełko kartonowe. Opak. A’50 szt. Próbka 1 opak. Lub Maseczka chirurgiczna trzywarstwowa w rozmiarze 17,5 x 9,5 cm (+/- 0,5 cm), niesterylna. Maska wykonana z włókniny polipropylenowej, w części środkowej posiadająca zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa i ust, w jednej krawędzi posiadająca wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, bezwonna, bez lateksu, nie zawiera włókien szklanych, długa kształtka na nos. Zgodna z normą 14683, typu II, BFE ≥ 98 %, ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2, odporność na rozprysk płynów ≥16 cm Hg. Kolor niebieski. Mikrobiologicznie czyste. Pakowane po 50 szt. Opakowanie podwójne wewn. - worek foliowy/zewn. dyspenser kartonowy Próbka – 1 opak | Opak. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 23.09.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.