Toruń, 2022-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.169.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę mikroskopów, wirówek laboratoryjnych, procesora tkankowego, kriostatu (I).

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 21.09.2022 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę o poziomie hałasu ≤56dB i prędkości regulowanej od 100 do 4500 obr/min?

Odpowiedź na pytanie:

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 19.09.2022 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Podany przez Państwa wymiar probówek Ф17x72mm jest wymiarem niestandardowym, dlatego w celu rzetelnego przygotowania oferty uprzejmie prosimy o podanie nazwy producenta oraz rzeczywistego wymiaru tych probówek wg katalogu producenta wraz z ich nr katalogowym.

Odpowiedź na pytanie:

np.  MPW, wkładka redukcyjna (8xФ13,1mm) na próbówki 8x1,6-7ml (nr kat. 14013), wkładka redukcyjna (7xФ16,5mm) na próbówki 7x7-11ml (nr kat. 14016).

Na podstawie art. 286 ust. 1 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 20  – „Termin składania ofert”, w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „27 września 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „4 października 2022 r.”,

2) w Rozdziale 20  – „Termin składania ofert”, w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „27 września 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „4 października 2022 r.”,

3)w  Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „26 października 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „2 listopada2022 r.”,

4)w załączniku nr 1, w części 2 – Wirówki laboratoryjne wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Parametry:

  - Poziom hałasu – 50dB

2.Zakres czasowy 1 – 99 minut

3.Prędkość 300 – 4000 obr/min

4.Max przyspieszenie RPM/RCF : 4000rpm/2504 x g

5.Wirnik horyzontalny na minimum 24 miejsca

6.Wkładki redukcyjne dla probówek Ф17 x 72 mm i 12 x 75 mm

7.Posiada blokadę pokrywy.

8.Posiada znak CE

9.Gwarancja 24 miesiące

- Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówki laboratoryjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Parametry:

  - Poziom hałasu – ≤56dB

2.Zakres czasowy 1 – 99 minut

3.Prędkość 100-300 do 4000-4500 obr/min

4.Max przyspieszenie RPM/RCF : 4000rpm/2504 x g

5.Wirnik horyzontalny na minimum 24 miejsca

6.Wkładki redukcyjne dla probówek Ф17 x 72 mm i 12 x 75 mm

7.Posiada blokadę pokrywy.

8.Posiada znak CE

9.Gwarancja 24 miesiące

10.Instrukcja obsługi w języku polskim

| L.p. | Nazwa (Opis przedmiotu zamówienia) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówki laboratoryjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 22.09.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.