Toruń, dnia 06.10.2022 r.

SSM.DZP.200.177.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę prtzętu jednorazowego użytku do drenażu.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 5.10.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Części nr 1:

Dotyczy poz.1C:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki dużej o średnicy 7,5-8/10 (uchwyt ch30), długość robocza 180mm bez kontroli siły ssania, spełniającej pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza taką końcówkę.

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 06.10.2022 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.