Toruń, dnia 27.10.2022 r.

SSM.DZP.200.189.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 24.10.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. 11

Czy zamawiający dopuści pełne opakowanie A192 końcówek do pipet Gilson 1000ul i tym samym zwiększy zamawianą ilość do 192szt?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 2

Dotyczy poz. 12

Czy zamawiający dopuści końcówki typ Eppendorf pakowane w pudełka po 192 szt i zaokrągli zamawianą ilość do pełnych opakowań?

Czy zamawiający dopuści końcówki typu omnitip pakowane w pudełka po 96szt

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 3

Dotyczy poz. 42

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj użytkowej 120ml i całkowitej 125ml, reszta parametrów bez zmian?

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności całkowitej 150ml?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 4

Dotyczy poz. 43

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj użytkowej 120ml i całkowitej 125ml, reszta parametrów bez zmian?

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności całkowitej 150ml?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 5

Dotyczy poz. 51

Czy zamawiający dopuści probówki PS 10-11ml pakowane po 5 szt z korkiem?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści podawanie cen jednostkowych w pozycjach (j.m (szt.)) za sztukę do czterech miejsc po przecinku? Pozwoli to na odpowiednie przeliczenie wartości zamówienia, lub podawanie cen jednostkowych za całe opakowania?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 24.10.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w części 2 dopuści nakłuwacze jednorazowe o średnicy igły (0,63 mm) 23G z możliwością dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika posiadający 3 predefiniowane głębokości nakłucia 1,3, 1,8, 2,3 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający części 2  będzie wymagał nakłuwacza o technologii Safe-T, gwarantującej, że igła jest zawsze dobrze zabezpieczona w obudowie, co eliminuje ryzyko przypadkowego skaleczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Minimalne warunki określono w swz

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający części 2  będzie wymagał, aby igła była powleczona silikonem i miała trójstronny szlif ostrza?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Minimalne warunki określono w swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „28 października 2022 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „2 listopada 2022 r. o godz. 10:00”,

2) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „28 października 2022 r. do godz. 12:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „2 listopada 2022 r. o godz. 12:00”,

3) w Rozdziale 22 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „26 listopada 2022 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 1 grudnia 2022 r.”

4) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę do części nr 2 o następującej treści: „

| L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Vat % Wartość brutto Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) 1. BAGIETKA LAB. O DŁ. 120-125MM I ŚR. 4MM Z POLIPROPYLENU A’100 SZT. OPAK. 40 2. EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE INDYWIDUALNIE SZT. 100 3. EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PO 5 SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – PUDEŁKO KARTONOWE Z DOZOWNIKIEM LUB ZWYKŁE PUDEŁKO KARTONOWE A’1000 SZT. OPAK. ZBIORCZE 1 4. EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 20SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – WOREK STRUNOWY LUB FOLIOWY A’200 SZT. OPAK. ZBIORCZE 1 5. EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PO 5 SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE PUDEŁKO KARTONOWE A’1000 SZT. OPAK. ZBIORCZE 1 6. EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PAKOWANE INDYWIDUALNIE, PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – WOREK STRUNOWY LUB FOLIOWY A’200 SZT.LUB A`10 szt. OPAK. ZBIORCZE 1* DLA 200 szt. lub 20* dla 10 szt. 7. EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE INDYWIDUALNIE SZT. 5500 8. EZY BAKTERIOLOGICZNE KALIBROWANE, POJ. 1µL, Z DRUTU KANTHALOWEGO Ф 0,6MM SZT. 20 9. EZY BAKTERIOLOGICZNE KALIBROWANE, POJ. 10µL, Z DRUTU KANTHALOWEGO Ф 0,6MM SZT. 46 10. KAPILARY DO POMIARU GAZOMETRII Z HEPARYNĄ LITOWĄ O POJ. 100 µL (1,6x125mm) A’1000 SZT. LUB 250 SZT. OPAK. 1* DLA A’1000 LUB 4* DLA A’250 11. KOŃCÓWKA DO PIPET GILSON DO 1000µL W PUDEŁKU A’96 SZT. LUB A`192 SZT. OPAK. 1* DLA 96 szt. LUB 0,5* DLA 192 szt. 12. KOŃCÓWKA DO PIPET GILSON DO 200µL W PUDEŁKU A’96 SZT. lub A`192 szt. OPAK. 5* DLA 96 szt. LUB 2,5* DLA 192 szt. 13. KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH O POJ. 5000µL – BEZBARWNE A’200 SZT.LUB A`250 szt. OPAK. 3* DLA 200 szt. LUB 2,4* DLA 250 szt. 14. KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH O POJEMNOŚCI DO 1000µL – TYPY EPPENDORF NIEBIESKIE A’500 SZT. LUB A’1000 SZT. OPAK 1* DLA A’500 LUB 0,5* DLA A’1000 15. KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET O POJEMNOŚCI DO 200µL – TYPU EPPENDORF ŻÓŁTE; KOŃCÓWKI O JAKOŚCI SUPERIOR A’1000 SZT. OPAK. 2 16. KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET O POJEMNOŚCI DO 200µL – TYPU GILSON, ŻÓŁTE; KOŃCÓWKI O JAKOŚCI SUPERIOR A’1000 SZT. OPAK. 14 17. KORKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEWN. 11-13MM, CZERWONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. OPAK. 120* DLA A’1000 LUB 240* DLA A’500 18. KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 11-13MM ZIELONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. OPAK. 14* DLA A’1000 LUB 28* DLA A’500 19. KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 15-17MM CZERWONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. OPAK. 1 20. KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 15-17MM NIEBIESKIE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. OPAK. 11* DLA A’ 1000 LUB 22* DLA A’500 21. MIESZADEŁKA DO KAPILAR DO GAZOMETRII O POJEMNOŚCI 100µL A’500 SZT. LUB 250SZT. OPAK. 3* DLA A’ 500 LUB 6* DLA A’500 22. MIKROKOŃCÓWKI TYPU CRISTALL O POJEMNOŚCI 0,5-10µL BEZBARWNE A’1000 SZT. OPAK. 13 23. NACZYNKO DO ANALIZATORA COBAS 0,7ML A’1000 SZT. LUB 500 SZT. OPAK. 1* DLA A’ 1000 LUB 2* DLA A’500 24. PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, JAŁOWA, PAKOWANA INDYWIDUALNIE O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 3ML Z PODZIAŁKĄ 3,0/0,5ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. OPAK. ZBIORCZE 4 25. PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, NIEJAŁOWA, O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 1ML Z PODZIAŁKĄ 1,0/0,25ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’500 SZT. OPAK. 55 26. PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, NIEJAŁOWA, O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 3ML Z PODZIAŁKĄ 3,0/0,50ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’500 SZT. OPAK. 3 27. PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 1ML, PODZIAŁKA 0,01ML LUB 0,1ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SZT. 100 28. PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 1ML, PODZIAŁKA 0,01ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE -A’500 SZT. LUB 100 SZT. OPAK. ZBIORCZE 2* DLA A’ 500 LUB 10* DLA A’100 29. PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 2ML, PODZIAŁKA 0,01ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE -A’500 SZT. LUB 100 SZT. OPAK. ZBIORCZE 1* DLA A’ 500 LUB 55* DLA A’100 30. PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 10ML Z PODZIAŁKĄ 0,1ML (77-0100-618) A'12 OPAK. 18 31. PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 5ML Z PODZIAŁKĄ 0,05ML (77-0050-618) A'12 OPAK. 18 32. PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 5ML, PODZIAŁKA 0,01ML LUB 0,1ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE - INDYWIDUALNIE. A’250 SZT. LUB 50 SZT. OPAK. ZBIORCZE 1* DLA A’ 250 LUB 5* DLA A’50 33. PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, CZARNY SZT. 640 34. PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, CZERWONY SZT. 295 35. PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, NIEBIESKI SZT. 175 36. PŁYTA DO OKREŚLENIA GRUP KRWI NA 30 TESTÓW (5X6 DOŁKÓW O GŁĘBOKOŚCI 4,5MM DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: BIAŁE LUB PRZEZROCZYSTE PCV) A’100 SZT. LUB 50 SZT. OPAK. 1* DLA A’ 100 LUB 2* DLA A’50 37. POJEMNIK DO KAŁU Z PP O POJ. CAŁKOWITEJ 25ML – 30ML, JAŁOWY Z ZAKRĘTKĄ I ŁOPATKĄ. PAKOWANY INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. LUB 50 SZT. OPAK. ZBIORCZE 4* DLA A’ 100 LUB 8* DLA A’50 38. POJEMNIK DO KAŁU Z PP O POJ. CAŁKOWITEJ 25ML CAŁKOWITEJ 30ML, (25-30X80MM) NIEJAŁOWY Z ZAKRĘTKĄ I ŁOPATKĄ. A’100 SZT. OPAK. ZBIORCZE 0,5 39. POJEMNIK NA PŁYNY USTROJOWE, POSIEW O POJ. UŻYTKOWEJ 25-30ML, CAŁKOWITEJ OD 25ML DO MAX 60ML (35-40X60-82MM) Z PP, Z ZAKRĘTKĄ, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, STERYLNY. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. OPAK. ZBIORCZE 77 40. POJEMNIK Z ZAKRĘTKĄ Z PE LUB HDPE Z ZAKRĘTKĄ ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ WIECZKIEM USZCZELNIAJĄCYM POJ. 1000ML (110-111X128-132MM) 20 SZT. OPAK. 2 41. POJEMNIK Z ZAKRĘTKĄ Z PE LUB HDPE Z ZAKRĘTKĄ ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ WIECZKIEM USZCZELNIAJĄCYM POJ. 500ML (85-86X107-110MM) A’50 SZT. OPAK. 13 42. POJEMNIK ZALECANY DO MOCZU, O POJ. UŻYTKOWEJ 120-125ML I CAŁK. 140ML (60-66-66X65-77MM), Z PP, Z ZAKRĘTKĄ I PODZIAŁKĄ, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, ASEPTYCZNY BĄDŹ STERYLNE SZT. 50 43. POJEMNIK ZALECANY DO MOCZU, O POJ. UŻYTKOWEJ 120-125ML I CAŁK. 140ML (64-66X75-77MM), Z PP, Z ZAKRĘTKĄ I PODZIAŁKĄ, NIEJAŁOWY A’500 SZT. OPAK. 52 44. PROBÓWKA 15ML WIRÓWKOWA PP TYPU FALCON O WYM. 17X120MM SZT. 100 45. PROBÓWKA SZKLANA 10-12ML (16X100X0,7MM – 0,8MM) OKRĄGŁODENNA A’250 SZT. OPAK. 1 46. PROBÓWKA TYPU EPPENDORF O POJEMNOŚCI 1,5ML, Z DNEM STOŻKOWYM, BEZBARWNE Z POLIPROPYLENU A’500 SZT. OPAK. 37 47. PROBÓWKA TYPU EPPENDORF O POJEMNOŚCI 2ML, Z DNEM SOCZEWKOWYM, BEZBARWNE Z POLIPROPYLENU A’500 SZT. OPAK. 1 48. PROBÓWKA Z PP Z KORKIEM (16X65MM) 7ML, STOŻKOWE Z KOŁNIERZEM A’200 SZT. OPAK. 1 49. PROBÓWKA Z PS O POJ. 4-5 ML (12X75MM) OKRĄGŁODENNE A’500 SZT. LUB 200 SZT. OPAK. 87* DLA A’ 500 LUB 217,5* DLA A’200 50. PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE A’200 SZT. LUB 500 SZT. LUB 250 SZT OPAK. 70* DLA A’ 200 LUB 28* DLA A’500 LUB 56 DLA A’250 51. PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE STERYLNE, PAKOWANA INDYWIDUALNIE LUB MAKSYMALNIE PO 5 SZT. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’200 SZT. LUB 100 SZT OPAK. ZBIORCZE 2,5* DLA A’ 200 LUB 5* DLA A’100 52. PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE Z KORKIEM, STERYLNE, PAKOWANA INDYWIDUALNIE LUB MAKSYMALNIE PO 5 SZT. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’200 SZT. LUB 400 SZT. OPAK. ZBIORCZE 33* DLA A’ 200 LUB 16,5* DLA A’400 53. PROBÓWKA Z PS O POJ. 9-10 ML (16X100-105 MM) STOŻKOWE A’200 SZT.* LUB A`500 SZT* OPAK. 7* DLA A’ 200 LUB 2,8* DLA A’500 54. PROBÓWKA Z PS O POJ. 9-10 ML (16X100-105 MM) STOŻKOWE ZE ZNACZNIKAMI 3,5,7ML LUB ZE ZNACZNIKAMI 0,5-1-2,5-5-10ML LUB ZE ZNACZNIKAMI 1-2,5-5-10ML SZT. 200 55. SSAWKA GUMOWA DO SZKLANYCH PIPET PASTEURA SZT. 6 56. STATYW DO PROBÓWEK EPPENDORF 1,5ML (NA 20 PROBÓWEK) SZT. 1 57. STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM AUTOKLAWOWALNY, NA 20 PRÓBEK O ŚREDENICY 12MM, 2-RZĘDOWY O WYSOKOŚCI 70MM SZT. 1 58. STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM AUTOKLAWOWALNY, NA 20 PRÓBEK O ŚREDENICY 16MM, 2-RZĘDOWY O WYSOKOŚCI 70MM SZT. 1 59. SZKIEŁKA NAKRYWKOWE KWADRATOWE O WYM. 24X24MM, O GRUBOŚCI 0,16-0,17 MM PAKOWANE A’50 SZT.* LUB A`100 SZT* OPAK. 22* DLA A’ 50 LUB 11* DLA A’500 60. SZKIEŁKA NAKRYWKOWE SZLIFOWANE DO KAMER O WYM. 20X26MM, O GRUBOŚCI 0,4MM, A’10 SZT. OPAK. 10 61. SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, O WYM. 75-76X25-26MM, ZE SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE A’50 SZT. OPAK. 33 62. SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, Z CIĘTYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE O WYM. 76X26MM, A’50 SZT. OPAK. 55 63. SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, Z CIĘTYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE O WYM. 76X26MM Z DWUSTRONNYM MATOWYM POLEM DO OPISU O SZEROKOŚCI 20MM A’50 SZT. OPAK. 399 64. UCHWYT DO EZY SZT. 2 65. WYMAZÓWKI Z DREWNA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-150MM, WACIK BAWEŁNA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE PAPIER-FOLIA SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’500 SZT. LUB 100 SZT. OPAK ZBIORCZE 66,5* DLA A’ 500 LUB 332,5* DLA A’100 66. WYMAZÓWKI Z TWORZYWA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-150MM, WACIK BAWEŁNA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE PAPIER-FOLIA SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’500 SZT. LUB 100 SZT. OPAK. ZBIORCZE 10 * DLA A’ 500 LUB 50* DLA A’100 67. WYMAZÓWKI Z TWORZYWA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-165MM, WACIK WISKOZA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE – PROBÓWKA PP TRANSPORTOWA BEZ PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’100 SZT. OPAK. ZBIORCZE 10 68. ZATYCZKI DO KAPILAR DO GAZOMETRII O POJ. 100µL a’500 SZT. OPAK. 5 Ogółem: *ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego., a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę do części nr 1 o następującej treści: „ |
| --- |
| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| 1. | BAGIETKA LAB. O DŁ. 120-125MM I ŚR. 4MM Z POLIPROPYLENU A’100 SZT. | OPAK. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE INDYWIDUALNIE | SZT. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PO 5 SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – PUDEŁKO KARTONOWE Z DOZOWNIKIEM LUB ZWYKŁE PUDEŁKO KARTONOWE A’1000 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 20SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – WOREK STRUNOWY LUB FOLIOWY A’200 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PO 5 SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE PUDEŁKO KARTONOWE A’1000 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PAKOWANE INDYWIDUALNIE, PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – WOREK STRUNOWY LUB FOLIOWY A’200 SZT.LUB A`10 szt. | OPAK. ZBIORCZE | 1* DLA 200 szt. lub 20* dla 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE INDYWIDUALNIE | SZT. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | EZY BAKTERIOLOGICZNE KALIBROWANE, POJ. 1µL, Z DRUTU KANTHALOWEGO Ф 0,6MM | SZT. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | EZY BAKTERIOLOGICZNE KALIBROWANE, POJ. 10µL, Z DRUTU KANTHALOWEGO Ф 0,6MM | SZT. | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KAPILARY DO POMIARU GAZOMETRII Z HEPARYNĄ LITOWĄ O POJ. 100 µL (1,6x125mm) A’1000 SZT. LUB 250 SZT. | OPAK. | 1* DLA A’1000 LUB 4* DLA A’250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KOŃCÓWKA DO PIPET GILSON DO 1000µL W PUDEŁKU A’96 SZT. LUB A`192 SZT. | OPAK. | 1* DLA 96 szt. LUB 0,5* DLA 192 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KOŃCÓWKA DO PIPET GILSON DO 200µL W PUDEŁKU A’96 SZT. lub A`192 szt. | OPAK. | 5* DLA 96 szt. LUB 2,5* DLA 192 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH O POJ. 5000µL – BEZBARWNE A’200 SZT.LUB A`250 szt. | OPAK. | 3* DLA 200 szt. LUB 2,4* DLA 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH O POJEMNOŚCI DO 1000µL – TYPY EPPENDORF NIEBIESKIE A’500 SZT. LUB A’1000 SZT. | OPAK | 1* DLA A’500 LUB 0,5* DLA A’1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET O POJEMNOŚCI DO 200µL – TYPU EPPENDORF ŻÓŁTE; KOŃCÓWKI O JAKOŚCI SUPERIOR A’1000 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET O POJEMNOŚCI DO 200µL – TYPU GILSON, ŻÓŁTE; KOŃCÓWKI O JAKOŚCI SUPERIOR A’1000 SZT. | OPAK. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | KORKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEWN. 11-13MM, CZERWONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 120* DLA A’1000 LUB 240* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 11-13MM ZIELONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 14* DLA A’1000 LUB 28* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 15-17MM CZERWONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 15-17MM NIEBIESKIE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 11* DLA A’ 1000 LUB 22* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | MIESZADEŁKA DO KAPILAR DO GAZOMETRII O POJEMNOŚCI 100µL A’500 SZT. LUB 250SZT. | OPAK. | 3* DLA A’ 500 LUB 6* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | MIKROKOŃCÓWKI TYPU CRISTALL O POJEMNOŚCI 0,5-10µL BEZBARWNE A’1000 SZT. | OPAK. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | NACZYNKO DO ANALIZATORA COBAS 0,7ML A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 1* DLA A’ 1000 LUB 2* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, JAŁOWA, PAKOWANA INDYWIDUALNIE O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 3ML Z PODZIAŁKĄ 3,0/0,5ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, NIEJAŁOWA, O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 1ML Z PODZIAŁKĄ 1,0/0,25ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’500 SZT. | OPAK. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, NIEJAŁOWA, O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 3ML Z PODZIAŁKĄ 3,0/0,50ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’500 SZT. | OPAK. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 1ML, PODZIAŁKA 0,01ML LUB 0,1ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. | SZT. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 1ML, PODZIAŁKA 0,01ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE -A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2* DLA A’ 500 LUB 10* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 2ML, PODZIAŁKA 0,01ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE -A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 1* DLA A’ 500 LUB 55* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 10ML Z PODZIAŁKĄ 0,1ML (77-0100-618) A'12 | OPAK. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 5ML Z PODZIAŁKĄ 0,05ML (77-0050-618) A'12 | OPAK. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 5ML, PODZIAŁKA 0,01ML LUB 0,1ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE - INDYWIDUALNIE. A’250 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 1* DLA A’ 250 LUB 5* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, CZARNY | SZT. | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, CZERWONY | SZT. | 295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, NIEBIESKI | SZT. | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | PŁYTA DO OKREŚLENIA GRUP KRWI NA 30 TESTÓW (5X6 DOŁKÓW O GŁĘBOKOŚCI 4,5MM DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: BIAŁE LUB PRZEZROCZYSTE PCV) A’100 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. | 1* DLA A’ 100 LUB 2* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | POJEMNIK DO KAŁU Z PP O POJ. CAŁKOWITEJ 25ML – 30ML, JAŁOWY Z ZAKRĘTKĄ I ŁOPATKĄ. PAKOWANY INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 4* DLA A’ 100 LUB 8* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | POJEMNIK DO KAŁU Z PP O POJ. CAŁKOWITEJ 25ML CAŁKOWITEJ 30ML, (25-30X80MM) NIEJAŁOWY Z ZAKRĘTKĄ I ŁOPATKĄ. A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | POJEMNIK NA PŁYNY USTROJOWE, POSIEW O POJ. UŻYTKOWEJ 25-30ML, CAŁKOWITEJ OD 25ML DO MAX 60ML (35-40X60-82MM) Z PP, Z ZAKRĘTKĄ, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, STERYLNY. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | POJEMNIK Z ZAKRĘTKĄ Z PE LUB HDPE Z ZAKRĘTKĄ ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ WIECZKIEM USZCZELNIAJĄCYM POJ. 1000ML (110-111X128-132MM) 20 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | POJEMNIK Z ZAKRĘTKĄ Z PE LUB HDPE Z ZAKRĘTKĄ ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ WIECZKIEM USZCZELNIAJĄCYM POJ. 500ML (85-86X107-110MM) A’50 SZT. | OPAK. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | POJEMNIK ZALECANY DO MOCZU, O POJ. UŻYTKOWEJ 120-125ML I CAŁK. 120-140ML (60-66-66X65-77MM), Z PP, Z ZAKRĘTKĄ I PODZIAŁKĄ, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, ASEPTYCZNY BĄDŹ STERYLNE | SZT. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | POJEMNIK ZALECANY DO MOCZU, O POJ. UŻYTKOWEJ 120-125ML I CAŁK. 120-140ML (64-66X75-77MM), Z PP, Z ZAKRĘTKĄ I PODZIAŁKĄ, NIEJAŁOWY A’500 SZT. | OPAK. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | PROBÓWKA 15ML WIRÓWKOWA PP TYPU FALCON O WYM. 17X120MM | SZT. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | PROBÓWKA SZKLANA 10-12ML (16X100X0,7MM – 0,8MM) OKRĄGŁODENNA A’250 SZT. | OPAK. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | PROBÓWKA TYPU EPPENDORF O POJEMNOŚCI 1,5ML, Z DNEM STOŻKOWYM, BEZBARWNE Z POLIPROPYLENU A’500 SZT. | OPAK. | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | PROBÓWKA TYPU EPPENDORF O POJEMNOŚCI 2ML, Z DNEM SOCZEWKOWYM, BEZBARWNE Z POLIPROPYLENU A’500 SZT. | OPAK. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | PROBÓWKA Z PP Z KORKIEM (16X65MM) 7ML, STOŻKOWE Z KOŁNIERZEM A’200 SZT. | OPAK. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 4-5 ML (12X75MM) OKRĄGŁODENNE A’500 SZT. LUB 200 SZT. | OPAK. | 87* DLA A’ 500 LUB 217,5* DLA A’200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE A’200 SZT. LUB 500 SZT. LUB 250 SZT | OPAK. | 70* DLA A’ 200 LUB 28* DLA A’500 LUB 56 DLA A’250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE STERYLNE, PAKOWANA INDYWIDUALNIE LUB MAKSYMALNIE PO 5 SZT. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’200 SZT. LUB 100 SZT | OPAK. ZBIORCZE | 2,5* DLA A’ 200 LUB 5* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE Z KORKIEM, STERYLNE, PAKOWANA INDYWIDUALNIE LUB MAKSYMALNIE PO 5 SZT. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’200 SZT. LUB 400 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 33* DLA A’ 200 LUB 16,5* DLA A’400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 9-10 ML (16X100-105 MM) STOŻKOWE A’200 SZT.* LUB A`500 SZT* | OPAK. | 7* DLA A’ 200 LUB 2,8* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 9-10 ML (16X100-105 MM) STOŻKOWE ZE ZNACZNIKAMI 3,5,7ML LUB ZE ZNACZNIKAMI 0,5-1-2,5-5-10ML LUB ZE ZNACZNIKAMI 1-2,5-5-10ML | SZT. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | SSAWKA GUMOWA DO SZKLANYCH PIPET PASTEURA | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | STATYW DO PROBÓWEK EPPENDORF 1,5ML (NA 20 PROBÓWEK) | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM AUTOKLAWOWALNY, NA 20 PRÓBEK O ŚREDENICY 12MM, 2-RZĘDOWY O WYSOKOŚCI 70MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM AUTOKLAWOWALNY, NA 20 PRÓBEK O ŚREDENICY 16MM, 2-RZĘDOWY O WYSOKOŚCI 70MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | SZKIEŁKA NAKRYWKOWE KWADRATOWE O WYM. 24X24MM, O GRUBOŚCI 0,16-0,17 MM PAKOWANE A’50 SZT.* LUB A`100 SZT* | OPAK. | 22* DLA A’ 50 LUB 11* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | SZKIEŁKA NAKRYWKOWE SZLIFOWANE DO KAMER O WYM. 20X26MM, O GRUBOŚCI 0,4MM, A’10 SZT. | OPAK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, O WYM. 75-76X25-26MM, ZE SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE A’50 SZT. | OPAK. | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, Z CIĘTYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE O WYM. 76X26MM, A’50 SZT. | OPAK. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, Z CIĘTYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE O WYM. 76X26MM Z DWUSTRONNYM MATOWYM POLEM DO OPISU O SZEROKOŚCI 20MM A’50 SZT. | OPAK. | 399 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | UCHWYT DO EZY | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | WYMAZÓWKI Z DREWNA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-150MM, WACIK BAWEŁNA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE PAPIER-FOLIA SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK ZBIORCZE | 66,5* DLA A’ 500 LUB 332,5* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | WYMAZÓWKI Z TWORZYWA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-150MM, WACIK BAWEŁNA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE PAPIER-FOLIA SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 10 * DLA A’ 500 LUB 50* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | WYMAZÓWKI Z TWORZYWA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-165MM, WACIK WISKOZA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE – PROBÓWKA PP TRANSPORTOWA BEZ PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ZATYCZKI DO KAPILAR DO GAZOMETRII O POJ. 100µL a’500 SZT. | OPAK. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 27.10.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.