Toruń, dnia 25.10.2022 r.

SSM.DZP.200.192.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę artykułów elektrycznych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 25.10.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

poz.5 świetlówka FH 28W/840 4PIN - jaką świetlówkę Zamawiający ma na myśli, oznaczenie FH wskazuje na świetlówkę liniową a dopisek 4PIN wskazuje na inne rodzaje świetlówek. Proszę o określenie oczekiwanego typu świetlówki.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

poz.16 świetlówka T5F 13-14W/840 4PIN - jaką świetlówkę Zamawiający ma na myśli, oznaczenie T5 wskazuje na świetlówkę liniową a dopisek 4PIN wskazuje na inne rodzaje świetlówek. Proszę o określenie oczekiwanego typu świetlówki.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 3

poz.18 świetlówka TL 12W/840 4PIN - jaką świetlówkę Zamawiający ma na myśli, oznaczenie TL wskazuje na świetlówkę liniową a dopisek 4PIN wskazuje na inne rodzaje świetlówek. Proszę o określenie oczekiwanego typu świetlówki.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 4

poz.19 świetlówka T35W/840 4PIN - taka świetlówka nie występuje. Jakiej świetlówki oczekuje Zamawiający? Oznaczenie T wskazuje na świetlówkę liniową, ale nie istnieją 35W tylko 36W, a dopisek 4PIN wskazuje na inne rodzaje świetlówek. Proszę o określenie oczekiwanego typu świetlówki.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 5

poz.20 świetlówka TL5 80W/840 4PIN - taka świetlówka nie występuje. Jaką świetlówkę Zamawiający ma na myśli, oznaczenie TL5 wskazuje na świetlówkę liniową, ale nie istnieją 80W tylko 8W, a dopisek 4PIN wskazuje na inne rodzaje świetlówek. Proszę o określenie oczekiwanego typu świetlówki.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 6

poz.22 żarówka 25W E27 czerwona – przedmiotowa żarówka wycofana ze sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem UE. Proszę o usunięcie pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 7

poz.28 żarówka JC DR -35W-38ST-G 5,3-230V - produkt wycofany ze sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem UE. Możliwe tylko zamienniki LED. Dodatkowo w opisie trzonek g5,3 wskazuje na żarówkę niskonapięciową. Proszę o usunięcie pozycji lub wskazanie zamiennika LED.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 8

poz.30 żarówka halogen MR16-35W-36ST LUB 60ST-GU5,3-12V - produkt wycofany ze sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem UE. Możliwe tylko zamienniki LED. Proszę o usunięcie pozycji lub wskazanie zamiennika LED.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 9

poz.31 żarówka halogen MR16-50W-36ST LUB 40ST-GU5,3-12V - produkt wycofany ze sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem UE. Możliwe tylko zamienniki LED. Proszę o usunięcie pozycji lub wskazanie zamiennika LED.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 10

poz.32 żarówka FOCUS LINE 6V 30W - produkt wycofany ze sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem UE.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 11

poz.33 świetlówka TL5 14W/840 4PIN - jaką świetlówkę zamawiający ma na myśli, oznaczenie TL wskazuje na świetlówkę liniową a dopisek 4PIN wskazuje na inne rodzaje świetlówek. Proszę o właściwe określenie typu świetlówki.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 12

poz.34 świetlówka TL5 28W/840 4PIN - jaką świetlówkę zamawiający ma na myśli, oznaczenie TL wskazuje na świetlówkę liniową a dopisek 4PIN wskazuje na inne rodzaje świetlówek. Proszę o właściwe określenie typu świetlówki.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Patrz poniżej modyfikacja swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAPŁONNNIKI 4-65-80W | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | ZAPŁONNIK 4-22 W | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | ŚWIETLÓWKA T5 6W/640 LUB 840 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | ŚWIETLÓWKA BAKTERIOBÓJCZA TUV-30W-T8-UV-C-G30 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | ŚWIETLÓWKA FH 28W/840 4 PIN | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | ŚWIETLÓWKA L 58 W/840 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | ŚWIETLÓWKA LINIOWA L-18W/840 | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 8. | ŚWIETLÓWKA LINIOWA L-36W/840 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9. | ŚWIETLÓWKA PL-C 18W/840 2 PIN | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | ŚWIETLÓWKA PL-L 18W/840 4 PIN | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | ŚWIETLÓWKA PL-L 36W/840 4 PIN | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | ŚWIETLÓWKA PL-Q 38 W/835 LUB 840 4 PIN | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | ŚWIETLÓWKA PL-Q 16 W/835 4 PIN | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | ŚWIETLÓWKA PL-S 11W/840 2 PIN | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15. | ŚWIETLÓWKA T5 8W/840 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 16. | ŚWIETLÓWKA T5F 13-14W/840 4 PIN | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 17. | ŚWIETLÓWKA T8 18W/840 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 18. | ŚWIETLÓWKA TL 13W/840 4 PIN | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19. | ŚWIETLÓWKA T35W/840 4 PIN | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | ŚWIETLÓWKA TL5 80W/840 4 PIN | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21. | ŻARÓWKA 15W E-14 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 22. | ŻARÓWKA 25W 230V E27 CZERWONA | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | ŻARÓWKA 25W E-27 | Szt. | 190 |  |  |  |  |  |
| 24. | ŻARÓWKA 40 W E27 | Szt. | 190 |  |  |  |  |  |
| 25. | ŻARÓWKA 40W E14 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 26. | ŻARÓWKA 60W E27 | Szt. | 380 |  |  |  |  |  |
| 27. | ŻARÓWKA 75W E-27 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | ŻARÓWKA HALOGEN JC DR-35W-38ST-G 5,3-230V | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 29. | HALOGEN GZ 6,5 15V/150W | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 30. | ŻARÓWKA HALOGEN MR16-35W-36ST LUB 60ST-GU 5,3-12V | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 31. | ŻARÓWKA HALOGEN MR16-50W-36SUB 40ST-GU 5,3-12V | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 32. | ŻARÓWKA FOCUS LINE 6V 30W | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | ŚWIETLÓWKA TL 14W/840 4 PIN | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 34. | ŚWIETLÓWKA TL 5 28 W/840 4 PIN | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAPŁONNNIKI 4-65-80W | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | ZAPŁONNIK 4-22 W | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | ŚWIETLÓWKA T5 6W/640 LUB 840 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | ŚWIETLÓWKA BAKTERIOBÓJCZA TUV-30W-T8-UV-C-G30 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | ŚWIETLÓWKA T5 28W 840 4 PIN | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 6. | ŚWIETLÓWKA L 58 W/840 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | ŚWIETLÓWKA LINIOWA L-18W/840 | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 8. | ŚWIETLÓWKA LINIOWA L-36W/840 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9. | ŚWIETLÓWKA PL-C 18W/840 2 PIN | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | ŚWIETLÓWKA PL-L 18W/840 4 PIN | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | ŚWIETLÓWKA PL-L 36W/840 4 PIN | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | ŚWIETLÓWKA PL-Q 38 W/835 LUB 840 4 PIN | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | ŚWIETLÓWKA PL-Q 16 W/835 4 PIN | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | ŚWIETLÓWKA PL-S 11W/840 2 PIN | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15. | ŚWIETLÓWKA T5 8W/840 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 16. | ŚWIETLÓWKA T5 14W 840 4 PIN | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 17. | ŚWIETLÓWKA T8 18W/840 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 18. | ŚWIETLÓWKA T5 13W 840 4 PIN | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19. | ŚWIETLÓWKA T5 35W 840 4 PIN | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | ŚWIETLÓWKA T5 80W 840 4 PIN | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21. | ŻARÓWKA 15W E-14 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 22. | ŻARÓWKA 25W E-27 | Szt. | 190 |  |  |  |  |  |
| 23. | ŻARÓWKA 40 W E27 | Szt. | 190 |  |  |  |  |  |
| 24. | ŻARÓWKA 40W E14 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 25. | ŻARÓWKA 60W E27 | Szt. | 380 |  |  |  |  |  |
| 26. | ŻARÓWKA 75W E-27 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 27. | ŻARÓWKA LED MR16 35W 230V G5,3 barwa ciepła | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | HALOGEN GZ 6,5 15V/150W | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 29. | ŻARÓWKA LED MR16 4,5W 12 V GU5,3 barwa neutralna | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 09.11.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.