Toruń, dnia 9.11.2022 r.

SSM.DZP.200.195.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia, dezynfekcji rąk oraz pielęgnacji rąk, do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 26.10.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 5

Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Do części 5, poz. 1

Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m3?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 3

Do części 5, poz. 2

Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 3ml/m3?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 4

Do części 5, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści produkt nie będący wyrobem medycznym, ani produktem biobójczym posiadający pozwolenie na obrót w postaci certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza taki produkt.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 26.10.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Cześć 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do chirurgicznej (EN12791- 90s) i higienicznej dezynfekcji rąk (EN1500 - 20s) na bazie alkoholu etylowego min 83% bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający witaminę E i d-pantenol. Wykazujący spektrum działania wobec B,F,Tbc w czasie 15 sekund i V(Vaccina, Rota, Noro) - 15 sekund (Adeno, Polio, Aspergillus) - 30 sekund.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 2

Cześć 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci żelu spełniającego wszystkie zapisy SWZ na bazie alkoholu etylowego 72,5g oraz alkoholu izopropylowego 7,5g. Preparat na bazie 80% alkoholu

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 27.10.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pytanie do zad. 1 poz 1.
Czy Zamawiający oczekuje substancji zapachowych?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Minimalne warunki określono w swz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 28.10.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Części nr 1 w poz. nr 4 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500ml, pasujące do dozwników typu Dermados?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Części nr 3 w poz. nr 1 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne i inne. Do stosowania w chirurgii, na blokach operacyjnych oraz podczas zabiegów chirurgicznych w stomatologii. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Części nr 3 w poz. nr 2 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni.  Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy.  Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Części nr 4 w poz. nr 1,2,3 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Części nr 1 w poz. nr 2 dopuści dozownik spełniający wymagania zawarte w SWZ, z zamontowaną na stałe tacką?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.11.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 1  Poz. 1 – Prosimy o odstąpienie od wymogu wykazania działania w 20 sek. z uwagi na higieniczną dezynfekcję rąk wg normy EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek. Określenie czasu poniżej  wartości  nie  ma  żadnego  uzasadnienia  prawnego  i merytorycznego, a wręcz  jest nieprawidłowe ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn dezynfekcyjny AHD 1000– preparat o składzie: 96% etanol - 79,9g, substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda, o spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójcze (M. Terrae, M. avium), grzybobójcze (C.albicans, A.brasiliensis)  - 30sek, wirusobójczy ( w tym Polio - 1min, Adeno, Rota, Noro - 30sek. )?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Dotyczy części nr 1 poz. 2   – Czy Zamawiający dopuści do oceny dozownik łokciowy ścienny z ramieniem dozującym wykonany z trwałych, wytrzymałych tworzyw – ABS i stal nierdzewna, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza  dozownik o takich parametrach

Pytanie nr 4

Dotyczy części nr 1 poz. 4- Czy Zamawiający dopuści emulsję typu olej w wodzie, o neutralnym dla skóry pH, posiadający badania dermatologiczne, zawierającą w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli i witaminy, do pielęgnacji suchej, zniszczonej i wrażliwej skóry rąk?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Dotyczy części nr 2 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn dezynfekcyjny AHD 1000– preparat o składzie: 96% etanol - 79,9g, substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda, o spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójcze (M. Terrae, M. avium), grzybobójcze (C.albicans, A.brasiliensis)  - 30sek, wirusobójczy ( w tym Polio - 1min, Adeno, Rota, Noro - 30sek. )?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 6

Dotyczy części nr 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu - Phago'Gel – na bazie etanolu – 72% (720 mg/g), o spektrum działania: B, F ( C.albicans, A.brasiliensis ), Tbc ( M.avium, M.terrae ), V ( Polio, Adeno, Noro ) w czasie 30 sekund oraz o dodatkowym działaniu wobec wirusa normatywnego: Vaccinia w czasie 15 sekund, spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza  taki preparat.

Pytanie nr 7

Dotyczy części nr 4 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała, przebadany dermatologicznie oraz alergologicznie, bez substancji zapachowych, barwników i innych substancji obciążających skórę, o pH 5,5 +/- 0,5?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 8

Dotyczy części nr 5 –Czy Zamawiający wymaga, aby preparat stosowany z urządzeniem spełniał normę NFT 72-281 (2014), jeśli tak, to do jakiego maksymalnego zasięgu podanego w metrach sześciennych ( kubatura pomieszczenia ), wg powyższej normy, oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie

Odpowiedź na pytanie nr 8

Minimalne warunki określono w swz

Pytanie nr 9

Pytania do zapisów umowy:

1. Czy Zamawiający zmieni § 7 ust.1 – 3 nadając mu treść:

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto nie dostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy,

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 10

Pytania do zapisów umowy:

Czy Zamawiający zmieni § 12 ust.1 nadając mu treść:

1. Strony zobowiązują się dokonać odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) podpisanego przez obie strony, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 poz. 1074 i 1572), zwanych dalej PPK

5) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 5% .

) wzrostu cen towarów stosowanych przez Dostawców o więcej niż 5%,

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Dostawcę i nie były przewidziane w przepisie prawa opublikowanym do dnia złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.11.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza środki do dezynfekcji równoważne w rozumieniu Ustawy o Zamówieniach Publicznych w zakresie produktów równoważnych,  których producent/dystrybutor potwierdza ich kompatybilność z urządzeniem w którego posiadaniu jest Zamawiający tj. Nocospray na podstawie przebadania oferowanych środków do dezynfekcji na urządzeniu Nocospray wg normy PN-EN 17272:2020-10 wraz z kompatybilna butelka o pojemności 1 litr?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Minimalne warunki określono w swz

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza środki do dezynfekcji równoważne przy dawce zużycia nie większej niż 15 ml/m3, przy jednoczesnym spełnieniu warunku najniższej ceny przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Minimalne warunki określono w swz

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza środek do dezynfekcji równoważny, na który zostało wydane pozwolenie na obrót przez URPL w obszarze medycznym, w tym w  obszarze klinicznym,  w rozumieniu wykładni Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych, pismo z dnia 28.04.2022 dołączone do pytania w formie osobnego pliku?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Minimalne warunki określono w swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę do części nr 5 o następującej treści: „

Części nr 1 - Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz pielęgnacji rąk

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A | PREPARAT DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK NA BAZIE ETANOLU (MIN. 89%), BEZ ZAWARTOŚCI JODU, CHLORHEKSYDYNY, IZOPROPANOLU, FENOLU I JEGO POCHODNYCH, BEZBARWNY ZAWIERAJĄCY SUBSTANCJE NAWILŻAJĄCE, PIELĘGNUJĄCE I REGENERUJĄCE SKÓRĘ, TAKIE, JAK M.IN. WITAMINA E, PANTENOL I GLICERYNA. HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1500 W CIĄGU 20 SEK, CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK ZGODNIE Z NORMĄ PNEN 12791 W CIĄGU 90SEK. SPEKTRUM DZIAŁANIA: B- 15S., F -15S., TBC-20S., V (HBV, HCV, HIV, ROTA, NORO (MYSI) -15S., ADENO, POLIO -2MlN.) OPAKOWANIE: BUTELKA 0,5L. ODPOWIEDNIA DO DOZOWNIKÓW DERMADOS* PRÓBKA | Szt. | 3400 |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1B | PREPARAT NA BAZIE ETANOLU (MIN. 80%) BEZ ZAWARTOŚCI JODU, CHLORHEKSYDYNY, IZOPROPANOLU, FENOLU I JEGO POCHODNYCH, BEZBARWNY ZAWIERAJĄCY SUBSTANCJE NAWILŻAJĄCE, PIELĘGNUJĄCE I REGENERUJĄCE SKÓRĘ. HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK ZGODNIE Z NORMĄ EN1500 W CIĄGU 30 SEK., CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK ZGODNIE Z NORMĄ EN12791 W CIĄGU 90 SEK. SPEKTRUM DZIAŁANIA: B, F, TBC -30 SEK, V(ADENO, POLIO) -1MlN., V(NORO) -15 SEK, OPAKOWANIE: BUTELKA 0,5L. ODPOWIEDNIA DO DOZOWNIKÓW DERMADOS, WYMAGANE SĄ BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ BÓJCZĄ PREPARATU W OBSZARZE MEDYCZNYM* PRÓBKA | Szt. | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | DOZOWNIK ŁOKCIOWY WYKONANY Z WYTRZYMAŁEGO PLASTIKU ABS, PRZEZNACZONY DO DOZOWANIA PREPARATÓW DO ODKAŻANIA, MYCIA I PIELĘGNACJI RĄK O NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCIACH: DOZOWANIE ŁOKCIEM LUB GRZBIETEM DŁONI, PLASTIKOWY BEZ ELEMENTÓW METALOWYCH I TRANSPARENTNYCH, KOLORU BIAŁEGO, DOSTOSOWANY DO POJEMNIKÓW O POJ. 0,5L. MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI WSZYSTKICH ELEMENTÓW DOZOWNIKA (WYJMOWANA POMPKA DOZUJĄCA), REGULOWANA ILOŚĆ DOZOWANEGO PREPARATU. DOZOWANIE PREPARATÓW OD GÓRY POJEMNIKA. MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO DEMONTAŻU CAŁEGO DOZOWNIKA (NP. W CELU UMYCIA LUB DEZYNFEKCJI ŚCIANY) BEZ KONIECZNOŚCI ODKRĘCANIA ŚRUBEK. MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA TACKI ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED KAPANIEM PODCZAS POBIERANIA PREPARATU I ZABEZPIECZAJĄCEJ POWŁOKI AKRYLOWE PRZED PREPARATAMI | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | TACKA ZABEZPIECZAJĄCA POWŁOKI AKRYLOWE PRZED KAPANIEM PREPARATU DO DEZYNFEKCJI RĄK PODCZAS JEGO POBIERANIA. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BALSAM DO RĄK DO STOSOWANIA PO CZĘSTEJ HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK TYPU SILONDA SENSITIVE LUB RÓWNOWAŻNA EMULSJA OLEJU W WODZIE BEZ DODATKU SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH, DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI RĄK I SKÓRY NARAŻONEJ NA ZNISZCZENIE. SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU CZĘSTEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI (PO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK). DO PIELĘGNACJI DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW SKÓRY, A SZCZEGÓLNIE DO SUCHEJI WRAŻLIWEJ SKÓRY SKŁONNEJ DO ALERGII. ZAWIERAJĄCA WOSK PSZCZELI I OLEJKI PIELĘGNACYJNE. CHRONIĄCA, WYGŁADZAJĄCA I NAWILŻAJĄCA SKÓRĘ. SZYBKO SIĘ WCHŁANIAJĄCA, CHŁODZIĄCA I DZIAŁAŁAJĄCA ODŚWIEŻAJĄCO. POLEPSZAJĄCA WILGOTNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY. REGULUJĄ CA TRWALE POZIOM TŁUSZCZÓW ORAZ BILANS WODNY SKÓRY DOBRZE SIĘ ROZPROWADZAJĄCA. BEZPIECZNA DLA UŻYTKOWNIKA – EMULSJA PRZETESTOWANE KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE, ph 7-7,5; BUTELKA 0,5L. ODPOWIEDNIA DO DOZOWNIKÓW DERMADOS | Szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Uwaga: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na asortyment  określony w poz.1: A lub B. *PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Części nr 1 - Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz pielęgnacji rąk

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A | PREPARAT DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK NA BAZIE ETANOLU (MIN. 89%), BEZ ZAWARTOŚCI JODU, CHLORHEKSYDYNY, IZOPROPANOLU, FENOLU I JEGO POCHODNYCH, BEZBARWNY ZAWIERAJĄCY SUBSTANCJE NAWILŻAJĄCE, PIELĘGNUJĄCE I REGENERUJĄCE SKÓRĘ, TAKIE, JAK M.IN. WITAMINA E, PANTENOL I GLICERYNA. HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1500 W CIĄGU 20-30 SEK, CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK ZGODNIE Z NORMĄ PNEN 12791 W CIĄGU 90SEK. SPEKTRUM DZIAŁANIA: B- 15S., F -15S., TBC-20S., V (HBV, HCV, HIV, ROTA, NORO (MYSI) -15S., ADENO, POLIO -2MlN.) OPAKOWANIE: BUTELKA 0,5L. ODPOWIEDNIA DO DOZOWNIKÓW DERMADOS* PRÓBKA | Szt. | 3400 |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1B | PREPARAT NA BAZIE ETANOLU (MIN. 80%) BEZ ZAWARTOŚCI JODU, CHLORHEKSYDYNY, IZOPROPANOLU, FENOLU I JEGO POCHODNYCH, BEZBARWNY ZAWIERAJĄCY SUBSTANCJE NAWILŻAJĄCE, PIELĘGNUJĄCE I REGENERUJĄCE SKÓRĘ. HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK ZGODNIE Z NORMĄ EN1500 W CIĄGU 30 SEK., CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK ZGODNIE Z NORMĄ EN12791 W CIĄGU 90 SEK. SPEKTRUM DZIAŁANIA: B, F, TBC -30 SEK, V(ADENO, POLIO) -1MlN., V(NORO) -15 SEK, OPAKOWANIE: BUTELKA 0,5L. ODPOWIEDNIA DO DOZOWNIKÓW DERMADOS, WYMAGANE SĄ BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ BÓJCZĄ PREPARATU W OBSZARZE MEDYCZNYM* PRÓBKA | Szt. | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | DOZOWNIK ŁOKCIOWY WYKONANY Z WYTRZYMAŁEGO PLASTIKU ABS, PRZEZNACZONY DO DOZOWANIA PREPARATÓW DO ODKAŻANIA, MYCIA I PIELĘGNACJI RĄK O NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCIACH: DOZOWANIE ŁOKCIEM LUB GRZBIETEM DŁONI, PLASTIKOWY BEZ ELEMENTÓW METALOWYCH I TRANSPARENTNYCH, KOLORU BIAŁEGO, DOSTOSOWANY DO POJEMNIKÓW O POJ. 0,5L. MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI WSZYSTKICH ELEMENTÓW DOZOWNIKA (WYJMOWANA POMPKA DOZUJĄCA), REGULOWANA ILOŚĆ DOZOWANEGO PREPARATU. DOZOWANIE PREPARATÓW OD GÓRY POJEMNIKA. MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO DEMONTAŻU CAŁEGO DOZOWNIKA (NP. W CELU UMYCIA LUB DEZYNFEKCJI ŚCIANY) BEZ KONIECZNOŚCI ODKRĘCANIA ŚRUBEK. MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA TACKI ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED KAPANIEM PODCZAS POBIERANIA PREPARATU I ZABEZPIECZAJĄCEJ POWŁOKI AKRYLOWE PRZED PREPARATAMI | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | TACKA ZABEZPIECZAJĄCA POWŁOKI AKRYLOWE PRZED KAPANIEM PREPARATU DO DEZYNFEKCJI RĄK PODCZAS JEGO POBIERANIA. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BALSAM DO RĄK DO STOSOWANIA PO CZĘSTEJ HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK TYPU SILONDA SENSITIVE LUB RÓWNOWAŻNA EMULSJA OLEJU W WODZIE BEZ DODATKU SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH, DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI RĄK I SKÓRY NARAŻONEJ NA ZNISZCZENIE. SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU CZĘSTEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI (PO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK). DO PIELĘGNACJI DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW SKÓRY, A SZCZEGÓLNIE DO SUCHEJI WRAŻLIWEJ SKÓRY SKŁONNEJ DO ALERGII. ZAWIERAJĄCA WOSK PSZCZELI I OLEJKI PIELĘGNACYJNE. CHRONIĄCA, WYGŁADZAJĄCA I NAWILŻAJĄCA SKÓRĘ. SZYBKO SIĘ WCHŁANIAJĄCA, CHŁODZIĄCA I DZIAŁAŁAJĄCA ODŚWIEŻAJĄCO. POLEPSZAJĄCA WILGOTNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY. REGULUJĄ CA TRWALE POZIOM TŁUSZCZÓW ORAZ BILANS WODNY SKÓRY DOBRZE SIĘ ROZPROWADZAJĄCA. BEZPIECZNA DLA UŻYTKOWNIKA – EMULSJA PRZETESTOWANE KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE, ph 7-7,5; BUTELKA 0,5L. ODPOWIEDNIA DO DOZOWNIKÓW DERMADOS | Szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Uwaga: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na asortyment  określony w poz.1: A lub B. *PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE”.

2. W pkt 16.1 dodaje: „

ppkt. 3) o następującej treści: dotyczy części nr 5„dokument potwierdzający kompatybilność zaoferowanego środka z urządzeniem Nocospray  wystawiony przez producenta urządzenia,

ppkt 4) dotyczy części nr 5 pozycji nr 1 i 2 badania potwierdzające, że zaoferowany środek posiada skuteczność wobec B,V,F,S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce: max. 5 ml/m³- dotyczy poz. nr 1; max. 3ml/m³- dotyczy poz. nr 2.

3) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „10 listopada 2022 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „16 listopada 2022 r. o godz. 10:00”,

4) w Rozdziale 21 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „10 listopada 2022 r. do godz. 12:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „16 listopada 2022 r. o godz. 12:00”,

3) w Rozdziale 22 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „9 grudnia 2022 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 15 grudnia 2022 r.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 9.11.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.