Toruń, dn. 4 listopada 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.197.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę podkładów papierowo – foliowych i prześcieradeł papierowych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 03.11.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Poz.1

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków.

Pytanie

Poz.2

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. na rolce?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 24 g/m2, minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. w roli?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza podkład o wymiarach 38 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny nieprzemakalny, o gramaturze 24 g/m2, minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. w roli. Gramatura całości w zakresie 33-54g/m².

Pytanie

Poz.3

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza inną długość (pod warunkiem że długość wstęgi będzie mieściła się w zakresie 40-66mb), z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ – dotyczy pozycji nr: 1,2,3.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkie  nr-y katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ |
| 1 | **Podkład ochronny papierowo-foliowy. Zielony lub niebieski o szer. 49-52cm, rolka dł. 50 mb (+/- 2%) lub 65 mb (+/-2%), zapewniająca doskonałą wchłanialność płynów – warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem, oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 36-50cm. Minimum dwie warstwy: celuloza + folia. Gramatura celuloza: 23-29g/m², folia 10-17 mikronów. Średnica rolki: 9-13cm. Próbka** | Rolka | 700 (dla dł. 65mb)\* lub 910 (dla dł.50mb) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Podkład ochronny papierowo-foliowy. Zielony lub niebieski o szer. 38-40cm, rolka dł. 50 mb (+/- 2%), zapewniająca doskonałą wchłanialność płynów – warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem, oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 36-50cm. Minimum dwie warstwy: celuloza + folia. Gramatura całości: 33-54g/m², Próbka** | Rolka | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Prześcieradło papierowe przeznaczone do gabinetów lekarskich- zabiegowych, kolor: biały, gofrowany, 100% nowe włókna bez makulatury; Ilość warstw 2, białość min. 82%, dł. rolki wstęgi 50mb (+/-2%), szer. wstęgi 50cm, gramatura: 2x17-20g/m², perforacja co 36-50cm, wodotrwałość prześcieradła. Średnica rolki 11-13cm. Próbka** | Rolka | 1124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | \*Zaznaczyć właściwe | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkie  nr-y katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ |
| 1 | **Podkład ochronny papierowo-foliowy. Zielony lub niebieski o szer. 49-52cm, rolka dł. 50 mb (+/- 2%) lub 65 mb (+/-2%), zapewniająca doskonałą wchłanialność płynów – warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem, oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 36-50cm. Minimum dwie warstwy: celuloza + folia. Gramatura celuloza: 23-29g/m², folia 10-17 mikronów. Średnica rolki: 9-13cm. Próbka**  **Lub**  **Zamawiający dopuszcza medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków.**  **Próbka,**  **Uwaga! Zamawiający dopuszcza inną długość (pod warunkiem że długość wstęgi będzie mieściła się w zakresie 40-66mb), z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ.** | Rolka | 700 (dla dł. 65mb)\* lub 910 (dla dł.50mb) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Podkład ochronny papierowo-foliowy. Zielony lub niebieski o szer. 38-40cm, rolka dł. 50 mb (+/- 2%), zapewniająca doskonałą wchłanialność płynów – warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem, oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 36-50cm. Minimum dwie warstwy: celuloza + folia. Gramatura całości: 33-54g/m², Próbka**  **Lub**  **Zamawiający dopuszcza podkład o wymiarach 38 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny nieprzemakalny, o gramaturze 24 g/m2, minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. w roli. Gramatura całości w zakresie 33-54g/m². Próbka**  **Uwaga! Zamawiający dopuszcza inną długość (pod warunkiem że długość wstęgi będzie mieściła się w zakresie 40-66mb), z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ.** | Rolka | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Prześcieradło papierowe przeznaczone do gabinetów lekarskich- zabiegowych, kolor: biały, gofrowany, 100% nowe włókna bez makulatury; Ilość warstw 2, białość min. 82%, dł. rolki wstęgi 50mb (+/-2%), szer. wstęgi 50cm, gramatura: 2x17-20g/m², perforacja co 36-50cm, wodotrwałość prześcieradła. Średnica rolki 11-13cm. Próbka**  **Uwaga! Zamawiający dopuszcza inną długość (pod warunkiem że długość wstęgi będzie mieściła się w zakresie 40-66mb), z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ.** | Rolka | 1124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | \*Zaznaczyć właściwe | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 04/11/2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania