Toruń, 2022-02-17

L.dz. SSM.DZP.200.24.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę portów naczyniowych

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich  treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

# Pytanie 1

Wykonawca nie rozumie treści SWZ. W oparciu o przepis art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp składamy wniosek o wyjaśnienie w którym kwestionujemy prawidłowość i zasadność opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zasady efektywności i konkurencyjności. Zamawiający konkretyzując ofertę nie zachowuje tym samym jednakowych warunków zamówienia dla wszystkich przedsiębiorców starających się o pozyskanie zamówienia publicznego. Wykonawca w celu wyjaśnienia wskazuje parametry budzące wątpliwości proponując produkt o tej samej lub lepszej funkcjonalności, lecz niewielkich różnicach technicznych nie mających wpływu na terapię, opisanych w nawiasach:

Port naczyniowy, epoksydowy (obudowa wykonana z polisulfonu- ulepszony epoksyd, komora tytanowa) z akcesoriami wprowadzającymi: port w kształcie delty z 2 otworami do mocowania, cewnik silikonowy o średnicy wewnętrznej 1-1,2mm, średnicy zewnętrznej 2-2,2mm, długość cewnika 800mm +/- 10mm ( długość cewnika 500mm, jest to wystarczająca długość do implantacji portu- resztę się ucina), waga 8g (6g- parametr lepszy, lżejszy czyli mniej odczuwalny dla pacenta ), wysokość portu 12-12,5mm, akcesoria wprowadzające – igła Seldingera 18G, - drut prowadzący typu ‘’J’’, - tunelizator tępo zakończony, - strzykawka, igła ze szlifem Hubera, ze skrzydełkami, wężykiem i zaciskiem, - osłona z rozszerzeniem naczynia

Oraz

Port naczyniowy, epoksydowy (port wykonany w całości z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego- innowacyjne tworzywo, technologia umożliwia stosowanie portów w środowiski MRI do 6Tesla (tymczasem porty standardowe kompatybilne są ze środowiskiem do 3 Tesla)) z akcesoriami wprowadzającymi: port w kształcie delty ( port w kształcie stożka- kształt lepszy, nie tworzy napięć skórnych w trakcie nakłucia przezskórnego)  z 2 otworami do mocowania (3 otwory do przyszycia portu zaślepione silikonem, zapobiegają wrastaniu tkanki włóknistej, parametr lepszy), cewnik silikonowy o średnicy wewnętrznej 1-1,2mm (średnica 1,27mm -  nie ma wpływu na terapię), średnicy zewnętrznej 2-2,2mm, długość cewnika 800mm +/- 10mm ( długość cewnika 630mm -  długość wystarczająca do implantacji portu- resztę się ucina) , waga 8g (4,9g- parametr lepszy, lżejszy czyli mniej odczuwalny dla pacenta), wysokość portu 12-12,5mm, akcesoria wprowadzające – igła Seldingera 18G, - drut prowadzący typu ‘’J’’, - tunelizator tępo zakończony, - strzykawka, igła ze szlifem Hubera, ze skrzydełkami, wężykiem i zaciskiem, - osłona z rozszerzeniem naczynia

Pytanie 3

W przypadku odpowiedzi negatywnej kiedy to Zamawiający zachowa swoje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie przyczyny odrzucenia zaproponowanych rozwiązań i uzasadnienie przyczyny takiego wyboru w oparciu o naukowe dowody.

Odpowiedź na pytania

Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 2 – „Projektowane postanowienia umowy” w § 4 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

„1. Ogólna wartość niniejszej umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi …. zł (sześć …… zł).

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczany przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Odbiorcę zamówienia, o którym mowa § 3 w ust. 3 pod rygorem kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 2.

4. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr … do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy.

5. Za dostarczany sukcesywnie w częściach przedmiot umowy Odbiorca wypłacać będzie wynagrodzenie częściowe nie mniejsze niż 0,5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Dostawcy.

6. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

7. Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

9. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej Umowy.” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

1. Ogólna wartość niniejszej umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi …. zł (…… zł).

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczany przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Odbiorcę zamówienia, o którym mowa § 3 w ust. 3 pod rygorem kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 2.

4. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr … do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy.

5. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

6. Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

8. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej Umowy.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 17.02.2022 r. odpowiedzi na pytania i  modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.