Toruń, dn. 25 kwietnia 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.75.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym (wariant I) na dostawę podkładów papierowo – foliowych i prześcieradeł papierowych.

I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 25.04.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

poz. 1 Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. na rolce?
Czy zamawiający dopusci rolkę o wadze minimum 1000 g?
Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

poz. 2 Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, o gramaturze 24 g/m2, folia o grubości 15 +/- 2 µm?
Czy zamawiający dopuści podkład 38 cm szerokości x 50 cm perf., 50 m.b.,100 sztuk w roli; wykonany z 1 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny?
czy zamawiający dopuści rolkę o średnicy min. 9 cm?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

poz.3 czy zamawiający dopusci podkład dwuwarstwowy  o gramaturze  warstwy papierowej 24 g/m2, folia o grubości 15 +/- 2 µm?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający **modyfikuje treść SWZ** w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkienr-y katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ |
| 1 | **Podkład ochronny papierowo-foliowy. Zielony lub niebieski o szer. 49-52cm, rolka dł. 65 mb (+/- 2%)\*, zapewniająca doskonałą wchłanialność płynów – warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem, oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 36-50cm. Minimum dwie warstwy: celuloza + folia. Gramatura celuloza: 25-29g/m², folia 15-17 mikronów. Średnica rolki: 9-13cm. Minimalna waga 1250g - Próbka** | Rolka\* | 1401\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Podkład ochronny papierowo-foliowy. Zielony lub niebieski o szer. 38-40cm, rolka dł. 50 mb (+/- 2%)\*, zapewniająca doskonałą wchłanialność płynów – warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem, oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 36-50cm. Minimum dwie warstwy: celuloza + folia. Gramatura całości: 48-54g/m², Średnica rolki: 10-11cm - Próbka** | Rolka\* | 600\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Prześcieradło papierowe przeznaczone do gabinetów lekarskich- zabiegowych, kolor: biały, gofrowany, 100% nowe włókna bez makulatury; Ilość warstw 2, białość min. 82%, dł. rolki wstęgi 50mb (+/-2%)\*, szer. wstęgi 50cm, gramatura: 2x17-20g/m², perforacja co 36-50cm, wodotrwałość prześcieradła. Średnica rolki 11-13cm. Minimalna waga 850g. - Próbka** | Rolka\* | 1770\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Zamawiający dopuszcza inną długość wstęgi z odpowiednim przeliczeniem ilości

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: „

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkienr-y katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ |
| 1 | **Podkład ochronny papierowo-foliowy. Zielony lub niebieski o szer. 49-52cm, rolka dł. 65 mb (+/- 2%)\*, zapewniająca doskonałą wchłanialność płynów – warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem, oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 36-50cm. Minimum dwie warstwy: celuloza + folia. Gramatura celuloza: 24-29g/m², folia 15-17 mikronów. Średnica rolki: 9-13cm. Minimalna waga 1000g - Próbka** | Rolka\* | 1401\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Podkład ochronny papierowo-foliowy. Zielony lub niebieski o szer. 38-40cm, rolka dł. 50 mb (+/- 2%)\*, zapewniająca doskonałą wchłanialność płynów – warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem, oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 36-50cm. Minimum dwie warstwy: celuloza + folia. Gramatura całości: 48-54g/m², Średnica rolki: 9-11cm - Próbka** | Rolka\* | 600\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Prześcieradło papierowe przeznaczone do gabinetów lekarskich- zabiegowych, kolor: biały, gofrowany, 100% nowe włókna bez makulatury; Ilość warstw 2, białość min. 82%, dł. rolki wstęgi 50mb (+/-2%)\*, szer. wstęgi 50cm, gramatura: 2x17-20g/m², perforacja co 36-50cm, wodotrwałość prześcieradła. Średnica rolki 11-13cm. Minimalna waga 850g. - Próbka** | Rolka\* | 1770\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Zamawiający dopuszcza inną długość wstęgi z odpowiednim przeliczeniem ilości ”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 25/04/2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania