Toruń, dn. 23 czerwca 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.95.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Zakładu Patomorfologii.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w

taki sposób, że Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 1 i w zadaniu nr 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Zadanie 1 – Zadanie I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| I. | NOŻYKI DO MIKROTOMU TYPU R-35, S-35, N-35 OPAK. A’50 SZT. PRÓBKA NOŻYKA R-35 W ILOŚCI 1 OPAK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R-35 - OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80MM, SZEROKOŚĆ 8MM, GRUBOŚĆ 0,25MM, KĄT OSTRZA 35°, MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA, KRAWĘDŹ TNĄCA DODATKOWO HARTOWANA, PRZEZNACZONE DO SKRAWANIA RUTYNOWEGO TWARDEGO MATERIAŁU TKANKOWEGO.DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S-35 OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO SKRAWANIA RUTYNOWEGO MIĘKKIEGO MATERIAŁU ORAZ BIOPSJI. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N-35 - OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA BARDZO TWARDYCH TKANEK ZATOPIONYCH W PARAFINIE (OSTRZA O PODWYŻSZONEJ TWARDOŚCI). DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ŻYLETKI DO MIKROTOMU TYPU N 35HR OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA BARDZO TWARDYCH TKANEK W SKRAWANIU RUTYNOWYM. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | C-35 OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL WĘGLOWA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA TKANEK ZAMROŻONYCH – KRIOSTAT. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY A’20 szt.\*OSTRZY | OPAK. | 4\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM | | | |  |  |  |  |  |  |

**\*-** Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opak.

Zadanie 2 – Zadanie II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTWIERANA. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 5 RÓŻNYCH KOLORÓW. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.  PRÓBKA – PO 5 SZT.KASETEK W 5 KOLORACH | OPAK. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KASETKA BIOPSYJNA DO PRZEPROWADZANIA DROBNYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. . WYMIARY STANDARDOWE (UNIWERSALNE) – DŁ. X SZER. X WYS.: 40 MM X 28 MM X 7 MM (±2%). MAŁE KWADRATOWE OTWORY O WYMIARACH 1 X 1 MM- PO 224 OTWORY NA WIECZKU I PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 6 RÓŻNYCH KOLORÓW. OPAKOWANIE 500 SZT. Z PODAJNIKIEM.PRÓBKA – 6 SZT. KASETEK. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI OWYMIARACH 21X31X2MM +/-1MM.UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. BARWA NIEBIESKA GĄBKI UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE GĄBKI POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH A’500 SZT. \* GĄBKI NIEODBARWIAJĄCE SIĘ I NIE BARWIĄCE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO. PRÓBKA | OPAK. | 8\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- \*Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opak.

.”.

, a w miejsce wykreślonego zapisu Zamawiający wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Zadanie 1 – Zadanie I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| I. | NOŻYKI DO MIKROTOMU TYPU R-35, S-35, N-35 OPAK. A’50 SZT. **PRÓBKA NOŻYKA R-35 W ILOŚCI 1 OPAK**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R-35 - OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80MM, SZEROKOŚĆ 8MM, GRUBOŚĆ 0,25MM, KĄT OSTRZA 35°, MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA, KRAWĘDŹ TNĄCA DODATKOWO HARTOWANA, PRZEZNACZONE DO SKRAWANIA RUTYNOWEGO TWARDEGO MATERIAŁU TKANKOWEGO.DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S-35 OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO SKRAWANIA RUTYNOWEGO MIĘKKIEGO MATERIAŁU ORAZ BIOPSJI. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N-35 - OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA BARDZO TWARDYCH TKANEK ZATOPIONYCH W PARAFINIE (OSTRZA O PODWYŻSZONEJ TWARDOŚCI). DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ŻYLETKI DO MIKROTOMU TYPU N 35HR OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA BARDZO TWARDYCH TKANEK W SKRAWANIU RUTYNOWYM. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | C-35 OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL WĘGLOWA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA TKANEK ZAMROŻONYCH – KRIOSTAT. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY A’20 szt.\*OSTRZY | OPAK. | 4\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA! Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia **PRÓBKA NOŻYKA R-35 W ILOŚCI 1 OPAK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*-** Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opak.

Zadanie 2 – Zadanie II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTWIERANA. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 5 RÓŻNYCH KOLORÓW. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.  PRÓBKA – 5 SZT.KASETEK każda w innym kolorze i zgodne z zaoferowanymi nr katalogowymi | OPAK. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTWIERANA. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 5 RÓŻNYCH KOLORÓW. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.  PRÓBKA – 5 SZT.KASETEK każda w innym kolorze i zgodne z zaoferowanymi nr katalogowymi | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI O WYMIARACH 21X31X2MM +/-1MM.UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. BARWA NIEBIESKA GĄBKI UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE GĄBKI POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH A’500 SZT. \* GĄBKI NIEODBARWIAJĄCE SIĘ I NIE BARWIĄCE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO. PRÓBKA | OPAK. | 8\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- \*Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opak.

.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 23/06/2022 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania