Toruń, dn. 21 czerwca 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.95.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Zakładu Patomorfologii.

W związku ze skierowanym przez Wykonawców w dniach: 29.05.2022, 27.05.2022 r., 30.05.2022 r., 06.06.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dotyczy: zapisów SWZ:

Wnosimy do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji w zakresie kryterium oceny ofert dotyczącej terminu dostaw. Prosimy o wydłużenie terminów z obecnie 3,2,1 dni na 5,4,3 dni na realizację zamówienia częściowego. W dobie obecnych trudności jakimi borykają się Wykonawcy w zakresie w szczególności dostaw produktów do placówek Zamawiających zasadnym jest wydłużenie terminów dostaw w szczególności w sytuacji w której stanowią one jedno z kryterium oceny ofert. Termin 3 dni roboczych jest terminem minimalnym na dostarczenie do Zamawiającego produktów. Zasada jednego dnia roboczego w chwili obecnej jest iluzoryczna i niemożliwa do spełnienia dla Wykonawców a sami Zamawiający odeszli już od takiej restrykcyjnej i kontrowersyjnej w obecnym czasie konstrukcji kryterium terminu dostaw.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Dotyczy: załącznik nr 1 do swz – formularz asortymentowo-cenowy:

Zadanie 1 Poz. III

Czy ze względu na przeznaczenie żyletek – skrawanie świeżego materiału w kriostacie – Zamawiający wymaga aby żyletki były wykonane ze stali węglowej (niestopowej) bez dodatkowych powłok i pokryć?

Odpowiedź na pytanie

Minimalne warunki określono w SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 Poz. I: 1,2,3,II,III

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia – Czy Zamawiający wymaga żyletek mikrotomowych wyposażonych w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu)? Otwory o takiej lokalizacji zapewniają kompatybilność z posiadanymi uchwytami Feather F-80 i F-80 mini.

Odpowiedź na pytanie

Minimalne warunki określono w SWZ – modyfikacja SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 Poz. I: 1,2,3,II, III

Czy Zamawiający wymaga złożenia 5 różnych modeli żyletek – tak, by każdy model odpowiadał określonemu rodzajowi materiału?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Próbka odpowiednio do oznaczonej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1, w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymogami SWZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 Poz. I: 1,2,3, II, III

Czy w celu zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia żyletek - skrawanie konkretnego rodzaju materiału w określony sposób – Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty pochodziły od jednego producenta oraz dla potwierdzenia posiadały naniesioną nazwę producenta na każdym nożyku?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo  zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 20% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

*Dotyczy wzoru umowy:*

W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

*Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości nettoo umowy.*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

*Dotyczy wzoru umowy*

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

*„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?*

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

*„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”*

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Zgodnie ze wzorem umowy jej przedmiotem jest sukcesywna, częściowa dostawa/realizacja przedmiotu zamówienia przez okres obowiązywania umowy, w każdorazowo ustalonych/zamówionych przez Zamawiającego wielkościach i wynikającej z tego wartości, która może być bardzo różna, natomiast kary umowne za nieterminową, nienależytą realizację zamówień naliczane są jako procent od całkowitej, maksymalnej wartości umowy. Tak ukształtowane zapisy wzoru umowy nie są zgodne z obowiązującymi zasadami prawa oraz wyczerpują przesłanki przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej zwłaszcza w okolicznościach, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę nieznaczną wskutek niewykonania umowy (istotny jest stosunek kary umownej do wysokości odszkodowania, które mogłoby być dochodzone na zasadach ogólnych), gdy kara jest nieproporcjonalnie surowa do stopnia zawinienia, wielkości zamówienia, stosunku kary umownej do wartości wykonanego zamówienia (istotna jest relacja wysokości kary do należnego wynagrodzenia za realizację części umowy, z tytułu której nienależytego, nieterminowego wykonania nałożono karę) oraz chronionego przy jej pomocy interesu wierzyciela. W sytuacji zamawiania nieznacznej wielkości asortymentu w stosunku do wartości całej umowy zachodzić może przypadek niewspółmierności wysokości kary do wartości zamawianego towaru i otrzymanej za niego kwoty wynagrodzenia. Wysokość kary w stosunku do wartości całej umowy pozostawać będzie w dużej dysproporcji.

Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną.

Zwracamy się z prośbą o takie ukształtowanie zapisów wzoru umowy, aby kara umowna z tytułu nieterminowego, nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia naliczana była od wartości tej części, a nie wartości całej umowy.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie  10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji SWZ, poprzez wprowadzenie zapisu zgodnie z treścią art. 107 ust.2-4 ustawy prawo zamówień publicznych do SWZ o następującej treści:

*„… 2.Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.*

*3.Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.*

*4.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych….”*

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy:

*Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy*. *Na tej zasadzie* *Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.*

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP).

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytania techniczne

Pytanie

Zadanie 1, poz. I (1,2,3), II

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczęki uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, np. Plasma Blade Slee Medical GmbH, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż producenci noży mikroomowych opisanych w specyfikacji  nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obarczone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą  służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyciki, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Przykład takiego uchwytu przedstawiamy poniżej.



Tym samym wnosimy o odstąpienie od wymogu: *„kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 oraz Feather F80 mini - dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach: 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców”*.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

Zadanie 1, poz.I (1): Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co kryje się pod stwierdzeniem „krawędź tnąca dodatkowo hartowana”. Przypominamy, że szczególny proces technologiczny używany podczas hartowania stali przez poszczególnych producentów nie może być określany w parametrach wymaganych przez Zamawiającego, gdyż taki opis ogranicza konkurencję.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyjaśnia, że  dodatkowe hartowanie stali zwiększa jej wytrzymałość w trakcie krojenia, dzięki czemu produkt nie będzie się tępił tak szybko.

Pytanie

Zadanie 1, poz.I (3), II: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co kryje się pod stwierdzeniem „stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji”.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

Zadanie 2, poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek biopsyjnych z wieczkiem na zawiasie w kolorze różowym. Kasetki o wymiarach 28x40x7mm, sześć wewnętrznych odseparowanych komór na materiał o wymiarach 11mm x 6mm. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym, dostępna w kolorze różowym, w jednym opakowaniu 250 sztuk.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 do osobnego zadania, ze względu na to, że na terenie Polski kasetki z pięcioma wewnętrznymi komorami na materiał o wym. 25x5 mm tj. Cellsafe V dystrybuuje tylko jedna firma  MAR-FOUR. Obecny opis przedmiotu zamówienia jest zatem niezgodny z ustawą PZP.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

Zadanie 2, poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gąbek biopsyjnych o wymiarach 30x25x1mm w opakowaniach po 1000 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 – Zadanie I

Pytanie nr 1 – Załącznik nr 1 do SWZ – poz. III

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyletek do cięcia tkanek zamrożonych wykonanych ze stali nierdzewnej w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj. 2 op. x 50 szt. Podtrzymanie takiego wymogu jest ograniczeniem konkurencji tylko i wyłącznie do jednego dostawcy firmy MAR-FOUR Marian Siekierski, który jest wyłącznym dystrybutorem żyletek FEATHER na terenie Polski ze względu na to, że tylko i wyłącznie producent FEATHER posiada w swojej ofercie ostrza do cięcia tkanek zamrożonych, które są wykonane ze stali węglowej. Zastosowanie stali nierdzewnej do produkcji żyletek do cięcia tkanek zamrożonych w żaden sposób nie przekłada się na obniżenie jakości cięcia i komfortu pracy. Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który przekłada się na faktyczny monopol jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 29 ust. 2 ustawy PZP.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie

Zadanie 2 – Zadanie II

Pytanie nr 1 – Załącznik nr 1 do SWZ – poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem. Kasetki z nieregularnymi otworami, nie większymi niż 1x5 mm, zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. 50 otworków o wymiarach 1 x 5 mm w pokrywie oraz 48 otworków w podstawie kasetki. Dodatkowe 4 otworki w pokrywie kasetki o wymiarach 1 x 1 mm oraz 6 otworów w podstawie kasetki o wymiarach 1 x 3 mm Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika przy jednoczesnej pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki.

Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Pytanie nr 2 – Załącznik nr 1 do SWZ – poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej biopsyjnej ze sprężystym zamknięciem do przeprowadzania bardzo drobnego materiału bez wewnętrznych komór z otworami o wymiarach 0,38 x 0,38 mm. W opakowaniu po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj. 1 op. x 500 szt.

Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

Pytanie nr 3 – Załącznik nr 1 do SWZ – poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie wkładek (gąbki biopsyjne) do kasetek histopatologicznych w opakowaniu po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 4 op. x 1000 szt.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie

ZADANIE 2 POZ 2 - CZY ZAMAWIAJĄCY NIE POPEŁNIŁ OMYŁKI PISARSKIEJ OKREŚLAJĄC WIELKOŚCI OPAKOWANIA - "OPAKOWANIE A'50 SZT." ? KASETKI PAKOWANE SĄ STANDARDOWO W OPAKOWANIA NIE MNIEJSZE NIŻ 500 SZT

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w

taki sposób, że Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 1 i w zadaniu nr 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Zadanie 1 – Zadanie I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| I. | NOŻYKI DO MIKROTOMU TYPU R-35, S-35, N-35 OPAK. A’50 SZT. **PRÓBKA NOŻYKA R-35 W ILOŚCI 2 SZT**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R-35 - OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80MM, SZEROKOŚĆ 8MM, GRUBOŚĆ 0,25MM, KĄT OSTRZA 35°, MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA, KRAWĘDZIE TNĄCA DODATKOWO HARTOWANA, PRZEZNACZONE DO SKRAWANIA RUTYNOWEGO TWARDEGO MATERIAŁU TKANKOWEGO. KOMPATYBILNE Z POSIADANYMI UCHWYTAMI FEATHER F80, ORAZ FEATHER F80 MINI – DWA OTWORY MOCUJĄCE W OSTRZU O WYMIARACH 8 X 2 MM W ODLEGŁOŚCI 20 MM OD KOŃCÓW. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S-35 OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO SKRAWANIA RUTYNOWEGO MIĘKKIEGO MATERIAŁU ORAZ BIOPSJI. KOMPATYBILNE Z POSIADANYMI UCHWYTAMI FEATHER F80 ORAZ FEATHER F80 MINI – DWA OTWORY MOCUJĄCE W OSTRZU O WYMIARACH 8 X 2 MM W ODLEGŁOŚCI 20 MM OD KOŃCÓW. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N-35 - OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA O NISKIM STOPNIU KOMPRESJI. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA BARDZO TWARDYCH TKANEK ZATOPIONYCH W PARAFINIE (OSTRZA O PODWYŻSZONEJ TWARDOŚCI). KOMPATYBILNE Z POSIADANYMI UCHWYTAMI FEATHER F80, ORAZ FEATHER F80 MINI – DWA OTWORY MOCUJĄCE W OSTRZU O WYMIARACH 8 X 2 MM W ODLEGŁOŚCI 20 MM OD KOŃCÓW. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ŻYLETKI DO MIKROTOMU TYPU N 35HR OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA O NISKIM STOPNIU KOMPRESJI. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA BARDZO TWARDYCH TKANEK W SKRAWANIU RUTYNOWYM. KOMPATYBILNE Z POSIADANYMI UCHWYTAMI FEATHER F80, ORAZ FEATHER F80 MINI – DWA OTWORY MOCUJĄCE W OSTRZU O WYMIARACH 8 X 2 MM W ODLEGŁOŚCI 20 MM OD KOŃCÓW. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | C-35 OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL WĘGLOWA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA TKANEK ZAMROŻONYCH – KRIOSTAT. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 20 OSTRZY. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 2 – Zadanie II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTW. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM DOSTĘPNA W MINIMUM 5 KOLORACH. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.  **PRÓBKA – PO 5 SZT.KASETEK W 5 KOLORACH** | OPAK. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KASETKA HISTOPATOLOGICZNA BIOPSYJNA KASETKA BIOPSYJNA DO PRZEPROWADZANIA BARDZO DROBNYCH MATERIAŁÓW BIOPSYJNYCH Z POWŁOKĄ NYLONOWĄ. WIECZKO ODDZIELNE. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MMX7MM (+/-2%) PIĘĆ WEWNĘTRZNYCH ODSEPAROWANYCH KOMÓR NA MATERIAŁ O WYM. 25X5MM. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM DOSTĘPNA W KOLORZE BIAŁYM. OPAKOWANIE A’50 SZT.  **PRÓBKA – 5 SZT. KASETEK.** | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI OWYMIARACH 21X31X2MM +/-1MM.UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. BARWA NIEBIESKA GĄBKI UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE GĄBKI POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH A’500 SZT. **PRÓBKA** | OPAK. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

, a w miejsce wykreślonego zapisu Zamawiający wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Zadanie 1 – Zadanie I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| I. | NOŻYKI DO MIKROTOMU TYPU R-35, S-35, N-35 OPAK. A’50 SZT. **PRÓBKA NOŻYKA R-35 W ILOŚCI 1 OPAK**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R-35 - OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80MM, SZEROKOŚĆ 8MM, GRUBOŚĆ 0,25MM, KĄT OSTRZA 35°, MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA, KRAWĘDŹ TNĄCA DODATKOWO HARTOWANA, PRZEZNACZONE DO SKRAWANIA RUTYNOWEGO TWARDEGO MATERIAŁU TKANKOWEGO.DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S-35 OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO SKRAWANIA RUTYNOWEGO MIĘKKIEGO MATERIAŁU ORAZ BIOPSJI. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N-35 - OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA BARDZO TWARDYCH TKANEK ZATOPIONYCH W PARAFINIE (OSTRZA O PODWYŻSZONEJ TWARDOŚCI). DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ŻYLETKI DO MIKROTOMU TYPU N 35HR OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL NIERDZEWNA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA BARDZO TWARDYCH TKANEK W SKRAWANIU RUTYNOWYM. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY 50 OSTRZY. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | C-35 OSTRZA DO MIKROTOMU, DŁUGOŚĆ 80 MM, SZEROKOŚĆ 8 MM; GRUBOŚĆ 0,25 MM; KĄT OSTRZA 35°; MATERIAŁ WYKONANIA – STAL WĘGLOWA. PRZEZNACZONE DO CIĘCIA TKANEK ZAMROŻONYCH – KRIOSTAT. DOZOWNIK ZAWIERAJĄCY A’20 szt.\*OSTRZY | OPAK. | 4\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*-** Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opak.

Zadanie 2 – Zadanie II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Va  t % | Wartość brutto | PODAĆ:  1.NAZWĘ PRODUCENTA  2. NAZWA HANDLOWA  3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE | KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTWIERANA. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 5 RÓŻNYCH KOLORÓW. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.  **PRÓBKA – PO 5 SZT.KASETEK W 5 KOLORACH** | OPAK. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KASETKA BIOPSYJNA DO PRZEPROWADZANIA DROBNYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. . WYMIARY STANDARDOWE (UNIWERSALNE) – DŁ. X SZER. X WYS.: 40 MM X 28 MM X 7 MM (±2%). MAŁE KWADRATOWE OTWORY O WYMIARACH 1 X 1 MM- PO 224 OTWORY NA WIECZKU I PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM. MINIMUM 6 RÓŻNYCH KOLORÓW. OPAKOWANIE 500 SZT. Z PODAJNIKIEM.**PRÓBKA – 6 SZT. KASETEK.** | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKI OWYMIARACH 21X31X2MM +/-1MM.UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. BARWA NIEBIESKA GĄBKI UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE GĄBKI POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH A’500 SZT. \* GĄBKI NIEODBARWIAJĄCE SIĘ I NIE BARWIĄCE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO. **PRÓBKA** | OPAK. | 8\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- \*Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opak.

.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 21/06/2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania