Toruń, dnia 22.06.2022 r.

SSM.DZP.200.117.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu laboratoryjnego .

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 10.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy §3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Dotyczy §3 ust. 7

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 24 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 12 m-cy?

Prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności oferowanych produktów do 12 miesięcy od dnia dostawy.

Nie widzimy podstaw dostawy towaru z terminem ważności wynoszącym 24 m-ce od daty dostawy, bowiem zgodnie z zapisem & 3 pkt 1 Umowy zamawiający będzie dokonywał zamówień sukcesywnie w miarę aktualnych potrzeb w ciągu trwania umowy tj. 24 m-cy., zatem nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, który nie zdąży zużyć w terminie jego ważności wynoszący np. 12 m-cy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 3

Dotyczy §7 ust. 1  ppkt. 2) oraz ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na odpowiednio: „5% / 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy (…) ? Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §7 ust. 1  ppkt. 2) oraz ust. 2 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 3

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 4                                                                                                                                                                 Dotyczy §9

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie do umowy paragrafu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy pozycji 36

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty

Odpowiedź na pytanie nr 5

Minimalne warunki określono w swz.

Pytanie nr 6

Dotyczy pozycji 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek ze znacznikiem pojemności 1-2,5-5-10 ml, pozostałe wymagania SIWZ bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Patrz poniżej modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 14.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Poz.6. Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane po 10szt? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Poz.6 Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane indywidualnie? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 3

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane w opakowania po 10 szt i zaokrągli zamawianą ilość do 90 lub 100szt

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 4

Poz.11 Czy Zamawiający dopuści końcówki w pudełku pakowane po 192szt?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 5

Poz.12 Czy Zamawiający dopuści końcówki w pudełku pakowane po 192szt

Odpowiedź na pytanie nr 5

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 6

Poz.13 Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 250szt i zaokrągli zamawianą ilość do 5 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 7

Poz 14 Czy Zamawiający dopuści końcówki typu Gilson? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 8

Poz. 31 Czy Zamawiający dopuści pipetę z podziałką 0,1ml? Reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 9

Poz.39 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 60 ml i wymiarach 40x60mm? Reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź na pytanie nr 9

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 10

Poz.40 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na próbki chirurgiczne o pojemności 1000ml, zamykane na docisk o wymiarach 132x h131mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 11

Poz 41. Czy Zamawiający dopuści pojemniki na próbki chirurgiczne o pojemności 1000ml, zamykane na docisk o wymiarach 117x h81mm?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 12

Poz 45. Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x150mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 13

Poz 45   Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x75mm?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 14

Poz 50 Czy Zamawiający dopuści probówki wykonane z PP? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 15

Poz 53 Czy Zamawiający dopuści probówki w opakowaniach po 500szt?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 16

Poz 59 Czy Zamawiający dopuści szkiełka o grubości 0,16mm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 17

Poz 59  Czy Zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 100szt?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Patrz poniżej modyfikacja swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) Zamawiający w Załączniku nr 1  usuwa dotychczasowe tabelę do części nr 1 o następującej treści: „

Części nr 1 -  Sprzęt laboratoryjny I

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BAGIETKA LAB. O DŁ. 120-125MM I ŚR. 4MM Z POLIPROPYLENU A’100 SZT. | OPAK. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE INDYWIDUALNIE | SZT. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PO 5 SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – PUDEŁKO KARTONOWE Z DOZOWNIKIEM LUB ZWYKŁE PUDEŁKO KARTONOWE A’1000 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 20SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – WOREK STRUNOWY LUB FOLIOWY A’200 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PO 5 SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE PUDEŁKO KARTONOWE A’1000 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – WOREK STRUNOWY LUB FOLIOWY A’200 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE INDYWIDUALNIE | SZT. | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | EZY BAKTERIOLOGICZNE KALIBROWANE, POJ. 1µL, Z DRUTU KANTHALOWEGO Ф 0,6MM | SZT. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | EZY BAKTERIOLOGICZNE KALIBROWANE, POJ. 10µL, Z DRUTU KANTHALOWEGO Ф 0,6MM | SZT. | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KAPILARY DO POMIARU GAZOMETRII Z HEPARYNĄ LITOWĄ O POJ. 100 µL (1,6x125mm) A’1000 SZT. LUB 250 SZT. | OPAK. | 2* DLA A’1000 LUB 8* DLA A’250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KOŃCÓWKA DO PIPET GILSON DO 1000µL W PUDEŁKU A’96 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KOŃCÓWKA DO PIPET GILSON DO 200µL W PUDEŁKU A’96 SZT. | OPAK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH O POJ. 5000µL – BEZBARWNE A’200 SZT. | OPAK. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH O POJEMNOŚCI DO 1000µL – TYPY EPPENDORF NIEBIESKIE A’500 SZT. LUB A’1000 SZT. | OPAK | 2* DLA A’500 LUB 1* DLA A’1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET O POJEMNOŚCI DO 200µL – TYPU EPPENDORF ŻÓŁTE; KOŃCÓWKI O JAKOŚCI SUPERIOR A’1000 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET O POJEMNOŚCI DO 200µL – TYPU GILSON, ŻÓŁTE; KOŃCÓWKI O JAKOŚCI SUPERIOR A’1000 SZT. | OPAK. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | KORKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEWN. 11-13MM, CZERWONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 240* DLA A’1000 LUB 480* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 11-13MM ZIELONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 28* DLA A’1000 LUB 56* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 15-17MM CZERWONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 15-17MM NIEBIESKIE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 22* DLA A’ 1000 LUB 44* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | MIESZADEŁKA DO KAPILAR DO GAZOMETRII O POJEMNOŚCI 100µL A’500 SZT. LUB 250SZT. | OPAK. | 6* DLA A’ 500 LUB 12* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | MIKROKOŃCÓWKI TYPU CRISTALL O POJEMNOŚCI 0,5-10µL BEZBARWNE A’1000 SZT. | OPAK. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | NACZYNKO DO ANALIZATORA COBAS 0,7ML A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 2* DLA A’ 1000 LUB 4* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, JAŁOWA, PAKOWANA INDYWIDUALNIE O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 3ML Z PODZIAŁKĄ 3,0/0,5ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, NIEJAŁOWA, O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 1ML Z PODZIAŁKĄ 1,0/0,25ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’500 SZT. | OPAK. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, NIEJAŁOWA, O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 3ML Z PODZIAŁKĄ 3,0/0,50ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’500 SZT. | OPAK. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 1ML, PODZIAŁKA 0,01ML LUB 0,1ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. | SZT. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 1ML, PODZIAŁKA 0,01ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE -A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 4* DLA A’ 500 LUB 20* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 2ML, PODZIAŁKA 0,01ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE -A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2* DLA A’ 500 LUB 10* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 10ML Z PODZIAŁKĄ 0,1ML (77-0100-618) A'12 | OPAK. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 5ML Z PODZIAŁKĄ 0,05ML (77-0050-618) A'12 | OPAK. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 5ML, PODZIAŁKA 0,01ML LUB 0,1ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE - INDYWIDUALNIE. A’250 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2* DLA A’ 250 LUB 10* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, CZARNY | SZT. | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, CZERWONY | SZT. | 590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, NIEBIESKI | SZT. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | PŁYTA DO OKREŚLENIA GRUP KRWI NA 30 TESTÓW (5X6 DOŁKÓW O GŁĘBOKOŚCI 4,5MM DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: BIAŁE LUB PRZEZROCZYSTE PCV) A’100 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. | 2* DLA A’ 100 LUB 4* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | POJEMNIK DO KAŁU Z PP O POJ. CAŁKOWITEJ 25ML – 30ML, JAŁOWY Z ZAKRĘTKĄ I ŁOPATKĄ. PAKOWANY INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 8* DLA A’ 100 LUB 16* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | POJEMNIK DO KAŁU Z PP O POJ. CAŁKOWITEJ 25ML CAŁKOWITEJ 30ML, (25-30X80MM) NIEJAŁOWY Z ZAKRĘTKĄ I ŁOPATKĄ. A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | POJEMNIK NA PŁYNY USTROJOWE, POSIEW O POJ. UŻYTKOWEJ 25-30ML, CAŁKOWITEJ OD 25ML DO MAX 60ML (35-38X65-82MM) Z PP, Z ZAKRĘTKĄ, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, STERYLNY. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | POJEMNIK Z ZAKRĘTKĄ Z PE LUB HDPE Z ZAKRĘTKĄ ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ WIECZKIEM USZCZELNIAJĄCYM POJ. 1000ML (110-111X128-132MM) 20 SZT. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | POJEMNIK Z ZAKRĘTKĄ Z PE LUB HDPE Z ZAKRĘTKĄ ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ WIECZKIEM USZCZELNIAJĄCYM POJ. 500ML (85-86X107-110MM) A’50 SZT. | OPAK. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | POJEMNIK ZALECANY DO MOCZU, O POJ. UŻYTKOWEJ 120-125ML I CAŁK. 140ML (60-66-66X65-77MM), Z PP, Z ZAKRĘTKĄ I PODZIAŁKĄ, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, ASEPTYCZNY BĄDŹ STERYLNE | SZT. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | POJEMNIK ZALECANY DO MOCZU, O POJ. UŻYTKOWEJ 120-125ML I CAŁK. 140ML (64-66X75-77MM), Z PP, Z ZAKRĘTKĄ I PODZIAŁKĄ, NIEJAŁOWY A’500 SZT. | OPAK. | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | PROBÓWKA 15ML WIRÓWKOWA PP TYPU FALCON O WYM. 17X120MM | SZT. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | PROBÓWKA SZKLANA 10-12ML (16X100X0,7MM – 0,8MM) OKRĄGŁODENNA A’250 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | PROBÓWKA TYPU EPPENDORF O POJEMNOŚCI 1,5ML, Z DNEM STOŻKOWYM, BEZBARWNE Z POLIPROPYLENU A’500 SZT. | OPAK. | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | PROBÓWKA TYPU EPPENDORF O POJEMNOŚCI 2ML, Z DNEM SOCZEWKOWYM, BEZBARWNE Z POLIPROPYLENU A’500 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | PROBÓWKA Z PP Z KORKIEM (16X65MM) 7ML, STOŻKOWE Z KOŁNIERZEM A’200 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 4-5 ML (12X75MM) OKRĄGŁODENNE A’500 SZT. LUB 200 SZT. | OPAK. | 174* DLA A’ 500 LUB 435* DLA A’200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE A’200 SZT. LUB 500 SZT. LUB 250 SZT | OPAK. | 140* DLA A’ 200 LUB 56* DLA A’500 LUB 112 DLA A’250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE STERYLNE, PAKOWANA INDYWIDUALNIE LUB MAKSYMALNIE PO 5 SZT. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’200 SZT. LUB 100 SZT | OPAK. ZBIORCZE | 5* DLA A’ 200 LUB 10* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE Z KORKIEM, STERYLNE, PAKOWANA INDYWIDUALNIE LUB MAKSYMALNIE PO 5 SZT. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’200 SZT. LUB 400 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 66* DLA A’ 200 LUB 33* DLA A’400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 9-10 ML (16X100-105 MM) STOŻKOWE A’200 SZT. | OPAK. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 9-10 ML (16X100-105 MM) STOŻKOWE ZE ZNACZNIKAMI 3,5,7ML LUB ZE ZNACZNIKAMI 0,5-1-2,5-5-10ML | SZT. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | SSAWKA GUMOWA DO SZKLANYCH PIPET PASTEURA | SZT. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | STATYW DO PROBÓWEK EPPENDORF 1,5ML (NA 20 PROBÓWEK) | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM AUTOKLAWOWALNY, NA 20 PRÓBEK O ŚREDENICY 12MM, 2-RZĘDOWY O WYSOKOŚCI 70MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM AUTOKLAWOWALNY, NA 20 PRÓBEK O ŚREDENICY 16MM, 2-RZĘDOWY O WYSOKOŚCI 70MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | SZKIEŁKA NAKRYWKOWE KWADRATOWE O WYM. 24X24MM, O GRUBOŚCI 0,17MM PAKOWANE A’50 SZT. | OPAK. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | SZKIEŁKA NAKRYWKOWE SZLIFOWANE DO KAMER O WYM. 20X26MM, O GRUBOŚCI 0,4MM, A’10 SZT. | OPAK. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, O WYM. 75-76X25-26MM, ZE SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE A’50 SZT. | OPAK. | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, Z CIĘTYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE O WYM. 76X26MM, A’50 SZT. | OPAK. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, Z CIĘTYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE O WYM. 76X26MM Z DWUSTRONNYM MATOWYM POLEM DO OPISU O SZEROKOŚCI 20MM A’50 SZT. | OPAK. | 798 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | UCHWYT DO EZY | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | WYMAZÓWKI Z DREWNA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-150MM, WACIK BAWEŁNA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE PAPIER-FOLIA SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK ZBIORCZE | 133* DLA A’ 500 LUB 665* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | WYMAZÓWKI Z TWORZYWA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-150MM, WACIK BAWEŁNA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE PAPIER-FOLIA SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 20 * DLA A’ 500 LUB 100* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | WYMAZÓWKI Z TWORZYWA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-165MM, WACIK WISKOZA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE – PROBÓWKA PP TRANSPORTOWA BEZ PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ZATYCZKI DO KAPILAR DO GAZOMETRII O POJ. 100µL a’500 SZT. | OPAK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę do części nr 1 o następującej treści:

Części nr 1 -  Sprzęt laboratoryjny I

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BAGIETKA LAB. O DŁ. 120-125MM I ŚR. 4MM Z POLIPROPYLENU A’100 SZT. | OPAK. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE INDYWIDUALNIE | SZT. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PO 5 SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – PUDEŁKO KARTONOWE Z DOZOWNIKIEM LUB ZWYKŁE PUDEŁKO KARTONOWE A’1000 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 1µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 20SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – WOREK STRUNOWY LUB FOLIOWY A’200 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PO 5 SZT. PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE PUDEŁKO KARTONOWE A’1000 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE PO 10SZT. LUB PAKOWANE INDYWIDUALNIE, PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – WOREK STRUNOWY LUB FOLIOWY A’200 SZT. LUB A’10 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2* DLA 200 SZT. LUB 40* DLA 10 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | EZY MIKROBIOLOGICZNE Z OCZKIEM 10µL, JAŁOWE, PAKOWANE INDYWIDUALNIE | SZT. | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | EZY BAKTERIOLOGICZNE KALIBROWANE, POJ. 1µL, Z DRUTU KANTHALOWEGO Ф 0,6MM | SZT. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | EZY BAKTERIOLOGICZNE KALIBROWANE, POJ. 10µL, Z DRUTU KANTHALOWEGO Ф 0,6MM | SZT. | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KAPILARY DO POMIARU GAZOMETRII Z HEPARYNĄ LITOWĄ O POJ. 100 µL (1,6x125mm) A’1000 SZT. LUB 250 SZT. | OPAK. | 2* DLA A’1000 LUB 8* DLA A’250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KOŃCÓWKA DO PIPET GILSON DO 1000µL W PUDEŁKU A’96 SZT. LUB A’192 SZT. | OPAK. | 2 * DLA 96 SZT. LUB 1* DLA 192 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KOŃCÓWKA DO PIPET GILSON DO 200µL W PUDEŁKU A’96 SZT. LUB A’192 SZT. | OPAK. | 10* DLA 96 SZT. LUB 5* DLA 192 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH O POJ. 5000µL – BEZBARWNE A’200 SZT. LUB A’250 SZT. | OPAK. | 6* DLA 200 SZT. LUB 4,8* DLA 250 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH O POJEMNOŚCI DO 1000µL – TYPY EPPENDORF NIEBIESKIE A’500 SZT. LUB A’1000 SZT. | OPAK | 2* DLA A’500 LUB 1* DLA A’1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET O POJEMNOŚCI DO 200µL – TYPU EPPENDORF ŻÓŁTE; KOŃCÓWKI O JAKOŚCI SUPERIOR A’1000 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | KOŃCÓWKI DO AUTOMATYCZNYCH PIPET O POJEMNOŚCI DO 200µL – TYPU GILSON, ŻÓŁTE; KOŃCÓWKI O JAKOŚCI SUPERIOR A’1000 SZT. | OPAK. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | KORKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEWN. 11-13MM, CZERWONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 240* DLA A’1000 LUB 480* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 11-13MM ZIELONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 28* DLA A’1000 LUB 56* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 15-17MM CZERWONE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | KORKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PROBÓWEK O ŚREDNICY ZEW. 15-17MM NIEBIESKIE A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 22* DLA A’ 1000 LUB 44* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | MIESZADEŁKA DO KAPILAR DO GAZOMETRII O POJEMNOŚCI 100µL A’500 SZT. LUB 250SZT. | OPAK. | 6* DLA A’ 500 LUB 12* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | MIKROKOŃCÓWKI TYPU CRISTALL O POJEMNOŚCI 0,5-10µL BEZBARWNE A’1000 SZT. | OPAK. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | NACZYNKO DO ANALIZATORA COBAS 0,7ML A’1000 SZT. LUB 500 SZT. | OPAK. | 2* DLA A’ 1000 LUB 4* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, JAŁOWA, PAKOWANA INDYWIDUALNIE O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 3ML Z PODZIAŁKĄ 3,0/0,5ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, NIEJAŁOWA, O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 1ML Z PODZIAŁKĄ 1,0/0,25ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’500 SZT. | OPAK. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | PIPETA PASTEUROWSKA Z POLIETYLENU, NIEJAŁOWA, O DŁ. 14,5-15,5CM I POJEMNOŚCI 3ML Z PODZIAŁKĄ 3,0/0,50ML PAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’500 SZT. | OPAK. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 1ML, PODZIAŁKA 0,01ML LUB 0,1ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. | SZT. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 1ML, PODZIAŁKA 0,01ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE -A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 4* DLA A’ 500 LUB 20* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 2ML, PODZIAŁKA 0,01ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU PAKOWANA INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE -A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2* DLA A’ 500 LUB 10* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 10ML Z PODZIAŁKĄ 0,1ML (77-0100-618) A'12 | OPAK. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 5ML Z PODZIAŁKĄ 0,05ML (77-0050-618) A'12 | OPAK. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | PIPETA WIELOMIAROWA SEROLOGICZNA POJ. 5ML, PODZIAŁKA 0,01ML LUB 0,1ML, JAŁOWA Z POLISTYRENU SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE - INDYWIDUALNIE. A’250 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 2* DLA A’ 250 LUB 10* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, CZARNY | SZT. | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, CZERWONY | SZT. | 590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | PISAKI LABORATORYJNE SHARPIE FINE POINT.TRWAŁE NAPISY I RYSUNKI NA PAPIERZE, PLASTIKU, METALU I SZKLE. ODPORNY ATRAMENT SZYBKO SCHNĄCY, ODPORNY ZARÓWNO NA BLAKNIĘCIE, JAK I WILGOĆ, GRUBOŚĆ PISANIA: DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1,0MM I 0,5MM WODOODPORNE, NIEBIESKI | SZT. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | PŁYTA DO OKREŚLENIA GRUP KRWI NA 30 TESTÓW (5X6 DOŁKÓW O GŁĘBOKOŚCI 4,5MM DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: BIAŁE LUB PRZEZROCZYSTE PCV) A’100 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. | 2* DLA A’ 100 LUB 4* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | POJEMNIK DO KAŁU Z PP O POJ. CAŁKOWITEJ 25ML – 30ML, JAŁOWY Z ZAKRĘTKĄ I ŁOPATKĄ. PAKOWANY INDYWIDUALNIE. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. LUB 50 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 8* DLA A’ 100 LUB 16* DLA A’50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | POJEMNIK DO KAŁU Z PP O POJ. CAŁKOWITEJ 25ML CAŁKOWITEJ 30ML, (25-30X80MM) NIEJAŁOWY Z ZAKRĘTKĄ I ŁOPATKĄ. A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | POJEMNIK NA PŁYNY USTROJOWE, POSIEW O POJ. UŻYTKOWEJ 25-30ML, CAŁKOWITEJ OD 25ML DO MAX 60ML (35-40X60-82MM) Z PP, Z ZAKRĘTKĄ, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, STERYLNY. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE – A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | POJEMNIK Z ZAKRĘTKĄ Z PE LUB HDPE Z ZAKRĘTKĄ ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ WIECZKIEM USZCZELNIAJĄCYM POJ. 1000ML (110-111X128-132MM) 20 SZT. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | POJEMNIK Z ZAKRĘTKĄ Z PE LUB HDPE Z ZAKRĘTKĄ ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ WIECZKIEM USZCZELNIAJĄCYM POJ. 500ML (85-86X107-110MM) A’50 SZT. | OPAK. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | POJEMNIK ZALECANY DO MOCZU, O POJ. UŻYTKOWEJ 120-125ML I CAŁK. 140ML (60-66-66X65-77MM), Z PP, Z ZAKRĘTKĄ I PODZIAŁKĄ, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, ASEPTYCZNY BĄDŹ STERYLNE | SZT. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | POJEMNIK ZALECANY DO MOCZU, O POJ. UŻYTKOWEJ 120-125ML I CAŁK. 140ML (64-66X75-77MM), Z PP, Z ZAKRĘTKĄ I PODZIAŁKĄ, NIEJAŁOWY A’500 SZT. | OPAK. | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | PROBÓWKA 15ML WIRÓWKOWA PP TYPU FALCON O WYM. 17X120MM | SZT. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | PROBÓWKA SZKLANA 10-12ML (16X100X0,7MM – 0,8MM) OKRĄGŁODENNA A’250 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | PROBÓWKA TYPU EPPENDORF O POJEMNOŚCI 1,5ML, Z DNEM STOŻKOWYM, BEZBARWNE Z POLIPROPYLENU A’500 SZT. | OPAK. | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | PROBÓWKA TYPU EPPENDORF O POJEMNOŚCI 2ML, Z DNEM SOCZEWKOWYM, BEZBARWNE Z POLIPROPYLENU A’500 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | PROBÓWKA Z PP Z KORKIEM (16X65MM) 7ML, STOŻKOWE Z KOŁNIERZEM A’200 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 4-5 ML (12X75MM) OKRĄGŁODENNE A’500 SZT. LUB 200 SZT. | OPAK. | 174* DLA A’ 500 LUB 435* DLA A’200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE A’200 SZT. LUB 500 SZT. LUB 250 SZT | OPAK. | 140* DLA A’ 200 LUB 56* DLA A’500 LUB 112 DLA A’250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE STERYLNE, PAKOWANA INDYWIDUALNIE LUB MAKSYMALNIE PO 5 SZT. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’200 SZT. LUB 100 SZT | OPAK. ZBIORCZE | 5* DLA A’ 200 LUB 10* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 10-11 ML (16X100MM) OKRĄGŁODENNE Z KORKIEM, STERYLNE, PAKOWANA INDYWIDUALNIE LUB MAKSYMALNIE PO 5 SZT. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’200 SZT. LUB 400 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 66* DLA A’ 200 LUB 33* DLA A’400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 9-10 ML (16X100-105 MM) STOŻKOWE A’200 SZT.* LUB A’500 SZT.* | OPAK. | 14 * DLA A’ 200 LUB 5,6* DLA A’500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | PROBÓWKA Z PS O POJ. 9-10 ML (16X100-105 MM) STOŻKOWE ZE ZNACZNIKAMI 3,5,7ML LUB ZE ZNACZNIKAMI 0,5-1-2,5-5-10ML LUB ZE ZNACZNIKAMI 1-2,5-5-10 ml | SZT. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | SSAWKA GUMOWA DO SZKLANYCH PIPET PASTEURA | SZT. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | STATYW DO PROBÓWEK EPPENDORF 1,5ML (NA 20 PROBÓWEK) | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM AUTOKLAWOWALNY, NA 20 PRÓBEK O ŚREDENICY 12MM, 2-RZĘDOWY O WYSOKOŚCI 70MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM AUTOKLAWOWALNY, NA 20 PRÓBEK O ŚREDENICY 16MM, 2-RZĘDOWY O WYSOKOŚCI 70MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | SZKIEŁKA NAKRYWKOWE KWADRATOWE O WYM. 24X24MM, O GRUBOŚCI 0,16-0,17MM PAKOWANE A’50 SZT.* LUB A’100 SZT.* | OPAK. | 44 * DLA A’ 50 LUB 22* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | SZKIEŁKA NAKRYWKOWE SZLIFOWANE DO KAMER O WYM. 20X26MM, O GRUBOŚCI 0,4MM, A’10 SZT. | OPAK. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, O WYM. 75-76X25-26MM, ZE SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE A’50 SZT. | OPAK. | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, Z CIĘTYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE O WYM. 76X26MM, A’50 SZT. | OPAK. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | SZKIEŁKA PODSTAWOWE, GRUBOŚCI 1MM, Z CIĘTYMI KRAWĘDZIAMI, GŁADKIE O WYM. 76X26MM Z DWUSTRONNYM MATOWYM POLEM DO OPISU O SZEROKOŚCI 20MM A’50 SZT. | OPAK. | 798 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | UCHWYT DO EZY | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | WYMAZÓWKI Z DREWNA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-150MM, WACIK BAWEŁNA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE PAPIER-FOLIA SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK ZBIORCZE | 133* DLA A’ 500 LUB 665* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | WYMAZÓWKI Z TWORZYWA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-150MM, WACIK BAWEŁNA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE PAPIER-FOLIA SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’500 SZT. LUB 100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 20 * DLA A’ 500 LUB 100* DLA A’100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | WYMAZÓWKI Z TWORZYWA PAKOWANE INDYWIDUALNIE, JAŁOWE, O DŁ. 130-165MM, WACIK WISKOZA, O ŚREDNICY 4,5-5,0 MM, OPAKOWANIE – PROBÓWKA PP TRANSPORTOWA BEZ PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO. SPAKOWANE W OPAKOWANIE ZBIORCZE A’100 SZT. | OPAK. ZBIORCZE | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ZATYCZKI DO KAPILAR DO GAZOMETRII O POJ. 100µL a’500 SZT. | OPAK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

2) w załączniku nr 2 do swz „ Projektowane postanowienia umowy” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

UMOWA

# Nr : SSM.DZP.200.117.2022

zawarta w dniu ……………………. 2022 roku pomiędzy:

## Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

reprezentowanym przez:

mgr Justynę Wileńską    – Dyrektora

zwanym dalej „Odbiorcą”, a

…., z siedzibą w …., ul. ….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ….., …   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …., NIP …, REGON …. reprezentowaną przez:

………………………………………………………………..…………………

zwaną dalej „Dostawcą”.

§ 1

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr ……………… w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu laboratoryjnego .                                                                                                                                           2.Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.                                                               3.Umowę niniejszą zawiera się na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu laboratoryjnego określonego w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy.                                                                                                                                                                   2.Załącznik, o którym mowa w ust. 1 określa rodzaje, ilości, ceny, producenta przedmiotu niniejszej umowy.             3.Załącznik nr 2 do umowy stanowi Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych przez szpital.                                                                                                                                                                       4.Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3 – oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

§ 3

- Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy wraz z wniesieniem bezpośrednio do pomieszczeń MAGAZYNU SZPITALA lub innego miejsca wskazanego przez Odbiorcę, na podstawie składanych przez Odbiorcę zamówień.

- Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie lub faksem na nr ………………………………………………, lub e-mail........................................

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w terminie do ….. dni/a roboczych/ego ( od poniedziałku w godzinach 7.30-14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.

- Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania/zaniechania jak za własne odpowiedzialność ponosi Dostawca.

- Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat ilościowych przedmiotu umowy.

- Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu Szpitalnego tj. po godz. 14.00, dostawa przedmiotu umowy nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego dostawę.

- Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny okres ważności.

- Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku niewykorzystania przez Odbiorcę w całości przedmiotu umowy Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

- Dostawca na fakturze lub dokumencie wz każdorazowo realizując dostawę zobowiązany jest podać: nazwę, numer katalogowy, numer serii i datę ważności dostarczanego przedmiotu umowy, numer rachunku bankowego. Bez ww. danych towar nie zostanie przyjęty.

- Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

11. Dostawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy zgodnie z wymogami – tj. sprzęt sterylny i

biologicznie czysty (jeśli dotyczy) ma być dostarczany do Odbiorcy w opakowaniu transportowym typu

karton, w którym znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przeciwnym wypadku towar

nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i

innym rodzajem opakowania transportowego.

12. W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Dostawcę w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub odmowy

realizacji dostawy Odbiorca może dokonać zakupu zamówionego a nie dostarczonego przez Dostawcę

przedmiotu umowy we własnym zakresie i obciążyć Dostawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu

niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowymi kosztami w szczególności przesyłki kurierskiej,

transportu, ubezpieczenia. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie, na podstawie wystawionej przez Odbiorcę

Dostawcy noty obciążeniowej, kwoty stanowiącej różnicę ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy

oraz dodatkowych kosztów z należności przysługujących Dostawcy na podstawie niniejszej umowy.

Powyższe nie wyklucza możliwości obciążenia Dostawcy przez Odbiorcę karą umowną, o której mowa w § 7

ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 4

1. Ogólna wartość niniejszej umowy wynosi ….. zł (słownie: ……. zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczony przedmiot umowy uiścić przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Za dostarczany sukcesywnie w częściach przedmiot umowy Odbiorca wypłacać będzie wynagrodzenie częściowe nie mniejsze niż 0,5% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Dostawcy.

4. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość  złożonego przez Odbiorcę zamówienia o którym mowa § 3 ust. 1  pod rygorem kary umownej określonej w  § 7 ust. 1 pkt 2.

5. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr….do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy.

6. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej Umowy.

§ 5

1. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany przedmiotu umowy – dopuszcza się wówczas zmianę numerów katalogowych,

2) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca obowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Odbiorcę propozycji Dostawcy. Dopuszcza się wówczas zmianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia, producenta, ceny jednostkowej wraz z dalszymi konsekwencjami rachunkowymi.

2. Zmiana postanowień umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującej zmianę (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) i następuje pod rygorem

nieważności w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy.

§ 6

1.Do dostarczanego przedmiotu umowy powinien być dołączony atest, jeżeli istnieje taki wymóg wydany przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

2. Dostawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego (w terminie do 3 dni od dnia przesłania przez Odbiorcę Dostawcy wezwania) do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w postaci:

1) w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 r.: deklaracji zgodności EC(WE) sporządzonej przez producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych oraz oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim , że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.;

2) w przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – tj. korzystających z okresów przejściowych: deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie oraz certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.

3) w przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami 1) lub 2): deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

3.W przypadku niedostarczenia przez Dostawcę dokumentów w terminie określonym w ustępie 2 Odbiorca może Dostawcy naliczyć karę umowną, o której mowa w §7 ust.1 pkt.2 niniejszej umowy.

§ 7

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

§ 8

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 9

1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z zapisem art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:

- stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,

- zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- nieodpowiedniego okresu ważności przedmiotu umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, przysługuje Odbiorcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez niego zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Odbiorcę, jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie niniejszej Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, określonych w ust. 2 pkt. 1-3 Umowy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy.

6. Odstąpienie od umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) .

§ 10

Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia. Koszty zwrotu pokrywa wówczas Dostawca.

§ 11

- Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i przekazać Dostawcy.

- Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od jej otrzymania.

- Odbiorca reklamacje może złożyć  telefonicznie (nr tel….), faksem (nr faxu…) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail…).

§ 12

. 1. Strony zobowiązują się dokonać odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) podpisanego przez obie strony, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub  ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 poz. 1074 i 1572), zwanych dalej PPK

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Dostawcę i nie były przewidziane w przepisie prawa  opublikowanym do dnia złożenia  oferty.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów prawa.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Dostawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Dostawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK.

4. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, dostosowuje wprost proporcjonalnie wynagrodzenie Dostawcy w części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajduje zmiana do poziomu kosztów ponoszonych na realizację przedmiotowego zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w  art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie nie powinna być ani niższa ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa.

5. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać w szczególności:

1) szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie,

2) wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy,

3) wskazanie podstawy prawnej zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-4 Umowy.

Do wniosku należy dołączyć pisemny projekt aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 występuje Dostawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiotowe zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiotowe zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Dostawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. lub

3) pisemne zestawienie wpłat do PPK w części finansowanej przez Dostawcę (zarówno przed jak i po zmianie) dot. osób realizujących zamówienie objęte niniejszą umową z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem występuje Odbiorca, jest on uprawniony do zobowiązania Dostawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy.

8. W celu dokonania oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia Odbiorca jest uprawniony do wezwania Dostawcy do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, wyliczeń uzasadniających dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Niedostarczenie ich przez Dostawcę w wyznaczonym, terminie uważane będzie za odstąpienie przez Dostawcę od żądania zmiany wynagrodzenia.

9. Strona, która otrzymała wniosek, o którym mowa w ust. 5, przekaże drugiej Stronie pisemną informację o jego zatwierdzeniu (ze wskazaniem kwoty, o jaką wynagrodzenie należne Dostawcy powinno ulec zmianie), lub o jego niezatwierdzeniu w terminie 30 dni roboczych od dostarczenia kompletnej dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1.

10. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy.

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, będzie obowiązywała Strony od daty wskazanej w aneksie do Umowy, o którym mowa w ust.1, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 14

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii.                                                                       2.W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Odbiorcy.                                                                                                                      3.Jako adresy do doręczeń strony wskazują adresy swojej siedziby wskazane w komparycji niniejszej umowy. Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie wzajemnie na piśmie o zmianie adresu do doręczeń, w przeciwnym razie wszelkie pisma wysłane na ostatnio wskazany adres do doręczeń będą uznawane za prawidłowo doręczone. Zmiana danych teleadresowych Stron nie stanowi zmiany Umowy.                                  4. Osobą do kontaktu na etapie realizacji umowy ze strony Dostawcy jest:                                                                                                           Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….                                                                          Tel: ……………………………………………………………………………..                                                           E-mail: ………………………………………………………………………….                                                                   5. Osobą do kontaktu na etapie realizacji umowy ze strony Odbiorcy jest:                                                                                Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….                                                                   Tel: ……………………………………………………………………………..                                                                   E-mail: ………………………………………………………………………….                                                                     6. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy. Zmiana osób do kontaktu, wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy, dokonuje się poprzez pisemne (pod rygorem nieważności) powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu oraz adresu email osoby zmieniającej. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA									ODBIORCA

a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

UMOWA

# Nr : SSM.DZP.200.117.2022

zawarta w dniu ……………………. 2022 roku pomiędzy:

## Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

reprezentowanym przez:

mgr Justynę Wileńską    – Dyrektora

zwanym dalej „Odbiorcą”, a

…., z siedzibą w …., ul. ….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ….., …   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …., NIP …, REGON …. reprezentowaną przez:

………………………………………………………………..…………………

zwaną dalej „Dostawcą”.

§ 1

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr ……………… w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu laboratoryjnego .                                                                                                                                           2.Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.                                                               3.Umowę niniejszą zawiera się na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu laboratoryjnego określonego w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy.                                                                                                                                                                   2.Załącznik, o którym mowa w ust. 1 określa rodzaje, ilości, ceny, producenta przedmiotu niniejszej umowy.             3.Załącznik nr 2 do umowy stanowi Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych przez szpital.                                                                                                                                                                       4.Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3 – oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

§ 3

- Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy wraz z wniesieniem bezpośrednio do pomieszczeń MAGAZYNU SZPITALA lub innego miejsca wskazanego przez Odbiorcę, na podstawie składanych przez Odbiorcę zamówień.

- Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie lub faksem na nr ………………………………………………, lub e-mail........................................

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w terminie do ….. dni/a roboczych/ego ( od poniedziałku w godzinach 7.30-14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.

- Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania/zaniechania jak za własne odpowiedzialność ponosi Dostawca.

- Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat ilościowych przedmiotu umowy.

- Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu Szpitalnego tj. po godz. 14.00, dostawa przedmiotu umowy nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego dostawę.

- Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 miesięczny okres ważności.

- Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku niewykorzystania przez Odbiorcę w całości przedmiotu umowy Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

- Dostawca na fakturze lub dokumencie wz każdorazowo realizując dostawę zobowiązany jest podać: nazwę, numer katalogowy, numer serii i datę ważności dostarczanego przedmiotu umowy, numer rachunku bankowego. Bez ww. danych towar nie zostanie przyjęty.

- Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

11. Dostawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy zgodnie z wymogami – tj. sprzęt sterylny i

biologicznie czysty (jeśli dotyczy) ma być dostarczany do Odbiorcy w opakowaniu transportowym typu

karton, w którym znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przeciwnym wypadku towar

nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i

innym rodzajem opakowania transportowego.

12. W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Dostawcę w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub odmowy

realizacji dostawy Odbiorca może dokonać zakupu zamówionego a nie dostarczonego przez Dostawcę

przedmiotu umowy we własnym zakresie i obciążyć Dostawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu

niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowymi kosztami w szczególności przesyłki kurierskiej,

transportu, ubezpieczenia. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie, na podstawie wystawionej przez Odbiorcę

Dostawcy noty obciążeniowej, kwoty stanowiącej różnicę ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy

oraz dodatkowych kosztów z należności przysługujących Dostawcy na podstawie niniejszej umowy.

Powyższe nie wyklucza możliwości obciążenia Dostawcy przez Odbiorcę karą umowną, o której mowa w § 7

ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 4

1. Ogólna wartość niniejszej umowy wynosi ….. zł (słownie: ……. zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczony przedmiot umowy uiścić przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Za dostarczany sukcesywnie w częściach przedmiot umowy Odbiorca wypłacać będzie wynagrodzenie częściowe nie mniejsze niż 0,5% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Dostawcy.

4. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość  złożonego przez Odbiorcę zamówienia o którym mowa § 3 ust. 1  pod rygorem kary umownej określonej w  § 7 ust. 1 pkt 2.

5. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr….do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy.

6. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej Umowy.

§ 5

1. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany przedmiotu umowy – dopuszcza się wówczas zmianę numerów katalogowych,

2) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca obowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Odbiorcę propozycji Dostawcy. Dopuszcza się wówczas zmianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia, producenta, ceny jednostkowej wraz z dalszymi konsekwencjami rachunkowymi.

2. Zmiana postanowień umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującej zmianę (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) i następuje pod rygorem

nieważności w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy.

§ 6

1.Do dostarczanego przedmiotu umowy powinien być dołączony atest, jeżeli istnieje taki wymóg wydany przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

2. Dostawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego (w terminie do 3 dni od dnia przesłania przez Odbiorcę Dostawcy wezwania) do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w postaci:

1) w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 r.: deklaracji zgodności EC(WE) sporządzonej przez producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych oraz oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim , że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.;

2) w przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – tj. korzystających z okresów przejściowych: deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie oraz certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.

3) w przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami 1) lub 2): deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

3.W przypadku niedostarczenia przez Dostawcę dokumentów w terminie określonym w ustępie 2 Odbiorca może Dostawcy naliczyć karę umowną, o której mowa w §7 ust.1 pkt.2 niniejszej umowy.

§ 7

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej lub nienależycie wykonanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

§ 8

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 9

1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z zapisem art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:

- stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,

- zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- nieodpowiedniego okresu ważności przedmiotu umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, przysługuje Odbiorcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez niego zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Odbiorcę, jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie niniejszej Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, określonych w ust. 2 pkt. 1-3 Umowy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy.

6. Odstąpienie od umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) .

§ 10

Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia. Koszty zwrotu pokrywa wówczas Dostawca.

§ 11

- Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i przekazać Dostawcy.

- Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od jej otrzymania.

- Odbiorca reklamacje może złożyć  telefonicznie (nr tel….), faksem (nr faxu…) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail…).

§ 12

. 1. Strony zobowiązują się dokonać odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) podpisanego przez obie strony, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub  ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 poz. 1074 i 1572), zwanych dalej PPK

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Dostawcę i nie były przewidziane w przepisie prawa  opublikowanym do dnia złożenia  oferty.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów prawa.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Dostawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Dostawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK.

4. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, dostosowuje wprost proporcjonalnie wynagrodzenie Dostawcy w części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajduje zmiana do poziomu kosztów ponoszonych na realizację przedmiotowego zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w  art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie nie powinna być ani niższa ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa.

5. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać w szczególności:

1) szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie,

2) wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy,

3) wskazanie podstawy prawnej zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-4 Umowy.

Do wniosku należy dołączyć pisemny projekt aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 występuje Dostawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiotowe zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiotowe zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Dostawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. lub

3) pisemne zestawienie wpłat do PPK w części finansowanej przez Dostawcę (zarówno przed jak i po zmianie) dot. osób realizujących zamówienie objęte niniejszą umową z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem występuje Odbiorca, jest on uprawniony do zobowiązania Dostawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy.

8. W celu dokonania oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia Odbiorca jest uprawniony do wezwania Dostawcy do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, wyliczeń uzasadniających dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Niedostarczenie ich przez Dostawcę w wyznaczonym, terminie uważane będzie za odstąpienie przez Dostawcę od żądania zmiany wynagrodzenia.

9. Strona, która otrzymała wniosek, o którym mowa w ust. 5, przekaże drugiej Stronie pisemną informację o jego zatwierdzeniu (ze wskazaniem kwoty, o jaką wynagrodzenie należne Dostawcy powinno ulec zmianie), lub o jego niezatwierdzeniu w terminie 30 dni roboczych od dostarczenia kompletnej dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1.

10. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy.

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, będzie obowiązywała Strony od daty wskazanej w aneksie do Umowy, o którym mowa w ust.1, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 14

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii.                                                                       2.W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Odbiorcy.                                                                                                                      3.Jako adresy do doręczeń strony wskazują adresy swojej siedziby wskazane w komparycji niniejszej umowy. Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie wzajemnie na piśmie o zmianie adresu do doręczeń, w przeciwnym razie wszelkie pisma wysłane na ostatnio wskazany adres do doręczeń będą uznawane za prawidłowo doręczone. Zmiana danych teleadresowych Stron nie stanowi zmiany Umowy.                                  4. Osobą do kontaktu na etapie realizacji umowy ze strony Dostawcy jest:                                                                                                           Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….                                                                          Tel: ……………………………………………………………………………..                                                           E-mail: ………………………………………………………………………….                                                                   5. Osobą do kontaktu na etapie realizacji umowy ze strony Odbiorcy jest:                                                                                Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….                                                                   Tel: ……………………………………………………………………………..                                                                   E-mail: ………………………………………………………………………….                                                                     6. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy. Zmiana osób do kontaktu, wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy, dokonuje się poprzez pisemne (pod rygorem nieważności) powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu oraz adresu email osoby zmieniającej. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA									ODBIORCA

3) w części 16 swz „Przedmiotowe środki dowodowe” wykreśla się pkt. 3 o następującej treści:  Przedmiotowe środki dowodowe tj. próbki należy składać w kancelarii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala. Przedmiotowe środki dowodowe tj. próbki powinny posiadać następujące oznaczenie: Dostawa odzieży ochronnej jednorazowego użytku, zadanie nr ……….. - próbka, nr sprawy SSM.DZP.200.104.2022.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 22.06.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania  www.med.torun.pl i miniPortalu.