Toruń, 2023-06-19

L.dz. SSM.DZP.200.103.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu ogólnomedycznego.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści:

| Lp. | Nazwa | jedn. miary | ilość szt./ opak | Cena jedn. Netto Opak. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli producent stosuje nr katalogowe | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BASEN SZPITALNY PLASTIKOWY Z POKRYWĄ | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KACZKA SZPITALNA PLASTIKOWA | SZT. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MISKA NERKOWA PLASTIKOWA 20 CM | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MISKA NERKOWA PLASTIKOWA 28CM | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KIELISZKI DO LEKÓW PLASTIKOWE, POJEMNOŚĆ 30 ML Z PODZIAŁKĄ 1X UŻYTKU A'90 SZT | OPAK. | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OSTRZA CHIRUGICZNE ZE STALI WĘGLOWEJ DO UCHWYTU NR 3 I 4 STERYLNE PAKOWANE POJEDYNCZO W FOLIĘ, NA POJEDYNCZYM OPAKOWANIU RYSUNEK OSTRZA W SKALI 1: 1 LUB ODCISK KSZTAŁTU OSTRZA I OZNACZENIE NUMERU, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI, NA POJEDYNCZYM OSTRZU WYGRAWEROWANA NAZWA PRODUCENTA ORAZ NUMER OSTRZA, PAKOWANE PO 100 SZT. W PUDEŁKU O OZNACZENIU KOLORYSTYCZNYM- KOLOR KROPKI OZNACZA NUMER OSTRZA. ROZMIARY: NR 10, 23, 11, 22, 20, 15, 21, 24 | OPAK. | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PISAK MEDYCZNY, STERYLNY, Z LINIJKĄ | SZT. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY 1L PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" PRÓBKA | SZT. | 1825 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: POJEMNIK DO ZUŻYTYCH IGIEŁ, OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE." KOLOR: CZERWONY - POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE” PRÓBKA | SZT. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: POJEMNIK DO ZUŻYTYCH IGIEŁ, OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. ZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. UEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE." KOLOR: NIEBIESKI PRÓBKA | SZT. | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 3,5L LUB POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 3,5L I POJEMNOŚCI NOMINALNEJ 4L. PLASTIKOWY OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. STRZYKAWEK, SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW, SZEROKA ŚREDNICA MAX. 25CM WYSOKOŚĆ MAX. 16 CM. KOLOR CZERWONY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" PRÓBKA | SZT. | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 3,5L W KSZTAŁCIE WALCA, ŚREDNICA OK. 12CM, WYSOKOŚĆ OK. 28 CM, BEZ UCHWYTU, WYKONANY Z POLIPROPYLENU, NIEPRZEMAKALNY, ODPORNY NA PRZEKŁUCIA, OKRĄGŁA POKRYWA POJEMNIKA WYPOSAŻONA W OTWÓR WRZUTOWY O ŚREDNICY OK. 6 CM, POKRYWA POSIADA SPECJALNE WYCIĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE BEZPIECZNE ODDZIELENIE IGŁY OD STRZYKAWKI, OTWÓR WRZUTOWY Z 2-STOPNIOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA - DZIENNEGO ORAZ OSTATECZNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO POWTÓRNE OTWARCIE, SYSTEM ZAMKNIĘCIA TRWAŁEGO WYPOSAŻONY W UCHWYT ULEGAJĄCY ZERWANIU PRZY PRÓBIE OTWARCIA UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI POJEMNIKA, KOLOR CZERWONY PRÓBKA | SZT. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY, PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE", POJEMNIK O ROZMIARZE „KLAPY" 16,7X16,7 CM, ŚREDNICY GÓRNEJ WEWNĘTRZNEJ 14,8 CM, ŚREDNICY DOLNEJ 10,5 CM, Z OTWOREM WRZUTOWYM W KSZTAŁCIE OWALU O ROZMIARZE 10X8CM, WYSOKOŚCI 50CM PROBKA | SZT. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PREZERWATYWY PUDROWANE PAKOWANE POJEDYNCZO W OPAKOWANIE FOLIOWE | SZT. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | STAZA 1X UŻYTKU (25 SZT. W JEDNEJ ROLCE) | ROLKA | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SZCZOTKA CHIRURGICZNA 1X UŻYTKU: SZCZOTECZKI 1X DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK, STERYLNE BEZ DETERGENTU Z PILNICZKIEM O WYMIARACH 80X50X37MM Z ODCHYLENIEM +/-2,5MM | SZT. | 6292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SZPATUŁKI DREWNIANE, PAKOWANE POJEDYNCZO, STERYLNE. OPAKOWANIE ZBIORCZE A'100 SZT. | OPAK. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SZYNA ZIMMERA SZER. 2 CM DŁ. 40 - 42 CM | SZT. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TULIPAN DO MOCZU - SŁOJE DO ZBIÓRKI MOCZU Z POKRYWĄ, WYSKALOWANE, TYPU„ TULIPAN", WYKONANE Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ W MYJNI | SZT. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | WOREK DO LEWATYWY, STERYLNY, Z MEDYCZNEGO PVC, POJEMNOŚĆ 1750 ML, SKALOWANY OD 50 DO 1750 ML, SKALA LINEARNA, CO 100 ML, CYFROWA, CO 200 ML, Z DRENEM O DŁUGOŚCI 150 CM Z ZACISKIEM PRZESUWNYM Z ATRAUMATYCZNYM OTWOREM I JEDNYM OTWOREM BOCZNYM, KOŃCÓWKA DRENU ZAKOŃCZONA ZATYCZKĄ | SZT. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ZESTAW DO ODSYSANIA PŁYNU Z DRZEWA OSKRZELOWEGO Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA I DODATKOWĄ NAKRĘTKĄ I NAKLEJKĄ Z INFORMACJĄ O PACJENCIE. SYSTEM SŁUŻY DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRZEWA OSKRZELOWEGO; POJEMNIK NA WYDZIELINĘ Z DRENEM; Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA I LEJKIEM; JAŁOWY, NIE ZAWIERA PIROGENÓW; 10ML; POSIADA NAKLEJKĘ Z INFORMACJĄ O PACJENCIE- | SZT. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

| Lp. | Nazwa | jedn. miary | ilość szt./ opak | Cena jedn. Netto Opak. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli producent stosuje nr katalogowe | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BASEN SZPITALNY PLASTIKOWY Z POKRYWĄ | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KACZKA SZPITALNA PLASTIKOWA | SZT. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MISKA NERKOWA PLASTIKOWA 20 CM | SZT. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MISKA NERKOWA PLASTIKOWA 28CM | SZT. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KIELISZKI DO LEKÓW PLASTIKOWE, POJEMNOŚĆ 30 ML Z PODZIAŁKĄ 1X UŻYTKU A'90 SZT | OPAK. | 3680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OSTRZA CHIRUGICZNE ZE STALI WĘGLOWEJ DO UCHWYTU NR 3 I 4 STERYLNE PAKOWANE POJEDYNCZO W FOLIĘ, NA POJEDYNCZYM OPAKOWANIU RYSUNEK OSTRZA W SKALI 1: 1 LUB ODCISK KSZTAŁTU OSTRZA I OZNACZENIE NUMERU, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI, NA POJEDYNCZYM OSTRZU WYGRAWEROWANA NAZWA PRODUCENTA ORAZ NUMER OSTRZA, PAKOWANE PO 100 SZT. W PUDEŁKU O OZNACZENIU KOLORYSTYCZNYM- KOLOR KROPKI OZNACZA NUMER OSTRZA. ROZMIARY: NR 10, 23, 11, 22, 20, 15, 21, 24 | OPAK. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PISAK MEDYCZNY, STERYLNY, Z LINIJKĄ | SZT. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY 1L PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" PRÓBKA | SZT. | 3650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: POJEMNIK DO ZUŻYTYCH IGIEŁ, OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE." KOLOR: CZERWONY - POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE” PRÓBKA | SZT. | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 2L: POJEMNIK DO ZUŻYTYCH IGIEŁ, OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. ZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. UEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE." KOLOR: NIEBIESKI PRÓBKA | SZT. | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 3,5L LUB POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 3,5L I POJEMNOŚCI NOMINALNEJ 4L. PLASTIKOWY OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. STRZYKAWEK, SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW, SZEROKA ŚREDNICA MAX. 25CM WYSOKOŚĆ MAX. 16 CM. KOLOR CZERWONY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE" PRÓBKA | SZT. | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | POJEMNIK NA ZUŻYTY SPRZĘT 3,5L W KSZTAŁCIE WALCA, ŚREDNICA OK. 12CM, WYSOKOŚĆ OK. 28 CM, BEZ UCHWYTU, WYKONANY Z POLIPROPYLENU, NIEPRZEMAKALNY, ODPORNY NA PRZEKŁUCIA, OKRĄGŁA POKRYWA POJEMNIKA WYPOSAŻONA W OTWÓR WRZUTOWY O ŚREDNICY OK. 6 CM, POKRYWA POSIADA SPECJALNE WYCIĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE BEZPIECZNE ODDZIELENIE IGŁY OD STRZYKAWKI, OTWÓR WRZUTOWY Z 2-STOPNIOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA - DZIENNEGO ORAZ OSTATECZNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO POWTÓRNE OTWARCIE, SYSTEM ZAMKNIĘCIA TRWAŁEGO WYPOSAŻONY W UCHWYT ULEGAJĄCY ZERWANIU PRZY PRÓBIE OTWARCIA UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI POJEMNIKA, KOLOR CZERWONY PRÓBKA | SZT. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY, PLASTIKOWY: OTWÓR UMOŻLIWIAJĄCY WŁOŻENIE NP. IGIEŁ, KANIUL. SZCZELNIE ZAMYKANA POKRYWA Z OTWOREM POZWALAJĄCYM NA UMIESZCZENIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. JEDNORAZOWEGO UŻYCIA, SZTYWNE, ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI, MECHANICZNIE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE LUB PRZECIĘCIE. POJEMNIKI KOLORU CZERWONEGO: DODATKOWO UMIESZCZONY PIKTOGRAM „ ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE", POJEMNIK O ROZMIARZE „KLAPY" 16,7X16,7 CM, ŚREDNICY GÓRNEJ WEWNĘTRZNEJ 14,8 CM, ŚREDNICY DOLNEJ 10,5 CM, Z OTWOREM WRZUTOWYM W KSZTAŁCIE OWALU O ROZMIARZE 10X8CM, WYSOKOŚCI 50CM PROBKA | SZT. | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PREZERWATYWY PUDROWANE PAKOWANE POJEDYNCZO W OPAKOWANIE FOLIOWE | SZT. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | STAZA 1X UŻYTKU (25 SZT. W JEDNEJ ROLCE) | ROLKA | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SZCZOTKA CHIRURGICZNA 1X UŻYTKU: SZCZOTECZKI 1X DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK, STERYLNE BEZ DETERGENTU Z PILNICZKIEM O WYMIARACH 80X50X37MM Z ODCHYLENIEM +/-2,5MM | SZT. | 12584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SZPATUŁKI DREWNIANE, PAKOWANE POJEDYNCZO, STERYLNE. OPAKOWANIE ZBIORCZE A'100 SZT. | OPAK. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SZYNA ZIMMERA SZER. 2 CM DŁ. 40 - 42 CM | SZT. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TULIPAN DO MOCZU - SŁOJE DO ZBIÓRKI MOCZU Z POKRYWĄ, WYSKALOWANE, TYPU„ TULIPAN", WYKONANE Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ W MYJNI | SZT. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | WOREK DO LEWATYWY, STERYLNY, Z MEDYCZNEGO PVC, POJEMNOŚĆ 1750 ML, SKALOWANY OD 50 DO 1750 ML, SKALA LINEARNA, CO 100 ML, CYFROWA, CO 200 ML, Z DRENEM O DŁUGOŚCI 150 CM Z ZACISKIEM PRZESUWNYM Z ATRAUMATYCZNYM OTWOREM I JEDNYM OTWOREM BOCZNYM, KOŃCÓWKA DRENU ZAKOŃCZONA ZATYCZKĄ | SZT. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ZESTAW DO ODSYSANIA PŁYNU Z DRZEWA OSKRZELOWEGO Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA I DODATKOWĄ NAKRĘTKĄ I NAKLEJKĄ Z INFORMACJĄ O PACJENCIE. SYSTEM SŁUŻY DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRZEWA OSKRZELOWEGO; POJEMNIK NA WYDZIELINĘ Z DRENEM; Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA I LEJKIEM; JAŁOWY, NIE ZAWIERA PIROGENÓW; 10ML; POSIADA NAKLEJKĘ Z INFORMACJĄ O PACJENCIE- | SZT. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 19.06.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.