Toruń, dnia 30.06.2023 r.

SSM.DZP.200.113.2023

- Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę, montaż i instalację paneli medycznych nadłóżkowych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 29.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał, aby punkty poboru gazów medycznych, które będą zainstalowane w oferowanych urządzeniach medycznych posiadały ze względów eksploatacyjno- użytkowych pierścień popychacza wykonany z metalu o równej gładkiej powierzchni z laserowo naniesionymi oznaczeniami w celu uproszczenia procesu dezynfekcji powierzchni popychacza a także w celu zapewnienia trwałości oznaczeń, opisów, w które są wyposażone punkty poboru gazów medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wymaga takich punktów gazowych.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał, aby punkt poboru gazów medycznych, które będą zainstalowane w oferowanych urządzeniach medycznych zawierały wszystkie uszczelnienia w jednym elemencie mając na celu zapewnienie szybkiej, prostej i bezpiecznej konserwacji. Serwisantowi konserwacja– wymiana zużytych uszczelnień zajmuje maksymalnie czas ok. 1,5 minuty, co w przypadku uszkodzenia punktu bądź jego wadliwej pracy jest nie bez znaczenia i może mieć bezpośredni wpływ na proces leczenia pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wymaga punktów gazowych, które zawierają uszczelnienia w jednym elemencie.

Pytanie nr 3

Czy zgodnie z ISO 7396-1: 2016 Zamawiający będzie wymagał, aby system rurociągowy dla gazów medycznych w oferowanych przez wykonawców jednostkach medycznych typu panel był podłączony do uziemienia?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wymaga podłączenia do uziemienia.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.11.2.2.101 mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie wymagał, aby osłony boczne w panelach medycznych były wyposażone w technologiczne otwory odwietrzające?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wymaga otworów w osłonach bocznych paneli.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.8.10.7 mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie wymagał, aby wewnętrzna instalacja elektryczna była zrobiona z izolowanych przewodów wykonanych z niskodymowej bezhalogenowej mieszanki?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wymaga takiej instalacji.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą normą EN 13348 mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie wymagał, aby wewnętrzna instalacja gazów medycznych w oferowanych jednostkach medycznych klasy IIb była wykonana tylko i wyłącznie z rur miedzianych okrągłych bez szwu przeznaczonych do instalacji rurowych dystrybucji gazów medycznych? Zgodnie z normą EN ISO 13348 pkt 10.1 użyte do produkcji muszą mieć możliwość identyfikacji czy są dedykowane od instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, Zamawiający wymaga w panelu zastosowania takiej instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą normą EN 60601-2 mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie wymagał, aby oferowany sprzęt medyczny spełniał jej wymagania i nie emitował ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC, które wpływa w bezpośredni sposób na urządzenia monitorujące funkcje życiowe pacjenta? Aktualnie na rynku polskim dostępne są bardzo tanie komponenty  elektroniczne i oświetleniowe w technologii LED produkcji rosyjskiej oraz z dalekiego wschodu, z których ponad 90% nie spełnia wymagań normy dotyczącej urządzeń medycznych EN 60601-1-2, co przy zabudowaniu do jednostki medycznej stwarza realne niebezpieczeństwo dla pacjenta i personelu.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Tak, Zamawiający wymaga paneli, które nie emitują ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego.

Pytanie nr 8

Mając na uwadze, że urządzenia elektryczne bądź wewnętrzne wyposażenie elektryczne jednostek medycznych emituje promieniowanie elektromagnetyczne EMC prosimy Zamawiającego o informacje czy będzie wymagał, aby urządzenia medyczne spełniały klasę C zgodnie z wymogami dotyczącymi normy IEC61000-2-3?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie wymaga takiej klasy produktu.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę ergonomię i komfort użytkowania będzie wymagał, aby podłączenie paneli medycznych z instalacją gazów medycznych było realizowane jest za pomocą rozłączalnych elementów, na tzw. śrubunek. Podstawa punktu poboru jest połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego złącza, co umożliwia użytkownikowi w razie potrzeby kompletną wymianę punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych"

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga żeby podłaczenie paneli z instalacją gazów medycznych było połaczeniem stałym. Nie dopuszcza sie połaczeń za pomoca śrubunków.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa p. poż będzie wymagał, aby instalacja gazów medycznych w panelach medycznych wyposażonych w punkty poboru gazów medycznych była w panelu medycznym w separowanym kanale poniżej separowanego kanału z gniazdami elektrycznymi? W przypadku nieszczelności instalacji gazów medycznych nad kanałem elektrycznym ulatniający się Tlen, jako gaz, nieco CIĘŻSZY od powietrza zbiera się w będącym pod nim kanale elektrycznym, co przy chwilowym łuku elektrycznym podłączonych przewodów do gniazda może doprowadzić do pożaru urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wymaga instalacji gazów medycznych, poniżej instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający będzie wymagał od oferentów by sprzęt medyczny klasy IIb, który będą zamierzali dostarczyć i zamontować będzie posiadał numer UDI-DI służący do oznaczania i identyfikacji urządzeń medycznych, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, zwalczanie procederu podrabiania wyrobów, podniesienie, jakości opieki zdrowotnej oraz łatwiejsze wycofywanie wyrobów? Powyższy numer UDI w niedalekim czasie będzie już wymagany przepisami prawa tak, więc jeżeli dostarczone urządzenia w klasie II będą miały nadany numer UDI przyniesie to Zamawiającemu korzyść w eksploatacji na przyszłość tym bardziej, że dostawa i montaż będą odbywały się w drugiej fazie inwestycji najprawdopodobniej po 23.05.2023 więc będą już wymagane.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiajacy wymaga żeby produkty posiadały numery UDI.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający mając na względzie długoletnią eksploatację urządzeń medycznych będzie wymagał, aby producent sprzętu medycznego, którego wyroby będzie w późniejszym czasie instalował Wykonawca w Państwa szpitalu posiadał Certyfikaty Zarządzania, Jakością EN ISO 13485, EN ISO 9001?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Jest zalecane, aby posiadał.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta oraz niebezpieczeństwo narażenia pacjentów na zakażenia wtórne będzie wymagał, aby sprzęt medyczny typu ścienna jednostka medyczna w miejscach gdzie powierzchnie pokryte są farbami by te powierzchnie były pokryte farbami z drobinami srebra, które w permanentny sposób ograniczają na występowanie czynników chorobotwórczych nawet o 99,9%. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiajacy nie wymaga stosowania takich farb.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.20.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 3 lipca 2023 r. do godz. 09:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „10 lipca 2023 r. o godz. 09:00”,

2) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „3 lipca 2023 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „10 lipca 2023 r. o godz. 10:00”,

3) w Rozdziale 21 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „1 sierpnia 2023 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 8 sierpnia 2023 r.”

4) W Rozdziale  10 –“ „Wizja lokalna” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Zamawiający wyznacza termin odbycia wizji lokalnej na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji Technicznej pok. nr  022 – parter (budynek administracyjno-medyczny). Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół obecność.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Zamawiający wyznacza termin odbycia wizji lokalnej na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 10.00  lub na dzień 5 lipca 2023 r. na godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji Technicznej pok. nr  022 – parter (budynek administracyjno-medyczny). Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół obecności.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 30.06.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania .