Toruń, 2023-09-14

L.dz. SSM.DZP.200.154.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę systemu do kontrolowanej zbiórki stolca.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | A.SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA: JEDNORAZOWY SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI LUŹNEGO STOLCA W Z SILIKONOWYM RĘKAWEM ODPROWADZAJĄCYM DŁUGOŚCI 167 CM Z BALONIKIEM RETENCYJNYM, Z BARWNIE OZNACZONĄ NA NIEBIESKO KIESZONKĄ DLA UMIESZCZENIA PALCA WIODĄCEGO, Z PORTEM NA WOREK KOLEKCYJNY. Z RĘKAWEM ZINTEGROWANE WYRAŹNIE OZNACZONE PORTY DO NAPEŁNIANIA BALONIKA RETENCYJNEGO Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZIOMU WYPEŁNIENIA BALONIKA ORAZ DO IRYGACJI. KLAMRA ZAMYKAJĄCA ŚWIATŁO DRENU. DODATKOWY PORT DO POBIERANIA PRÓBEK STOLCA. W ZESTAWIE 3 WORKI O POJEMNOŚCI 1000ML DO ZBIÓRKI STOLCA Z ZASTAWKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED WYLANIEM ZAWARTOŚCI, SKALOWANE CO 25ML, Z FILTREM WĘGLOWYM. PASEK KORALIKOWY DO PODWIESZANIA KOMPATYBILNY Z RAMAMI ŁÓŻEK I Z MIEJSCEM NA OPIS. SYSTEM PRZEBADANY KLINICZNIE, CZAS UTRZYMANIA DO 29 DNI, BIOLOGICZNIE CZYSTY. PRÓBKALub B. **Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości ok. 170 cm powlekany obustronnie specjalnym polimerem neutralizującym nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z obustronną przezroczystą kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml zapobiegający przepełnieniu balonika oraz port do irygacji, z klamrą zamykającą światło drenu. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. Czas utrzymania systemu do 29 dni, potwierdzony instrukcją obsługi, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml, z super chłonna wkładką żelująca zawartość oraz zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane kolejno: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1250 ml, 1500 ml oraz z filtrem z wentylem dezodorującym. Opakowanie zawiera 10 sztuk. – próbka (należy podać przeliczyć ilości sztuk)** | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | A.WOREK WYMIENNY DO POZ. 1 A (A'10 SZT.) WORKI WYMIENNE KOMPATYBILNE Z SYSTEMEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI LUB **B. worek wymienny do poz. 1 B kompatybilny z wyżej opisanym systemem do zbiórki stolca (należy podać i przeliczyć ilości sztuk)** | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeliIlości określono odpowiednio dla poz. 1A i poz.2A. Dla poz. 1B i 2B należy przeliczyć ilości sztuk. |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | A.SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA: JEDNORAZOWY SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI LUŹNEGO STOLCA W Z SILIKONOWYM RĘKAWEM ODPROWADZAJĄCYM DŁUGOŚCI 167 CM Z BALONIKIEM RETENCYJNYM, Z BARWNIE OZNACZONĄ NA NIEBIESKO KIESZONKĄ DLA UMIESZCZENIA PALCA WIODĄCEGO, Z PORTEM NA WOREK KOLEKCYJNY. Z RĘKAWEM ZINTEGROWANE WYRAŹNIE OZNACZONE PORTY DO NAPEŁNIANIA BALONIKA RETENCYJNEGO Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZIOMU WYPEŁNIENIA BALONIKA ORAZ DO IRYGACJI. KLAMRA ZAMYKAJĄCA ŚWIATŁO DRENU. DODATKOWY PORT DO POBIERANIA PRÓBEK STOLCA. W ZESTAWIE 3 WORKI O POJEMNOŚCI 1000ML DO ZBIÓRKI STOLCA Z ZASTAWKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED WYLANIEM ZAWARTOŚCI, SKALOWANE CO 25ML, Z FILTREM WĘGLOWYM. PASEK KORALIKOWY DO PODWIESZANIA KOMPATYBILNY Z RAMAMI ŁÓŻEK I Z MIEJSCEM NA OPIS. SYSTEM PRZEBADANY KLINICZNIE, CZAS UTRZYMANIA DO 29 DNI, BIOLOGICZNIE CZYSTY. PRÓBKALub B. **Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości ok. 170 cm powlekany obustronnie specjalnym polimerem neutralizującym nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z obustronną przezroczystą kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml zapobiegający przepełnieniu balonika oraz port do irygacji, z klamrą zamykającą światło drenu. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. Czas utrzymania systemu do 29 dni, potwierdzony instrukcją obsługi, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml, z super chłonna wkładką żelująca zawartość oraz zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane kolejno: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1250 ml, 1500 ml oraz z filtrem z wentylem dezodorującym– próbka**  | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | A.WOREK WYMIENNY DO POZ. 1 A (A'10 SZT.) WORKI WYMIENNE KOMPATYBILNE Z SYSTEMEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI LUB **B. worek wymienny do poz. 1 B kompatybilny z wyżej opisanym systemem do zbiórki stolca (należy podać i przeliczyć ilości sztuk)** | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeliIlości określono odpowiednio dla poz. 1A i poz.2A. Dla poz. 1B i 2B należy przeliczyć ilości sztuk. |

„.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że :

1) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „14 września 2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**20 września 2023 r. do godz. 9.00”,**

2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „14 września 2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**20 września 2023 r. o godz. 10.00”,**

3) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „12 grudnia2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**18 grudnia 2023 r**.”.

Dnia 14.09.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania