Toruń, dn. 17 sierpnia 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.161.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę układów oddechowych do respiratorów następujących typów: Flight 60, Drager Evita, Trilogy Evo Philips.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 08.08.2023 r. i 09.08.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 1.1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1.1 wskazał 1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,10% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,10% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,05% wartości …

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

**Część 1 pozycja 1:** 1. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację, czy w celu potwierdzenia kompatybilności z będącymi na wyposażeniu szpitala sprzętem, wymaga w formie pisemnej: deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy), zgłoszenie/powiadomienie do URPLWMiPB (jeżeli dotyczy). Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.

Odpowiedź na pytanie

Minimalne wymagania określono w SWZ

Pytanie

**Część 1 pozycja 1:** 2. Czy Zamawiający wymaga oryginalnych produktów, zaakceptowanych przez Producenta urządzeń Evita – Firmę Drägerwerk AG & Co.?

Odpowiedź na pytanie

Minimalne wymagania określono w SWZ

Pytanie

**§4 ust. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

**§7 ust. 1 pkt. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do 0,2% wartości brutto umowy?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

§7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w taki sposób, że:1) w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Część 1 – układy oddechowe do respiratora Drager Evita

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | Układ oddechowy o nr katalog. MP00349 VentStar Basic 180 Drager do respiratora Drager Evita lub Jednorazowy układ oddechowy, mikrobiologicznie czysty, zawierający dwie rury, kolankowy Y-pacjenta z portem Luer Lock, długość 1,8 m, bezlateksowy, waga 290g, maksymalny czas użycia do 7 dni, dla pacjentów o masie powyżej 40kg, pakowany w opakowaniu zbiorczym po 25 sztuk. Wysoka szczelność układu zapewniająca, iż przeciek przy 60 mbar nie przekracza 50 ml/minutę. Materiały użyte do produkcji zestawu: EVA, PP, PE, TPE. Produkt wolny od PVC i DEHP. Próbka.  | Szt. | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli |

Część 2 – układy oddechowe do respiratora Flight 60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | Obwód oddechowy do respiratora Flight 60 nr katal. WA-V64-50020-60 lub Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem dla dorosłych typ Flight 60, dwururowy o długości 200 cm z dwoma drenami: drenem sterującym zastawką o długości 200 cm i drenami do czujnika przepływu o długości 200 cm, dreny podłączone do łącznika umożliwiającego podłączenie ich do respiratora, czujnik umieszczony na wylocie trójnika Y łączącego ramiona wdechowe i wydechowe, | Kpl. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli |

Część 3 – układy oddechowe do respiratora transportowego Trilogy Evo Philips

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | UKŁAD ODDECHOWY JEDNORUROWY DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO Trilogy Evo PHILIPS NR KATALOGOWY 1065834 lub Obwód oddechowy JEDNORUROWY 1X UŻYTKU kompatybilny z respiratorem TRANSPORTOWYM PHILIPS, 22 mm obwód przeciekowy FEP z filtrem w strumieniu głównym i przy porcie wydechowym | Kpl. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli |

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Część 1 – układy oddechowe do respiratora Drager Evita

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | Układ oddechowy o nr katalog. MP00349 VentStar Basic 180 Drager do respiratora Drager Evita lub Jednorazowy układ oddechowy, mikrobiologicznie czysty, zawierający dwie rury, kolankowy Y-pacjenta z portem Luer Lock, długość 1,8 m, bezlateksowy, waga 290g, maksymalny czas użycia do 7 dni, dla pacjentów o masie powyżej 40kg, pakowany w opakowaniu zbiorczym po 25 sztuk. Wysoka szczelność układu zapewniająca, iż przeciek przy 60 mbar nie przekracza 50 ml/minutę. Materiały użyte do produkcji zestawu: EVA, PP, PE, TPE. Produkt wolny od PVC i DEHP. Próbka.  | Szt. | 368 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli |

Część 2 – układy oddechowe do respiratora Flight 60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | Obwód oddechowy do respiratora Flight 60 nr katal. WA-V64-50020-60 lub Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem dla dorosłych typ Flight 60, dwururowy o długości 200 cm z dwoma drenami: drenem sterującym zastawką o długości 200 cm i drenami do czujnika przepływu o długości 200 cm, dreny podłączone do łącznika umożliwiającego podłączenie ich do respiratora, czujnik umieszczony na wylocie trójnika Y łączącego ramiona wdechowe i wydechowe, | Kpl. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli |

Część 3 – układy oddechowe do respiratora transportowego Trilogy Evo Philips

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | UKŁAD ODDECHOWY JEDNORUROWY DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO Trilogy Evo PHILIPS NR KATALOGOWY 1065834 lub Obwód oddechowy JEDNORUROWY 1X UŻYTKU kompatybilny z respiratorem TRANSPORTOWYM PHILIPS, 22 mm obwód przeciekowy FEP z filtrem w strumieniu głównym i przy porcie wydechowym | Kpl. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | \*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli |

”

2) w załączniku nr 2 do SWZ wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

§ 7 ust. 3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

§ 7 ust. 3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 17/08/2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania