Toruń, 2023-09-05

L.dz. SSM.DZP.200.168.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę igieł do znieczuleń.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 28.08.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytania:

Załącznik nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły ze standardowym ostrzem   
o długości 88mm dla rozmiarów 19G, 21G, 22G, 25G, 26G, 27G oraz z ostrzem typu Pencil Point o długości 120mm dla rozmiarów 26G i 27G?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Załącznik nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Ad. 1-2

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 28.08.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytania:

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów**

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości **2,5%** wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

Ad. 1

Zgodnie z SWZ.

Ad.2

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że :

1. w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe- jeśli dotyczy\* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| 1. | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH STANDARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ROZMIARY: 19G. 21G, 22G, 25G, 26G, 27G , DŁUGOŚĆ WYMIENIONYCH IGIEŁ 90MM | Szt. | 2759 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GŁA W ROZMIARZE 26G 27G , DŁUGOŚĆ 120-130MM | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PENCIL POINT, IGŁA PROWADZĄCA ORAZ IGŁA PODPAJĘCZYNÓWKOWA PENCIL POINT (OSTRZE TYPU WHITACRE) . DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO IGŁY: IGŁA DO ZNIECZULEŃ PENCIL POINT, 25G/90 (IGŁA PROWADZĄCA W ROZMIARZE 20G), IGŁA DO ZNIECZULEŃ PENCIL POINT, 26G/90 (IGŁA PROWADZĄCA W ROZMIARZE 20G), IGŁA DO ZNIECZULEŃ PENCIL POINT, 27G/90 (IGŁA PROWADZĄCA W ROZMIARZE 22G) | Szt. | 490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ZESTAW DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO Z IGŁĄ PENCIL POINT. SKŁAD ZESTAWU: IGŁA PODPAJĘCZYNÓWKOWA PENCIL POINT OSTRZE TYPU WHITACARE W ROZMIARACH 25G, 26G, 27G I DŁUGOŚCI 120MM, IGŁA PROWADZĄCA, IGŁA DO ZNIECZULEŃ 0,5X25MM, IGŁA DO ZNIECZULEŃ 0,5X25MM, IGŁA DO PODAWANIA LEKÓW 0,9X40MM, STRZYKAWKA 5ML. | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IGŁA DO NEUROLIZ, IGŁA DO BIOPSJI TYPU MADAYAG 20 I 22G DŁ. 200 ORAZ 18 DŁ. 150. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.” ,

a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe- jeśli dotyczy\* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| 1. | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH STANDARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ROZMIARY: 19G,**20G** 21G, 22G, 25G, 26G, 27G , DŁUGOŚĆ WYMIENIONYCH IGIEŁ **88-**90MM | Szt. | 2759 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DO WYBORU PRZEZ ZAMWIAJACEGO ROZMIARY:** **26G 27G** , DŁUGOŚĆ 120-130MM | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PENCIL POINT, IGŁA PROWADZĄCA ORAZ IGŁA PODPAJĘCZYNÓWKOWA PENCIL POINT (OSTRZE TYPU WHITACRE) . DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO IGŁY: IGŁA DO ZNIECZULEŃ PENCIL POINT, 25G/**88-**90 (IGŁA PROWADZĄCA W ROZMIARZE 20G), IGŁA DO ZNIECZULEŃ PENCIL POINT, 26G/**88-**90 (IGŁA PROWADZĄCA W ROZMIARZE 20G), IGŁA DO ZNIECZULEŃ PENCIL POINT, 27G/**88-**90 (IGŁA PROWADZĄCA W ROZMIARZE 22G) | Szt. | 490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ZESTAW DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO Z IGŁĄ PENCIL POINT. SKŁAD ZESTAWU: IGŁA PODPAJĘCZYNÓWKOWA PENCIL POINT OSTRZE TYPU WHITACARE W ROZMIARACH 25G, 26G, 27G I DŁUGOŚCI 120MM, IGŁA PROWADZĄCA, IGŁA DO ZNIECZULEŃ 0,5X25MM, IGŁA DO ZNIECZULEŃ 0,5X25MM, IGŁA DO PODAWANIA LEKÓW 0,9X40MM, STRZYKAWKA 5ML. | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IGŁA DO NEUROLIZ, IGŁA DO BIOPSJI TYPU MADAYAG 20 I 22G DŁ. 200 ORAZ 18 DŁ. 150. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.”

2) w załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w § 7 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

5.W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

6.W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania określonego w § 9 ust. 10 niniejszej umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” ,

a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:”

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości **2,5%** wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości **10% niezrealizowanej części umowy brutto**, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

5.W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

6.W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania określonego w § 9 ust. 10 niniejszej umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” ,

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 05.09.2023 r .odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania