Toruń, 2023-09-19

L.dz. SSM.DZP.200.170.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 31.08.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Dotyczy załącznika Nr 2 do PFU L.p. 162:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą o wymiarach 300x310mm?

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści lampę o stałej średnicy pola światła wynoszącej 17cm?

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej nieznacznie odbiegającej od oczekiwanej, wynoszącej 4300K?

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści lampę w której wymiana diod/źródeł światła wymaga otwarcia czaszy?

Odpowiedź na pytanie 1,2,3,4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dnia 19.09.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.