Toruń, 2023-09-06

L.dz. SSM.DZP.200.174.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę pojemników do odsysania wydzielin z ran.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 31.08.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści butelkę o poniższych parametrach:

* łatwość ściskania pojemnika
* równomierny system drenowania ran
* wyposażone w zaczepy umożliwiające mocowanie do opatrunki lub odzieży pacjenta
* wyposażone w kapturek zamykający szczelnie pojemnik po jego napełnieniu
* przeźroczyste tworzywo umożliwia wzrokową ocenę rodzaju i konsystencji odsysanej treści, a
* trwale umieszczona na ściankach skala odczytanie jej ilości
* zestawy zakończone są uniwersalną końcówką, która pozwala na podłączenie drenów o średnicach 3,3 ÷ 5,3 mm /8 ÷ 16 CH/

Obraz zawierający cylinder, plastik, butelka wody, Plastikowa butelka

Opis wygenerowany automatycznie?

Pytanie nr 2

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści butelkę o poniższych parametrach:

- wykonana z polietylenu medycznego

- jednorazowego użytku

- możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH

- pojemność 200 ml (skala co 10 ml)

- skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu

- sterylne i nie sterylne

- w opakowaniu folia-folia, papier-folia, podwójne (wew. folia, zew. folia-papier)

- producent nie stosuje numerów katalogowych

Obraz zawierający plastik, cylinder, butelka

Opis wygenerowany automatycznie?

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2:

Zgodnie z SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 1.09.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytania do Pakietu 1

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamknięty zestaw do drenażu ran składający się z skalowanego mieszka 200 ml, własnym systemem podwieszania, drenem łączącym 100 cm z klamrą zaciskową, uniwersalnego łącznika do drenów pooperacyjnych (8-18 CH) z możliwością zmiany średnicy bez konieczności docinania. Zestaw bez ftalanowy pakowany pojedynczo w torebkę foliową zgrzewaną, sterylizowany radiacyjnie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw wytwarzał niskie podciśnienie w celu efektywnego drenażu rany?

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw posiadał uniwersalny łącznik z możliwością ręcznego dostosowania jego średnicy do średnicy drenu?

Odpowiedź na pytanie nr 1,2,3:

Zgodnie z SWZ.

Dnia 06.09.2023 r .odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania