Toruń, 2023-10-13

L.dz. SSM.DZP.200.180.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę doposażenia resektoskopu, ureterorenoskopu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.10.2023 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pytanie nr 1 do części nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści optykę o długości roboczej 30,2 cm bez oznakowania Data-Matrix ?

Parametry pozostałych pozycji z części drugiej zgodne z opisem SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dnia 13.10.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.