Toruń, 2023-12-01

L.dz. SSM.DZP.200.190.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań z zakresu immunohematologii z zastosowaniem posiadanego analizatora IH-1000

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 1.12.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

- Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 14 parametrów medyczno – technicznych (zał. nr 1 do SWZ) temperatura transportu 2-8 st. C dotyczy odczynników wymagających takiej temperatury transportu (m. in. Odczynniki krwinkowe), a temperatura pozostałych odczynników (karty, diluenty itp.) musi być zgodna z zaleceniami producenta?

- Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 25 parametrów medyczno – technicznych (zał. nr 1 do SWZ) Zamawiający dopuszcza płyny systemowe i dezynfekcyjne analizatora pochodzące od innego producenta, z jednoczesnym zagwarantowaniem, że są one rekomendowane przez producenta analizatora?

- Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 25 parametrów medyczno – technicznych (zał. nr 1 do SWZ) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej  kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem stanowiący materiał do zewnętrznej procedur zapewnienia jakości od innego producenta niż posiadany przez Zamawiającego sprzęt?

- Czy w poz. 2 i 3 tabeli 1 (zał. nr 1 do SWZ) w miejsce wskazanej liczby 26 opakowań                60 x 12 kart Zamawiający dopuści zaoferowanie 14 opakowań 112 x 12 kart, co odpowiada podanej liczbie badań?

- Czy w poz. 4 tabeli 1 (zał. nr 1 do SWZ) w miejsce wskazanej liczby 6 opakowań                      60 x 12 kart Zamawiający dopuści zaoferowanie 15 opakowań 24 x 12 kart, co odpowiada podanej liczbie badań?

- Czy w poz. 5 tabeli 1 (zał. nr 1 do SWZ) w miejsce wskazanej liczby 13 opakowań             60 x 12 kart Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opakowania 60 x 12 kart oraz                  30 opakowań 24 x 12 kart, co odpowiada podanej liczbie badań?

Ad. pkt. 1 W pkt. 14 parametrów medyczno-technicznych (zał. 1 do SWZ) temperatura transportu 2-8 st. C dotyczy odczynników wymagających takiej temperatury transportu, temperatura pozostałych odczynników (kart, diluentów, itp.) musi być oczywiście zgodna z zaleceniami producenta.

Ad. pkt. 2 Potwierdzam, że w pkt. 25 parametrów medyczno-technicznych (zał. Nr 1 do SWZ) Zamawiający dopuszcza płyny systemowe i dezynfekcyjne analizatora pochodzące od innego producenta, pod warunkiem, że są one rekomendowane przez producenta analizatora.

Ad. pkt. 3 Potwierdzam, że w pkt. 25 parametrów medyczno-technicznych (zał. Nr 1 do SWZ) Zamawiający dopuszcza międzynarodową zewnętrzną kontrolę jakości potwierdzoną certyfikatem stanowiącą materiał do zewnętrznej procedury zapewnienia jakości od innego producenta, niż posiadany sprzęt, dzięki której pracownia będzie mogła spełnić wymogi Rozporządzenia MZ z dn. 15 grudnia 2017r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2394 z póżn. Zm.)

Ad. pkt. 4 Patrz modyfikacja SWZ.

Ad. pkt. 5 Patrz modyfikacja SWZ.

Ad. pkt. 6 Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1  wykreśla  dotychczasowy zapis o następującej treści:

Tabela 1. Karty, krwinki wzorcowe i inne odczynniki do badań immunohematologicznych wykonywanych na posiadanym analizatorze IH-1000 DiaMed

| l.p. | Nazwa badania | Liczba badań na 24 m-ce | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Wielkość opakowania | Liczba opakowań w zaokrągl. do pełnego opak. | Cena jedn. netto opak. /szt. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grupy krwi w układzie ABO z badaniem izoaglutynin grupowych (A-B-DVI-DVI+ /A1-B) | 20 880 | 720 | 60x12 kart | 29 |  |  |  |  |  |
| 2 | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 rodzajach krwinek wzorcowych w PTA LISS | 31 000 | 1 440 | 60x12 kart | 26 |  |  |  |  |  |
| 3 | Próba zgodności własciwa w PTA-LISS | 18 000 | 4 320 | 60x12 kart | Uwzględn. w poz. 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi biorców: A-B-DVI(-) | 8 350 | 1 440 | 60x12 kart | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Potwierdzenie grupy krwi dawców: A-B-DVI(+) | 18 400 | 1 440 | 60x12 kart | 13 |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik LISS | Wg wymagań producenta | - - | 10x60 2x100ml | 110 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw krwinek wzorcowych do badania ukł.ABO, (grupy: A1-B) | Stosowanie do liczby badań | - | 2x10ml | 168 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw 3 rodzajów krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA-LISS | Stosowanie do liczby badań | - | 3x10 ml | 192 |  |  |  |  |  |
| 9 | Codzienna wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dedykowana do walidacji urządzeń automatycznych | Wg wymagań producenta | - - | ZestawQC1 ZestawQC2 | 26 26 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem – (4 x rok)x2 | 4 | - | Zestaw | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

„,  a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Tabela 1. Karty, krwinki wzorcowe i inne odczynniki do badań immunohematologicznych wykonywanych na posiadanym analizatorze IH-1000 DiaMed

| l.p. | Nazwa badania | Liczba badań na 24 m-ce | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Wielkość opakowania | Liczba opakowań w zaokrągl. do pełnego opak. | Cena jedn. netto opak. /szt. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grupy krwi w układzie ABO z badaniem izoaglutynin grupowych (A-B-DVI-DVI+ /A1-B) | 20 880 | 720 | 60x12 kart | 29 |  |  |  |  |  |
| 2 | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 rodzajach krwinek wzorcowych w PTA LISS | 31 000 | 1 440 | 60x12 kart lub 112x12* | 26 lub 14* |  |  |  |  |  |
| 3 | Próba zgodności własciwa w PTA-LISS | 18 000 | 4 320 | 60x12 kart lub 112x12* | Uwzględn. w poz. 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi biorców: A-B-DVI(-) | 8 350 | 1 440 | 60x12 kart lub 24x12* | 6 lub 15* |  |  |  |  |  |
| 5 | Potwierdzenie grupy krwi dawców: A-B-DVI(+) | 18 400 | 1 440 | 60x12 kart lub 60x12 i 24x12 ** | 13 lub 1 i 30** |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik LISS | Wg wymagań producenta | - - | 10x60 2x100ml | 110 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw krwinek wzorcowych do badania ukł.ABO, (grupy: A1-B) | Stosowanie do liczby badań | - | 2x10ml | 168 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw 3 rodzajów krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA-LISS | Stosowanie do liczby badań | - | 3x10 ml | 192 |  |  |  |  |  |
| 9 | Codzienna wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dedykowana do walidacji urządzeń automatycznych | Wg wymagań producenta | - - | ZestawQC1 ZestawQC2 | 26 26 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem – (4 x rok)x2 | 4 | - | Zestaw | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

*podać

** w przypadku zaoferowania w poz. 5: 1 opakowania 60x12 kart i 30 opakowań 24x12 kart należy podać cenę jedn. netto opakowania dla każdej wielkości opakowań osobno.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 01.12.2023 r. odpowiedzi na pytania i  modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.